## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 106 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3685.14 |  | 当月末検針値 |  | 2923.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 6594 |  | kWh | 最大電力 |  | 98 |  | kW |  | 9277 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3530.53 |  | 前月末検針値 |  | 2813.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 120
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 130
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 123
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 124
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 128
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 119
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 123
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 134
4:00- 4:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 124
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 123
5:00- 5:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 132
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 123
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 122
6:30- 7:00 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 131
7:00- 7:30 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 175
7:30- 8:00 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 26 | 29 | 25 | 25 | 25 | 3 | 4 | 235
8:00- 8:30 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | 19 | 3 | 3 | 37 | 36 | 33 | 33 | 35 | 3 | 5 | 326
8:30- 9:00 | 10 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | 11 | 32 | 3 | 3 | 36 | 34 | 33 | 31 | 33 | 2 | 5 | 333
9:00- 9:30 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 27 | 2 | 1 | 38 | 34 | 32 | 30 | 34 | 3 | 4 | 304
9:30-10:00 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 25 | 2 | 2 | 41 | 34 | 30 | 35 | 34 | 1 | 5 | 296
10:00-10:30 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 30 | 3 | 1 | 41 | 33 | 31 | 33 | 34 | 3 | 4 | 308
10:30-11:00 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 29 | 2 | 1 | 48 | 37 | 41 | 36 | 40 | 2 | 5 | 333
11:00-11:30 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 23 | 1 | 1 | 42 | 50 | 46 | 46 | 49 | 3 | 5 | 349
11:30-12:00 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 19 | 2 | 1 | 36 | 46 | 45 | 47 | 47 | 1 | 4 | 324
12:00-12:30 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 2 | 3 | 23 | 46 | 42 | 44 | 46 | 0 | 3 | 302
12:30-13:00 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 19 | 38 | 37 | 37 | 38 | 2 | 4 | 258
13:00-13:30 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 20 | 32 | 36 | 36 | 36 | 0 | 5 | 258
13:30-14:00 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 3 | 19 | 36 | 37 | 37 | 40 | 1 | 6 | 267
14:00-14:30 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 4 | 16 | 39 | 37 | 35 | 48 | 3 | 5 | 276
14:30-15:00 | 8 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 4 | 17 | 33 | 34 | 27 | 42 | 2 | 5 | 260
15:00-15:30 | 8 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 3 | 18 | 25 | 30 | 28 | 40 | 3 | 6 | 255
15:30-16:00 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 16 | 15 | 22 | 18 | 17 | 3 | 6 | 208
16:00-16:30 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 18 | 14 | 19 | 16 | 13 | 3 | 6 | 209
16:30-17:00 | 10 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 4 | 4 | 183
17:00-17:30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 154
17:30-18:00 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 159
18:00-18:30 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 168
18:30-19:00 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 161
19:00-19:30 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 163
19:30-20:00 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 160
20:00-20:30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 154
20:30-21:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 148
21:00-21:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 143
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 132
22:00-22:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 133
22:30-23:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 128
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 131
23:30-24:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 128
合 計(kWh) | 265 | 152 | 150 | 277 | 235 | 215 | 243 | 223 | 188 | 202 | 269 | 189 | 172 | 170 | 142 | 146 | 153 | 186 | 183 | 230 | 311 | 458 | 172 | 189 | 680 | 774 | 784 | 751 | 802 | 163 | 203 | 9277
最大電力(kW) | 24 | 14 | 10 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 14 | 20 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 32 | 28 | 64 | 10 | 16 | 96 | 100 | 92 | 94 | 98 | 14 | 12 | 100
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 184 | 72 | 69 | 190 | 155 | 131 | 162 | 143 | 107 | 122 | 189 | 108 | 93 | 91 | 62 | 66 | 72 | 105 | 103 | 149 | 223 | 370 | 91 | 102 | 554 | 658 | 669 | 640 | 700 | 86 | 125 | 6591
夜 間 | 81 | 80 | 81 | 87 | 80 | 84 | 81 | 80 | 81 | 80 | 80 | 81 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 81 | 88 | 88 | 81 | 87 | 126 | 116 | 115 | 111 | 102 | 77 | 78 | 2686
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000002069100000000; 2025-08-08: 106; 2025-08-10: 94; 2025-08-12: 71; 2025-08-14: 92; 2025-08-16: 100; 2025-08-18: 102; 2025-08-20: 95; 2025-08-22: 51; 2025-08-24: 68; 2025-08-26: 95; 2025-08-28: 101; 2025-08-30: 98