## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 102 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3965.92 |  | 当月末検針値 |  | 3157.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 14022 |  | kWh | 最大電力 |  | 101 |  | kW |  | 16847 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3685.14 |  | 前月末検針値 |  | 2923.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 125
0:30- 1:00 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 116
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 119
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 114
2:00- 2:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 121
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 121
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 122
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 121
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 124
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 111
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 115
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 126
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 119
6:30- 7:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 |  | 144
7:00- 7:30 | 21 | 18 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |  | 208
7:30- 8:00 | 30 | 24 | 25 | 25 | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 18 | 25 | 17 | 3 | 4 | 3 | 26 | 23 | 17 | 13 | 18 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 12 | 4 | 3 | 12 | 16 |  | 425
8:00- 8:30 | 39 | 34 | 32 | 32 | 32 | 2 | 3 | 40 | 34 | 34 | 33 | 34 | 4 | 4 | 2 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 3 | 2 | 4 | 33 | 26 | 29 | 3 | 3 | 31 | 24 |  | 679
8:30- 9:00 | 36 | 32 | 30 | 33 | 34 | 3 | 5 | 38 | 35 | 33 | 33 | 35 | 3 | 3 | 4 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 2 | 3 | 4 | 32 | 26 | 31 | 4 | 4 | 30 | 24 |  | 674
9:00- 9:30 | 39 | 33 | 31 | 33 | 31 | 2 | 6 | 35 | 32 | 32 | 36 | 32 | 4 | 3 | 5 | 35 | 36 | 32 | 28 | 30 | 2 | 3 | 3 | 28 | 28 | 29 | 3 | 3 | 29 | 23 |  | 666
9:30-10:00 | 36 | 33 | 32 | 33 | 30 | 1 | 4 | 37 | 34 | 28 | 36 | 38 | 6 | 4 | 4 | 36 | 36 | 32 | 27 | 34 | 3 | 3 | 3 | 33 | 27 | 32 | 3 | 5 | 27 | 28 |  | 685
10:00-10:30 | 36 | 31 | 31 | 34 | 35 | 2 | 5 | 36 | 32 | 29 | 33 | 39 | 6 | 2 | 3 | 33 | 36 | 30 | 34 | 35 | 4 | 3 | 3 | 33 | 26 | 29 | 3 | 4 | 28 | 25 |  | 680
10:30-11:00 | 41 | 39 | 33 | 37 | 40 | 1 | 5 | 41 | 35 | 31 | 45 | 43 | 4 | 1 | 2 | 38 | 45 | 43 | 43 | 38 | 4 | 1 | 3 | 38 | 32 | 34 | 3 | 3 | 35 | 32 |  | 790
11:00-11:30 | 48 | 48 | 49 | 47 | 41 | 1 | 4 | 46 | 44 | 41 | 42 | 47 | 5 | 2 | 2 | 49 | 50 | 41 | 49 | 39 | 3 | 3 | 1 | 46 | 41 | 37 | 4 | 3 | 35 | 39 |  | 907
11:30-12:00 | 46 | 42 | 49 | 45 | 40 | 0 | 3 | 47 | 44 | 45 | 41 | 43 | 5 | 2 | 3 | 48 | 43 | 36 | 43 | 36 | 3 | 2 | 1 | 45 | 38 | 36 | 3 | 2 | 34 | 33 |  | 858
12:00-12:30 | 41 | 39 | 45 | 40 | 34 | 1 | 3 | 45 | 43 | 39 | 40 | 38 | 2 | 1 | 3 | 45 | 44 | 36 | 43 | 36 | 1 | 2 | 2 | 42 | 37 | 33 | 2 | 2 | 34 | 33 |  | 806
12:30-13:00 | 37 | 35 | 36 | 37 | 34 | 2 | 4 | 38 | 36 | 35 | 36 | 33 | 3 | 0 | 4 | 39 | 37 | 30 | 42 | 29 | 2 | 2 | 2 | 36 | 32 | 34 | 4 | 2 | 30 | 28 |  | 719
13:00-13:30 | 38 | 36 | 36 | 34 | 35 | 3 | 5 | 40 | 38 | 32 | 33 | 32 | 3 | 2 | 4 | 38 | 37 | 33 | 37 | 31 | 1 | 2 | 1 | 35 | 29 | 32 | 3 | 2 | 30 | 26 |  | 708
13:30-14:00 | 40 | 35 | 37 | 38 | 43 | 4 | 6 | 45 | 37 | 33 | 33 | 34 | 3 | 1 | 4 | 43 | 40 | 36 | 41 | 27 | 1 | 2 | 2 | 36 | 32 | 28 | 4 | 5 | 30 | 28 |  | 748
14:00-14:30 | 49 | 41 | 45 | 35 | 40 | 2 | 6 | 48 | 42 | 40 | 32 | 42 | 3 | 3 | 3 | 43 | 47 | 32 | 46 | 23 | 1 | 3 | 2 | 44 | 29 | 34 | 3 | 4 | 35 | 30 |  | 807
14:30-15:00 | 49 | 40 | 44 | 27 | 41 | 4 | 6 | 40 | 41 | 40 | 30 | 36 | 3 | 3 | 3 | 41 | 38 | 29 | 38 | 19 | 2 | 4 | 2 | 37 | 25 | 29 | 4 | 6 | 25 | 23 |  | 729
15:00-15:30 | 45 | 27 | 35 | 30 | 31 | 6 | 6 | 42 | 28 | 37 | 24 | 33 | 3 | 3 | 6 | 34 | 37 | 25 | 37 | 12 | 2 | 4 | 3 | 37 | 21 | 29 | 3 | 5 | 27 | 22 |  | 654
15:30-16:00 | 31 | 19 | 26 | 21 | 27 | 6 | 5 | 26 | 18 | 23 | 19 | 21 | 3 | 3 | 7 | 21 | 17 | 14 | 22 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 15 | 16 | 4 | 6 | 18 | 14 |  | 442
16:00-16:30 | 24 | 16 | 18 | 18 | 17 | 6 | 3 | 18 | 14 | 15 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 13 | 14 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 11 | 4 | 6 | 15 | 11 |  | 338
16:30-17:00 | 20 | 14 | 14 | 13 | 13 | 7 | 3 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 9 | 3 | 5 | 11 | 7 |  | 269
17:00-17:30 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 |  | 225
17:30-18:00 | 13 | 7 | 12 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 |  | 212
18:00-18:30 | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 |  | 216
18:30-19:00 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 |  | 210
19:00-19:30 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 |  | 208
19:30-20:00 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 |  | 195
20:00-20:30 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 |  | 169
20:30-21:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |  | 150
21:00-21:30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |  | 147
21:30-22:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 133
22:00-22:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |  | 124
22:30-23:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 124
23:00-23:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |  | 129
23:30-24:00 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 115
合 計(kWh) | 908 | 779 | 814 | 755 | 769 | 185 | 198 | 841 | 789 | 759 | 756 | 767 | 195 | 159 | 184 | 813 | 828 | 693 | 792 | 635 | 160 | 173 | 157 | 759 | 654 | 662 | 189 | 195 | 676 | 603 |  | 16847
最大電力(kW) | 98 | 96 | 98 | 94 | 86 | 14 | 12 | 96 | 88 | 90 | 90 | 94 | 14 | 10 | 14 | 98 | 100 | 86 | 98 | 78 | 12 | 12 | 10 | 92 | 82 | 74 | 14 | 12 | 70 | 78 |  | 100
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 784 | 660 | 701 | 649 | 664 | 109 | 120 | 743 | 681 | 661 | 648 | 672 | 119 | 82 | 108 | 703 | 727 | 595 | 694 | 524 | 85 | 97 | 82 | 669 | 560 | 572 | 111 | 114 | 582 | 508 |  | 14024
夜 間 | 124 | 119 | 113 | 106 | 105 | 76 | 78 | 98 | 108 | 98 | 108 | 95 | 76 | 77 | 76 | 110 | 101 | 98 | 98 | 111 | 75 | 76 | 75 | 90 | 94 | 90 | 78 | 81 | 94 | 95 |  | 2823
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000002069100000000; 2025-09-08: 94; 2025-09-10: 71; 2025-09-12: 92; 2025-09-14: 100; 2025-09-16: 102; 2025-09-18: 95; 2025-09-20: 51; 2025-09-22: 68; 2025-09-24: 95; 2025-09-26: 101; 2025-09-28: 98; 2025-09-30: 101