## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 102 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 4752.64 |  | 当月末検針値 |  | 3774.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 11628 |  | kWh | 最大電力 |  | 100 |  | kW |  | 14372 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 4513.11 |  | 前月末検針値 |  | 3580.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 117
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 109
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 112
1:30- 2:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 114
2:00- 2:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 117
2:30- 3:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 109
3:00- 3:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 110
3:30- 4:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 109
4:00- 4:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 112
4:30- 5:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108
5:00- 5:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 107
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 116
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 114
6:30- 7:00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 147
7:00- 7:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 | 9 | 21 | 3 | 3 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 200
7:30- 8:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 32 | 27 | 4 | 4 | 4 | 25 | 31 | 18 | 15 | 4 | 3 | 23 | 29 | 26 | 20 | 37 | 4 | 4 | 21 | 37 | 42 | 23 | 29 | 3 | 494
8:00- 8:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 | 10 | 35 | 46 | 3 | 3 | 3 | 48 | 44 | 43 | 43 | 3 | 3 | 45 | 41 | 41 | 48 | 50 | 3 | 3 | 50 | 46 | 50 | 49 | 46 | 3 | 792
8:30- 9:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 12 | 34 | 39 | 3 | 6 | 3 | 41 | 40 | 38 | 39 | 3 | 3 | 37 | 38 | 44 | 43 | 42 | 5 | 3 | 49 | 42 | 35 | 45 | 48 | 3 | 728
9:00- 9:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 13 | 34 | 33 | 3 | 6 | 3 | 37 | 35 | 34 | 36 | 2 | 3 | 34 | 36 | 41 | 38 | 43 | 6 | 2 | 44 | 40 | 43 | 42 | 46 | 3 | 690
9:30-10:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 30 | 34 | 1 | 5 | 3 | 38 | 36 | 33 | 32 | 2 | 2 | 32 | 38 | 37 | 42 | 47 | 7 | 3 | 45 | 40 | 41 | 41 | 40 | 2 | 672
10:00-10:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | 38 | 2 | 5 | 3 | 37 | 34 | 35 | 26 | 2 | 1 | 27 | 33 | 35 | 42 | 40 | 6 | 1 | 45 | 40 | 38 | 45 | 37 | 2 | 644
10:30-11:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 10 | 26 | 36 | 1 | 3 | 1 | 40 | 39 | 33 | 32 | 2 | 2 | 31 | 37 | 39 | 40 | 43 | 6 | 2 | 43 | 46 | 40 | 46 | 36 | 2 | 663
11:00-11:30 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 24 | 36 | 2 | 3 | 0 | 43 | 38 | 36 | 28 | 1 | 1 | 30 | 37 | 33 | 43 | 39 | 7 | 0 | 44 | 48 | 40 | 45 | 39 | 2 | 645
11:30-12:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 21 | 33 | 1 | 2 | 2 | 36 | 36 | 32 | 24 | 1 | 3 | 26 | 36 | 35 | 39 | 40 | 5 | 1 | 41 | 46 | 41 | 41 | 37 | 2 | 606
12:00-12:30 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 16 | 37 | 0 | 3 | 2 | 38 | 34 | 32 | 22 | 0 | 2 | 25 | 32 | 37 | 36 | 43 | 3 | 1 | 34 | 40 | 35 | 40 | 36 | 0 | 569
12:30-13:00 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 34 | 2 | 1 | 3 | 31 | 32 | 31 | 22 | 0 | 1 | 24 | 31 | 34 | 33 | 36 | 5 | 0 | 28 | 35 | 34 | 36 | 35 | 1 | 523
13:00-13:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | 30 | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 26 | 18 | 1 | 0 | 24 | 30 | 33 | 32 | 35 | 3 | 1 | 32 | 38 | 31 | 36 | 36 | 1 | 508
13:30-14:00 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 14 | 31 | 0 | 1 | 3 | 30 | 27 | 27 | 19 | 0 | 2 | 25 | 33 | 33 | 33 | 37 | 5 | 1 | 33 | 34 | 36 | 41 | 38 | 0 | 524
14:00-14:30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 30 | 2 | 2 | 3 | 32 | 35 | 23 | 21 | 2 | 3 | 26 | 33 | 32 | 31 | 42 | 3 | 3 | 40 | 41 | 41 | 35 | 37 | 1 | 547
14:30-15:00 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 20 | 20 | 1 | 4 | 24 | 35 | 28 | 22 | 38 | 4 | 4 | 41 | 36 | 36 | 28 | 33 | 2 | 501
15:00-15:30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 24 | 2 | 3 | 3 | 25 | 32 | 19 | 23 | 1 | 5 | 24 | 26 | 28 | 22 | 36 | 4 | 5 | 42 | 25 | 37 | 30 | 36 | 1 | 488
15:30-16:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 15 | 3 | 3 | 2 | 20 | 18 | 15 | 14 | 2 | 4 | 14 | 23 | 20 | 12 | 16 | 3 | 5 | 25 | 20 | 22 | 26 | 23 | 2 | 347
16:00-16:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 13 | 11 | 3 | 5 | 12 | 19 | 17 | 11 | 13 | 5 | 5 | 22 | 18 | 14 | 20 | 16 | 3 | 301
16:30-17:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 15 | 16 | 9 | 10 | 4 | 5 | 16 | 14 | 11 | 14 | 10 | 3 | 247
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 | 9 | 9 | 3 | 200
17:30-18:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 188
18:00-18:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 191
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 184
19:00-19:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 184
19:30-20:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 171
20:00-20:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 140
20:30-21:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 140
21:00-21:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 123
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 115
22:00-22:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 111
22:30-23:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 112
23:00-23:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 111
23:30-24:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 112
合 計(kWh) | 155 | 147 | 133 | 154 | 165 | 267 | 282 | 500 | 695 | 167 | 162 | 156 | 752 | 740 | 651 | 596 | 143 | 155 | 619 | 750 | 760 | 748 | 842 | 206 | 151 | 835 | 848 | 819 | 828 | 796 | 150 | 14372
最大電力(kW) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 30 | 28 | 70 | 92 | 12 | 12 | 10 | 96 | 88 | 86 | 86 | 12 | 12 | 90 | 82 | 88 | 96 | 100 | 14 | 10 | 100 | 96 | 100 | 98 | 96 | 12 | 100
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 87 | 79 | 64 | 86 | 97 | 196 | 207 | 389 | 589 | 97 | 91 | 85 | 655 | 634 | 559 | 504 | 73 | 84 | 525 | 641 | 655 | 646 | 708 | 134 | 81 | 738 | 734 | 698 | 726 | 693 | 76 | 11631
夜 間 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 71 | 75 | 111 | 106 | 70 | 71 | 71 | 97 | 106 | 92 | 92 | 70 | 71 | 94 | 109 | 105 | 102 | 134 | 72 | 70 | 97 | 114 | 121 | 102 | 103 | 74 | 2741
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000002069100000000; 2026-01-08: 102; 2026-01-10: 95; 2026-01-12: 51; 2026-01-14: 68; 2026-01-16: 95; 2026-01-18: 101; 2026-01-20: 98; 2026-01-22: 101; 2026-01-24: 83; 2026-01-26: 53; 2026-01-28: 86; 2026-01-30: 100