## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 101 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 4981.81 |  | 当月末検針値 |  | 3959.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 11136 |  | kWh | 最大電力 |  | 97 |  | kW |  | 13750 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 4752.64 |  | 前月末検針値 |  | 3774.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 103
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 106
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 101
1:30- 2:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 103
2:00- 2:30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 102
2:30- 3:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 97
3:00- 3:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 100
3:30- 4:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 98
4:00- 4:30 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 99
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 104
5:00- 5:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 95
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 101
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 104
6:30- 7:00 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 |  |  |  | 146
7:00- 7:30 | 4 | 9 | 9 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 |  |  |  | 204
7:30- 8:00 | 3 | 39 | 33 | 37 | 34 | 26 | 3 | 4 | 36 | 33 | 4 | 20 | 37 | 3 | 3 | 25 | 22 | 32 | 27 | 26 | 3 | 4 | 3 | 21 | 17 | 8 | 27 | 4 |  |  |  | 534
8:00- 8:30 | 4 | 47 | 48 | 46 | 42 | 40 | 4 | 4 | 49 | 43 | 3 | 44 | 45 | 3 | 4 | 41 | 41 | 42 | 43 | 36 | 3 | 3 | 3 | 40 | 34 | 20 | 31 | 3 |  |  |  | 766
8:30- 9:00 | 3 | 43 | 49 | 38 | 40 | 36 | 6 | 6 | 47 | 40 | 3 | 41 | 42 | 3 | 3 | 36 | 33 | 33 | 37 | 30 | 3 | 2 | 3 | 34 | 29 | 16 | 27 | 3 |  |  |  | 686
9:00- 9:30 | 3 | 42 | 45 | 36 | 35 | 33 | 5 | 5 | 43 | 40 | 4 | 38 | 37 | 3 | 6 | 34 | 30 | 30 | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 | 26 | 27 | 14 | 25 | 3 |  |  |  | 630
9:30-10:00 | 4 | 38 | 43 | 30 | 36 | 32 | 5 | 5 | 40 | 40 | 3 | 39 | 37 | 3 | 5 | 31 | 28 | 27 | 29 | 30 | 1 | 3 | 3 | 24 | 26 | 17 | 25 | 3 |  |  |  | 607
10:00-10:30 | 5 | 38 | 41 | 28 | 41 | 33 | 5 | 6 | 43 | 37 | 3 | 32 | 34 | 3 | 4 | 28 | 27 | 26 | 27 | 35 | 2 | 4 | 4 | 25 | 28 | 16 | 25 | 3 |  |  |  | 603
10:30-11:00 | 4 | 34 | 40 | 32 | 35 | 35 | 5 | 5 | 42 | 48 | 4 | 39 | 34 | 3 | 5 | 34 | 26 | 25 | 31 | 31 | 1 | 4 | 2 | 32 | 32 | 21 | 27 | 2 |  |  |  | 633
11:00-11:30 | 3 | 36 | 44 | 30 | 37 | 35 | 3 | 3 | 42 | 42 | 5 | 42 | 32 | 3 | 4 | 36 | 25 | 25 | 34 | 27 | 1 | 4 | 3 | 36 | 28 | 18 | 27 | 2 |  |  |  | 627
11:30-12:00 | 4 | 35 | 37 | 28 | 30 | 29 | 3 | 6 | 41 | 38 | 6 | 39 | 29 | 3 | 5 | 35 | 24 | 23 | 30 | 27 | 1 | 4 | 1 | 28 | 29 | 15 | 27 | 1 |  |  |  | 578
12:00-12:30 | 4 | 36 | 38 | 28 | 26 | 31 | 3 | 6 | 32 | 36 | 4 | 29 | 28 | 2 | 4 | 30 | 22 | 26 | 31 | 21 | 0 | 2 | 1 | 29 | 27 | 17 | 23 | 1 |  |  |  | 537
12:30-13:00 | 3 | 36 | 34 | 27 | 24 | 32 | 2 | 6 | 31 | 34 | 3 | 28 | 26 | 4 | 5 | 30 | 23 | 24 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 14 | 24 | 0 |  |  |  | 512
13:00-13:30 | 3 | 41 | 33 | 25 | 26 | 32 | 2 | 7 | 31 | 33 | 3 | 27 | 25 | 3 | 5 | 30 | 23 | 24 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 27 | 30 | 13 | 24 | 0 |  |  |  | 516
13:30-14:00 | 3 | 42 | 29 | 30 | 32 | 33 | 3 | 7 | 36 | 33 | 3 | 30 | 26 | 3 | 5 | 30 | 24 | 25 | 27 | 20 | 3 | 1 | 1 | 27 | 34 | 12 | 26 | 0 |  |  |  | 545
14:00-14:30 | 5 | 45 | 29 | 34 | 27 | 34 | 2 | 6 | 32 | 29 | 1 | 24 | 27 | 3 | 3 | 33 | 22 | 27 | 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | 31 | 34 | 12 | 28 | 1 |  |  |  | 533
14:30-15:00 | 4 | 40 | 29 | 30 | 21 | 28 | 3 | 5 | 28 | 29 | 0 | 19 | 22 | 3 | 5 | 28 | 24 | 20 | 18 | 23 | 3 | 1 | 0 | 32 | 33 | 9 | 21 | 0 |  |  |  | 478
15:00-15:30 | 4 | 45 | 23 | 29 | 24 | 31 | 3 | 6 | 30 | 21 | 3 | 21 | 27 | 3 | 4 | 36 | 22 | 22 | 22 | 16 | 1 | 2 | 2 | 21 | 33 | 16 | 26 | 2 |  |  |  | 495
15:30-16:00 | 5 | 29 | 18 | 18 | 19 | 15 | 3 | 7 | 16 | 20 | 2 | 14 | 17 | 4 | 5 | 22 | 14 | 14 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | 11 | 17 | 1 |  |  |  | 338
16:00-16:30 | 6 | 19 | 15 | 14 | 15 | 11 | 3 | 7 | 12 | 16 | 3 | 13 | 12 | 6 | 5 | 17 | 12 | 11 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | 15 | 12 | 14 | 2 |  |  |  | 278
16:30-17:00 | 5 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11 | 10 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 12 | 4 |  |  |  | 224
17:00-17:30 | 4 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 11 | 3 |  |  |  | 193
17:30-18:00 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 13 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 |  |  |  | 183
18:00-18:30 | 4 | 12 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 |  |  |  | 183
18:30-19:00 | 3 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 |  |  |  | 183
19:00-19:30 | 3 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 |  |  |  | 174
19:30-20:00 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 160
20:00-20:30 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |  |  |  | 128
20:30-21:00 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |  |  |  | 123
21:00-21:30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |  |  |  | 116
21:30-22:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 105
22:00-22:30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 107
22:30-23:00 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 103
23:00-23:30 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 108
23:30-24:00 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 101
合 計(kWh) | 178 | 853 | 792 | 690 | 702 | 696 | 174 | 221 | 814 | 770 | 169 | 668 | 691 | 170 | 190 | 704 | 587 | 613 | 623 | 562 | 147 | 147 | 136 | 645 | 660 | 411 | 597 | 140 |  |  |  | 13750
最大電力(kW) | 12 | 94 | 98 | 92 | 84 | 80 | 12 | 14 | 98 | 96 | 12 | 88 | 90 | 12 | 12 | 82 | 82 | 84 | 86 | 72 | 12 | 8 | 8 | 80 | 68 | 42 | 62 | 10 |  |  |  | 98
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 107 | 736 | 671 | 571 | 587 | 596 | 105 | 149 | 686 | 650 | 98 | 576 | 574 | 100 | 118 | 605 | 491 | 503 | 522 | 462 | 78 | 75 | 67 | 548 | 571 | 329 | 493 | 66 |  |  |  | 11134
夜 間 | 71 | 117 | 121 | 119 | 115 | 100 | 69 | 72 | 128 | 120 | 71 | 92 | 117 | 70 | 72 | 99 | 96 | 110 | 101 | 100 | 69 | 72 | 69 | 97 | 89 | 82 | 104 | 74 |  |  |  | 2616
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000002069100000000; 2026-02-08: 95; 2026-02-10: 51; 2026-02-12: 68; 2026-02-14: 95; 2026-02-16: 101; 2026-02-18: 98; 2026-02-20: 101; 2026-02-22: 83; 2026-02-24: 53; 2026-02-26: 86; 2026-02-28: 100 |  | 97