## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 101 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 5181.42 |  | 当月末検針値 |  | 4114.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 9282 |  | kWh | 最大電力 |  | 82 |  | kW |  | 11977 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 4981.81 |  | 前月末検針値 |  | 3959.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 120
0:30- 1:00 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 115
1:00- 1:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 116
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 112
2:00- 2:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 116
2:30- 3:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 112
3:00- 3:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 115
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 114
4:00- 4:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 117
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 115
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 115
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 119
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 112
6:30- 7:00 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 149
7:00- 7:30 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 190
7:30- 8:00 | 4 | 29 | 27 | 12 | 12 | 32 | 3 | 3 | 31 | 25 | 11 | 20 | 11 | 4 | 3 | 23 | 16 | 20 | 11 | 3 | 3 | 4 | 22 | 25 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 386
8:00- 8:30 | 3 | 35 | 32 | 20 | 30 | 31 | 2 | 3 | 41 | 38 | 28 | 41 | 26 | 2 | 3 | 40 | 20 | 35 | 28 | 3 | 3 | 3 | 27 | 26 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 565
8:30- 9:00 | 2 | 28 | 26 | 17 | 31 | 32 | 3 | 2 | 34 | 32 | 28 | 34 | 34 | 2 | 2 | 37 | 20 | 31 | 27 | 2 | 2 | 5 | 23 | 21 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 520
9:00- 9:30 | 3 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 3 | 3 | 32 | 33 | 27 | 33 | 40 | 3 | 2 | 31 | 16 | 25 | 24 | 2 | 2 | 4 | 20 | 21 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 511
9:30-10:00 | 2 | 29 | 26 | 27 | 27 | 30 | 2 | 3 | 28 | 33 | 22 | 29 | 40 | 3 | 3 | 32 | 15 | 27 | 24 | 2 | 2 | 5 | 18 | 15 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 491
10:00-10:30 | 2 | 25 | 30 | 25 | 22 | 36 | 2 | 4 | 27 | 32 | 24 | 29 | 32 | 2 | 6 | 35 | 12 | 27 | 22 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 11 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 474
10:30-11:00 | 1 | 34 | 34 | 27 | 28 | 31 | 2 | 4 | 33 | 32 | 26 | 30 | 33 | 1 | 6 | 27 | 14 | 31 | 26 | 3 | 1 | 5 | 16 | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 498
11:00-11:30 | 2 | 32 | 32 | 27 | 27 | 31 | 1 | 2 | 33 | 35 | 25 | 32 | 34 | 3 | 7 | 23 | 10 | 29 | 29 | 3 | 1 | 4 | 21 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 491
11:30-12:00 | 0 | 29 | 30 | 24 | 22 | 30 | 1 | 4 | 28 | 31 | 23 | 27 | 35 | 1 | 5 | 27 | 9 | 28 | 25 | 3 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 450
12:00-12:30 | 1 | 29 | 31 | 22 | 23 | 27 | 2 | 3 | 29 | 29 | 23 | 27 | 31 | 2 | 2 | 25 | 7 | 24 | 21 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 414
12:30-13:00 | 1 | 30 | 29 | 19 | 19 | 27 | 1 | 3 | 30 | 24 | 21 | 26 | 32 | 2 | 6 | 24 | 7 | 24 | 18 | 0 | 2 | 5 | 16 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 402
13:00-13:30 | 1 | 28 | 27 | 17 | 16 | 16 | 1 | 3 | 30 | 23 | 20 | 22 | 31 | 4 | 5 | 16 | 6 | 21 | 17 | 0 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 362
13:30-14:00 | 0 | 29 | 25 | 16 | 17 | 16 | 0 | 2 | 32 | 23 | 20 | 24 | 28 | 5 | 5 | 15 | 5 | 23 | 15 | 0 | 3 | 5 | 13 | 5 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 363
14:00-14:30 | 1 | 32 | 26 | 19 | 19 | 13 | 0 | 3 | 35 | 22 | 23 | 17 | 29 | 4 | 7 | 19 | 4 | 22 | 19 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 380
14:30-15:00 | 1 | 29 | 24 | 21 | 18 | 20 | 2 | 3 | 30 | 22 | 19 | 17 | 27 | 4 | 6 | 20 | 4 | 20 | 18 | 0 | 3 | 5 | 14 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 369
15:00-15:30 | 1 | 33 | 24 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 36 | 19 | 22 | 17 | 32 | 5 | 5 | 17 | 6 | 20 | 15 | 2 | 5 | 6 | 16 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 383
15:30-16:00 | 2 | 21 | 16 | 14 | 10 | 14 | 1 | 3 | 24 | 14 | 15 | 14 | 18 | 4 | 5 | 14 | 5 | 15 | 12 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 291
16:00-16:30 | 2 | 18 | 13 | 12 | 9 | 9 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12 | 14 | 14 | 5 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 261
16:30-17:00 | 3 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 220
17:00-17:30 | 4 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 202
17:30-18:00 | 4 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 217
18:00-18:30 | 3 | 9 | 11 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 217
18:30-19:00 | 4 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 212
19:00-19:30 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 199
19:30-20:00 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 188
20:00-20:30 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 176
20:30-21:00 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 155
21:00-21:30 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 147
21:30-22:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 120
22:00-22:30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 124
22:30-23:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 114
23:00-23:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122
23:30-24:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 116
合 計(kWh) | 137 | 679 | 648 | 527 | 501 | 589 | 144 | 161 | 714 | 654 | 546 | 624 | 695 | 184 | 201 | 577 | 335 | 590 | 514 | 140 | 169 | 204 | 471 | 359 | 347 | 238 | 208 | 192 | 155 | 237 | 237 | 11977
最大電力(kW) | 8 | 70 | 68 | 56 | 62 | 72 | 12 | 10 | 82 | 76 | 56 | 82 | 80 | 12 | 14 | 80 | 40 | 70 | 58 | 10 | 12 | 12 | 54 | 52 | 26 | 16 | 14 | 12 | 12 | 18 | 14 | 82
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 64 | 576 | 543 | 441 | 414 | 480 | 74 | 90 | 608 | 545 | 449 | 521 | 610 | 109 | 127 | 475 | 238 | 493 | 427 | 66 | 96 | 129 | 362 | 256 | 265 | 160 | 133 | 121 | 83 | 164 | 159 | 9278
夜 間 | 73 | 103 | 105 | 86 | 87 | 109 | 70 | 71 | 106 | 109 | 97 | 103 | 85 | 75 | 74 | 102 | 97 | 97 | 87 | 74 | 73 | 75 | 109 | 103 | 82 | 78 | 75 | 71 | 72 | 73 | 78 | 2699
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000002069100000000; 2026-03-08: 51; 2026-03-10: 68; 2026-03-12: 95; 2026-03-14: 101; 2026-03-16: 98; 2026-03-18: 101; 2026-03-20: 83; 2026-03-22: 53; 2026-03-24: 86; 2026-03-26: 100; 2026-03-28: 97; 2026-03-30: 82