## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 101 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 5330.39 |  | 当月末検針値 |  | 4223.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 6552 |  | kWh | 最大電力 |  | 49 |  | kW |  | 8938 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 5181.42 |  | 前月末検針値 |  | 4114.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 112
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |  | 116
1:00- 1:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 114
1:30- 2:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 113
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |  | 113
2:30- 3:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |  | 118
3:00- 3:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 115
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 117
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 115
4:30- 5:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 110
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 115
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |  | 118
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 109
6:30- 7:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 112
7:00- 7:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 141
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 |  | 177
8:00- 8:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 11 | 13 | 10 | 3 | 3 | 17 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 |  | 269
8:30- 9:00 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 2 | 2 | 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 3 | 3 | 14 | 11 | 10 | 13 | 11 | 2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 |  | 275
9:00- 9:30 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 2 | 7 | 12 | 11 | 11 | 13 |  | 268
9:30-10:00 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 12 | 9 | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 3 | 3 | 14 | 10 | 12 | 15 | 11 | 2 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 |  | 269
10:00-10:30 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 17 | 8 | 0 | 3 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | 14 | 12 | 1 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 |  | 271
10:30-11:00 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 9 | 17 | 9 | 1 | 4 | 18 | 17 | 19 | 18 | 14 | 1 | 3 | 16 | 16 | 15 | 19 | 14 | 1 | 8 | 11 | 13 | 14 | 13 |  | 317
11:00-11:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 17 | 9 | 0 | 4 | 14 | 19 | 18 | 17 | 15 | 3 | 4 | 16 | 17 | 21 | 16 | 15 | 0 | 8 | 12 | 18 | 16 | 22 |  | 328
11:30-12:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | 0 | 4 | 13 | 18 | 16 | 13 | 17 | 2 | 4 | 15 | 14 | 19 | 16 | 14 | 1 | 8 | 12 | 17 | 17 | 18 |  | 297
12:00-12:30 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 0 | 4 | 12 | 18 | 16 | 13 | 15 | 1 | 5 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 15 | 13 | 18 |  | 274
12:30-13:00 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 15 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 2 | 4 | 10 | 11 | 15 | 13 | 12 | 0 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 |  | 249
13:00-13:30 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 14 | 9 | 12 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 |  | 235
13:30-14:00 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | 7 | 2 | 4 | 12 | 14 | 16 | 10 | 13 | 4 | 1 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | 3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 13 |  | 263
14:00-14:30 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 20 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 | 12 | 15 | 3 | 2 | 19 | 14 | 21 | 16 | 17 | 2 | 8 | 17 | 16 | 16 | 15 |  | 313
14:30-15:00 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | 6 | 3 | 5 | 11 | 20 | 17 | 12 | 18 | 4 | 3 | 16 | 15 | 22 | 15 | 16 | 3 | 8 | 17 | 18 | 16 | 12 |  | 315
15:00-15:30 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 15 | 5 | 2 | 6 | 20 | 16 | 19 | 12 | 19 | 5 | 4 | 19 | 14 | 24 | 15 | 17 | 4 | 9 | 19 | 17 | 11 | 15 |  | 327
15:30-16:00 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 14 | 4 | 1 | 6 | 14 | 11 | 14 | 9 | 16 | 6 | 3 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 3 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 |  | 258
16:00-16:30 | 6 | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 12 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 |  | 225
16:30-17:00 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 |  | 184
17:00-17:30 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 |  | 168
17:30-18:00 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 |  | 178
18:00-18:30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 |  | 179
18:30-19:00 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 |  | 178
19:00-19:30 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 |  | 180
19:30-20:00 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |  | 168
20:00-20:30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |  | 155
20:30-21:00 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |  | 155
21:00-21:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  | 141
21:30-22:00 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 118
22:00-22:30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 122
22:30-23:00 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 116
23:00-23:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 114
23:30-24:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 114
合 計(kWh) | 233 | 220 | 224 | 252 | 201 | 222 | 249 | 256 | 393 | 265 | 159 | 200 | 379 | 397 | 399 | 359 | 387 | 194 | 183 | 370 | 351 | 410 | 392 | 369 | 156 | 263 | 358 | 355 | 345 | 397 |  | 8938
最大電力(kW) | 16 | 16 | 20 | 18 | 14 | 16 | 26 | 22 | 40 | 22 | 14 | 14 | 40 | 40 | 38 | 36 | 38 | 14 | 14 | 38 | 34 | 48 | 38 | 34 | 12 | 18 | 38 | 36 | 34 | 44 |  | 48
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 157 | 145 | 149 | 178 | 129 | 146 | 169 | 176 | 308 | 182 | 86 | 126 | 298 | 313 | 314 | 276 | 306 | 117 | 106 | 288 | 264 | 325 | 312 | 287 | 82 | 187 | 277 | 275 | 262 | 317 |  | 6557
夜 間 | 76 | 75 | 75 | 74 | 72 | 76 | 80 | 80 | 85 | 83 | 73 | 74 | 81 | 84 | 85 | 83 | 81 | 77 | 77 | 82 | 87 | 85 | 80 | 82 | 74 | 76 | 81 | 80 | 83 | 80 |  | 2381
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000002069100000000; 2026-04-08: 68; 2026-04-10: 95; 2026-04-12: 101; 2026-04-14: 98; 2026-04-16: 101; 2026-04-18: 83; 2026-04-20: 53; 2026-04-22: 86; 2026-04-24: 100; 2026-04-26: 97; 2026-04-28: 82; 2026-04-30: 49