## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 101 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 5500.54 |  | 当月末検針値 |  | 4351.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 7680 |  | kWh | 最大電力 |  | 74 |  | kW |  | 10209 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 5330.39 |  | 前月末検針値 |  | 4223.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 126
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 125
1:00- 1:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 128
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 127
2:30- 3:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 126
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 121
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 123
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 123
4:30- 5:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 118
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 120
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 122
6:00- 6:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 118
6:30- 7:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 115
7:00- 7:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 141
7:30- 8:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 175
8:00- 8:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | 12 | 12 | 17 | 20 | 13 | 3 | 3 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 3 | 3 | 274
8:30- 9:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 11 | 9 | 13 | 14 | 12 | 3 | 3 | 14 | 12 | 21 | 23 | 16 | 3 | 5 | 20 | 19 | 22 | 19 | 18 | 3 | 3 | 306
9:00- 9:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 17 | 2 | 2 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 2 | 6 | 16 | 13 | 18 | 23 | 14 | 3 | 5 | 25 | 22 | 24 | 21 | 16 | 2 | 3 | 324
9:30-10:00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 11 | 12 | 10 | 15 | 14 | 1 | 4 | 17 | 14 | 18 | 23 | 13 | 2 | 5 | 19 | 22 | 22 | 23 | 20 | 3 | 3 | 304
10:00-10:30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 14 | 15 | 15 | 19 | 12 | 3 | 4 | 19 | 12 | 19 | 24 | 16 | 1 | 5 | 22 | 23 | 22 | 19 | 17 | 2 | 2 | 314
10:30-11:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 3 | 3 | 21 | 17 | 27 | 29 | 19 | 1 | 6 | 25 | 29 | 29 | 22 | 25 | 1 | 2 | 375
11:00-11:30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 3 | 4 | 29 | 24 | 33 | 34 | 23 | 1 | 6 | 34 | 35 | 30 | 33 | 28 | 2 | 1 | 435
11:30-12:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1 | 0 | 12 | 17 | 13 | 17 | 16 | 3 | 3 | 29 | 24 | 34 | 32 | 20 | 2 | 4 | 36 | 31 | 32 | 32 | 27 | 1 | 1 | 417
12:00-12:30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 0 | 3 | 26 | 21 | 35 | 28 | 18 | 2 | 5 | 34 | 30 | 27 | 32 | 23 | 1 | 0 | 379
12:30-13:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 0 | 3 | 18 | 19 | 29 | 24 | 17 | 2 | 3 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 1 | 1 | 318
13:00-13:30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 15 | 13 | 14 | 0 | 3 | 19 | 18 | 27 | 23 | 16 | 1 | 5 | 27 | 25 | 23 | 25 | 20 | 2 | 3 | 319
13:30-14:00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 1 | 10 | 16 | 16 | 15 | 10 | 1 | 3 | 21 | 21 | 29 | 25 | 18 | 2 | 4 | 28 | 28 | 26 | 24 | 23 | 1 | 3 | 354
14:00-14:30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 | 1 | 3 | 28 | 25 | 35 | 26 | 21 | 2 | 5 | 37 | 33 | 32 | 30 | 31 | 2 | 3 | 424
14:30-15:00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 1 | 2 | 25 | 21 | 34 | 25 | 21 | 3 | 5 | 32 | 29 | 30 | 27 | 26 | 2 | 4 | 405
15:00-15:30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | 1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | 4 | 1 | 21 | 22 | 31 | 16 | 23 | 4 | 6 | 29 | 24 | 27 | 20 | 26 | 2 | 1 | 360
15:30-16:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 4 | 1 | 13 | 12 | 16 | 13 | 15 | 4 | 6 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 2 | 1 | 245
16:00-16:30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 13 | 14 | 4 | 2 | 212
16:30-17:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 184
17:00-17:30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 162
17:30-18:00 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 174
18:00-18:30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 187
18:30-19:00 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 190
19:00-19:30 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 183
19:30-20:00 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 191
20:00-20:30 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 180
20:30-21:00 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 171
21:00-21:30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 163
21:30-22:00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 131
22:00-22:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 128
22:30-23:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 125
23:00-23:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 125
23:30-24:00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 122
合 計(kWh) | 154 | 151 | 173 | 132 | 141 | 150 | 274 | 374 | 156 | 130 | 351 | 366 | 386 | 403 | 381 | 173 | 171 | 495 | 458 | 584 | 543 | 458 | 190 | 222 | 593 | 579 | 578 | 567 | 533 | 179 | 164 | 10209
最大電力(kW) | 12 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 22 | 38 | 14 | 10 | 38 | 38 | 40 | 40 | 36 | 14 | 12 | 58 | 50 | 70 | 68 | 46 | 14 | 16 | 74 | 70 | 64 | 66 | 62 | 14 | 10 | 74
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 80 | 78 | 98 | 57 | 67 | 75 | 194 | 293 | 81 | 55 | 270 | 286 | 302 | 318 | 301 | 96 | 93 | 413 | 375 | 497 | 452 | 372 | 108 | 139 | 503 | 490 | 487 | 477 | 445 | 98 | 81 | 7681
夜 間 | 74 | 73 | 75 | 75 | 74 | 75 | 80 | 81 | 75 | 75 | 81 | 80 | 84 | 85 | 80 | 77 | 78 | 82 | 83 | 87 | 91 | 86 | 82 | 83 | 90 | 89 | 91 | 90 | 88 | 81 | 83 | 2528
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000002069100000000; 2026-05-08: 95; 2026-05-10: 101; 2026-05-12: 98; 2026-05-14: 101; 2026-05-16: 83; 2026-05-18: 53; 2026-05-20: 86; 2026-05-22: 100; 2026-05-24: 97; 2026-05-26: 82; 2026-05-28: 49; 2026-05-30: 74