## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 12590.19 |  | 当月末検針値 |  | 9946.3 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 19188 |  | kWh | 最大電力 |  | 205 |  | kW |  | 23675 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 12195.6 |  | 前月末検針値 |  | 9626.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 190
0:30- 1:00 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 201
1:00- 1:30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 192
1:30- 2:00 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 199
2:00- 2:30 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 204
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 197
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 202
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 194
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 194
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 192
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 199
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 199
6:00- 6:30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 210
6:30- 7:00 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 227
7:00- 7:30 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 30 | 15 | 14 | 6 | 7 | 6 | 20 | 15 | 24 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 14 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 319
7:30- 8:00 | 23 | 6 | 7 | 10 | 5 | 35 | 30 | 36 | 38 | 26 | 4 | 8 | 5 | 46 | 36 | 42 | 25 | 5 | 6 | 18 | 16 | 19 | 13 | 13 | 20 | 15 | 6 | 6 | 12 | 14 | 20 | 565
8:00- 8:30 | 40 | 8 | 7 | 11 | 4 | 61 | 63 | 46 | 56 | 44 | 4 | 7 | 6 | 75 | 43 | 54 | 52 | 7 | 6 | 34 | 22 | 29 | 19 | 18 | 34 | 15 | 6 | 5 | 18 | 19 | 25 | 838
8:30- 9:00 | 42 | 6 | 6 | 10 | 5 | 62 | 62 | 48 | 52 | 51 | 2 | 6 | 7 | 78 | 47 | 52 | 61 | 6 | 6 | 34 | 35 | 31 | 24 | 30 | 33 | 12 | 5 | 4 | 19 | 24 | 29 | 889
9:00- 9:30 | 30 | 6 | 6 | 9 | 7 | 49 | 64 | 54 | 55 | 59 | 2 | 7 | 9 | 79 | 50 | 57 | 67 | 8 | 6 | 34 | 31 | 28 | 24 | 31 | 39 | 11 | 5 | 4 | 20 | 21 | 33 | 905
9:30-10:00 | 28 | 4 | 8 | 9 | 9 | 60 | 74 | 59 | 58 | 63 | 1 | 9 | 15 | 81 | 53 | 65 | 63 | 9 | 4 | 43 | 23 | 27 | 26 | 32 | 37 | 11 | 3 | 3 | 24 | 21 | 37 | 959
10:00-10:30 | 35 | 5 | 10 | 11 | 8 | 70 | 81 | 70 | 67 | 66 | 1 | 7 | 12 | 88 | 50 | 69 | 67 | 10 | 5 | 53 | 24 | 31 | 25 | 41 | 44 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 42 | 1056
10:30-11:00 | 47 | 4 | 11 | 10 | 10 | 78 | 83 | 66 | 73 | 68 | 0 | 6 | 13 | 99 | 71 | 71 | 74 | 10 | 6 | 50 | 31 | 34 | 30 | 50 | 42 | 11 | 1 | 3 | 30 | 23 | 45 | 1150
11:00-11:30 | 44 | 4 | 9 | 9 | 6 | 70 | 75 | 71 | 75 | 71 | 0 | 6 | 11 | 94 | 77 | 73 | 73 | 10 | 4 | 49 | 23 | 41 | 39 | 52 | 37 | 10 | 0 | 4 | 32 | 29 | 44 | 1142
11:30-12:00 | 25 | 4 | 8 | 9 | 3 | 42 | 71 | 67 | 61 | 66 | 0 | 6 | 12 | 96 | 84 | 59 | 74 | 8 | 6 | 46 | 24 | 34 | 39 | 47 | 38 | 9 | 2 | 4 | 30 | 28 | 38 | 1040
12:00-12:30 | 10 | 4 | 6 | 9 | 0 | 28 | 73 | 65 | 64 | 69 | 0 | 7 | 9 | 99 | 77 | 63 | 69 | 11 | 5 | 47 | 32 | 36 | 41 | 44 | 36 | 8 | 0 | 3 | 25 | 29 | 41 | 1010
12:30-13:00 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 24 | 75 | 67 | 67 | 66 | 0 | 7 | 9 | 94 | 71 | 65 | 73 | 12 | 5 | 42 | 39 | 35 | 37 | 44 | 38 | 6 | 0 | 1 | 27 | 30 | 38 | 1001
13:00-13:30 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 25 | 71 | 72 | 64 | 66 | 0 | 4 | 8 | 87 | 71 | 57 | 70 | 12 | 5 | 47 | 38 | 35 | 35 | 40 | 27 | 9 | 1 | 0 | 29 | 29 | 38 | 969
13:30-14:00 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 21 | 57 | 56 | 59 | 58 | 1 | 4 | 7 | 103 | 66 | 59 | 70 | 10 | 6 | 42 | 42 | 36 | 37 | 32 | 25 | 8 | 0 | 0 | 31 | 30 | 34 | 923
14:00-14:30 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 20 | 37 | 37 | 64 | 56 | 1 | 2 | 6 | 94 | 39 | 62 | 67 | 10 | 6 | 44 | 39 | 28 | 21 | 19 | 32 | 8 | 0 | 1 | 21 | 28 | 31 | 805
14:30-15:00 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 20 | 38 | 37 | 61 | 56 | 3 | 4 | 7 | 72 | 41 | 64 | 59 | 11 | 6 | 41 | 42 | 24 | 24 | 20 | 33 | 8 | 1 | 1 | 18 | 26 | 30 | 787
15:00-15:30 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 19 | 36 | 39 | 60 | 41 | 5 | 8 | 8 | 66 | 39 | 55 | 42 | 10 | 7 | 36 | 43 | 29 | 27 | 26 | 31 | 7 | 2 | 2 | 26 | 28 | 35 | 768
15:30-16:00 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 16 | 38 | 39 | 44 | 41 | 7 | 9 | 12 | 41 | 45 | 49 | 35 | 10 | 5 | 33 | 38 | 24 | 30 | 28 | 22 | 8 | 3 | 4 | 27 | 31 | 32 | 714
16:00-16:30 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 15 | 29 | 34 | 26 | 29 | 9 | 10 | 12 | 23 | 33 | 31 | 41 | 11 | 7 | 23 | 16 | 31 | 22 | 27 | 17 | 7 | 4 | 5 | 27 | 17 | 20 | 570
16:30-17:00 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 15 | 25 | 27 | 23 | 22 | 10 | 9 | 12 | 15 | 24 | 16 | 32 | 11 | 6 | 20 | 12 | 22 | 12 | 21 | 15 | 7 | 5 | 5 | 21 | 15 | 18 | 468
17:00-17:30 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 14 | 21 | 19 | 20 | 23 | 10 | 6 | 10 | 13 | 15 | 17 | 27 | 9 | 6 | 19 | 11 | 20 | 12 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | 15 | 410
17:30-18:00 | 15 | 12 | 10 | 11 | 8 | 16 | 17 | 14 | 20 | 19 | 9 | 6 | 6 | 14 | 16 | 15 | 19 | 7 | 6 | 13 | 10 | 20 | 12 | 15 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 | 12 | 371
18:00-18:30 | 13 | 12 | 10 | 10 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 6 | 6 | 16 | 15 | 15 | 14 | 6 | 6 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 12 | 336
18:30-19:00 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | 6 | 6 | 14 | 15 | 13 | 13 | 7 | 7 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 | 327
19:00-19:30 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 7 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 11 | 309
19:30-20:00 | 13 | 9 | 7 | 12 | 6 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 311
20:00-20:30 | 10 | 10 | 7 | 11 | 6 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 11 | 315
20:30-21:00 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | 311
21:00-21:30 | 10 | 10 | 7 | 11 | 6 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 12 | 280
21:30-22:00 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 223
22:00-22:30 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 205
22:30-23:00 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 200
23:00-23:30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 197
23:30-24:00 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 202
合 計(kWh) | 646 | 332 | 354 | 404 | 294 | 985 | 1339 | 1291 | 1333 | 1291 | 261 | 326 | 367 | 1693 | 1287 | 1345 | 1392 | 373 | 304 | 990 | 797 | 828 | 759 | 831 | 792 | 387 | 215 | 225 | 676 | 693 | 865 | 23675
最大電力(kW) | 94 | 24 | 22 | 24 | 20 | 156 | 166 | 144 | 150 | 142 | 22 | 22 | 30 | 206 | 168 | 146 | 148 | 24 | 16 | 106 | 86 | 82 | 82 | 104 | 88 | 30 | 14 | 14 | 64 | 62 | 90 | 206
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 502 | 205 | 224 | 269 | 166 | 827 | 1184 | 1086 | 1164 | 1133 | 139 | 195 | 240 | 1510 | 1114 | 1158 | 1236 | 243 | 169 | 842 | 658 | 684 | 624 | 699 | 649 | 223 | 98 | 108 | 549 | 565 | 724 | 19187
夜 間 | 144 | 127 | 130 | 135 | 128 | 158 | 155 | 205 | 169 | 158 | 122 | 131 | 127 | 183 | 173 | 187 | 156 | 130 | 135 | 148 | 139 | 144 | 135 | 132 | 143 | 164 | 117 | 117 | 127 | 128 | 141 | 4488
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000061984100000000; 2025-10-08: 115; 2025-10-10: 169; 2025-10-12: 172; 2025-10-14: 178; 2025-10-16: 155; 2025-10-18: 87; 2025-10-20: 141; 2025-10-22: 237; 2025-10-24: 242; 2025-10-26: 233; 2025-10-28: 227; 2025-10-30: 205