## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 12873.09 |  | 当月末検針値 |  | 10163.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 13026 |  | kWh | 最大電力 |  | 108 |  | kW |  | 16974 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 12590.19 |  | 前月末検針値 |  | 9946.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 177
0:30- 1:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 168
1:00- 1:30 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 185
1:30- 2:00 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 176
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 172
2:30- 3:00 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 178
3:00- 3:30 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 179
3:30- 4:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |  | 177
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 183
4:30- 5:00 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |  | 181
5:00- 5:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 |  | 177
5:30- 6:00 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |  | 183
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 187
6:30- 7:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 |  | 208
7:00- 7:30 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 6 | 5 | 6 | 12 | 13 | 21 | 21 | 6 | 6 |  | 294
7:30- 8:00 | 6 | 6 | 5 | 17 | 13 | 12 | 18 | 6 | 8 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 6 | 5 | 17 | 22 | 24 | 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 | 21 | 35 | 6 | 6 |  | 410
8:00- 8:30 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | 20 | 19 | 4 | 8 | 20 | 24 | 23 | 24 | 23 | 5 | 5 | 21 | 29 | 30 | 32 | 24 | 5 | 4 | 6 | 29 | 22 | 21 | 48 | 7 | 5 |  | 516
8:30- 9:00 | 4 | 7 | 2 | 24 | 27 | 22 | 27 | 4 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 3 | 5 | 24 | 28 | 33 | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | 30 | 24 | 29 | 46 | 5 | 4 |  | 547
9:00- 9:30 | 2 | 8 | 5 | 22 | 27 | 21 | 23 | 6 | 10 | 23 | 22 | 29 | 27 | 29 | 3 | 6 | 25 | 29 | 28 | 29 | 27 | 2 | 2 | 4 | 27 | 22 | 24 | 36 | 4 | 2 |  | 524
9:30-10:00 | 1 | 8 | 2 | 26 | 31 | 21 | 22 | 5 | 10 | 24 | 22 | 28 | 30 | 25 | 1 | 6 | 28 | 28 | 26 | 24 | 26 | 1 | 2 | 4 | 25 | 34 | 26 | 42 | 4 | 4 |  | 536
10:00-10:30 | 0 | 8 | 3 | 30 | 37 | 34 | 30 | 4 | 10 | 29 | 24 | 40 | 34 | 29 | 2 | 5 | 25 | 41 | 31 | 21 | 29 | 1 | 4 | 3 | 29 | 34 | 27 | 53 | 3 | 5 |  | 625
10:30-11:00 | 2 | 5 | 1 | 33 | 32 | 33 | 33 | 5 | 7 | 36 | 39 | 33 | 43 | 27 | 0 | 6 | 27 | 46 | 39 | 34 | 30 | 0 | 5 | 4 | 33 | 41 | 34 | 42 | 2 | 4 |  | 676
11:00-11:30 | 2 | 5 | 3 | 35 | 42 | 30 | 38 | 0 | 9 | 28 | 34 | 33 | 37 | 31 | 1 | 5 | 31 | 48 | 38 | 33 | 29 | 2 | 5 | 3 | 40 | 42 | 27 | 40 | 2 | 5 |  | 678
11:30-12:00 | 2 | 5 | 1 | 31 | 38 | 30 | 33 | 1 | 9 | 28 | 32 | 32 | 34 | 29 | 0 | 5 | 33 | 48 | 34 | 31 | 29 | 0 | 3 | 5 | 38 | 34 | 30 | 41 | 0 | 5 |  | 641
12:00-12:30 | 2 | 6 | 0 | 32 | 40 | 33 | 33 | 0 | 5 | 28 | 32 | 27 | 33 | 25 | 0 | 1 | 30 | 42 | 36 | 36 | 32 | 4 | 2 | 4 | 27 | 31 | 31 | 49 | 0 | 1 |  | 622
12:30-13:00 | 1 | 9 | 3 | 30 | 30 | 26 | 28 | 8 | 6 | 29 | 28 | 36 | 40 | 23 | 0 | 1 | 26 | 53 | 33 | 24 | 28 | 5 | 4 | 3 | 33 | 29 | 27 | 49 | 4 | 1 |  | 617
13:00-13:30 | 2 | 10 | 3 | 31 | 32 | 33 | 33 | 7 | 6 | 31 | 33 | 30 | 38 | 24 | 2 | 1 | 33 | 51 | 30 | 26 | 31 | 7 | 4 | 5 | 32 | 35 | 17 | 50 | 4 | 3 |  | 644
13:30-14:00 | 1 | 8 | 1 | 30 | 27 | 34 | 31 | 6 | 6 | 29 | 35 | 30 | 37 | 29 | 1 | 1 | 28 | 48 | 36 | 27 | 29 | 7 | 3 | 2 | 35 | 27 | 12 | 51 | 5 | 3 |  | 619
14:00-14:30 | 0 | 8 | 2 | 36 | 16 | 33 | 29 | 8 | 6 | 32 | 25 | 30 | 41 | 26 | 2 | 4 | 32 | 41 | 17 | 29 | 25 | 7 | 4 | 5 | 31 | 22 | 19 | 54 | 5 | 3 |  | 592
14:30-15:00 | 5 | 9 | 6 | 41 | 17 | 32 | 32 | 8 | 7 | 39 | 29 | 27 | 31 | 28 | 3 | 6 | 33 | 43 | 16 | 28 | 29 | 7 | 5 | 5 | 36 | 29 | 26 | 51 | 2 | 3 |  | 633
15:00-15:30 | 4 | 9 | 3 | 38 | 21 | 30 | 22 | 10 | 7 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 3 | 7 | 30 | 22 | 21 | 34 | 27 | 9 | 4 | 4 | 36 | 30 | 18 | 36 | 3 | 5 |  | 578
15:30-16:00 | 4 | 8 | 5 | 25 | 23 | 30 | 27 | 10 | 7 | 31 | 23 | 18 | 21 | 29 | 6 | 8 | 28 | 15 | 20 | 23 | 27 | 5 | 5 | 5 | 27 | 24 | 14 | 36 | 4 | 6 |  | 514
16:00-16:30 | 5 | 4 | 4 | 16 | 20 | 18 | 15 | 9 | 9 | 18 | 14 | 15 | 17 | 16 | 6 | 5 | 18 | 12 | 24 | 13 | 16 | 6 | 6 | 5 | 17 | 19 | 15 | 24 | 4 | 4 |  | 374
16:30-17:00 | 6 | 5 | 5 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 6 | 14 | 13 | 16 | 11 | 13 | 9 | 5 | 5 | 13 | 14 | 11 | 15 | 10 | 6 |  | 315
17:00-17:30 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 13 | 11 | 6 | 12 | 13 | 15 | 9 | 11 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 10 | 15 | 9 | 5 |  | 299
17:30-18:00 | 8 | 5 | 5 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 12 | 11 | 7 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 6 |  | 308
18:00-18:30 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 12 | 13 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 5 |  | 301
18:30-19:00 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 | 6 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 13 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 |  | 281
19:00-19:30 | 11 | 7 | 6 | 13 | 11 | 12 | 12 | 5 | 8 | 13 | 13 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 | 6 | 5 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 6 | 7 |  | 286
19:30-20:00 | 10 | 11 | 6 | 13 | 12 | 12 | 11 | 6 | 7 | 13 | 13 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 7 | 9 | 5 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12 | 9 | 6 |  | 296
20:00-20:30 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 11 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 6 | 6 |  | 284
20:30-21:00 | 11 | 10 | 6 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 |  | 278
21:00-21:30 | 11 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 11 | 7 | 12 | 12 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 |  | 249
21:30-22:00 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 |  | 195
22:00-22:30 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 181
22:30-23:00 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 179
23:00-23:30 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 176
23:30-24:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 175
合 計(kWh) | 268 | 315 | 222 | 765 | 738 | 733 | 734 | 301 | 339 | 737 | 730 | 728 | 762 | 681 | 253 | 267 | 731 | 880 | 771 | 746 | 715 | 284 | 240 | 270 | 781 | 762 | 683 | 1038 | 252 | 248 |  | 16974
最大電力(kW) | 22 | 22 | 12 | 82 | 84 | 68 | 76 | 20 | 22 | 78 | 78 | 80 | 86 | 62 | 22 | 20 | 66 | 106 | 78 | 72 | 64 | 20 | 14 | 20 | 80 | 84 | 68 | 108 | 20 | 14 |  | 108
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 141 | 199 | 108 | 625 | 608 | 607 | 598 | 178 | 216 | 605 | 592 | 579 | 625 | 547 | 137 | 153 | 597 | 742 | 625 | 596 | 570 | 164 | 125 | 150 | 644 | 622 | 528 | 881 | 138 | 128 |  | 13028
夜 間 | 127 | 116 | 114 | 140 | 130 | 126 | 136 | 123 | 123 | 132 | 138 | 149 | 137 | 134 | 116 | 114 | 134 | 138 | 146 | 150 | 145 | 120 | 115 | 120 | 137 | 140 | 155 | 157 | 114 | 120 |  | 3946
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000061984100000000; 2025-11-08: 169; 2025-11-10: 172; 2025-11-12: 178; 2025-11-14: 155; 2025-11-16: 87; 2025-11-18: 141; 2025-11-20: 237; 2025-11-22: 242; 2025-11-24: 233; 2025-11-26: 227; 2025-11-28: 205; 2025-11-30: 108