## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13235.81 |  | 当月末検針値 |  | 10443.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 16824 |  | kWh | 最大電力 |  | 172 |  | kW |  | 21763 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 12873.09 |  | 前月末検針値 |  | 10163.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 185
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 191
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 177
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 183
2:00- 2:30 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 191
2:30- 3:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 182
3:00- 3:30 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 188
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 181
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 181
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 184
5:00- 5:30 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 182
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 183
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 191
6:30- 7:00 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 14 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 9 | 11 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 254
7:00- 7:30 | 15 | 14 | 21 | 27 | 20 | 6 | 5 | 32 | 32 | 36 | 25 | 22 | 6 | 6 | 40 | 46 | 42 | 32 | 47 | 18 | 5 | 39 | 28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 609
7:30- 8:00 | 29 | 19 | 43 | 56 | 47 | 6 | 5 | 54 | 54 | 51 | 42 | 37 | 6 | 6 | 55 | 56 | 49 | 48 | 69 | 29 | 6 | 57 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 924
8:00- 8:30 | 31 | 27 | 57 | 85 | 61 | 5 | 7 | 60 | 63 | 69 | 57 | 57 | 6 | 6 | 74 | 71 | 60 | 60 | 58 | 43 | 6 | 62 | 61 | 6 | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1142
8:30- 9:00 | 35 | 22 | 65 | 81 | 57 | 4 | 10 | 57 | 52 | 58 | 51 | 57 | 7 | 5 | 66 | 66 | 58 | 60 | 53 | 32 | 8 | 45 | 51 | 7 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1051
9:00- 9:30 | 33 | 22 | 54 | 72 | 51 | 2 | 9 | 43 | 40 | 41 | 38 | 43 | 8 | 6 | 49 | 53 | 59 | 58 | 47 | 31 | 11 | 42 | 37 | 7 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 900
9:30-10:00 | 36 | 21 | 46 | 65 | 44 | 1 | 11 | 44 | 36 | 34 | 27 | 32 | 7 | 8 | 55 | 53 | 57 | 57 | 41 | 33 | 10 | 37 | 24 | 6 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 824
10:00-10:30 | 37 | 28 | 54 | 42 | 51 | 2 | 6 | 36 | 41 | 33 | 24 | 31 | 9 | 8 | 61 | 49 | 62 | 61 | 43 | 32 | 10 | 32 | 25 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 816
10:30-11:00 | 37 | 33 | 54 | 52 | 48 | 0 | 7 | 33 | 32 | 38 | 33 | 34 | 9 | 9 | 60 | 45 | 60 | 60 | 39 | 27 | 10 | 36 | 25 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 817
11:00-11:30 | 37 | 32 | 49 | 69 | 51 | 0 | 7 | 38 | 32 | 35 | 42 | 36 | 9 | 10 | 64 | 39 | 62 | 62 | 35 | 16 | 10 | 51 | 23 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 847
11:30-12:00 | 35 | 30 | 33 | 66 | 48 | 1 | 7 | 34 | 32 | 30 | 44 | 27 | 9 | 7 | 56 | 48 | 59 | 52 | 32 | 13 | 8 | 39 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 758
12:00-12:30 | 40 | 26 | 36 | 60 | 39 | 0 | 2 | 35 | 25 | 35 | 50 | 29 | 6 | 9 | 48 | 35 | 53 | 48 | 35 | 14 | 8 | 30 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 710
12:30-13:00 | 37 | 30 | 56 | 58 | 38 | 5 | 1 | 30 | 30 | 29 | 46 | 35 | 8 | 10 | 51 | 56 | 50 | 46 | 29 | 16 | 7 | 32 | 13 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 750
13:00-13:30 | 30 | 33 | 47 | 61 | 46 | 6 | 3 | 37 | 33 | 33 | 46 | 46 | 9 | 9 | 49 | 56 | 43 | 31 | 32 | 8 | 6 | 37 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 761
13:30-14:00 | 24 | 29 | 48 | 50 | 45 | 4 | 4 | 49 | 32 | 29 | 46 | 49 | 10 | 9 | 58 | 57 | 47 | 40 | 26 | 5 | 8 | 42 | 13 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 765
14:00-14:30 | 27 | 28 | 25 | 61 | 43 | 7 | 5 | 55 | 35 | 17 | 50 | 49 | 11 | 10 | 55 | 54 | 30 | 50 | 29 | 4 | 6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 719
14:30-15:00 | 21 | 32 | 30 | 62 | 39 | 4 | 3 | 52 | 35 | 18 | 49 | 48 | 11 | 11 | 45 | 45 | 23 | 52 | 28 | 8 | 7 | 21 | 14 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 700
15:00-15:30 | 32 | 33 | 29 | 62 | 39 | 4 | 6 | 44 | 41 | 29 | 47 | 38 | 11 | 12 | 42 | 34 | 27 | 46 | 30 | 6 | 9 | 23 | 15 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 701
15:30-16:00 | 27 | 27 | 33 | 38 | 38 | 5 | 9 | 33 | 29 | 24 | 31 | 30 | 11 | 13 | 42 | 23 | 29 | 38 | 28 | 7 | 10 | 27 | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 606
16:00-16:30 | 16 | 16 | 22 | 21 | 24 | 6 | 10 | 19 | 24 | 17 | 22 | 26 | 10 | 13 | 22 | 15 | 22 | 22 | 24 | 8 | 10 | 20 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 451
16:30-17:00 | 14 | 12 | 18 | 21 | 22 | 10 | 10 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | 19 | 13 | 16 | 18 | 17 | 8 | 10 | 18 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 383
17:00-17:30 | 12 | 13 | 17 | 21 | 18 | 9 | 8 | 16 | 11 | 13 | 15 | 16 | 10 | 14 | 19 | 10 | 15 | 16 | 12 | 7 | 11 | 17 | 11 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 360
17:30-18:00 | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 | 10 | 5 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 15 | 17 | 13 | 16 | 17 | 10 | 7 | 9 | 15 | 13 | 6 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 366
18:00-18:30 | 12 | 12 | 17 | 21 | 19 | 10 | 6 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 9 | 11 | 6 | 14 | 13 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 354
18:30-19:00 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 7 | 5 | 17 | 12 | 14 | 13 | 15 | 7 | 13 | 16 | 11 | 14 | 15 | 9 | 10 | 6 | 13 | 13 | 6 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 333
19:00-19:30 | 13 | 12 | 14 | 18 | 14 | 5 | 5 | 17 | 12 | 14 | 14 | 13 | 5 | 7 | 17 | 12 | 15 | 15 | 8 | 7 | 9 | 13 | 13 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 325
19:30-20:00 | 7 | 12 | 14 | 15 | 8 | 10 | 5 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 6 | 6 | 12 | 14 | 13 | 13 | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 299
20:00-20:30 | 7 | 11 | 14 | 14 | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 10 | 15 | 15 | 14 | 9 | 6 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 305
20:30-21:00 | 7 | 10 | 13 | 14 | 9 | 10 | 5 | 9 | 12 | 14 | 13 | 14 | 6 | 7 | 10 | 15 | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 289
21:00-21:30 | 6 | 7 | 12 | 14 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 15 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 265
21:30-22:00 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 222
22:00-22:30 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 201
22:30-23:00 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 196
23:00-23:30 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 184
23:30-24:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 177
合 計(kWh) | 797 | 734 | 1071 | 1396 | 1101 | 274 | 290 | 1045 | 937 | 922 | 1029 | 995 | 357 | 382 | 1254 | 1157 | 1158 | 1197 | 948 | 537 | 354 | 930 | 678 | 291 | 354 | 373 | 266 | 226 | 252 | 216 | 242 | 21763
最大電力(kW) | 80 | 66 | 130 | 170 | 122 | 20 | 22 | 120 | 126 | 138 | 114 | 114 | 22 | 30 | 148 | 142 | 124 | 124 | 138 | 86 | 24 | 124 | 122 | 22 | 22 | 26 | 16 | 14 | 14 | 12 | 16 | 170
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 645 | 591 | 895 | 1191 | 913 | 153 | 173 | 849 | 734 | 717 | 848 | 821 | 237 | 263 | 1045 | 929 | 948 | 1004 | 721 | 382 | 237 | 727 | 487 | 176 | 240 | 255 | 148 | 113 | 135 | 108 | 134 | 16819
夜 間 | 152 | 143 | 176 | 205 | 188 | 121 | 117 | 196 | 203 | 205 | 181 | 174 | 120 | 119 | 209 | 228 | 210 | 193 | 227 | 155 | 117 | 203 | 191 | 115 | 114 | 118 | 118 | 113 | 117 | 108 | 108 | 4944
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000061984100000000; 2025-12-08: 172; 2025-12-10: 178; 2025-12-12: 155; 2025-12-14: 87; 2025-12-16: 141; 2025-12-18: 237; 2025-12-20: 242; 2025-12-22: 233; 2025-12-24: 227; 2025-12-26: 205; 2025-12-28: 108; 2025-12-30: 172