## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 248 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 10727.05 |  | 当月末検針値 |  | 8421.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 22680 |  | kWh | 最大電力 |  | 237 |  | kW |  | 27235 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 10273.13 |  | 前月末検針値 |  | 8043.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |  | 198
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 186
1:00- 1:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |  | 199
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 189
2:00- 2:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |  | 193
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 189
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |  | 191
3:30- 4:00 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 197
4:00- 4:30 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | 194
4:30- 5:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 194
5:00- 5:30 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |  | 189
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 183
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 185
6:30- 7:00 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 10 |  | 224
7:00- 7:30 | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | 16 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 18 | 11 | 28 | 17 | 42 | 7 | 7 | 18 | 22 | 29 | 12 | 15 | 5 | 4 | 46 |  | 400
7:30- 8:00 | 3 | 17 | 18 | 12 | 11 | 9 | 5 | 5 | 24 | 29 | 15 | 19 | 25 | 8 | 3 | 38 | 32 | 40 | 40 | 43 | 6 | 6 | 36 | 36 | 44 | 30 | 32 | 5 | 6 | 63 |  | 660
8:00- 8:30 | 2 | 28 | 22 | 18 | 24 | 18 | 7 | 6 | 29 | 35 | 21 | 30 | 35 | 7 | 3 | 54 | 39 | 59 | 48 | 57 | 9 | 5 | 49 | 47 | 51 | 39 | 40 | 2 | 3 | 71 |  | 858
8:30- 9:00 | 1 | 31 | 23 | 20 | 27 | 23 | 7 | 5 | 29 | 38 | 30 | 32 | 38 | 7 | 3 | 55 | 39 | 63 | 49 | 63 | 10 | 6 | 48 | 49 | 54 | 40 | 48 | 1 | 3 | 78 |  | 920
9:00- 9:30 | 1 | 36 | 26 | 26 | 25 | 23 | 8 | 4 | 33 | 38 | 30 | 32 | 42 | 10 | 3 | 61 | 42 | 60 | 53 | 65 | 11 | 9 | 54 | 54 | 56 | 47 | 56 | 3 | 5 | 83 |  | 996
9:30-10:00 | 1 | 37 | 32 | 28 | 23 | 24 | 8 | 7 | 35 | 40 | 33 | 34 | 46 | 11 | 2 | 60 | 46 | 62 | 55 | 67 | 11 | 9 | 54 | 57 | 52 | 50 | 62 | 1 | 3 | 88 |  | 1038
10:00-10:30 | 4 | 41 | 29 | 29 | 25 | 31 | 4 | 8 | 42 | 40 | 33 | 31 | 51 | 9 | 5 | 65 | 54 | 67 | 69 | 72 | 11 | 9 | 57 | 59 | 52 | 56 | 69 | 1 | 6 | 92 |  | 1121
10:30-11:00 | 3 | 37 | 34 | 32 | 28 | 30 | 8 | 9 | 38 | 48 | 46 | 42 | 56 | 10 | 9 | 64 | 59 | 76 | 74 | 80 | 12 | 7 | 61 | 60 | 57 | 61 | 65 | 2 | 7 | 112 |  | 1227
11:00-11:30 | 3 | 38 | 36 | 32 | 26 | 40 | 7 | 8 | 34 | 50 | 47 | 44 | 62 | 9 | 9 | 63 | 69 | 79 | 81 | 82 | 11 | 9 | 64 | 64 | 65 | 59 | 70 | 2 | 7 | 101 |  | 1271
11:30-12:00 | 3 | 34 | 34 | 30 | 30 | 51 | 8 | 9 | 37 | 48 | 42 | 37 | 62 | 10 | 8 | 65 | 69 | 73 | 82 | 73 | 12 | 10 | 61 | 67 | 57 | 65 | 72 | 0 | 7 | 98 |  | 1254
12:00-12:30 | 1 | 38 | 32 | 24 | 29 | 51 | 7 | 4 | 35 | 51 | 40 | 36 | 62 | 5 | 8 | 67 | 73 | 76 | 81 | 83 | 9 | 5 | 57 | 73 | 61 | 69 | 72 | 0 | 2 | 107 |  | 1258
12:30-13:00 | 0 | 41 | 27 | 28 | 30 | 46 | 9 | 3 | 36 | 43 | 39 | 38 | 55 | 5 | 7 | 74 | 72 | 73 | 78 | 83 | 10 | 5 | 70 | 65 | 56 | 67 | 71 | 1 | 2 | 107 |  | 1241
13:00-13:30 | 0 | 40 | 19 | 30 | 37 | 47 | 8 | 4 | 43 | 45 | 41 | 32 | 57 | 7 | 9 | 85 | 69 | 79 | 83 | 87 | 7 | 4 | 62 | 71 | 66 | 67 | 67 | 0 | 1 | 119 |  | 1286
13:30-14:00 | 0 | 38 | 21 | 24 | 40 | 43 | 9 | 5 | 37 | 36 | 40 | 41 | 62 | 7 | 7 | 77 | 71 | 69 | 90 | 99 | 5 | 5 | 59 | 64 | 55 | 67 | 72 | 0 | 2 | 112 |  | 1257
14:00-14:30 | 0 | 39 | 25 | 17 | 41 | 47 | 9 | 6 | 35 | 27 | 38 | 42 | 60 | 7 | 9 | 67 | 76 | 41 | 93 | 94 | 5 | 5 | 67 | 64 | 39 | 74 | 80 | 1 | 3 | 107 |  | 1218
14:30-15:00 | 1 | 38 | 28 | 19 | 43 | 44 | 9 | 5 | 40 | 33 | 40 | 43 | 49 | 6 | 9 | 54 | 80 | 37 | 92 | 90 | 6 | 10 | 57 | 60 | 38 | 75 | 70 | 0 | 3 | 107 |  | 1186
15:00-15:30 | 2 | 35 | 41 | 20 | 46 | 41 | 9 | 5 | 42 | 35 | 44 | 44 | 35 | 6 | 9 | 57 | 70 | 31 | 68 | 69 | 4 | 10 | 62 | 52 | 35 | 60 | 66 | 1 | 4 | 93 |  | 1096
15:30-16:00 | 2 | 24 | 24 | 27 | 29 | 29 | 9 | 6 | 32 | 34 | 32 | 40 | 34 | 7 | 11 | 40 | 41 | 30 | 56 | 59 | 6 | 9 | 42 | 43 | 40 | 46 | 55 | 2 | 4 | 57 |  | 870
16:00-16:30 | 2 | 22 | 9 | 21 | 19 | 18 | 9 | 7 | 20 | 27 | 34 | 29 | 38 | 9 | 11 | 25 | 22 | 41 | 33 | 36 | 8 | 8 | 30 | 25 | 28 | 19 | 34 | 4 | 6 | 35 |  | 629
16:30-17:00 | 3 | 18 | 8 | 18 | 15 | 16 | 10 | 7 | 21 | 20 | 25 | 24 | 27 | 11 | 10 | 16 | 11 | 28 | 25 | 30 | 14 | 8 | 25 | 15 | 23 | 14 | 24 | 8 | 5 | 29 |  | 508
17:00-17:30 | 4 | 15 | 7 | 16 | 13 | 15 | 10 | 6 | 18 | 16 | 23 | 19 | 24 | 12 | 7 | 13 | 10 | 17 | 21 | 27 | 15 | 8 | 13 | 13 | 24 | 12 | 21 | 9 | 6 | 25 |  | 439
17:30-18:00 | 5 | 17 | 7 | 15 | 11 | 16 | 10 | 7 | 13 | 14 | 22 | 14 | 16 | 12 | 8 | 13 | 11 | 16 | 20 | 25 | 13 | 9 | 14 | 16 | 22 | 12 | 12 | 9 | 7 | 25 |  | 411
18:00-18:30 | 6 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 10 | 7 | 12 | 9 | 18 | 9 | 14 | 12 | 7 | 15 | 13 | 14 | 18 | 21 | 13 | 9 | 16 | 14 | 18 | 13 | 9 | 9 | 7 | 19 |  | 371
18:30-19:00 | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 7 | 10 | 11 | 14 | 18 | 14 | 14 | 9 | 8 | 14 | 12 | 15 | 17 | 14 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 9 | 7 | 8 | 21 |  | 372
19:00-19:30 | 7 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 7 | 9 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 9 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 9 | 7 | 11 | 20 |  | 361
19:30-20:00 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 8 | 10 | 10 | 12 |  | 326
20:00-20:30 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 7 | 12 | 9 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 9 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 |  | 337
20:30-21:00 | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 | 11 | 10 | 9 |  | 316
21:00-21:30 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 |  | 291
21:30-22:00 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 |  | 225
22:00-22:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 197
22:30-23:00 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 197
23:00-23:30 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 191
23:30-24:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 196
合 計(kWh) | 208 | 859 | 714 | 690 | 773 | 866 | 355 | 316 | 876 | 965 | 941 | 922 | 1158 | 357 | 355 | 1356 | 1272 | 1368 | 1526 | 1651 | 410 | 369 | 1264 | 1313 | 1233 | 1261 | 1357 | 244 | 277 | 1979 |  | 27235
最大電力(kW) | 22 | 82 | 82 | 64 | 92 | 102 | 20 | 22 | 86 | 102 | 94 | 88 | 124 | 24 | 24 | 170 | 160 | 158 | 186 | 198 | 30 | 26 | 140 | 146 | 132 | 150 | 160 | 22 | 22 | 238 |  | 238
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 99 | 719 | 567 | 564 | 650 | 743 | 235 | 192 | 721 | 803 | 805 | 779 | 1006 | 230 | 222 | 1162 | 1112 | 1179 | 1359 | 1451 | 272 | 237 | 1092 | 1121 | 1038 | 1103 | 1194 | 119 | 156 | 1753 |  | 22683
夜 間 | 109 | 140 | 147 | 126 | 123 | 123 | 120 | 124 | 155 | 162 | 136 | 143 | 152 | 127 | 133 | 194 | 160 | 189 | 167 | 200 | 138 | 132 | 172 | 192 | 195 | 158 | 163 | 125 | 121 | 226 |  | 4552
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000061984100000000; 2025-06-08: 248; 2025-06-10: 216; 2025-06-12: 240; 2025-06-14: 143; 2025-06-16: 115; 2025-06-18: 169; 2025-06-20: 172; 2025-06-22: 178; 2025-06-24: 155; 2025-06-26: 87; 2025-06-28: 141; 2025-06-30: 237