## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 11279.18 |  | 当月末検針値 |  | 8880.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 27540 |  | kWh | 最大電力 |  | 242 |  | kW |  | 33128 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 10727.05 |  | 前月末検針値 |  | 8421.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 197
0:30- 1:00 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 202
1:00- 1:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 204
1:30- 2:00 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 197
2:00- 2:30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 203
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 205
3:00- 3:30 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 205
3:30- 4:00 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 200
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 200
4:30- 5:00 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 204
5:00- 5:30 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 200
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 204
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 6 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 | 257
6:30- 7:00 | 19 | 18 | 23 | 15 | 7 | 5 | 17 | 19 | 11 | 16 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 15 | 19 | 6 | 11 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 341
7:00- 7:30 | 47 | 40 | 53 | 54 | 4 | 5 | 48 | 41 | 43 | 46 | 48 | 6 | 6 | 25 | 23 | 28 | 34 | 33 | 6 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 696
7:30- 8:00 | 66 | 64 | 64 | 67 | 4 | 5 | 69 | 74 | 56 | 58 | 74 | 5 | 6 | 51 | 44 | 42 | 56 | 47 | 5 | 11 | 4 | 12 | 34 | 27 | 31 | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 1028
8:00- 8:30 | 82 | 86 | 74 | 82 | 3 | 2 | 73 | 81 | 90 | 66 | 73 | 5 | 5 | 80 | 49 | 50 | 67 | 61 | 6 | 10 | 5 | 23 | 53 | 45 | 52 | 6 | 5 | 14 | 25 | 13 | 14 | 1300
8:30- 9:00 | 85 | 88 | 87 | 87 | 3 | 3 | 81 | 82 | 85 | 75 | 74 | 5 | 6 | 73 | 59 | 55 | 72 | 64 | 6 | 10 | 7 | 36 | 59 | 79 | 54 | 9 | 4 | 15 | 30 | 26 | 23 | 1442
9:00- 9:30 | 85 | 86 | 95 | 86 | 6 | 1 | 89 | 82 | 84 | 71 | 75 | 7 | 8 | 64 | 60 | 60 | 77 | 60 | 5 | 9 | 7 | 27 | 70 | 67 | 56 | 9 | 4 | 16 | 28 | 40 | 25 | 1459
9:30-10:00 | 90 | 86 | 96 | 87 | 5 | 5 | 90 | 85 | 90 | 79 | 79 | 10 | 8 | 62 | 59 | 62 | 84 | 55 | 10 | 8 | 7 | 28 | 62 | 71 | 50 | 9 | 4 | 20 | 29 | 32 | 20 | 1482
10:00-10:30 | 101 | 100 | 100 | 98 | 4 | 9 | 92 | 98 | 98 | 95 | 89 | 12 | 12 | 61 | 61 | 67 | 85 | 63 | 5 | 9 | 12 | 25 | 59 | 57 | 42 | 8 | 3 | 21 | 28 | 26 | 18 | 1558
10:30-11:00 | 112 | 113 | 107 | 99 | 5 | 8 | 102 | 111 | 102 | 99 | 91 | 9 | 12 | 68 | 76 | 83 | 89 | 61 | 6 | 9 | 12 | 19 | 46 | 51 | 33 | 10 | 4 | 19 | 26 | 23 | 16 | 1621
11:00-11:30 | 107 | 112 | 110 | 105 | 2 | 7 | 105 | 110 | 112 | 99 | 90 | 6 | 11 | 66 | 72 | 79 | 93 | 51 | 4 | 8 | 10 | 18 | 33 | 56 | 26 | 9 | 3 | 17 | 26 | 24 | 15 | 1586
11:30-12:00 | 113 | 112 | 114 | 105 | 1 | 7 | 104 | 104 | 112 | 100 | 87 | 6 | 11 | 58 | 69 | 83 | 94 | 39 | 5 | 7 | 10 | 12 | 26 | 45 | 20 | 8 | 2 | 15 | 27 | 22 | 16 | 1534
12:00-12:30 | 118 | 118 | 108 | 107 | 2 | 3 | 111 | 107 | 104 | 98 | 88 | 8 | 9 | 63 | 72 | 77 | 92 | 24 | 4 | 8 | 8 | 10 | 18 | 31 | 13 | 9 | 4 | 15 | 26 | 13 | 17 | 1485
12:30-13:00 | 101 | 101 | 105 | 107 | 2 | 3 | 116 | 117 | 110 | 112 | 83 | 6 | 8 | 62 | 80 | 71 | 94 | 20 | 5 | 9 | 3 | 15 | 20 | 30 | 10 | 8 | 4 | 13 | 29 | 12 | 18 | 1474
13:00-13:30 | 104 | 100 | 118 | 108 | 1 | 3 | 114 | 121 | 114 | 112 | 89 | 7 | 7 | 67 | 73 | 78 | 95 | 20 | 4 | 9 | 3 | 15 | 23 | 33 | 11 | 9 | 2 | 12 | 28 | 13 | 17 | 1510
13:30-14:00 | 112 | 90 | 116 | 114 | 1 | 3 | 115 | 110 | 102 | 108 | 96 | 5 | 7 | 68 | 65 | 74 | 86 | 27 | 4 | 9 | 3 | 14 | 27 | 26 | 13 | 7 | 3 | 14 | 29 | 16 | 22 | 1486
14:00-14:30 | 112 | 53 | 117 | 113 | 2 | 0 | 111 | 113 | 73 | 110 | 90 | 5 | 6 | 64 | 32 | 40 | 50 | 30 | 5 | 9 | 3 | 11 | 28 | 29 | 14 | 9 | 3 | 17 | 34 | 19 | 21 | 1323
14:30-15:00 | 95 | 51 | 104 | 112 | 3 | 2 | 111 | 111 | 64 | 112 | 102 | 6 | 7 | 63 | 37 | 39 | 53 | 26 | 6 | 9 | 4 | 11 | 25 | 29 | 14 | 8 | 4 | 14 | 23 | 20 | 22 | 1287
15:00-15:30 | 44 | 64 | 100 | 89 | 3 | 1 | 95 | 101 | 65 | 100 | 95 | 5 | 7 | 63 | 38 | 40 | 49 | 23 | 4 | 11 | 4 | 11 | 22 | 29 | 15 | 10 | 4 | 18 | 15 | 19 | 24 | 1168
15:30-16:00 | 29 | 54 | 78 | 70 | 5 | 2 | 55 | 71 | 56 | 84 | 61 | 8 | 8 | 49 | 33 | 38 | 45 | 18 | 5 | 11 | 3 | 12 | 18 | 28 | 15 | 9 | 5 | 14 | 15 | 16 | 20 | 935
16:00-16:30 | 17 | 56 | 51 | 40 | 5 | 3 | 33 | 38 | 34 | 49 | 34 | 10 | 6 | 34 | 28 | 43 | 48 | 12 | 6 | 11 | 5 | 12 | 19 | 18 | 12 | 9 | 6 | 14 | 15 | 17 | 16 | 701
16:30-17:00 | 14 | 43 | 22 | 30 | 9 | 3 | 28 | 32 | 29 | 18 | 26 | 12 | 6 | 28 | 25 | 31 | 47 | 13 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 557
17:00-17:30 | 13 | 33 | 14 | 17 | 9 | 4 | 25 | 26 | 20 | 14 | 15 | 12 | 7 | 15 | 18 | 27 | 24 | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 437
17:30-18:00 | 12 | 35 | 14 | 19 | 9 | 5 | 16 | 13 | 18 | 12 | 18 | 12 | 8 | 15 | 19 | 17 | 19 | 15 | 6 | 12 | 6 | 10 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 17 | 12 | 418
18:00-18:30 | 12 | 28 | 14 | 17 | 11 | 6 | 15 | 12 | 17 | 13 | 17 | 12 | 7 | 14 | 13 | 15 | 19 | 15 | 5 | 12 | 6 | 10 | 13 | 12 | 11 | 6 | 10 | 10 | 11 | 16 | 11 | 390
18:30-19:00 | 15 | 20 | 17 | 17 | 8 | 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 21 | 13 | 6 | 10 | 6 | 15 | 14 | 15 | 12 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 14 | 406
19:00-19:30 | 15 | 15 | 17 | 16 | 7 | 6 | 16 | 14 | 16 | 17 | 15 | 6 | 11 | 14 | 10 | 14 | 20 | 14 | 6 | 12 | 8 | 15 | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 388
19:30-20:00 | 15 | 13 | 15 | 10 | 10 | 7 | 10 | 14 | 14 | 15 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 6 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 14 | 13 | 351
20:00-20:30 | 14 | 13 | 15 | 10 | 11 | 6 | 11 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 11 | 14 | 15 | 352
20:30-21:00 | 13 | 12 | 15 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 13 | 338
21:00-21:30 | 12 | 12 | 15 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 12 | 13 | 7 | 11 | 8 | 13 | 9 | 14 | 13 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 14 | 11 | 316
21:30-22:00 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 238
22:00-22:30 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 219
22:30-23:00 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 209
23:00-23:30 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 203
23:30-24:00 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 212
合 計(kWh) | 1894 | 1932 | 2108 | 2019 | 283 | 250 | 2012 | 2059 | 1895 | 1963 | 1796 | 360 | 361 | 1427 | 1308 | 1408 | 1708 | 1003 | 285 | 414 | 316 | 559 | 898 | 1005 | 725 | 371 | 297 | 509 | 696 | 665 | 602 | 33128
最大電力(kW) | 236 | 236 | 236 | 228 | 22 | 18 | 232 | 242 | 228 | 224 | 204 | 24 | 24 | 160 | 160 | 166 | 190 | 128 | 20 | 24 | 24 | 72 | 140 | 158 | 112 | 22 | 20 | 42 | 68 | 80 | 50 | 242
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1650 | 1701 | 1849 | 1772 | 155 | 124 | 1762 | 1808 | 1671 | 1724 | 1546 | 234 | 232 | 1224 | 1119 | 1218 | 1486 | 789 | 157 | 266 | 192 | 414 | 730 | 852 | 565 | 242 | 163 | 369 | 555 | 510 | 463 | 27542
夜 間 | 244 | 231 | 259 | 247 | 128 | 126 | 250 | 251 | 224 | 239 | 250 | 126 | 129 | 203 | 189 | 190 | 222 | 214 | 128 | 148 | 124 | 145 | 168 | 153 | 160 | 129 | 134 | 140 | 141 | 155 | 139 | 5586
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000061984100000000; 2025-07-08: 216; 2025-07-10: 240; 2025-07-12: 143; 2025-07-14: 115; 2025-07-16: 169; 2025-07-18: 172; 2025-07-20: 178; 2025-07-22: 155; 2025-07-24: 87; 2025-07-26: 141; 2025-07-28: 237; 2025-07-30: 242