## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 11585.37 |  | 当月末検針値 |  | 9112.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 13914 |  | kWh | 最大電力 |  | 233 |  | kW |  | 18371 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 11279.18 |  | 前月末検針値 |  | 8880.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 192
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 189
1:00- 1:30 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 196
1:30- 2:00 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 193
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 195
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 197
3:00- 3:30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 198
3:30- 4:00 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 198
4:00- 4:30 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 195
4:30- 5:00 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 198
5:00- 5:30 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 193
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 203
6:00- 6:30 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 215
6:30- 7:00 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 15 | 21 | 9 | 20 | 22 | 7 | 6 | 254
7:00- 7:30 | 9 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 | 5 | 34 | 48 | 35 | 45 | 41 | 5 | 6 | 365
7:30- 8:00 | 14 | 7 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 11 | 3 | 4 | 63 | 71 | 54 | 51 | 64 | 4 | 4 | 481
8:00- 8:30 | 15 | 7 | 7 | 16 | 22 | 14 | 13 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | 4 | 3 | 83 | 91 | 68 | 69 | 79 | 5 | 3 | 620
8:30- 9:00 | 15 | 6 | 7 | 15 | 29 | 17 | 16 | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 36 | 60 | 5 | 3 | 79 | 86 | 67 | 81 | 80 | 20 | 4 | 693
9:00- 9:30 | 20 | 7 | 7 | 14 | 26 | 15 | 16 | 9 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 42 | 71 | 5 | 5 | 93 | 87 | 70 | 79 | 82 | 17 | 6 | 729
9:30-10:00 | 19 | 7 | 8 | 13 | 22 | 13 | 16 | 9 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 41 | 55 | 5 | 8 | 91 | 84 | 78 | 85 | 92 | 22 | 5 | 725
10:00-10:30 | 20 | 7 | 10 | 13 | 22 | 13 | 16 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 37 | 48 | 5 | 11 | 99 | 97 | 92 | 97 | 112 | 22 | 4 | 781
10:30-11:00 | 19 | 6 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 36 | 45 | 4 | 10 | 100 | 98 | 97 | 103 | 100 | 22 | 3 | 751
11:00-11:30 | 17 | 6 | 11 | 15 | 11 | 12 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 42 | 36 | 2 | 11 | 100 | 106 | 94 | 112 | 90 | 22 | 5 | 751
11:30-12:00 | 15 | 7 | 10 | 13 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 45 | 45 | 0 | 10 | 78 | 109 | 98 | 114 | 99 | 12 | 5 | 744
12:00-12:30 | 13 | 7 | 7 | 11 | 12 | 14 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 43 | 42 | 1 | 8 | 48 | 110 | 99 | 117 | 95 | 9 | 0 | 696
12:30-13:00 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 41 | 36 | 0 | 11 | 42 | 83 | 99 | 109 | 106 | 10 | 3 | 660
13:00-13:30 | 14 | 6 | 7 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 35 | 3 | 10 | 31 | 71 | 103 | 90 | 85 | 10 | 5 | 601
13:30-14:00 | 15 | 6 | 6 | 12 | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 38 | 36 | 3 | 13 | 36 | 71 | 76 | 86 | 50 | 9 | 7 | 546
14:00-14:30 | 15 | 6 | 6 | 12 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 35 | 45 | 2 | 12 | 35 | 45 | 48 | 54 | 48 | 13 | 11 | 469
14:30-15:00 | 16 | 7 | 6 | 12 | 14 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 34 | 47 | 6 | 12 | 30 | 50 | 56 | 52 | 57 | 11 | 8 | 488
15:00-15:30 | 18 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 25 | 40 | 13 | 10 | 27 | 58 | 52 | 52 | 54 | 11 | 8 | 484
15:30-16:00 | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 20 | 35 | 13 | 9 | 28 | 53 | 58 | 41 | 52 | 11 | 8 | 453
16:00-16:30 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 18 | 23 | 12 | 9 | 29 | 40 | 47 | 29 | 46 | 12 | 7 | 408
16:30-17:00 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 19 | 12 | 6 | 28 | 31 | 33 | 13 | 39 | 12 | 9 | 342
17:00-17:30 | 13 | 6 | 7 | 11 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 15 | 11 | 6 | 27 | 15 | 16 | 13 | 28 | 12 | 11 | 301
17:30-18:00 | 14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 9 | 13 | 10 | 20 | 11 | 7 | 18 | 17 | 14 | 11 | 31 | 11 | 10 | 321
18:00-18:30 | 11 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 13 | 9 | 12 | 10 | 22 | 11 | 6 | 18 | 15 | 15 | 11 | 27 | 8 | 12 | 317
18:30-19:00 | 11 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 14 | 10 | 13 | 15 | 21 | 8 | 8 | 15 | 15 | 14 | 16 | 24 | 7 | 11 | 331
19:00-19:30 | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 7 | 11 | 11 | 16 | 6 | 8 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 8 | 10 | 302
19:30-20:00 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 13 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 7 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 9 | 300
20:00-20:30 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 9 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 301
20:30-21:00 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 | 8 | 12 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 | 13 | 14 | 12 | 9 | 293
21:00-21:30 | 10 | 11 | 6 | 12 | 6 | 11 | 11 | 6 | 10 | 7 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 283
21:30-22:00 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 221
22:00-22:30 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 204
22:30-23:00 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 203
23:00-23:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 194
23:30-24:00 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 197
合 計(kWh) | 526 | 333 | 333 | 495 | 510 | 466 | 416 | 342 | 306 | 295 | 326 | 245 | 226 | 239 | 207 | 229 | 196 | 320 | 298 | 309 | 864 | 1031 | 310 | 358 | 1419 | 1766 | 1674 | 1736 | 1795 | 476 | 325 | 18371
最大電力(kW) | 40 | 22 | 22 | 32 | 58 | 34 | 32 | 20 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 28 | 20 | 26 | 90 | 142 | 26 | 26 | 200 | 220 | 206 | 234 | 224 | 44 | 24 | 234
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 387 | 199 | 200 | 338 | 370 | 327 | 275 | 211 | 185 | 174 | 201 | 128 | 106 | 126 | 95 | 117 | 81 | 202 | 181 | 190 | 720 | 897 | 190 | 233 | 1192 | 1506 | 1462 | 1510 | 1557 | 351 | 200 | 13911
夜 間 | 139 | 134 | 133 | 157 | 140 | 139 | 141 | 131 | 121 | 121 | 125 | 117 | 120 | 113 | 112 | 112 | 115 | 118 | 117 | 119 | 144 | 134 | 120 | 125 | 227 | 260 | 212 | 226 | 238 | 125 | 125 | 4460
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000061984100000000; 2025-08-08: 240; 2025-08-10: 143; 2025-08-12: 115; 2025-08-14: 169; 2025-08-16: 172; 2025-08-18: 178; 2025-08-20: 155; 2025-08-22: 87; 2025-08-24: 141; 2025-08-26: 237; 2025-08-28: 242; 2025-08-30: 233