## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 12195.6 |  | 当月末検針値 |  | 9626.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 30864 |  | kWh | 最大電力 |  | 227 |  | kW |  | 36614 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 11585.37 |  | 前月末検針値 |  | 9112.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |  | 205
0:30- 1:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | 202
1:00- 1:30 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 199
1:30- 2:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 204
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 200
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |  | 212
3:00- 3:30 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 208
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 207
4:00- 4:30 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |  | 200
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 200
5:00- 5:30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 206
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |  | 210
6:00- 6:30 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 218
6:30- 7:00 | 11 | 22 | 14 | 17 | 10 | 7 | 7 | 12 | 14 | 11 | 15 | 16 | 9 | 8 | 6 | 9 | 17 | 9 | 13 | 8 | 6 | 8 | 7 | 13 | 14 | 18 | 11 | 6 | 7 | 7 |  | 332
7:00- 7:30 | 37 | 48 | 34 | 34 | 38 | 8 | 7 | 43 | 41 | 36 | 33 | 36 | 8 | 7 | 6 | 43 | 39 | 30 | 23 | 7 | 7 | 17 | 7 | 39 | 34 | 23 | 31 | 6 | 7 | 17 |  | 746
7:30- 8:00 | 90 | 56 | 64 | 54 | 46 | 4 | 7 | 69 | 69 | 47 | 55 | 46 | 8 | 8 | 5 | 69 | 82 | 44 | 42 | 9 | 7 | 40 | 7 | 55 | 41 | 47 | 35 | 6 | 5 | 26 |  | 1143
8:00- 8:30 | 91 | 59 | 87 | 68 | 55 | 3 | 6 | 71 | 84 | 57 | 62 | 67 | 10 | 6 | 3 | 87 | 86 | 55 | 52 | 10 | 6 | 61 | 8 | 65 | 60 | 61 | 49 | 6 | 6 | 46 |  | 1387
8:30- 9:00 | 90 | 57 | 81 | 69 | 62 | 3 | 9 | 70 | 84 | 61 | 68 | 66 | 9 | 8 | 4 | 87 | 92 | 59 | 59 | 11 | 5 | 59 | 8 | 62 | 68 | 71 | 39 | 8 | 6 | 57 |  | 1432
9:00- 9:30 | 92 | 63 | 85 | 73 | 70 | 7 | 7 | 75 | 91 | 57 | 71 | 75 | 10 | 10 | 4 | 88 | 90 | 63 | 60 | 13 | 7 | 61 | 8 | 64 | 77 | 65 | 43 | 7 | 7 | 60 |  | 1503
9:30-10:00 | 93 | 66 | 88 | 75 | 73 | 7 | 9 | 81 | 93 | 56 | 72 | 82 | 10 | 12 | 3 | 99 | 91 | 64 | 58 | 10 | 8 | 68 | 7 | 86 | 85 | 81 | 58 | 9 | 7 | 65 |  | 1616
10:00-10:30 | 99 | 71 | 95 | 81 | 90 | 6 | 10 | 92 | 88 | 62 | 82 | 81 | 10 | 8 | 7 | 100 | 92 | 70 | 66 | 10 | 10 | 68 | 6 | 94 | 89 | 78 | 56 | 9 | 8 | 61 |  | 1699
10:30-11:00 | 94 | 78 | 95 | 88 | 88 | 7 | 9 | 86 | 92 | 64 | 86 | 81 | 9 | 8 | 5 | 99 | 86 | 67 | 75 | 12 | 10 | 77 | 6 | 105 | 93 | 68 | 65 | 7 | 8 | 69 |  | 1737
11:00-11:30 | 111 | 80 | 103 | 92 | 90 | 8 | 7 | 91 | 114 | 68 | 96 | 87 | 11 | 8 | 4 | 85 | 91 | 59 | 80 | 10 | 10 | 74 | 6 | 96 | 91 | 74 | 62 | 7 | 9 | 67 |  | 1791
11:30-12:00 | 95 | 75 | 105 | 91 | 98 | 6 | 7 | 105 | 107 | 72 | 91 | 80 | 10 | 9 | 7 | 106 | 83 | 62 | 73 | 9 | 7 | 70 | 5 | 95 | 88 | 76 | 57 | 7 | 8 | 65 |  | 1769
12:00-12:30 | 85 | 77 | 97 | 88 | 97 | 6 | 7 | 104 | 92 | 75 | 85 | 81 | 6 | 6 | 7 | 108 | 84 | 57 | 75 | 7 | 5 | 71 | 5 | 91 | 96 | 77 | 57 | 2 | 7 | 62 |  | 1717
12:30-13:00 | 100 | 76 | 101 | 92 | 99 | 2 | 5 | 105 | 104 | 76 | 87 | 81 | 6 | 4 | 8 | 105 | 99 | 69 | 78 | 7 | 4 | 73 | 4 | 97 | 91 | 80 | 60 | 2 | 6 | 63 |  | 1784
13:00-13:30 | 112 | 88 | 103 | 90 | 101 | 5 | 10 | 101 | 100 | 71 | 86 | 81 | 5 | 5 | 8 | 99 | 101 | 78 | 77 | 7 | 5 | 77 | 6 | 99 | 95 | 79 | 54 | 5 | 8 | 60 |  | 1816
13:30-14:00 | 113 | 88 | 86 | 90 | 93 | 3 | 11 | 105 | 99 | 59 | 82 | 83 | 3 | 4 | 10 | 114 | 88 | 66 | 77 | 9 | 4 | 79 | 7 | 84 | 92 | 85 | 45 | 7 | 7 | 55 |  | 1748
14:00-14:30 | 112 | 89 | 49 | 93 | 91 | 4 | 11 | 102 | 99 | 41 | 93 | 86 | 6 | 5 | 9 | 103 | 49 | 69 | 82 | 7 | 6 | 74 | 6 | 50 | 93 | 82 | 31 | 6 | 8 | 31 |  | 1587
14:30-15:00 | 102 | 91 | 49 | 87 | 92 | 6 | 11 | 96 | 92 | 45 | 96 | 88 | 7 | 5 | 8 | 103 | 51 | 64 | 82 | 8 | 3 | 73 | 6 | 54 | 97 | 83 | 29 | 8 | 7 | 34 |  | 1577
15:00-15:30 | 88 | 81 | 57 | 80 | 74 | 5 | 11 | 74 | 80 | 41 | 89 | 69 | 6 | 7 | 9 | 85 | 57 | 42 | 62 | 7 | 7 | 61 | 8 | 50 | 79 | 67 | 44 | 5 | 8 | 37 |  | 1390
15:30-16:00 | 72 | 54 | 55 | 50 | 64 | 8 | 13 | 60 | 55 | 40 | 56 | 59 | 8 | 8 | 8 | 44 | 49 | 37 | 51 | 8 | 7 | 50 | 7 | 54 | 55 | 52 | 27 | 4 | 8 | 36 |  | 1099
16:00-16:30 | 46 | 33 | 43 | 32 | 48 | 9 | 14 | 43 | 37 | 32 | 32 | 34 | 7 | 9 | 9 | 26 | 43 | 28 | 31 | 8 | 7 | 35 | 7 | 40 | 32 | 32 | 25 | 5 | 8 | 26 |  | 781
16:30-17:00 | 40 | 15 | 31 | 23 | 42 | 8 | 15 | 30 | 33 | 27 | 18 | 31 | 8 | 8 | 9 | 35 | 37 | 26 | 28 | 7 | 7 | 28 | 7 | 29 | 27 | 26 | 19 | 6 | 8 | 21 |  | 649
17:00-17:30 | 37 | 12 | 16 | 13 | 36 | 8 | 15 | 27 | 23 | 23 | 14 | 29 | 8 | 9 | 11 | 18 | 31 | 29 | 24 | 9 | 8 | 14 | 12 | 23 | 25 | 23 | 9 | 6 | 10 | 15 |  | 537
17:30-18:00 | 30 | 17 | 17 | 11 | 29 | 7 | 14 | 26 | 21 | 15 | 16 | 25 | 9 | 8 | 14 | 17 | 27 | 25 | 13 | 12 | 8 | 16 | 12 | 23 | 17 | 22 | 9 | 6 | 12 | 13 |  | 491
18:00-18:30 | 26 | 16 | 14 | 10 | 15 | 8 | 14 | 18 | 17 | 14 | 15 | 23 | 12 | 8 | 13 | 16 | 21 | 18 | 14 | 12 | 8 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 9 | 6 | 12 | 14 |  | 429
18:30-19:00 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 15 | 15 | 14 | 18 | 9 | 9 | 8 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 8 | 6 | 11 | 14 |  | 386
19:00-19:30 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 9 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 7 | 13 | 10 | 14 | 18 | 10 | 8 | 9 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 8 | 6 | 12 | 13 |  | 380
19:30-20:00 | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 9 | 7 | 6 | 12 | 14 | 13 | 18 | 9 | 13 | 7 | 9 | 9 | 15 | 12 | 9 | 13 | 6 | 11 | 13 |  | 346
20:00-20:30 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 7 | 13 | 13 | 15 | 17 | 9 | 12 | 6 | 10 | 8 | 14 | 15 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 |  | 342
20:30-21:00 | 13 | 14 | 11 | 14 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 8 | 6 | 12 | 14 | 13 | 16 | 9 | 14 | 7 | 8 | 9 | 14 | 13 | 9 | 12 | 6 | 11 | 12 |  | 337
21:00-21:30 | 12 | 9 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 15 | 16 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 12 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 |  | 295
21:30-22:00 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 239
22:00-22:30 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |  | 224
22:30-23:00 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |  | 217
23:00-23:30 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  | 205
23:30-24:00 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 212
合 計(kWh) | 2085 | 1621 | 1759 | 1707 | 1784 | 323 | 455 | 1928 | 1929 | 1361 | 1711 | 1669 | 372 | 342 | 379 | 1949 | 1794 | 1433 | 1496 | 405 | 320 | 1450 | 356 | 1698 | 1755 | 1567 | 1103 | 300 | 372 | 1191 |  | 36614
最大電力(kW) | 226 | 182 | 210 | 186 | 202 | 22 | 30 | 210 | 228 | 152 | 192 | 176 | 24 | 24 | 30 | 228 | 202 | 156 | 164 | 28 | 20 | 158 | 26 | 210 | 194 | 170 | 130 | 18 | 24 | 138 |  | 228
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1829 | 1376 | 1540 | 1488 | 1580 | 192 | 299 | 1640 | 1689 | 1150 | 1492 | 1458 | 228 | 203 | 243 | 1708 | 1541 | 1222 | 1278 | 267 | 191 | 1273 | 219 | 1473 | 1557 | 1367 | 916 | 171 | 239 | 1035 |  | 30864
夜 間 | 256 | 245 | 219 | 219 | 204 | 131 | 156 | 288 | 240 | 211 | 219 | 211 | 144 | 139 | 136 | 241 | 253 | 211 | 218 | 138 | 129 | 177 | 137 | 225 | 198 | 200 | 187 | 129 | 133 | 156 |  | 5750
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000061984100000000; 2025-09-08: 143; 2025-09-10: 115; 2025-09-12: 169; 2025-09-14: 172; 2025-09-16: 178; 2025-09-18: 155; 2025-09-20: 87; 2025-09-22: 141; 2025-09-24: 237; 2025-09-26: 242; 2025-09-28: 233; 2025-09-30: 227