## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13652.64 |  | 当月末検針値 |  | 10764.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 19236 |  | kWh | 最大電力 |  | 193 |  | kW |  | 25010 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13235.81 |  | 前月末検針値 |  | 10443.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 199
0:30- 1:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 191
1:00- 1:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 189
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 192
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 188
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 189
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 188
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 187
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 188
4:30- 5:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 185
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 189
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 201
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 207
6:30- 7:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 261
7:00- 7:30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 39 | 53 | 7 | 6 | 7 | 52 | 54 | 52 | 47 | 7 | 7 | 22 | 42 | 46 | 56 | 50 | 9 | 7 | 61 | 38 | 65 | 64 | 48 | 9 | 889
7:30- 8:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 69 | 82 | 7 | 6 | 6 | 82 | 81 | 77 | 64 | 9 | 6 | 49 | 63 | 62 | 85 | 74 | 9 | 6 | 90 | 78 | 63 | 87 | 75 | 11 | 1295
8:00- 8:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 34 | 91 | 95 | 8 | 5 | 6 | 80 | 81 | 74 | 62 | 8 | 6 | 66 | 69 | 78 | 96 | 89 | 10 | 6 | 97 | 85 | 96 | 94 | 83 | 13 | 1494
8:30- 9:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | 33 | 74 | 76 | 10 | 8 | 7 | 68 | 78 | 61 | 58 | 8 | 5 | 50 | 63 | 67 | 95 | 89 | 10 | 4 | 80 | 76 | 84 | 87 | 73 | 14 | 1331
9:00- 9:30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 25 | 33 | 65 | 57 | 7 | 10 | 10 | 63 | 48 | 55 | 38 | 8 | 3 | 42 | 57 | 56 | 68 | 85 | 9 | 3 | 66 | 74 | 80 | 73 | 68 | 15 | 1142
9:30-10:00 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 26 | 14 | 58 | 48 | 9 | 10 | 9 | 50 | 36 | 49 | 33 | 6 | 2 | 36 | 53 | 47 | 66 | 76 | 8 | 3 | 54 | 70 | 60 | 74 | 54 | 13 | 985
10:00-10:30 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 21 | 13 | 45 | 57 | 6 | 10 | 8 | 59 | 34 | 44 | 33 | 4 | 6 | 32 | 58 | 40 | 76 | 76 | 7 | 7 | 51 | 67 | 56 | 70 | 63 | 13 | 975
10:30-11:00 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 39 | 47 | 5 | 8 | 7 | 50 | 33 | 40 | 38 | 4 | 4 | 30 | 56 | 42 | 65 | 76 | 9 | 6 | 47 | 76 | 56 | 65 | 45 | 10 | 905
11:00-11:30 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 11 | 51 | 39 | 4 | 9 | 7 | 45 | 37 | 36 | 36 | 4 | 5 | 33 | 53 | 42 | 57 | 77 | 7 | 6 | 46 | 81 | 70 | 67 | 44 | 7 | 905
11:30-12:00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 13 | 30 | 40 | 3 | 9 | 8 | 37 | 35 | 30 | 33 | 3 | 5 | 32 | 55 | 37 | 57 | 66 | 6 | 8 | 46 | 75 | 53 | 62 | 49 | 9 | 823
12:00-12:30 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 16 | 26 | 35 | 0 | 3 | 9 | 36 | 33 | 42 | 34 | 0 | 0 | 29 | 51 | 48 | 66 | 59 | 2 | 1 | 41 | 64 | 47 | 55 | 47 | 3 | 774
12:30-13:00 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 13 | 25 | 35 | 3 | 3 | 3 | 37 | 36 | 32 | 27 | 1 | 0 | 27 | 54 | 54 | 64 | 55 | 8 | 1 | 41 | 62 | 47 | 55 | 44 | 5 | 757
13:00-13:30 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 12 | 20 | 43 | 2 | 4 | 4 | 32 | 35 | 23 | 30 | 0 | 0 | 32 | 41 | 58 | 70 | 63 | 7 | 4 | 41 | 73 | 51 | 54 | 42 | 7 | 772
13:30-14:00 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 20 | 13 | 60 | 1 | 3 | 5 | 46 | 45 | 37 | 32 | 1 | 1 | 30 | 49 | 55 | 72 | 79 | 9 | 5 | 59 | 76 | 55 | 91 | 58 | 6 | 931
14:00-14:30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 16 | 59 | 3 | 2 | 5 | 51 | 31 | 40 | 34 | 1 | 1 | 31 | 57 | 30 | 83 | 81 | 5 | 5 | 72 | 79 | 29 | 87 | 59 | 7 | 910
14:30-15:00 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 17 | 23 | 56 | 5 | 3 | 4 | 49 | 34 | 34 | 29 | 1 | 2 | 30 | 57 | 27 | 69 | 67 | 8 | 6 | 61 | 62 | 17 | 77 | 62 | 5 | 831
15:00-15:30 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | 29 | 47 | 4 | 4 | 4 | 39 | 36 | 37 | 25 | 2 | 2 | 36 | 55 | 24 | 66 | 50 | 3 | 7 | 38 | 60 | 26 | 72 | 46 | 3 | 760
15:30-16:00 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 | 5 | 4 | 3 | 23 | 29 | 26 | 32 | 3 | 4 | 32 | 36 | 32 | 42 | 40 | 3 | 7 | 39 | 47 | 31 | 57 | 42 | 3 | 655
16:00-16:30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 9 | 9 | 5 | 17 | 19 | 30 | 24 | 7 | 3 | 19 | 21 | 36 | 38 | 27 | 4 | 9 | 28 | 28 | 20 | 34 | 24 | 7 | 504
16:30-17:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 12 | 9 | 5 | 16 | 16 | 19 | 15 | 9 | 5 | 17 | 18 | 24 | 27 | 24 | 9 | 9 | 24 | 19 | 20 | 21 | 20 | 10 | 424
17:00-17:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 5 | 16 | 16 | 17 | 14 | 9 | 5 | 16 | 15 | 21 | 23 | 20 | 10 | 7 | 23 | 17 | 16 | 17 | 19 | 10 | 399
17:30-18:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 5 | 5 | 16 | 16 | 17 | 14 | 10 | 6 | 14 | 15 | 16 | 27 | 17 | 9 | 9 | 18 | 17 | 16 | 18 | 22 | 12 | 396
18:00-18:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 5 | 6 | 16 | 16 | 17 | 13 | 10 | 6 | 13 | 14 | 12 | 23 | 16 | 10 | 7 | 14 | 16 | 15 | 16 | 19 | 12 | 370
18:30-19:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 8 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 11 | 17 | 16 | 6 | 11 | 14 | 15 | 15 | 18 | 14 | 11 | 341
19:00-19:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 13 | 15 | 15 | 5 | 9 | 6 | 15 | 14 | 14 | 11 | 5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 16 | 14 | 5 | 10 | 15 | 13 | 14 | 17 | 14 | 9 | 324
19:30-20:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 11 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 5 | 6 | 12 | 14 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | 14 | 13 | 16 | 10 | 10 | 323
20:00-20:30 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 14 | 5 | 11 | 7 | 15 | 14 | 13 | 11 | 6 | 6 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 10 | 14 | 332
20:30-21:00 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 | 14 | 14 | 5 | 11 | 6 | 13 | 14 | 14 | 12 | 5 | 6 | 11 | 14 | 9 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 13 | 14 | 16 | 10 | 14 | 325
21:00-21:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 5 | 11 | 6 | 10 | 14 | 13 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 11 | 15 | 14 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 17 | 9 | 14 | 309
21:30-22:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 14 | 10 | 10 | 243
22:00-22:30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 213
22:30-23:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 6 | 209
23:00-23:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 201
23:30-24:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 209
合 計(kWh) | 248 | 233 | 207 | 258 | 262 | 476 | 566 | 1052 | 1277 | 291 | 319 | 290 | 1181 | 1084 | 1099 | 941 | 255 | 231 | 924 | 1258 | 1155 | 1622 | 1581 | 352 | 305 | 1337 | 1540 | 1280 | 1641 | 1330 | 415 | 25010
最大電力(kW) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 64 | 68 | 182 | 190 | 24 | 22 | 20 | 164 | 162 | 154 | 128 | 20 | 16 | 132 | 138 | 156 | 192 | 178 | 20 | 22 | 194 | 170 | 192 | 188 | 166 | 30 | 194
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 135 | 116 | 86 | 139 | 150 | 360 | 442 | 802 | 1020 | 169 | 201 | 168 | 936 | 837 | 852 | 728 | 137 | 112 | 727 | 1035 | 917 | 1354 | 1330 | 211 | 185 | 1062 | 1311 | 1032 | 1360 | 1060 | 266 | 19240
夜 間 | 113 | 117 | 121 | 119 | 112 | 116 | 124 | 250 | 257 | 122 | 118 | 122 | 245 | 247 | 247 | 213 | 118 | 119 | 197 | 223 | 238 | 268 | 251 | 141 | 120 | 275 | 229 | 248 | 281 | 270 | 149 | 5770
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000061984100000000; 2026-01-08: 178; 2026-01-10: 155; 2026-01-12: 87; 2026-01-14: 141; 2026-01-16: 237; 2026-01-18: 242; 2026-01-20: 233; 2026-01-22: 227; 2026-01-24: 205; 2026-01-26: 108; 2026-01-28: 172; 2026-01-30: 193