## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14044.11 |  | 当月末検針値 |  | 11067.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 18162 |  | kWh | 最大電力 |  | 178 |  | kW |  | 23488 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13652.64 |  | 前月末検針値 |  | 10764.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |  |  |  | 175
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 166
1:00- 1:30 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |  |  |  | 165
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 170
2:00- 2:30 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 173
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |  |  |  | 166
3:00- 3:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 171
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 171
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 169
4:30- 5:00 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 172
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 177
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 189
6:00- 6:30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 14 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 204
6:30- 7:00 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | 18 | 8 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 25 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 14 | 27 | 10 | 8 | 6 |  |  |  | 277
7:00- 7:30 | 7 | 52 | 45 | 52 | 45 | 49 | 32 | 12 | 7 | 63 | 8 | 31 | 37 | 9 | 6 | 37 | 41 | 37 | 42 | 36 | 8 | 6 | 4 | 37 | 49 | 31 | 23 | 6 |  |  |  | 812
7:30- 8:00 | 6 | 88 | 89 | 84 | 66 | 67 | 52 | 11 | 6 | 89 | 8 | 71 | 80 | 7 | 6 | 49 | 52 | 56 | 59 | 59 | 8 | 6 | 6 | 60 | 53 | 51 | 39 | 10 |  |  |  | 1238
8:00- 8:30 | 6 | 88 | 81 | 81 | 75 | 62 | 63 | 12 | 6 | 89 | 8 | 86 | 85 | 7 | 6 | 51 | 61 | 64 | 64 | 60 | 5 | 5 | 4 | 65 | 55 | 56 | 45 | 11 |  |  |  | 1301
8:30- 9:00 | 7 | 81 | 76 | 70 | 69 | 56 | 65 | 10 | 5 | 85 | 7 | 75 | 78 | 6 | 10 | 62 | 54 | 48 | 61 | 51 | 5 | 8 | 2 | 56 | 51 | 46 | 47 | 9 |  |  |  | 1200
9:00- 9:30 | 8 | 75 | 57 | 47 | 64 | 55 | 63 | 11 | 5 | 88 | 7 | 65 | 65 | 8 | 10 | 59 | 41 | 37 | 49 | 41 | 3 | 7 | 2 | 34 | 48 | 35 | 45 | 10 |  |  |  | 1039
9:30-10:00 | 7 | 58 | 45 | 42 | 56 | 51 | 59 | 10 | 1 | 87 | 7 | 45 | 47 | 11 | 9 | 54 | 29 | 39 | 36 | 34 | 2 | 6 | 1 | 42 | 44 | 26 | 42 | 11 |  |  |  | 901
10:00-10:30 | 8 | 52 | 49 | 45 | 60 | 54 | 61 | 8 | 0 | 82 | 7 | 42 | 46 | 11 | 7 | 58 | 26 | 38 | 42 | 38 | 2 | 6 | 0 | 58 | 57 | 29 | 47 | 8 |  |  |  | 941
10:30-11:00 | 6 | 52 | 43 | 37 | 52 | 41 | 61 | 8 | 0 | 81 | 8 | 44 | 43 | 11 | 7 | 60 | 22 | 37 | 34 | 35 | 1 | 5 | 0 | 53 | 61 | 33 | 36 | 8 |  |  |  | 879
11:00-11:30 | 7 | 48 | 47 | 43 | 57 | 40 | 54 | 5 | 0 | 74 | 7 | 41 | 43 | 12 | 9 | 64 | 31 | 26 | 39 | 37 | 0 | 8 | 0 | 56 | 54 | 33 | 41 | 9 |  |  |  | 885
11:30-12:00 | 6 | 61 | 43 | 38 | 47 | 38 | 56 | 8 | 0 | 67 | 6 | 35 | 40 | 9 | 8 | 57 | 30 | 27 | 39 | 33 | 0 | 8 | 0 | 56 | 53 | 29 | 44 | 6 |  |  |  | 844
12:00-12:30 | 3 | 61 | 35 | 44 | 39 | 48 | 46 | 7 | 0 | 68 | 5 | 41 | 35 | 8 | 3 | 59 | 30 | 36 | 47 | 30 | 0 | 3 | 0 | 49 | 51 | 38 | 46 | 2 |  |  |  | 834
12:30-13:00 | 2 | 65 | 38 | 35 | 31 | 50 | 31 | 8 | 1 | 66 | 3 | 34 | 33 | 9 | 1 | 55 | 27 | 30 | 38 | 27 | 0 | 1 | 0 | 51 | 45 | 29 | 41 | 4 |  |  |  | 755
13:00-13:30 | 3 | 73 | 36 | 45 | 42 | 46 | 15 | 10 | 0 | 71 | 1 | 45 | 36 | 12 | 5 | 51 | 34 | 36 | 44 | 33 | 1 | 0 | 0 | 49 | 50 | 28 | 40 | 3 |  |  |  | 809
13:30-14:00 | 3 | 82 | 47 | 43 | 48 | 51 | 14 | 10 | 1 | 59 | 1 | 46 | 39 | 12 | 4 | 48 | 41 | 35 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 28 | 53 | 5 |  |  |  | 852
14:00-14:30 | 3 | 87 | 24 | 39 | 55 | 56 | 13 | 7 | 1 | 36 | 2 | 49 | 36 | 13 | 5 | 53 | 39 | 22 | 56 | 34 | 1 | 2 | 0 | 60 | 29 | 30 | 48 | 4 |  |  |  | 804
14:30-15:00 | 3 | 78 | 21 | 49 | 54 | 48 | 12 | 9 | 1 | 26 | 3 | 47 | 31 | 13 | 6 | 53 | 33 | 27 | 54 | 33 | 0 | 0 | 1 | 60 | 27 | 33 | 42 | 5 |  |  |  | 769
15:00-15:30 | 7 | 67 | 29 | 40 | 46 | 38 | 14 | 9 | 2 | 30 | 1 | 44 | 32 | 13 | 6 | 46 | 26 | 19 | 48 | 32 | 0 | 3 | 1 | 47 | 24 | 34 | 44 | 4 |  |  |  | 706
15:30-16:00 | 8 | 58 | 30 | 37 | 37 | 39 | 17 | 10 | 2 | 41 | 8 | 31 | 23 | 12 | 7 | 37 | 21 | 25 | 27 | 29 | 2 | 2 | 3 | 36 | 30 | 23 | 32 | 7 |  |  |  | 634
16:00-16:30 | 6 | 36 | 18 | 24 | 24 | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 9 | 19 | 26 | 13 | 8 | 20 | 15 | 17 | 15 | 17 | 5 | 4 | 3 | 19 | 22 | 14 | 31 | 7 |  |  |  | 443
16:30-17:00 | 4 | 28 | 15 | 17 | 18 | 18 | 9 | 11 | 5 | 27 | 11 | 14 | 21 | 15 | 8 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 8 | 3 | 4 | 14 | 20 | 11 | 18 | 8 |  |  |  | 375
17:00-17:30 | 6 | 22 | 14 | 15 | 16 | 24 | 10 | 11 | 7 | 23 | 10 | 16 | 18 | 14 | 10 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 9 | 5 | 6 | 15 | 18 | 11 | 18 | 9 |  |  |  | 374
17:30-18:00 | 5 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 9 | 14 | 10 | 19 | 8 | 15 | 16 | 15 | 7 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 9 | 5 | 5 | 15 | 17 | 10 | 17 | 10 |  |  |  | 363
18:00-18:30 | 9 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 9 | 14 | 10 | 17 | 6 | 15 | 18 | 15 | 5 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 10 | 6 | 6 | 15 | 16 | 9 | 15 | 10 |  |  |  | 351
18:30-19:00 | 9 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 7 | 14 | 10 | 15 | 7 | 14 | 14 | 11 | 5 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | 7 | 14 | 6 |  |  |  | 317
19:00-19:30 | 9 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 6 | 14 | 9 | 13 | 7 | 14 | 13 | 10 | 5 | 14 | 10 | 14 | 11 | 12 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 8 | 13 | 8 |  |  |  | 311
19:30-20:00 | 8 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 6 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 5 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 9 | 12 | 10 |  |  |  | 322
20:00-20:30 | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 6 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 5 | 6 | 15 | 15 | 8 | 12 | 11 |  |  |  | 322
20:30-21:00 | 8 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 15 | 14 | 8 | 13 | 10 |  |  |  | 316
21:00-21:30 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 5 | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 6 | 12 | 14 | 8 | 12 | 10 |  |  |  | 293
21:30-22:00 | 6 | 10 | 9 | 9 | 14 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 |  |  |  | 222
22:00-22:30 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 |  |  |  | 195
22:30-23:00 | 6 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 181
23:00-23:30 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 |  |  |  | 177
23:30-24:00 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |  |  |  | 178
合 計(kWh) | 293 | 1550 | 1115 | 1171 | 1258 | 1206 | 930 | 423 | 248 | 1515 | 342 | 1186 | 1129 | 459 | 307 | 1231 | 905 | 916 | 1070 | 936 | 237 | 243 | 189 | 1236 | 1174 | 834 | 1052 | 333 |  |  |  | 23488
最大電力(kW) | 18 | 176 | 178 | 168 | 150 | 134 | 130 | 28 | 20 | 178 | 24 | 172 | 170 | 30 | 20 | 128 | 122 | 128 | 128 | 120 | 20 | 16 | 14 | 130 | 122 | 112 | 106 | 22 |  |  |  | 178
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 172 | 1294 | 869 | 914 | 1031 | 969 | 737 | 276 | 124 | 1245 | 192 | 944 | 900 | 326 | 177 | 1038 | 679 | 707 | 859 | 731 | 120 | 125 | 81 | 1005 | 920 | 640 | 876 | 211 |  |  |  | 18162
夜 間 | 121 | 256 | 246 | 257 | 227 | 237 | 193 | 147 | 124 | 270 | 150 | 242 | 229 | 133 | 130 | 193 | 226 | 209 | 211 | 205 | 117 | 118 | 108 | 231 | 254 | 194 | 176 | 122 |  |  |  | 5326
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000061984100000000; 2026-02-08: 155; 2026-02-10: 87; 2026-02-12: 141; 2026-02-14: 237; 2026-02-16: 242; 2026-02-18: 233; 2026-02-20: 227; 2026-02-22: 205; 2026-02-24: 108; 2026-02-26: 172; 2026-02-28: 193 |  | 178