## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14358.17 |  | 当月末検針値 |  | 11301.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 14046 |  | kWh | 最大電力 |  | 143 |  | kW |  | 18844 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14044.11 |  | 前月末検針値 |  | 11067.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 178
0:30- 1:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 184
1:00- 1:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 183
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 187
2:00- 2:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 182
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 179
3:00- 3:30 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 179
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 181
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 177
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 192
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 181
5:30- 6:00 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 193
6:00- 6:30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 200
6:30- 7:00 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 213
7:00- 7:30 | 7 | 31 | 38 | 32 | 39 | 19 | 8 | 5 | 39 | 40 | 34 | 30 | 35 | 8 | 6 | 40 | 14 | 23 | 27 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 574
7:30- 8:00 | 6 | 48 | 47 | 55 | 65 | 42 | 7 | 5 | 54 | 61 | 50 | 64 | 46 | 8 | 5 | 53 | 22 | 49 | 46 | 4 | 5 | 5 | 36 | 27 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 856
8:00- 8:30 | 4 | 58 | 52 | 57 | 71 | 49 | 6 | 5 | 67 | 67 | 66 | 63 | 56 | 7 | 4 | 50 | 23 | 47 | 52 | 4 | 3 | 4 | 43 | 39 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 939
8:30- 9:00 | 2 | 51 | 52 | 53 | 60 | 48 | 7 | 3 | 63 | 55 | 47 | 52 | 57 | 3 | 3 | 46 | 19 | 66 | 47 | 3 | 2 | 8 | 33 | 33 | 13 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 862
9:00- 9:30 | 2 | 47 | 49 | 49 | 50 | 48 | 4 | 4 | 61 | 42 | 40 | 40 | 52 | 1 | 1 | 39 | 24 | 59 | 42 | 3 | 5 | 8 | 26 | 26 | 13 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 768
9:30-10:00 | 4 | 47 | 46 | 50 | 41 | 47 | 4 | 4 | 55 | 40 | 36 | 41 | 53 | 2 | 1 | 37 | 18 | 58 | 42 | 5 | 4 | 8 | 28 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 725
10:00-10:30 | 4 | 53 | 57 | 57 | 37 | 55 | 3 | 3 | 45 | 51 | 34 | 36 | 51 | 3 | 0 | 36 | 15 | 52 | 44 | 4 | 4 | 8 | 31 | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 743
10:30-11:00 | 4 | 60 | 55 | 51 | 39 | 47 | 2 | 2 | 43 | 41 | 40 | 38 | 48 | 1 | 0 | 33 | 16 | 58 | 48 | 4 | 4 | 9 | 32 | 21 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 729
11:00-11:30 | 4 | 62 | 61 | 54 | 37 | 51 | 1 | 1 | 46 | 43 | 41 | 36 | 40 | 0 | 0 | 33 | 17 | 54 | 40 | 3 | 3 | 7 | 26 | 21 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 716
11:30-12:00 | 3 | 52 | 52 | 39 | 32 | 49 | 1 | 1 | 41 | 37 | 38 | 37 | 48 | 0 | 0 | 31 | 16 | 52 | 31 | 2 | 3 | 3 | 27 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 638
12:00-12:30 | 0 | 51 | 54 | 44 | 38 | 41 | 2 | 1 | 42 | 41 | 37 | 32 | 41 | 0 | 0 | 26 | 14 | 54 | 30 | 0 | 3 | 7 | 25 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 612
12:30-13:00 | 0 | 44 | 52 | 29 | 30 | 45 | 0 | 2 | 45 | 36 | 36 | 39 | 39 | 0 | 1 | 30 | 11 | 47 | 28 | 0 | 3 | 7 | 22 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 583
13:00-13:30 | 0 | 44 | 51 | 25 | 31 | 34 | 2 | 1 | 56 | 37 | 40 | 39 | 48 | 0 | 0 | 26 | 3 | 45 | 25 | 0 | 1 | 9 | 22 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 577
13:30-14:00 | 0 | 55 | 57 | 33 | 34 | 26 | 1 | 2 | 66 | 35 | 47 | 46 | 47 | 0 | 0 | 21 | 7 | 48 | 17 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 604
14:00-14:30 | 0 | 58 | 58 | 16 | 37 | 43 | 1 | 3 | 64 | 18 | 48 | 45 | 58 | 0 | 1 | 17 | 7 | 28 | 12 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 576
14:30-15:00 | 0 | 49 | 47 | 16 | 33 | 40 | 2 | 3 | 59 | 15 | 39 | 37 | 49 | 0 | 1 | 17 | 8 | 28 | 14 | 0 | 0 | 9 | 20 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 532
15:00-15:30 | 2 | 44 | 32 | 20 | 31 | 47 | 2 | 5 | 52 | 20 | 39 | 39 | 38 | 1 | 3 | 24 | 5 | 27 | 18 | 1 | 1 | 7 | 17 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 525
15:30-16:00 | 4 | 35 | 19 | 14 | 21 | 30 | 2 | 5 | 35 | 21 | 38 | 35 | 30 | 2 | 4 | 21 | 6 | 29 | 20 | 1 | 1 | 9 | 14 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 445
16:00-16:30 | 9 | 22 | 15 | 26 | 13 | 24 | 4 | 8 | 22 | 22 | 16 | 18 | 28 | 3 | 4 | 18 | 6 | 20 | 13 | 2 | 5 | 10 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 9 | 371
16:30-17:00 | 9 | 17 | 14 | 19 | 10 | 20 | 4 | 7 | 17 | 17 | 12 | 14 | 19 | 5 | 6 | 17 | 6 | 16 | 12 | 3 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 9 | 328
17:00-17:30 | 6 | 13 | 11 | 14 | 10 | 18 | 4 | 8 | 15 | 14 | 11 | 11 | 16 | 6 | 5 | 13 | 8 | 17 | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 11 | 11 | 309
17:30-18:00 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 5 | 8 | 12 | 14 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | 13 | 7 | 15 | 11 | 4 | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9 | 9 | 5 | 12 | 12 | 308
18:00-18:30 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 | 11 | 6 | 10 | 6 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 | 10 | 6 | 13 | 13 | 303
18:30-19:00 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 13 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 13 | 12 | 16 | 11 | 10 | 7 | 6 | 12 | 12 | 298
19:00-19:30 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 15 | 12 | 11 | 6 | 6 | 12 | 11 | 16 | 11 | 10 | 6 | 7 | 13 | 12 | 301
19:30-20:00 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 14 | 12 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 5 | 10 | 9 | 8 | 12 | 278
20:00-20:30 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | 12 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 259
20:30-21:00 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 12 | 6 | 5 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 259
21:00-21:30 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 11 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 244
21:30-22:00 | 6 | 11 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 206
22:00-22:30 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 194
22:30-23:00 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 202
23:00-23:30 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 189
23:30-24:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 182
合 計(kWh) | 244 | 1150 | 1130 | 931 | 947 | 1021 | 229 | 250 | 1195 | 936 | 983 | 976 | 1090 | 217 | 205 | 807 | 437 | 1103 | 821 | 209 | 229 | 332 | 684 | 510 | 432 | 273 | 259 | 235 | 275 | 340 | 394 | 18844
最大電力(kW) | 22 | 124 | 122 | 114 | 142 | 110 | 18 | 20 | 134 | 134 | 132 | 128 | 116 | 16 | 14 | 106 | 48 | 132 | 104 | 22 | 20 | 20 | 86 | 78 | 32 | 24 | 20 | 20 | 18 | 26 | 26 | 142
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 129 | 954 | 922 | 734 | 733 | 849 | 100 | 132 | 994 | 728 | 781 | 774 | 899 | 89 | 88 | 604 | 298 | 923 | 643 | 97 | 117 | 211 | 523 | 360 | 304 | 151 | 141 | 124 | 155 | 218 | 263 | 14038
夜 間 | 115 | 196 | 208 | 197 | 214 | 172 | 129 | 118 | 201 | 208 | 202 | 202 | 191 | 128 | 117 | 203 | 139 | 180 | 178 | 112 | 112 | 121 | 161 | 150 | 128 | 122 | 118 | 111 | 120 | 122 | 131 | 4806
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000061984100000000; 2026-03-08: 87; 2026-03-10: 141; 2026-03-12: 237; 2026-03-14: 242; 2026-03-16: 233; 2026-03-18: 227; 2026-03-20: 205; 2026-03-22: 108; 2026-03-24: 172; 2026-03-26: 193; 2026-03-28: 178; 2026-03-30: 143