## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14613.82 |  | 当月末検針値 |  | 11493.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 11532 |  | kWh | 最大電力 |  | 86 |  | kW |  | 15339 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14358.17 |  | 前月末検針値 |  | 11301.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 177
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |  | 177
1:00- 1:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |  | 175
1:30- 2:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 178
2:00- 2:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |  | 179
2:30- 3:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 178
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 176
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 180
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |  | 185
4:30- 5:00 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |  | 182
5:00- 5:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  | 192
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |  | 186
6:00- 6:30 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 187
6:30- 7:00 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 184
7:00- 7:30 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |  | 211
7:30- 8:00 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 18 | 13 | 4 | 6 | 18 | 18 | 17 | 12 | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 9 | 6 | 12 | 12 | 6 | 15 |  | 323
8:00- 8:30 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 8 | 12 | 13 | 22 | 13 | 4 | 4 | 20 | 22 | 25 | 18 | 21 | 6 | 6 | 21 | 18 | 21 | 23 | 22 | 16 | 6 | 15 | 18 | 5 | 21 |  | 410
8:30- 9:00 | 7 | 6 | 3 | 11 | 5 | 9 | 13 | 14 | 23 | 17 | 1 | 2 | 25 | 25 | 27 | 21 | 24 | 8 | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 17 | 10 | 19 | 25 | 6 | 25 |  | 469
9:00- 9:30 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 1 | 25 | 28 | 33 | 19 | 22 | 8 | 7 | 27 | 22 | 28 | 27 | 23 | 18 | 10 | 20 | 24 | 5 | 24 |  | 481
9:30-10:00 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 15 | 24 | 15 | 0 | 1 | 32 | 32 | 32 | 18 | 21 | 8 | 8 | 29 | 24 | 27 | 28 | 25 | 20 | 10 | 27 | 29 | 6 | 26 |  | 499
10:00-10:30 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 14 | 15 | 24 | 14 | 0 | 0 | 33 | 33 | 36 | 29 | 29 | 8 | 8 | 37 | 34 | 34 | 38 | 22 | 16 | 9 | 25 | 33 | 4 | 26 |  | 556
10:30-11:00 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 26 | 15 | 0 | 1 | 43 | 38 | 37 | 40 | 28 | 5 | 9 | 39 | 32 | 32 | 32 | 27 | 15 | 9 | 25 | 31 | 3 | 27 |  | 576
11:00-11:30 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 31 | 14 | 0 | 2 | 36 | 38 | 36 | 32 | 30 | 7 | 6 | 29 | 27 | 31 | 36 | 29 | 14 | 9 | 28 | 35 | 4 | 31 |  | 557
11:30-12:00 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 32 | 14 | 0 | 1 | 35 | 38 | 33 | 25 | 31 | 6 | 6 | 34 | 27 | 34 | 33 | 27 | 12 | 10 | 33 | 33 | 3 | 32 |  | 552
12:00-12:30 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 21 | 7 | 25 | 10 | 0 | 1 | 33 | 38 | 38 | 25 | 29 | 3 | 6 | 30 | 21 | 28 | 37 | 28 | 5 | 6 | 35 | 31 | 3 | 29 |  | 516
12:30-13:00 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 11 | 5 | 32 | 7 | 0 | 3 | 28 | 30 | 33 | 20 | 28 | 4 | 6 | 35 | 22 | 37 | 31 | 27 | 2 | 5 | 26 | 30 | 4 | 27 |  | 481
13:00-13:30 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 27 | 9 | 1 | 1 | 23 | 36 | 33 | 21 | 35 | 6 | 3 | 21 | 10 | 25 | 32 | 29 | 0 | 6 | 27 | 29 | 2 | 35 |  | 460
13:30-14:00 | 8 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 24 | 10 | 0 | 1 | 33 | 30 | 30 | 24 | 36 | 5 | 5 | 18 | 7 | 21 | 29 | 30 | 3 | 9 | 24 | 29 | 4 | 29 |  | 455
14:00-14:30 | 8 | 0 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 24 | 9 | 0 | 5 | 31 | 34 | 20 | 21 | 39 | 4 | 7 | 27 | 13 | 30 | 19 | 30 | 3 | 9 | 26 | 18 | 5 | 34 |  | 459
14:30-15:00 | 8 | 1 | 4 | 8 | 9 | 13 | 7 | 15 | 27 | 6 | 0 | 3 | 31 | 38 | 20 | 24 | 38 | 8 | 7 | 23 | 19 | 19 | 26 | 26 | 5 | 10 | 36 | 19 | 8 | 31 |  | 489
15:00-15:30 | 6 | 0 | 3 | 8 | 8 | 15 | 4 | 14 | 29 | 6 | 1 | 4 | 29 | 36 | 25 | 23 | 37 | 6 | 8 | 30 | 24 | 29 | 27 | 28 | 6 | 7 | 31 | 24 | 9 | 33 |  | 510
15:30-16:00 | 9 | 2 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4 | 10 | 25 | 5 | 1 | 5 | 30 | 32 | 31 | 25 | 32 | 5 | 9 | 20 | 14 | 21 | 30 | 20 | 5 | 5 | 29 | 25 | 9 | 26 |  | 464
16:00-16:30 | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 20 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | 22 | 13 | 25 | 8 | 10 | 17 | 10 | 18 | 19 | 24 | 5 | 5 | 18 | 27 | 9 | 15 |  | 381
16:30-17:00 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 16 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | 19 | 11 | 20 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | 15 | 21 | 6 | 11 |  | 299
17:00-17:30 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 15 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 17 | 9 | 18 | 11 | 5 | 10 | 7 | 11 | 11 | 13 | 6 | 6 | 17 | 17 | 5 | 11 |  | 302
17:30-18:00 | 12 | 11 | 11 | 10 | 5 | 14 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 9 | 6 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 7 | 6 | 14 | 17 | 6 | 11 |  | 318
18:00-18:30 | 11 | 10 | 12 | 10 | 6 | 13 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 | 6 | 15 | 13 | 6 | 12 |  | 317
18:30-19:00 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 10 | 6 | 13 | 12 | 5 | 10 |  | 313
19:00-19:30 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 14 | 13 | 7 | 9 | 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 12 | 5 | 11 |  | 307
19:30-20:00 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 |  | 298
20:00-20:30 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 11 |  | 302
20:30-21:00 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 |  | 292
21:00-21:30 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 |  | 265
21:30-22:00 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |  | 206
22:00-22:30 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |  | 193
22:30-23:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | 182
23:00-23:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |  | 180
23:30-24:00 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 180
合 計(kWh) | 364 | 271 | 266 | 353 | 281 | 363 | 428 | 439 | 693 | 395 | 186 | 225 | 781 | 816 | 798 | 656 | 783 | 321 | 324 | 708 | 582 | 726 | 757 | 702 | 357 | 320 | 708 | 728 | 288 | 720 |  | 15339
最大電力(kW) | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 30 | 42 | 34 | 64 | 34 | 14 | 14 | 86 | 76 | 76 | 80 | 78 | 22 | 22 | 78 | 68 | 74 | 76 | 60 | 40 | 20 | 72 | 70 | 22 | 70 |  | 86
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 246 | 159 | 152 | 235 | 179 | 245 | 303 | 315 | 547 | 262 | 71 | 103 | 643 | 670 | 655 | 521 | 648 | 204 | 203 | 576 | 458 | 585 | 620 | 567 | 237 | 200 | 579 | 599 | 166 | 586 |  | 11534
夜 間 | 118 | 112 | 114 | 118 | 102 | 118 | 125 | 124 | 146 | 133 | 115 | 122 | 138 | 146 | 143 | 135 | 135 | 117 | 121 | 132 | 124 | 141 | 137 | 135 | 120 | 120 | 129 | 129 | 122 | 134 |  | 3805
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000061984100000000; 2026-04-08: 141; 2026-04-10: 237; 2026-04-12: 242; 2026-04-14: 233; 2026-04-16: 227; 2026-04-18: 205; 2026-04-20: 108; 2026-04-22: 172; 2026-04-24: 193; 2026-04-26: 178; 2026-04-28: 143; 2026-04-30: 86