## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市恵子一丁目１－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 242 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14958.67 |  | 当月末検針値 |  | 11771.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 16662 |  | kWh | 最大電力 |  | 172 |  | kW |  | 20691 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14613.82 |  | 前月末検針値 |  | 11493.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 186
0:30- 1:00 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 182
1:00- 1:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 188
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 181
2:00- 2:30 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 190
2:30- 3:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 181
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 188
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 185
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 185
4:30- 5:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 185
5:00- 5:30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 184
5:30- 6:00 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 190
6:00- 6:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 190
6:30- 7:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 197
7:00- 7:30 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 17 | 8 | 7 | 7 | 14 | 10 | 10 | 16 | 14 | 10 | 7 | 249
7:30- 8:00 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 16 | 12 | 5 | 5 | 14 | 13 | 13 | 17 | 6 | 5 | 16 | 18 | 22 | 24 | 17 | 7 | 6 | 34 | 23 | 26 | 22 | 26 | 11 | 6 | 397
8:00- 8:30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | 21 | 3 | 5 | 27 | 21 | 26 | 22 | 5 | 4 | 32 | 29 | 37 | 32 | 30 | 6 | 6 | 42 | 29 | 29 | 31 | 30 | 11 | 8 | 535
8:30- 9:00 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 15 | 25 | 19 | 4 | 4 | 31 | 29 | 25 | 26 | 7 | 8 | 31 | 33 | 57 | 59 | 32 | 7 | 7 | 45 | 43 | 37 | 37 | 43 | 11 | 7 | 665
9:00- 9:30 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 13 | 29 | 20 | 3 | 4 | 32 | 30 | 27 | 31 | 7 | 7 | 35 | 35 | 62 | 55 | 34 | 7 | 6 | 53 | 54 | 42 | 45 | 41 | 11 | 6 | 707
9:30-10:00 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 33 | 27 | 3 | 4 | 32 | 34 | 30 | 33 | 7 | 8 | 37 | 46 | 68 | 58 | 36 | 7 | 10 | 56 | 69 | 45 | 46 | 52 | 10 | 10 | 792
10:00-10:30 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | 30 | 3 | 4 | 32 | 35 | 32 | 34 | 6 | 7 | 54 | 46 | 79 | 61 | 42 | 7 | 11 | 55 | 84 | 51 | 42 | 57 | 11 | 11 | 850
10:30-11:00 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 39 | 30 | 2 | 3 | 33 | 32 | 41 | 37 | 6 | 6 | 56 | 68 | 86 | 72 | 48 | 6 | 11 | 70 | 78 | 56 | 44 | 61 | 10 | 12 | 929
11:00-11:30 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | 32 | 2 | 4 | 43 | 39 | 41 | 34 | 5 | 8 | 49 | 69 | 85 | 67 | 52 | 7 | 10 | 68 | 84 | 55 | 49 | 62 | 6 | 11 | 941
11:30-12:00 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | 28 | 2 | 3 | 36 | 38 | 37 | 35 | 6 | 7 | 78 | 70 | 81 | 57 | 41 | 7 | 11 | 74 | 85 | 57 | 50 | 56 | 7 | 11 | 931
12:00-12:30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | 32 | 2 | 3 | 32 | 38 | 35 | 34 | 4 | 11 | 69 | 68 | 81 | 58 | 38 | 7 | 8 | 68 | 75 | 50 | 47 | 57 | 9 | 7 | 884
12:30-13:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | 3 | 35 | 34 | 32 | 36 | 6 | 11 | 71 | 60 | 79 | 48 | 40 | 8 | 7 | 75 | 76 | 57 | 42 | 52 | 10 | 6 | 860
13:00-13:30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | 29 | 2 | 3 | 31 | 35 | 35 | 37 | 6 | 10 | 60 | 60 | 77 | 50 | 36 | 13 | 8 | 78 | 78 | 53 | 68 | 60 | 10 | 6 | 886
13:30-14:00 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 31 | 25 | 2 | 3 | 35 | 30 | 31 | 38 | 7 | 10 | 58 | 60 | 62 | 50 | 37 | 14 | 10 | 74 | 81 | 45 | 66 | 55 | 11 | 6 | 859
14:00-14:30 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 34 | 25 | 2 | 3 | 34 | 24 | 36 | 37 | 7 | 11 | 60 | 62 | 39 | 49 | 41 | 13 | 12 | 74 | 84 | 35 | 75 | 55 | 10 | 6 | 850
14:30-15:00 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 34 | 27 | 3 | 3 | 36 | 27 | 37 | 65 | 7 | 7 | 54 | 67 | 44 | 56 | 45 | 9 | 12 | 67 | 79 | 30 | 72 | 54 | 11 | 6 | 871
15:00-15:30 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 30 | 21 | 2 | 3 | 29 | 34 | 39 | 56 | 8 | 6 | 44 | 66 | 39 | 49 | 41 | 8 | 11 | 51 | 65 | 29 | 62 | 42 | 10 | 6 | 775
15:30-16:00 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 33 | 17 | 4 | 4 | 29 | 22 | 30 | 48 | 8 | 6 | 27 | 47 | 40 | 45 | 34 | 6 | 7 | 31 | 64 | 44 | 44 | 43 | 11 | 8 | 677
16:00-16:30 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 20 | 19 | 20 | 25 | 9 | 6 | 22 | 25 | 30 | 26 | 21 | 9 | 7 | 27 | 28 | 29 | 21 | 26 | 10 | 13 | 459
16:30-17:00 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 7 | 4 | 4 | 17 | 11 | 15 | 20 | 9 | 6 | 16 | 15 | 21 | 21 | 12 | 10 | 8 | 20 | 18 | 23 | 15 | 21 | 11 | 12 | 362
17:00-17:30 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 12 | 9 | 6 | 12 | 13 | 14 | 21 | 13 | 10 | 6 | 13 | 15 | 14 | 13 | 18 | 12 | 12 | 308
17:30-18:00 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 14 | 12 | 15 | 16 | 11 | 10 | 7 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 305
18:00-18:30 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 6 | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | 12 | 303
18:30-19:00 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 9 | 11 | 287
19:00-19:30 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 6 | 9 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 5 | 11 | 286
19:30-20:00 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 290
20:00-20:30 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 285
20:30-21:00 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 278
21:00-21:30 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 6 | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 274
21:30-22:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 11 | 213
22:00-22:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 198
22:30-23:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 | 194
23:00-23:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 191
23:30-24:00 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 188
合 計(kWh) | 221 | 216 | 298 | 185 | 185 | 283 | 332 | 747 | 613 | 212 | 234 | 774 | 735 | 773 | 859 | 323 | 332 | 1095 | 1183 | 1340 | 1201 | 908 | 371 | 355 | 1318 | 1450 | 1050 | 1146 | 1137 | 408 | 407 | 20691
最大電力(kW) | 22 | 18 | 20 | 14 | 12 | 22 | 30 | 78 | 64 | 12 | 14 | 86 | 78 | 82 | 130 | 22 | 22 | 156 | 140 | 172 | 144 | 104 | 28 | 24 | 156 | 170 | 114 | 150 | 124 | 24 | 26 | 172
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 107 | 106 | 179 | 71 | 79 | 170 | 204 | 607 | 492 | 100 | 119 | 642 | 609 | 648 | 730 | 209 | 219 | 960 | 1047 | 1196 | 1046 | 771 | 245 | 232 | 1160 | 1300 | 899 | 989 | 987 | 274 | 265 | 16662
夜 間 | 114 | 110 | 119 | 114 | 106 | 113 | 128 | 140 | 121 | 112 | 115 | 132 | 126 | 125 | 129 | 114 | 113 | 135 | 136 | 144 | 155 | 137 | 126 | 123 | 158 | 150 | 151 | 157 | 150 | 134 | 142 | 4029
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000061984100000000; 2026-05-08: 237; 2026-05-10: 242; 2026-05-12: 233; 2026-05-14: 227; 2026-05-16: 205; 2026-05-18: 108; 2026-05-20: 172; 2026-05-22: 193; 2026-05-24: 178; 2026-05-26: 143; 2026-05-28: 86; 2026-05-30: 172