## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 24657.53 |  | 当月末検針値 |  | 20160.8 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 19518 |  | kWh | 最大電力 |  | 222 |  | kW |  | 23765 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 24261.45 |  | 前月末検針値 |  | 19835.5 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 183
0:30- 1:00 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 181
1:00- 1:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 184
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 187
2:00- 2:30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 182
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 189
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 185
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 185
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 184
4:30- 5:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 186
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 186
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 187
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 190
6:30- 7:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 203
7:00- 7:30 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15 | 30 | 18 | 15 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | 27 | 15 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 6 | 6 | 14 | 12 | 12 | 14 | 369
7:30- 8:00 | 23 | 6 | 5 | 7 | 6 | 21 | 35 | 36 | 33 | 19 | 5 | 6 | 6 | 41 | 29 | 37 | 20 | 6 | 6 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 12 | 6 | 5 | 15 | 16 | 16 | 18 | 522
8:00- 8:30 | 34 | 7 | 7 | 9 | 5 | 62 | 48 | 55 | 44 | 28 | 5 | 6 | 4 | 60 | 51 | 49 | 29 | 9 | 5 | 25 | 27 | 25 | 23 | 22 | 18 | 5 | 6 | 27 | 19 | 28 | 29 | 771
8:30- 9:00 | 26 | 9 | 8 | 10 | 5 | 66 | 59 | 64 | 39 | 44 | 4 | 5 | 5 | 75 | 57 | 47 | 54 | 11 | 6 | 35 | 31 | 23 | 29 | 29 | 23 | 5 | 6 | 36 | 17 | 36 | 36 | 900
9:00- 9:30 | 44 | 8 | 7 | 9 | 5 | 68 | 68 | 60 | 43 | 51 | 4 | 8 | 4 | 81 | 59 | 48 | 52 | 8 | 6 | 34 | 33 | 20 | 28 | 25 | 24 | 4 | 6 | 36 | 13 | 38 | 35 | 929
9:30-10:00 | 43 | 8 | 9 | 8 | 5 | 74 | 70 | 63 | 66 | 56 | 4 | 8 | 5 | 82 | 57 | 63 | 57 | 9 | 5 | 38 | 33 | 32 | 31 | 26 | 24 | 4 | 5 | 33 | 16 | 35 | 38 | 1007
10:00-10:30 | 46 | 9 | 11 | 9 | 5 | 78 | 77 | 76 | 77 | 59 | 3 | 10 | 4 | 91 | 63 | 78 | 71 | 10 | 4 | 35 | 36 | 33 | 37 | 31 | 25 | 3 | 5 | 36 | 13 | 36 | 42 | 1113
10:30-11:00 | 51 | 9 | 10 | 9 | 6 | 79 | 87 | 83 | 74 | 71 | 3 | 8 | 6 | 105 | 73 | 82 | 78 | 9 | 5 | 51 | 45 | 42 | 38 | 36 | 24 | 5 | 4 | 41 | 18 | 40 | 46 | 1238
11:00-11:30 | 53 | 9 | 10 | 7 | 6 | 95 | 86 | 85 | 73 | 68 | 3 | 3 | 6 | 100 | 76 | 81 | 79 | 9 | 6 | 48 | 44 | 42 | 41 | 39 | 23 | 3 | 4 | 40 | 19 | 40 | 43 | 1241
11:30-12:00 | 39 | 8 | 10 | 9 | 5 | 82 | 79 | 79 | 75 | 64 | 2 | 6 | 5 | 104 | 82 | 73 | 80 | 9 | 6 | 48 | 41 | 37 | 38 | 40 | 18 | 3 | 4 | 37 | 20 | 39 | 45 | 1187
12:00-12:30 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 33 | 81 | 79 | 77 | 77 | 3 | 5 | 6 | 111 | 72 | 80 | 82 | 9 | 6 | 54 | 44 | 47 | 43 | 46 | 7 | 5 | 3 | 37 | 27 | 44 | 45 | 1159
12:30-13:00 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 24 | 90 | 79 | 81 | 83 | 8 | 6 | 4 | 106 | 80 | 78 | 81 | 9 | 5 | 47 | 42 | 43 | 41 | 40 | 6 | 4 | 3 | 34 | 31 | 34 | 40 | 1133
13:00-13:30 | 13 | 6 | 6 | 9 | 6 | 16 | 80 | 72 | 81 | 78 | 12 | 8 | 8 | 94 | 79 | 70 | 81 | 9 | 6 | 46 | 37 | 38 | 39 | 39 | 11 | 6 | 4 | 32 | 26 | 34 | 36 | 1082
13:30-14:00 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 12 | 81 | 39 | 75 | 81 | 8 | 9 | 9 | 100 | 87 | 66 | 84 | 7 | 6 | 47 | 37 | 39 | 37 | 26 | 10 | 5 | 3 | 31 | 16 | 32 | 39 | 1026
14:00-14:30 | 12 | 7 | 7 | 9 | 5 | 11 | 78 | 39 | 78 | 79 | 9 | 8 | 9 | 100 | 87 | 69 | 83 | 5 | 7 | 57 | 41 | 37 | 39 | 27 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | 36 | 44 | 1050
14:30-15:00 | 12 | 6 | 7 | 11 | 6 | 10 | 76 | 36 | 73 | 78 | 8 | 9 | 9 | 78 | 86 | 72 | 94 | 7 | 6 | 54 | 47 | 48 | 47 | 37 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 43 | 49 | 1084
15:00-15:30 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 11 | 55 | 25 | 45 | 62 | 9 | 7 | 9 | 47 | 66 | 51 | 74 | 6 | 6 | 29 | 30 | 43 | 40 | 29 | 7 | 7 | 4 | 25 | 26 | 31 | 42 | 829
15:30-16:00 | 9 | 7 | 6 | 11 | 6 | 9 | 22 | 17 | 22 | 25 | 10 | 8 | 10 | 19 | 30 | 22 | 34 | 6 | 6 | 17 | 19 | 23 | 20 | 16 | 8 | 6 | 5 | 16 | 17 | 16 | 22 | 464
16:00-16:30 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 16 | 11 | 13 | 15 | 9 | 7 | 11 | 14 | 14 | 19 | 11 | 7 | 7 | 15 | 11 | 12 | 15 | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 10 | 14 | 336
16:30-17:00 | 9 | 7 | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 18 | 13 | 7 | 6 | 13 | 8 | 9 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 304
17:00-17:30 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 17 | 13 | 6 | 6 | 14 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 284
17:30-18:00 | 12 | 6 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 288
18:00-18:30 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 15 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 14 | 8 | 13 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 299
18:30-19:00 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 294
19:00-19:30 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 5 | 12 | 7 | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 287
19:30-20:00 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 269
20:00-20:30 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 247
20:30-21:00 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 250
21:00-21:30 | 10 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 243
21:30-22:00 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 203
22:00-22:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 183
22:30-23:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 190
23:00-23:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 188
23:30-24:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 184
合 計(kWh) | 683 | 341 | 344 | 377 | 294 | 971 | 1420 | 1251 | 1311 | 1269 | 317 | 340 | 305 | 1647 | 1377 | 1363 | 1360 | 352 | 298 | 935 | 840 | 832 | 845 | 732 | 445 | 268 | 257 | 756 | 543 | 821 | 871 | 23765
最大電力(kW) | 106 | 20 | 22 | 22 | 22 | 190 | 180 | 170 | 162 | 166 | 24 | 20 | 22 | 222 | 174 | 164 | 188 | 22 | 20 | 114 | 94 | 96 | 94 | 92 | 50 | 14 | 14 | 82 | 62 | 88 | 98 | 222
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 544 | 222 | 226 | 254 | 174 | 838 | 1264 | 1068 | 1150 | 1126 | 201 | 222 | 187 | 1479 | 1212 | 1183 | 1219 | 234 | 180 | 793 | 700 | 693 | 706 | 598 | 313 | 147 | 140 | 621 | 408 | 684 | 731 | 19517
夜 間 | 139 | 119 | 118 | 123 | 120 | 133 | 156 | 183 | 161 | 143 | 116 | 118 | 118 | 168 | 165 | 180 | 141 | 118 | 118 | 142 | 140 | 139 | 139 | 134 | 132 | 121 | 117 | 135 | 135 | 137 | 140 | 4248
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000068733100000000; 2025-10-08: 192; 2025-10-10: 224; 2025-10-12: 236; 2025-10-14: 241; 2025-10-16: 205; 2025-10-18: 115; 2025-10-20: 157; 2025-10-22: 241; 2025-10-24: 254; 2025-10-26: 247; 2025-10-28: 253; 2025-10-30: 222