## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 24960.72 |  | 当月末検針値 |  | 20398.1 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 14238 |  | kWh | 最大電力 |  | 121 |  | kW |  | 18191 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 24657.53 |  | 前月末検針値 |  | 20160.8 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 175
0:30- 1:00 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 178
1:00- 1:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 172
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 175
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |  | 174
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 172
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 176
3:30- 4:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |  | 170
4:00- 4:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |  | 175
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 176
5:00- 5:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 178
5:30- 6:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 173
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |  | 179
6:30- 7:00 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |  | 190
7:00- 7:30 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 6 | 5 | 13 | 14 | 15 | 21 | 19 | 6 | 5 | 6 | 14 | 24 | 21 | 18 | 6 | 6 |  | 342
7:30- 8:00 | 6 | 5 | 5 | 17 | 16 | 18 | 10 | 6 | 6 | 16 | 15 | 20 | 19 | 16 | 7 | 6 | 17 | 21 | 29 | 26 | 27 | 6 | 6 | 6 | 23 | 29 | 30 | 25 | 7 | 6 |  | 446
8:00- 8:30 | 5 | 5 | 6 | 30 | 30 | 24 | 15 | 6 | 7 | 24 | 28 | 33 | 32 | 26 | 9 | 5 | 28 | 36 | 43 | 41 | 33 | 5 | 6 | 5 | 37 | 37 | 41 | 36 | 9 | 5 |  | 647
8:30- 9:00 | 5 | 7 | 5 | 39 | 39 | 32 | 9 | 5 | 5 | 32 | 41 | 42 | 40 | 40 | 8 | 5 | 40 | 46 | 56 | 56 | 44 | 5 | 4 | 6 | 48 | 59 | 54 | 43 | 10 | 9 |  | 834
9:00- 9:30 | 4 | 8 | 4 | 40 | 39 | 31 | 7 | 4 | 6 | 30 | 40 | 43 | 37 | 34 | 9 | 5 | 39 | 44 | 51 | 43 | 37 | 6 | 5 | 4 | 41 | 54 | 43 | 35 | 8 | 9 |  | 760
9:30-10:00 | 3 | 9 | 5 | 34 | 34 | 32 | 5 | 3 | 7 | 29 | 42 | 38 | 33 | 31 | 7 | 4 | 38 | 42 | 45 | 41 | 31 | 8 | 4 | 5 | 42 | 44 | 42 | 37 | 8 | 8 |  | 711
10:00-10:30 | 3 | 7 | 4 | 36 | 36 | 30 | 6 | 4 | 5 | 32 | 48 | 40 | 35 | 35 | 7 | 4 | 41 | 50 | 49 | 42 | 29 | 7 | 4 | 5 | 46 | 45 | 46 | 43 | 8 | 7 |  | 754
10:30-11:00 | 4 | 7 | 3 | 34 | 41 | 35 | 4 | 3 | 5 | 35 | 41 | 42 | 38 | 37 | 7 | 3 | 42 | 56 | 49 | 46 | 34 | 6 | 4 | 5 | 53 | 47 | 50 | 42 | 7 | 8 |  | 788
11:00-11:30 | 2 | 4 | 5 | 34 | 41 | 29 | 6 | 3 | 6 | 39 | 47 | 40 | 36 | 32 | 7 | 4 | 43 | 60 | 44 | 48 | 40 | 7 | 4 | 5 | 46 | 46 | 48 | 45 | 6 | 7 |  | 784
11:30-12:00 | 4 | 3 | 3 | 38 | 38 | 30 | 5 | 3 | 5 | 32 | 45 | 40 | 34 | 35 | 6 | 4 | 39 | 50 | 46 | 43 | 31 | 7 | 4 | 5 | 39 | 46 | 43 | 41 | 3 | 8 |  | 730
12:00-12:30 | 3 | 3 | 2 | 36 | 40 | 39 | 4 | 3 | 6 | 42 | 45 | 40 | 42 | 33 | 6 | 3 | 42 | 60 | 49 | 45 | 35 | 5 | 3 | 6 | 44 | 49 | 51 | 43 | 3 | 6 |  | 788
12:30-13:00 | 3 | 5 | 4 | 33 | 35 | 38 | 4 | 3 | 6 | 29 | 35 | 35 | 37 | 30 | 6 | 3 | 34 | 46 | 46 | 36 | 30 | 6 | 3 | 5 | 37 | 42 | 44 | 42 | 4 | 7 |  | 688
13:00-13:30 | 2 | 6 | 4 | 29 | 29 | 33 | 4 | 5 | 6 | 28 | 32 | 34 | 24 | 34 | 7 | 4 | 31 | 46 | 36 | 34 | 26 | 7 | 6 | 5 | 37 | 35 | 31 | 42 | 3 | 9 |  | 629
13:30-14:00 | 2 | 5 | 5 | 32 | 30 | 34 | 6 | 4 | 5 | 28 | 30 | 36 | 19 | 32 | 5 | 3 | 31 | 41 | 41 | 38 | 27 | 6 | 4 | 5 | 34 | 36 | 28 | 42 | 4 | 9 |  | 622
14:00-14:30 | 3 | 5 | 4 | 34 | 35 | 34 | 5 | 5 | 6 | 33 | 33 | 39 | 22 | 32 | 4 | 8 | 32 | 46 | 49 | 41 | 32 | 4 | 5 | 5 | 39 | 37 | 36 | 48 | 4 | 8 |  | 688
14:30-15:00 | 5 | 6 | 6 | 38 | 46 | 43 | 5 | 5 | 7 | 39 | 40 | 47 | 30 | 38 | 4 | 7 | 38 | 54 | 60 | 48 | 45 | 6 | 6 | 6 | 47 | 50 | 37 | 55 | 4 | 9 |  | 831
15:00-15:30 | 4 | 5 | 4 | 30 | 41 | 34 | 7 | 5 | 6 | 29 | 30 | 38 | 24 | 28 | 4 | 8 | 28 | 43 | 47 | 35 | 34 | 5 | 5 | 6 | 32 | 42 | 24 | 41 | 5 | 9 |  | 653
15:30-16:00 | 5 | 5 | 5 | 16 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 19 | 15 | 19 | 5 | 9 | 19 | 28 | 27 | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 15 | 22 | 16 | 20 | 5 | 9 |  | 408
16:00-16:30 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 5 | 5 | 13 | 17 | 12 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 | 11 | 15 | 13 | 10 | 6 | 10 |  | 293
16:30-17:00 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 6 | 5 | 10 | 16 | 9 | 13 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 13 | 6 | 10 |  | 265
17:00-17:30 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 7 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 6 | 11 | 13 | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 | 11 | 7 | 10 |  | 253
17:30-18:00 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 11 | 13 | 8 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 | 7 | 6 | 10 |  | 241
18:00-18:30 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 |  | 257
18:30-19:00 | 10 | 7 | 5 | 12 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 |  | 245
19:00-19:30 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |  | 244
19:30-20:00 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 |  | 237
20:00-20:30 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 |  | 237
20:30-21:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 |  | 232
21:00-21:30 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 |  | 222
21:30-22:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 |  | 198
22:00-22:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 174
22:30-23:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 177
23:00-23:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 175
23:30-24:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |  | 175
合 計(kWh) | 259 | 273 | 243 | 771 | 808 | 776 | 309 | 255 | 299 | 753 | 850 | 842 | 752 | 757 | 314 | 282 | 828 | 1003 | 995 | 939 | 759 | 290 | 255 | 272 | 898 | 957 | 886 | 905 | 294 | 367 |  | 18191
最大電力(kW) | 20 | 18 | 12 | 80 | 92 | 86 | 30 | 14 | 20 | 84 | 96 | 94 | 84 | 80 | 20 | 22 | 86 | 120 | 120 | 112 | 90 | 20 | 12 | 14 | 106 | 118 | 108 | 110 | 20 | 22 |  | 120
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 142 | 162 | 134 | 636 | 674 | 636 | 187 | 136 | 182 | 618 | 715 | 698 | 614 | 617 | 196 | 165 | 689 | 863 | 844 | 786 | 608 | 175 | 141 | 155 | 757 | 799 | 728 | 760 | 175 | 247 |  | 14239
夜 間 | 117 | 111 | 109 | 135 | 134 | 140 | 122 | 119 | 117 | 135 | 135 | 144 | 138 | 140 | 118 | 117 | 139 | 140 | 151 | 153 | 151 | 115 | 114 | 117 | 141 | 158 | 158 | 145 | 119 | 120 |  | 3952
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000068733100000000; 2025-11-08: 224; 2025-11-10: 236; 2025-11-12: 241; 2025-11-14: 205; 2025-11-16: 115; 2025-11-18: 157; 2025-11-20: 241; 2025-11-22: 254; 2025-11-24: 247; 2025-11-26: 253; 2025-11-28: 222; 2025-11-30: 121