## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 25374.27 |  | 当月末検針値 |  | 20734 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 20154 |  | kWh | 最大電力 |  | 204 |  | kW |  | 24813 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 24960.72 |  | 前月末検針値 |  | 20398.1 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 190
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 188
1:00- 1:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 190
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 189
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 189
2:30- 3:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 182
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 191
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 187
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 190
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 187
5:00- 5:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 193
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 193
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 198
6:30- 7:00 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 202
7:00- 7:30 | 18 | 16 | 20 | 24 | 39 | 7 | 7 | 23 | 20 | 26 | 16 | 29 | 6 | 6 | 40 | 28 | 25 | 18 | 21 | 18 | 6 | 16 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 489
7:30- 8:00 | 17 | 25 | 26 | 28 | 61 | 6 | 6 | 25 | 31 | 36 | 23 | 38 | 6 | 5 | 66 | 54 | 38 | 29 | 34 | 22 | 6 | 25 | 47 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 702
8:00- 8:30 | 30 | 36 | 40 | 51 | 75 | 9 | 5 | 40 | 47 | 80 | 35 | 63 | 8 | 6 | 80 | 87 | 54 | 61 | 52 | 35 | 5 | 38 | 67 | 9 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1064
8:30- 9:00 | 44 | 54 | 53 | 102 | 89 | 9 | 5 | 55 | 74 | 94 | 54 | 70 | 10 | 6 | 98 | 101 | 63 | 90 | 66 | 42 | 7 | 48 | 76 | 15 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1384
9:00- 9:30 | 43 | 43 | 51 | 87 | 76 | 8 | 6 | 54 | 62 | 83 | 49 | 60 | 9 | 6 | 85 | 87 | 60 | 78 | 63 | 36 | 6 | 47 | 63 | 18 | 16 | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1237
9:30-10:00 | 36 | 39 | 49 | 81 | 73 | 8 | 5 | 48 | 57 | 64 | 44 | 54 | 9 | 6 | 77 | 80 | 61 | 74 | 54 | 45 | 6 | 45 | 59 | 20 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1149
10:00-10:30 | 36 | 42 | 53 | 70 | 68 | 9 | 5 | 41 | 60 | 59 | 44 | 52 | 10 | 5 | 85 | 81 | 64 | 73 | 50 | 48 | 5 | 47 | 56 | 22 | 14 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1139
10:30-11:00 | 45 | 43 | 60 | 84 | 75 | 7 | 5 | 44 | 57 | 61 | 47 | 60 | 10 | 6 | 86 | 86 | 67 | 79 | 44 | 47 | 6 | 44 | 67 | 24 | 14 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1207
11:00-11:30 | 43 | 42 | 61 | 81 | 68 | 7 | 5 | 43 | 49 | 52 | 45 | 57 | 10 | 5 | 80 | 75 | 64 | 77 | 45 | 44 | 6 | 49 | 61 | 22 | 17 | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1147
11:30-12:00 | 44 | 37 | 52 | 76 | 70 | 7 | 4 | 42 | 46 | 53 | 43 | 53 | 8 | 5 | 76 | 70 | 61 | 66 | 42 | 38 | 5 | 41 | 53 | 17 | 15 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1063
12:00-12:30 | 43 | 41 | 56 | 81 | 75 | 5 | 5 | 41 | 51 | 54 | 46 | 51 | 9 | 6 | 77 | 74 | 61 | 76 | 50 | 43 | 5 | 47 | 32 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1095
12:30-13:00 | 38 | 36 | 60 | 70 | 66 | 3 | 4 | 39 | 47 | 47 | 49 | 53 | 10 | 5 | 72 | 63 | 51 | 67 | 51 | 36 | 4 | 44 | 35 | 15 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1012
13:00-13:30 | 32 | 31 | 53 | 75 | 68 | 7 | 5 | 36 | 44 | 45 | 42 | 53 | 9 | 5 | 65 | 69 | 53 | 55 | 41 | 30 | 5 | 40 | 21 | 14 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 941
13:30-14:00 | 31 | 31 | 50 | 69 | 68 | 8 | 5 | 40 | 44 | 45 | 36 | 57 | 8 | 7 | 69 | 69 | 51 | 49 | 39 | 33 | 5 | 45 | 23 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 941
14:00-14:30 | 33 | 37 | 52 | 77 | 67 | 7 | 5 | 47 | 52 | 49 | 36 | 57 | 10 | 8 | 69 | 73 | 51 | 53 | 37 | 38 | 4 | 41 | 20 | 12 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 978
14:30-15:00 | 40 | 45 | 59 | 78 | 76 | 8 | 6 | 47 | 52 | 55 | 37 | 65 | 10 | 8 | 65 | 71 | 60 | 61 | 51 | 42 | 5 | 45 | 26 | 9 | 8 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1066
15:00-15:30 | 24 | 32 | 52 | 57 | 55 | 7 | 7 | 32 | 36 | 44 | 27 | 64 | 10 | 7 | 32 | 44 | 47 | 39 | 48 | 24 | 6 | 21 | 19 | 9 | 9 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 789
15:30-16:00 | 18 | 18 | 25 | 23 | 28 | 5 | 7 | 25 | 17 | 24 | 20 | 37 | 10 | 8 | 22 | 22 | 29 | 19 | 23 | 15 | 6 | 16 | 18 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 485
16:00-16:30 | 11 | 12 | 15 | 16 | 14 | 6 | 6 | 15 | 12 | 13 | 13 | 22 | 10 | 7 | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 343
16:30-17:00 | 9 | 11 | 15 | 15 | 16 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 14 | 16 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 10 | 14 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 317
17:00-17:30 | 10 | 9 | 15 | 17 | 16 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 14 | 14 | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 309
17:30-18:00 | 12 | 9 | 12 | 16 | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 | 8 | 14 | 16 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 10 | 8 | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 304
18:00-18:30 | 12 | 11 | 14 | 16 | 12 | 10 | 6 | 12 | 13 | 8 | 14 | 13 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 13 | 7 | 12 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 310
18:30-19:00 | 10 | 12 | 16 | 15 | 11 | 12 | 6 | 10 | 14 | 7 | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 13 | 6 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 297
19:00-19:30 | 11 | 12 | 16 | 14 | 11 | 13 | 5 | 12 | 13 | 8 | 12 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 6 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 306
19:30-20:00 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 | 11 | 14 | 7 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 295
20:00-20:30 | 10 | 7 | 11 | 14 | 11 | 12 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 263
20:30-21:00 | 9 | 7 | 10 | 13 | 11 | 12 | 5 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 254
21:00-21:30 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 247
21:30-22:00 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 212
22:00-22:30 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 205
22:30-23:00 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 198
23:00-23:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 197
23:30-24:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 199
合 計(kWh) | 842 | 870 | 1135 | 1496 | 1463 | 362 | 280 | 957 | 1096 | 1215 | 950 | 1220 | 387 | 322 | 1471 | 1500 | 1216 | 1276 | 1023 | 860 | 299 | 942 | 984 | 458 | 433 | 446 | 267 | 255 | 277 | 253 | 258 | 24813
最大電力(kW) | 90 | 108 | 122 | 204 | 178 | 26 | 16 | 110 | 148 | 188 | 108 | 140 | 22 | 22 | 196 | 202 | 134 | 180 | 132 | 96 | 20 | 98 | 152 | 48 | 34 | 34 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 204
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 700 | 721 | 981 | 1330 | 1242 | 240 | 159 | 800 | 930 | 1017 | 793 | 1046 | 267 | 202 | 1259 | 1294 | 1005 | 1121 | 862 | 710 | 179 | 784 | 813 | 326 | 314 | 327 | 149 | 139 | 159 | 140 | 145 | 20154
夜 間 | 142 | 149 | 154 | 166 | 221 | 122 | 121 | 157 | 166 | 198 | 157 | 174 | 120 | 120 | 212 | 206 | 211 | 155 | 161 | 150 | 120 | 158 | 171 | 132 | 119 | 119 | 118 | 116 | 118 | 113 | 113 | 4659
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000068733100000000; 2025-12-08: 236; 2025-12-10: 241; 2025-12-12: 205; 2025-12-14: 115; 2025-12-16: 157; 2025-12-18: 241; 2025-12-20: 254; 2025-12-22: 247; 2025-12-24: 253; 2025-12-26: 222; 2025-12-28: 121; 2025-12-30: 204