## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 251 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 22701.22 |  | 当月末検針値 |  | 18532.6 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 26484 |  | kWh | 最大電力 |  | 241 |  | kW |  | 32873 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 22153.34 |  | 前月末検針値 |  | 18091.2 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 292
0:30- 1:00 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 287
1:00- 1:30 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 |  | 291
1:30- 2:00 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 |  | 291
2:00- 2:30 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 |  | 288
2:30- 3:00 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |  | 288
3:00- 3:30 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 |  | 292
3:30- 4:00 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |  | 286
4:00- 4:30 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |  | 293
4:30- 5:00 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | 290
5:00- 5:30 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |  | 288
5:30- 6:00 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 287
6:00- 6:30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |  | 286
6:30- 7:00 | 9 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |  | 310
7:00- 7:30 | 9 | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 9 | 10 | 22 | 22 | 18 | 25 | 23 | 9 | 9 | 26 | 22 | 26 | 23 | 26 | 10 | 10 | 22 | 21 | 28 | 21 | 21 | 9 | 10 | 16 |  | 517
7:30- 8:00 | 8 | 24 | 17 | 20 | 15 | 16 | 9 | 9 | 24 | 25 | 22 | 28 | 24 | 11 | 9 | 40 | 26 | 29 | 32 | 35 | 11 | 9 | 29 | 33 | 36 | 27 | 29 | 9 | 9 | 41 |  | 656
8:00- 8:30 | 8 | 31 | 25 | 25 | 25 | 26 | 14 | 11 | 30 | 33 | 30 | 29 | 30 | 10 | 8 | 58 | 36 | 52 | 55 | 65 | 14 | 11 | 47 | 47 | 60 | 43 | 52 | 9 | 9 | 86 |  | 979
8:30- 9:00 | 7 | 30 | 34 | 33 | 29 | 35 | 12 | 9 | 35 | 39 | 39 | 37 | 39 | 11 | 10 | 69 | 49 | 72 | 69 | 80 | 13 | 9 | 59 | 64 | 73 | 53 | 65 | 9 | 12 | 95 |  | 1190
9:00- 9:30 | 7 | 31 | 34 | 32 | 37 | 32 | 13 | 9 | 37 | 38 | 43 | 38 | 43 | 13 | 12 | 73 | 54 | 81 | 79 | 84 | 14 | 10 | 57 | 63 | 67 | 57 | 70 | 12 | 13 | 99 |  | 1252
9:30-10:00 | 6 | 36 | 33 | 31 | 36 | 38 | 13 | 9 | 36 | 43 | 40 | 40 | 48 | 13 | 12 | 76 | 72 | 77 | 72 | 76 | 13 | 10 | 62 | 66 | 63 | 57 | 74 | 11 | 15 | 99 |  | 1277
10:00-10:30 | 6 | 39 | 33 | 29 | 40 | 46 | 12 | 9 | 38 | 43 | 43 | 40 | 59 | 13 | 11 | 81 | 69 | 79 | 80 | 88 | 13 | 9 | 68 | 67 | 64 | 68 | 79 | 10 | 17 | 102 |  | 1355
10:30-11:00 | 7 | 36 | 42 | 36 | 48 | 55 | 13 | 9 | 46 | 51 | 49 | 48 | 66 | 13 | 13 | 93 | 80 | 89 | 93 | 100 | 13 | 10 | 71 | 77 | 79 | 70 | 89 | 10 | 15 | 111 |  | 1532
11:00-11:30 | 6 | 42 | 42 | 36 | 49 | 49 | 12 | 9 | 49 | 54 | 50 | 45 | 70 | 13 | 12 | 85 | 79 | 89 | 100 | 108 | 14 | 9 | 64 | 72 | 78 | 79 | 81 | 10 | 15 | 105 |  | 1526
11:30-12:00 | 6 | 41 | 37 | 38 | 46 | 56 | 13 | 10 | 50 | 54 | 51 | 48 | 76 | 10 | 11 | 83 | 82 | 87 | 96 | 83 | 13 | 12 | 69 | 73 | 68 | 75 | 81 | 10 | 14 | 107 |  | 1500
12:00-12:30 | 6 | 39 | 41 | 43 | 47 | 57 | 14 | 10 | 48 | 53 | 48 | 47 | 73 | 9 | 10 | 92 | 88 | 90 | 97 | 88 | 16 | 13 | 72 | 75 | 74 | 82 | 85 | 10 | 14 | 118 |  | 1559
12:30-13:00 | 6 | 37 | 38 | 39 | 46 | 51 | 12 | 10 | 50 | 52 | 51 | 45 | 64 | 10 | 10 | 97 | 92 | 95 | 100 | 106 | 15 | 11 | 75 | 74 | 75 | 86 | 85 | 10 | 13 | 118 |  | 1573
13:00-13:30 | 6 | 38 | 34 | 37 | 39 | 43 | 13 | 10 | 50 | 48 | 47 | 40 | 62 | 10 | 10 | 96 | 86 | 95 | 103 | 109 | 15 | 10 | 67 | 67 | 79 | 72 | 80 | 10 | 14 | 119 |  | 1509
13:30-14:00 | 6 | 36 | 33 | 39 | 41 | 51 | 11 | 9 | 47 | 46 | 48 | 41 | 60 | 10 | 10 | 84 | 87 | 100 | 102 | 104 | 13 | 11 | 62 | 65 | 83 | 73 | 87 | 14 | 14 | 108 |  | 1495
14:00-14:30 | 6 | 37 | 34 | 44 | 41 | 55 | 9 | 9 | 47 | 38 | 50 | 42 | 50 | 9 | 10 | 72 | 93 | 99 | 102 | 98 | 13 | 11 | 64 | 66 | 94 | 74 | 82 | 9 | 15 | 120 |  | 1493
14:30-15:00 | 7 | 45 | 44 | 48 | 54 | 67 | 10 | 10 | 36 | 28 | 55 | 48 | 67 | 9 | 11 | 64 | 94 | 103 | 95 | 100 | 15 | 11 | 56 | 69 | 95 | 81 | 92 | 9 | 14 | 95 |  | 1532
15:00-15:30 | 7 | 27 | 29 | 28 | 34 | 52 | 14 | 10 | 42 | 39 | 58 | 37 | 46 | 9 | 11 | 44 | 73 | 83 | 73 | 81 | 14 | 12 | 43 | 49 | 60 | 55 | 77 | 9 | 15 | 50 |  | 1181
15:30-16:00 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 12 | 10 | 24 | 22 | 30 | 22 | 24 | 10 | 11 | 27 | 28 | 37 | 26 | 38 | 15 | 12 | 26 | 25 | 30 | 23 | 40 | 10 | 14 | 29 |  | 643
16:00-16:30 | 7 | 12 | 10 | 13 | 13 | 17 | 13 | 10 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 11 | 11 | 20 | 18 | 19 | 18 | 15 | 13 | 16 | 23 |  | 455
16:30-17:00 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 | 13 | 10 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 9 | 11 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 12 | 11 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 20 |  | 422
17:00-17:30 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 17 | 10 | 10 | 17 | 13 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 12 | 11 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 |  | 419
17:30-18:00 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 16 | 10 | 11 | 17 | 11 | 17 | 16 | 18 | 10 | 10 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 |  | 420
18:00-18:30 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12 | 17 | 14 | 10 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 11 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 11 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 17 |  | 441
18:30-19:00 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 11 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 9 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 11 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 17 |  | 433
19:00-19:30 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 10 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 |  | 437
19:30-20:00 | 10 | 12 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 10 | 17 | 14 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 15 | 14 | 16 |  | 404
20:00-20:30 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 10 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 14 |  | 392
20:30-21:00 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 |  | 387
21:00-21:30 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 10 | 12 |  | 368
21:30-22:00 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 304
22:00-22:30 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |  | 289
22:30-23:00 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 |  | 290
23:00-23:30 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |  | 287
23:30-24:00 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 287
合 計(kWh) | 395 | 890 | 822 | 844 | 921 | 1083 | 535 | 477 | 1085 | 1074 | 1124 | 1068 | 1290 | 519 | 514 | 1621 | 1572 | 1762 | 1767 | 1840 | 590 | 522 | 1384 | 1434 | 1566 | 1449 | 1615 | 528 | 586 | 1996 |  | 32873
最大電力(kW) | 20 | 90 | 88 | 96 | 108 | 134 | 28 | 22 | 100 | 108 | 116 | 96 | 152 | 28 | 28 | 194 | 188 | 206 | 206 | 218 | 32 | 28 | 150 | 154 | 190 | 172 | 184 | 30 | 34 | 240 |  | 240
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 213 | 688 | 676 | 696 | 775 | 919 | 336 | 276 | 855 | 846 | 911 | 828 | 1058 | 318 | 313 | 1371 | 1339 | 1519 | 1529 | 1601 | 380 | 315 | 1146 | 1188 | 1314 | 1218 | 1384 | 326 | 386 | 1754 |  | 26478
夜 間 | 182 | 202 | 146 | 148 | 146 | 164 | 199 | 201 | 230 | 228 | 213 | 240 | 232 | 201 | 201 | 250 | 233 | 243 | 238 | 239 | 210 | 207 | 238 | 246 | 252 | 231 | 231 | 202 | 200 | 242 |  | 6395
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000068733100000000; 2025-06-08: 246; 2025-06-10: 241; 2025-06-12: 251; 2025-06-14: 185; 2025-06-16: 192; 2025-06-18: 224; 2025-06-20: 236; 2025-06-22: 241; 2025-06-24: 205; 2025-06-26: 115; 2025-06-28: 157; 2025-06-30: 241