## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 23328.92 |  | 当月末検針値 |  | 19055.7 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 31386 |  | kWh | 最大電力 |  | 254 |  | kW |  | 37662 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 22701.22 |  | 前月末検針値 |  | 18532.6 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 253
0:30- 1:00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 257
1:00- 1:30 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 255
1:30- 2:00 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 258
2:00- 2:30 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 251
2:30- 3:00 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 253
3:00- 3:30 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 254
3:30- 4:00 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 256
4:00- 4:30 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 258
4:30- 5:00 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 252
5:00- 5:30 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 256
5:30- 6:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 250
6:00- 6:30 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 254
6:30- 7:00 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 269
7:00- 7:30 | 24 | 24 | 26 | 45 | 12 | 10 | 37 | 49 | 49 | 41 | 48 | 10 | 9 | 40 | 30 | 30 | 39 | 27 | 5 | 10 | 5 | 29 | 17 | 11 | 14 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 681
7:30- 8:00 | 44 | 54 | 63 | 62 | 10 | 9 | 58 | 67 | 67 | 56 | 69 | 9 | 9 | 60 | 39 | 43 | 53 | 43 | 5 | 9 | 5 | 39 | 28 | 30 | 20 | 6 | 5 | 10 | 12 | 13 | 7 | 1004
8:00- 8:30 | 81 | 85 | 99 | 98 | 12 | 11 | 78 | 92 | 92 | 79 | 92 | 8 | 11 | 79 | 57 | 61 | 78 | 73 | 6 | 10 | 5 | 56 | 56 | 49 | 34 | 4 | 4 | 13 | 16 | 20 | 9 | 1468
8:30- 9:00 | 113 | 100 | 107 | 115 | 11 | 12 | 94 | 109 | 104 | 90 | 106 | 9 | 18 | 88 | 72 | 73 | 96 | 82 | 7 | 8 | 5 | 74 | 66 | 80 | 37 | 5 | 5 | 21 | 17 | 18 | 9 | 1751
9:00- 9:30 | 103 | 100 | 103 | 106 | 15 | 14 | 89 | 104 | 103 | 86 | 108 | 11 | 14 | 82 | 76 | 74 | 97 | 75 | 8 | 9 | 5 | 74 | 69 | 75 | 49 | 6 | 9 | 28 | 15 | 16 | 8 | 1731
9:30-10:00 | 110 | 98 | 102 | 106 | 15 | 13 | 85 | 108 | 100 | 87 | 105 | 16 | 13 | 75 | 70 | 80 | 98 | 76 | 8 | 8 | 8 | 80 | 70 | 75 | 41 | 8 | 8 | 25 | 15 | 17 | 11 | 1731
10:00-10:30 | 111 | 105 | 111 | 112 | 15 | 18 | 91 | 113 | 107 | 95 | 106 | 18 | 12 | 77 | 70 | 78 | 107 | 78 | 3 | 10 | 6 | 78 | 71 | 84 | 47 | 7 | 6 | 25 | 12 | 28 | 12 | 1813
10:30-11:00 | 120 | 122 | 120 | 123 | 15 | 14 | 102 | 123 | 121 | 117 | 109 | 12 | 14 | 85 | 83 | 94 | 112 | 81 | 5 | 11 | 5 | 73 | 65 | 77 | 51 | 7 | 7 | 22 | 16 | 28 | 12 | 1946
11:00-11:30 | 118 | 119 | 114 | 112 | 12 | 13 | 95 | 118 | 118 | 106 | 112 | 14 | 13 | 76 | 88 | 100 | 105 | 77 | 7 | 10 | 6 | 73 | 57 | 67 | 45 | 8 | 10 | 9 | 18 | 32 | 10 | 1862
11:30-12:00 | 112 | 119 | 120 | 125 | 7 | 14 | 98 | 117 | 117 | 106 | 107 | 14 | 14 | 71 | 81 | 91 | 103 | 71 | 5 | 9 | 5 | 52 | 42 | 53 | 45 | 8 | 10 | 9 | 14 | 22 | 8 | 1769
12:00-12:30 | 127 | 114 | 116 | 113 | 8 | 13 | 106 | 122 | 121 | 118 | 112 | 11 | 12 | 79 | 89 | 90 | 105 | 46 | 5 | 9 | 5 | 55 | 34 | 41 | 40 | 7 | 6 | 12 | 14 | 17 | 6 | 1753
12:30-13:00 | 118 | 126 | 120 | 127 | 14 | 14 | 110 | 121 | 111 | 117 | 109 | 11 | 15 | 73 | 84 | 83 | 102 | 34 | 4 | 11 | 7 | 48 | 33 | 41 | 42 | 11 | 6 | 16 | 14 | 23 | 7 | 1752
13:00-13:30 | 117 | 118 | 124 | 118 | 10 | 13 | 106 | 120 | 122 | 117 | 115 | 11 | 17 | 75 | 78 | 91 | 103 | 32 | 4 | 10 | 7 | 42 | 28 | 44 | 45 | 13 | 5 | 14 | 12 | 20 | 11 | 1742
13:30-14:00 | 119 | 110 | 118 | 119 | 10 | 14 | 112 | 119 | 114 | 114 | 118 | 11 | 19 | 77 | 84 | 100 | 106 | 34 | 4 | 10 | 6 | 44 | 17 | 45 | 45 | 10 | 5 | 13 | 13 | 22 | 15 | 1747
14:00-14:30 | 117 | 115 | 117 | 121 | 9 | 13 | 110 | 112 | 119 | 114 | 119 | 11 | 16 | 81 | 84 | 101 | 112 | 35 | 5 | 11 | 5 | 41 | 16 | 35 | 40 | 9 | 6 | 20 | 14 | 17 | 16 | 1741
14:30-15:00 | 112 | 116 | 117 | 108 | 11 | 15 | 96 | 118 | 125 | 115 | 114 | 10 | 15 | 76 | 70 | 113 | 100 | 37 | 9 | 12 | 5 | 39 | 17 | 19 | 38 | 6 | 7 | 15 | 17 | 18 | 14 | 1684
15:00-15:30 | 78 | 96 | 100 | 106 | 10 | 14 | 51 | 86 | 100 | 78 | 83 | 11 | 16 | 44 | 43 | 103 | 69 | 53 | 8 | 14 | 5 | 49 | 18 | 18 | 42 | 5 | 4 | 22 | 15 | 20 | 17 | 1378
15:30-16:00 | 36 | 42 | 37 | 51 | 11 | 15 | 28 | 35 | 45 | 33 | 43 | 11 | 17 | 22 | 21 | 34 | 28 | 27 | 8 | 13 | 5 | 58 | 19 | 16 | 24 | 7 | 4 | 21 | 13 | 15 | 15 | 754
16:00-16:30 | 21 | 18 | 21 | 28 | 11 | 14 | 30 | 25 | 23 | 23 | 19 | 12 | 17 | 16 | 12 | 13 | 14 | 19 | 9 | 11 | 4 | 34 | 22 | 17 | 17 | 8 | 8 | 26 | 11 | 13 | 13 | 529
16:30-17:00 | 17 | 18 | 17 | 23 | 12 | 16 | 23 | 20 | 17 | 24 | 18 | 12 | 11 | 15 | 11 | 11 | 19 | 17 | 6 | 9 | 6 | 19 | 21 | 14 | 19 | 4 | 8 | 18 | 12 | 12 | 9 | 458
17:00-17:30 | 15 | 18 | 18 | 25 | 11 | 15 | 17 | 16 | 16 | 23 | 17 | 12 | 10 | 17 | 9 | 12 | 18 | 13 | 8 | 10 | 6 | 12 | 16 | 13 | 15 | 5 | 7 | 12 | 10 | 11 | 8 | 415
17:30-18:00 | 14 | 19 | 19 | 24 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 24 | 18 | 11 | 11 | 18 | 9 | 14 | 14 | 13 | 6 | 11 | 9 | 8 | 16 | 12 | 13 | 5 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 414
18:00-18:30 | 17 | 19 | 17 | 22 | 16 | 14 | 19 | 19 | 16 | 22 | 17 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 444
18:30-19:00 | 16 | 18 | 17 | 21 | 16 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 14 | 15 | 12 | 6 | 11 | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 440
19:00-19:30 | 16 | 17 | 17 | 20 | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 413
19:30-20:00 | 16 | 13 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 21 | 11 | 14 | 15 | 12 | 12 | 10 | 14 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 371
20:00-20:30 | 12 | 10 | 17 | 14 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 353
20:30-21:00 | 10 | 11 | 16 | 14 | 11 | 9 | 16 | 14 | 15 | 19 | 11 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 335
21:00-21:30 | 10 | 10 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 10 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 320
21:30-22:00 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 271
22:00-22:30 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 263
22:30-23:00 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 250
23:00-23:30 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 252
23:30-24:00 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 251
合 計(kWh) | 2122 | 2130 | 2202 | 2293 | 568 | 576 | 1940 | 2220 | 2220 | 2119 | 2177 | 552 | 587 | 1589 | 1462 | 1695 | 1897 | 1227 | 294 | 416 | 297 | 1249 | 1004 | 1125 | 970 | 347 | 328 | 560 | 489 | 592 | 415 | 37662
最大電力(kW) | 254 | 252 | 248 | 254 | 32 | 36 | 224 | 246 | 250 | 236 | 238 | 36 | 38 | 176 | 178 | 226 | 224 | 164 | 18 | 28 | 18 | 160 | 142 | 168 | 102 | 28 | 24 | 56 | 36 | 64 | 34 | 254
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1866 | 1866 | 1927 | 1993 | 336 | 377 | 1661 | 1919 | 1916 | 1822 | 1832 | 348 | 384 | 1319 | 1278 | 1507 | 1690 | 1040 | 173 | 277 | 177 | 1065 | 843 | 962 | 824 | 225 | 206 | 434 | 358 | 460 | 300 | 31385
夜 間 | 256 | 264 | 275 | 300 | 232 | 199 | 279 | 301 | 304 | 297 | 345 | 204 | 203 | 270 | 184 | 188 | 207 | 187 | 121 | 139 | 120 | 184 | 161 | 163 | 146 | 122 | 122 | 126 | 131 | 132 | 115 | 6277
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000068733100000000; 2025-07-08: 241; 2025-07-10: 251; 2025-07-12: 185; 2025-07-14: 192; 2025-07-16: 224; 2025-07-18: 236; 2025-07-20: 241; 2025-07-22: 205; 2025-07-24: 115; 2025-07-26: 157; 2025-07-28: 241; 2025-07-30: 254