## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 23626.93 |  | 当月末検針値 |  | 19284.6 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 13734 |  | kWh | 最大電力 |  | 247 |  | kW |  | 17881 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 23328.92 |  | 前月末検針値 |  | 19055.7 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 186
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 185
1:00- 1:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 181
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 181
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 182
2:30- 3:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 182
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 188
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 182
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 180
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 182
5:00- 5:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 188
5:30- 6:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 184
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 182
6:30- 7:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 201
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 31 | 48 | 53 | 42 | 41 | 9 | 6 | 374
7:30- 8:00 | 14 | 5 | 4 | 12 | 11 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 45 | 74 | 62 | 45 | 49 | 6 | 5 | 456
8:00- 8:30 | 18 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 15 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 11 | 10 | 54 | 4 | 4 | 73 | 102 | 80 | 88 | 90 | 7 | 5 | 670
8:30- 9:00 | 9 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 11 | 69 | 4 | 4 | 80 | 103 | 91 | 101 | 97 | 6 | 4 | 703
9:00- 9:30 | 9 | 4 | 5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 9 | 53 | 5 | 4 | 92 | 102 | 84 | 96 | 105 | 5 | 9 | 689
9:30-10:00 | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 55 | 4 | 3 | 108 | 100 | 88 | 94 | 100 | 6 | 9 | 687
10:00-10:30 | 9 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 9 | 59 | 3 | 3 | 112 | 108 | 90 | 105 | 109 | 5 | 8 | 725
10:30-11:00 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 65 | 4 | 3 | 115 | 122 | 105 | 113 | 119 | 5 | 6 | 780
11:00-11:30 | 6 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 59 | 6 | 4 | 119 | 111 | 105 | 118 | 111 | 6 | 5 | 759
11:30-12:00 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 60 | 9 | 3 | 100 | 123 | 105 | 111 | 116 | 5 | 5 | 757
12:00-12:30 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 49 | 9 | 5 | 73 | 114 | 109 | 122 | 118 | 6 | 5 | 721
12:30-13:00 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 41 | 6 | 6 | 41 | 92 | 112 | 110 | 117 | 7 | 4 | 656
13:00-13:30 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 45 | 7 | 11 | 57 | 78 | 111 | 110 | 109 | 5 | 5 | 664
13:30-14:00 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 46 | 7 | 8 | 43 | 89 | 113 | 110 | 116 | 8 | 6 | 673
14:00-14:30 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 39 | 6 | 8 | 30 | 102 | 111 | 106 | 115 | 6 | 6 | 659
14:30-15:00 | 9 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 65 | 7 | 9 | 22 | 73 | 93 | 69 | 106 | 7 | 6 | 595
15:00-15:30 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 7 | 10 | 9 | 44 | 8 | 9 | 19 | 43 | 53 | 36 | 55 | 6 | 6 | 430
15:30-16:00 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 50 | 6 | 7 | 17 | 22 | 29 | 21 | 35 | 7 | 6 | 341
16:00-16:30 | 8 | 3 | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 39 | 7 | 8 | 16 | 18 | 15 | 14 | 28 | 7 | 6 | 303
16:30-17:00 | 11 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 27 | 8 | 7 | 17 | 15 | 14 | 13 | 22 | 7 | 7 | 287
17:00-17:30 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 22 | 7 | 8 | 13 | 16 | 13 | 9 | 18 | 7 | 8 | 263
17:30-18:00 | 10 | 6 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 12 | 9 | 20 | 8 | 9 | 16 | 16 | 14 | 11 | 14 | 8 | 9 | 280
18:00-18:30 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 18 | 8 | 7 | 14 | 17 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 310
18:30-19:00 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 17 | 7 | 8 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 307
19:00-19:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 11 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 8 | 7 | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 302
19:30-20:00 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 262
20:00-20:30 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 13 | 11 | 7 | 243
20:30-21:00 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 239
21:00-21:30 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 229
21:30-22:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 197
22:00-22:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 184
22:30-23:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 180
23:00-23:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 186
23:30-24:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 186
合 計(kWh) | 364 | 252 | 255 | 378 | 363 | 393 | 364 | 315 | 347 | 336 | 282 | 279 | 240 | 225 | 244 | 237 | 288 | 267 | 318 | 345 | 374 | 1165 | 302 | 295 | 1433 | 1873 | 1850 | 1846 | 1998 | 333 | 320 | 17881
最大電力(kW) | 36 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 30 | 20 | 26 | 22 | 14 | 20 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 20 | 24 | 24 | 138 | 18 | 22 | 238 | 246 | 226 | 244 | 238 | 24 | 24 | 246
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 241 | 137 | 141 | 252 | 240 | 275 | 243 | 197 | 228 | 213 | 162 | 162 | 122 | 112 | 131 | 124 | 169 | 154 | 201 | 227 | 248 | 1039 | 184 | 177 | 1246 | 1633 | 1622 | 1648 | 1796 | 209 | 198 | 13731
夜 間 | 123 | 115 | 114 | 126 | 123 | 118 | 121 | 118 | 119 | 123 | 120 | 117 | 118 | 113 | 113 | 113 | 119 | 113 | 117 | 118 | 126 | 126 | 118 | 118 | 187 | 240 | 228 | 198 | 202 | 124 | 122 | 4150
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000068733100000000; 2025-08-08: 251; 2025-08-10: 185; 2025-08-12: 192; 2025-08-14: 224; 2025-08-16: 236; 2025-08-18: 241; 2025-08-20: 205; 2025-08-22: 115; 2025-08-24: 157; 2025-08-26: 241; 2025-08-28: 254; 2025-08-30: 247