## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 24261.45 |  | 当月末検針値 |  | 19835.5 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 33054 |  | kWh | 最大電力 |  | 253 |  | kW |  | 38071 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 23626.93 |  | 前月末検針値 |  | 19284.6 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 181
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 183
1:00- 1:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 181
1:30- 2:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 179
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 183
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 185
3:00- 3:30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 182
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 182
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 182
4:30- 5:00 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 190
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 183
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |  | 186
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 186
6:30- 7:00 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 224
7:00- 7:30 | 29 | 52 | 34 | 34 | 39 | 5 | 6 | 26 | 43 | 25 | 23 | 23 | 6 | 6 | 5 | 35 | 28 | 38 | 32 | 37 | 5 | 6 | 5 | 18 | 24 | 22 | 6 | 6 | 21 | 16 |  | 655
7:30- 8:00 | 39 | 60 | 56 | 52 | 47 | 5 | 5 | 61 | 62 | 43 | 51 | 29 | 6 | 6 | 5 | 57 | 74 | 39 | 38 | 50 | 5 | 4 | 5 | 45 | 44 | 39 | 5 | 5 | 48 | 23 |  | 1008
8:00- 8:30 | 101 | 75 | 81 | 78 | 68 | 5 | 5 | 87 | 90 | 77 | 71 | 78 | 5 | 6 | 5 | 83 | 87 | 60 | 60 | 70 | 4 | 5 | 6 | 72 | 61 | 67 | 6 | 6 | 63 | 46 |  | 1528
8:30- 9:00 | 111 | 80 | 93 | 87 | 80 | 5 | 8 | 98 | 104 | 80 | 89 | 87 | 6 | 4 | 8 | 100 | 109 | 71 | 70 | 86 | 4 | 4 | 7 | 83 | 85 | 82 | 5 | 5 | 71 | 54 |  | 1776
9:00- 9:30 | 107 | 79 | 92 | 86 | 85 | 7 | 6 | 90 | 102 | 75 | 83 | 83 | 6 | 6 | 8 | 107 | 110 | 69 | 69 | 76 | 4 | 4 | 5 | 81 | 94 | 75 | 9 | 5 | 70 | 58 |  | 1751
9:30-10:00 | 105 | 79 | 100 | 94 | 92 | 6 | 6 | 93 | 102 | 77 | 86 | 89 | 5 | 6 | 7 | 109 | 109 | 74 | 73 | 85 | 3 | 4 | 5 | 86 | 98 | 91 | 9 | 5 | 59 | 58 |  | 1815
10:00-10:30 | 109 | 84 | 104 | 93 | 98 | 6 | 6 | 100 | 103 | 71 | 95 | 91 | 7 | 6 | 14 | 110 | 113 | 80 | 73 | 86 | 5 | 4 | 5 | 94 | 107 | 96 | 8 | 6 | 57 | 68 |  | 1899
10:30-11:00 | 118 | 88 | 119 | 105 | 118 | 5 | 6 | 115 | 117 | 84 | 103 | 105 | 6 | 8 | 14 | 121 | 115 | 88 | 92 | 93 | 4 | 5 | 5 | 112 | 116 | 85 | 10 | 4 | 68 | 77 |  | 2106
11:00-11:30 | 117 | 88 | 114 | 108 | 98 | 6 | 8 | 110 | 108 | 90 | 109 | 103 | 4 | 6 | 13 | 113 | 113 | 87 | 97 | 78 | 5 | 6 | 5 | 113 | 120 | 83 | 9 | 6 | 64 | 71 |  | 2052
11:30-12:00 | 112 | 86 | 119 | 100 | 108 | 5 | 7 | 118 | 123 | 92 | 103 | 98 | 5 | 8 | 14 | 126 | 108 | 81 | 98 | 78 | 2 | 4 | 5 | 114 | 111 | 90 | 8 | 8 | 70 | 70 |  | 2071
12:00-12:30 | 103 | 84 | 114 | 106 | 109 | 6 | 5 | 107 | 117 | 100 | 98 | 97 | 7 | 6 | 12 | 110 | 114 | 79 | 98 | 78 | 4 | 6 | 4 | 112 | 115 | 97 | 9 | 4 | 75 | 80 |  | 2056
12:30-13:00 | 115 | 89 | 109 | 108 | 112 | 5 | 5 | 122 | 116 | 90 | 101 | 101 | 9 | 5 | 8 | 121 | 115 | 85 | 101 | 77 | 3 | 6 | 4 | 105 | 118 | 99 | 5 | 6 | 77 | 72 |  | 2089
13:00-13:30 | 117 | 89 | 110 | 104 | 113 | 3 | 7 | 117 | 108 | 86 | 99 | 97 | 8 | 6 | 8 | 118 | 117 | 92 | 98 | 76 | 3 | 5 | 9 | 108 | 115 | 96 | 6 | 8 | 75 | 72 |  | 2070
13:30-14:00 | 119 | 102 | 116 | 99 | 111 | 5 | 7 | 119 | 109 | 88 | 96 | 102 | 5 | 5 | 8 | 120 | 116 | 84 | 100 | 74 | 4 | 6 | 9 | 116 | 119 | 96 | 6 | 9 | 77 | 67 |  | 2094
14:00-14:30 | 118 | 106 | 114 | 101 | 102 | 4 | 6 | 104 | 114 | 99 | 103 | 100 | 5 | 6 | 8 | 120 | 113 | 85 | 105 | 74 | 4 | 6 | 9 | 116 | 108 | 89 | 5 | 8 | 77 | 64 |  | 2073
14:30-15:00 | 94 | 93 | 112 | 94 | 111 | 6 | 7 | 78 | 91 | 106 | 99 | 104 | 5 | 6 | 7 | 92 | 112 | 80 | 112 | 70 | 6 | 6 | 9 | 100 | 63 | 89 | 9 | 10 | 66 | 47 |  | 1884
15:00-15:30 | 42 | 61 | 114 | 71 | 105 | 8 | 6 | 41 | 55 | 91 | 64 | 81 | 5 | 6 | 7 | 60 | 99 | 48 | 91 | 36 | 6 | 6 | 11 | 44 | 27 | 44 | 9 | 10 | 38 | 41 |  | 1327
15:30-16:00 | 23 | 27 | 55 | 25 | 57 | 9 | 8 | 22 | 30 | 57 | 30 | 37 | 5 | 7 | 6 | 28 | 37 | 27 | 42 | 21 | 6 | 6 | 11 | 40 | 18 | 24 | 9 | 9 | 22 | 25 |  | 723
16:00-16:30 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | 7 | 6 | 16 | 22 | 21 | 17 | 14 | 5 | 7 | 6 | 15 | 24 | 21 | 19 | 13 | 7 | 7 | 10 | 31 | 13 | 18 | 10 | 11 | 18 | 17 |  | 436
16:30-17:00 | 13 | 12 | 14 | 12 | 17 | 7 | 7 | 14 | 20 | 12 | 14 | 16 | 6 | 7 | 7 | 12 | 17 | 16 | 13 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |  | 354
17:00-17:30 | 11 | 10 | 12 | 11 | 16 | 7 | 8 | 14 | 18 | 13 | 13 | 17 | 6 | 7 | 7 | 11 | 13 | 11 | 15 | 10 | 7 | 8 | 8 | 13 | 12 | 13 | 7 | 7 | 12 | 10 |  | 327
17:30-18:00 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 8 | 8 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 7 | 8 | 6 | 11 | 14 | 10 | 16 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 10 | 15 | 8 | 7 | 12 | 9 |  | 322
18:00-18:30 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | 10 | 7 | 6 | 13 | 13 | 14 | 16 | 12 | 7 | 11 | 6 | 14 | 14 | 15 | 10 | 7 | 11 | 12 |  | 358
18:30-19:00 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 | 6 | 7 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 6 | 10 | 6 | 14 | 13 | 13 | 9 | 7 | 12 | 13 |  | 345
19:00-19:30 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 6 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 12 | 12 |  | 333
19:30-20:00 | 12 | 13 | 9 | 13 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 |  | 298
20:00-20:30 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 9 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 |  | 267
20:30-21:00 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 |  | 257
21:00-21:30 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 |  | 240
21:30-22:00 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |  | 199
22:00-22:30 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 191
22:30-23:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |  | 190
23:00-23:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 188
23:30-24:00 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 182
合 計(kWh) | 1929 | 1675 | 2023 | 1806 | 1927 | 306 | 335 | 1871 | 1974 | 1703 | 1745 | 1767 | 302 | 294 | 343 | 1968 | 2060 | 1522 | 1722 | 1475 | 258 | 301 | 315 | 1821 | 1785 | 1599 | 336 | 329 | 1340 | 1240 |  | 38071
最大電力(kW) | 238 | 212 | 238 | 216 | 236 | 22 | 22 | 244 | 246 | 212 | 218 | 210 | 20 | 16 | 28 | 252 | 234 | 184 | 224 | 186 | 14 | 22 | 22 | 232 | 240 | 198 | 22 | 22 | 154 | 160 |  | 252
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1747 | 1446 | 1816 | 1606 | 1725 | 185 | 211 | 1668 | 1749 | 1515 | 1559 | 1595 | 181 | 174 | 222 | 1763 | 1847 | 1335 | 1542 | 1271 | 142 | 183 | 194 | 1649 | 1608 | 1429 | 220 | 209 | 1164 | 1095 |  | 33050
夜 間 | 182 | 229 | 207 | 200 | 202 | 121 | 124 | 203 | 225 | 188 | 186 | 172 | 121 | 120 | 121 | 205 | 213 | 187 | 180 | 204 | 116 | 118 | 121 | 172 | 177 | 170 | 116 | 120 | 176 | 145 |  | 5021
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000068733100000000; 2025-09-08: 185; 2025-09-10: 192; 2025-09-12: 224; 2025-09-14: 236; 2025-09-16: 241; 2025-09-18: 205; 2025-09-20: 115; 2025-09-22: 157; 2025-09-24: 241; 2025-09-26: 254; 2025-09-28: 247; 2025-09-30: 253