## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 25875.96 |  | 当月末検針値 |  | 21146.4 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 24744 |  | kWh | 最大電力 |  | 244 |  | kW |  | 30101 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 25374.27 |  | 前月末検針値 |  | 20734 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 194
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 12 | 200
1:00- 1:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 189
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 12 | 193
2:00- 2:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 189
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 12 | 194
3:00- 3:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 11 | 196
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 12 | 193
4:00- 4:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 196
4:30- 5:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 194
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 198
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 | 201
6:00- 6:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 | 200
6:30- 7:00 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 254
7:00- 7:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 33 | 71 | 7 | 6 | 7 | 25 | 41 | 37 | 16 | 6 | 6 | 51 | 23 | 24 | 54 | 30 | 7 | 7 | 28 | 22 | 29 | 30 | 30 | 10 | 641
7:30- 8:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 62 | 87 | 10 | 6 | 6 | 74 | 81 | 77 | 32 | 6 | 6 | 63 | 39 | 40 | 81 | 45 | 7 | 10 | 57 | 48 | 84 | 70 | 74 | 12 | 1120
8:00- 8:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 18 | 18 | 79 | 101 | 11 | 6 | 6 | 93 | 96 | 84 | 44 | 9 | 6 | 81 | 81 | 77 | 99 | 84 | 9 | 11 | 108 | 91 | 96 | 97 | 99 | 15 | 1553
8:30- 9:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 34 | 24 | 83 | 113 | 12 | 6 | 6 | 96 | 98 | 93 | 49 | 10 | 5 | 85 | 85 | 103 | 115 | 114 | 11 | 10 | 122 | 110 | 108 | 116 | 111 | 14 | 1766
9:00- 9:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 35 | 24 | 73 | 96 | 10 | 5 | 6 | 87 | 84 | 80 | 53 | 9 | 5 | 75 | 75 | 102 | 111 | 110 | 9 | 8 | 115 | 100 | 106 | 106 | 99 | 13 | 1627
9:30-10:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 32 | 33 | 67 | 94 | 11 | 10 | 6 | 87 | 66 | 71 | 50 | 8 | 5 | 66 | 79 | 87 | 106 | 105 | 9 | 7 | 111 | 102 | 102 | 101 | 88 | 14 | 1547
10:00-10:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 32 | 34 | 65 | 94 | 11 | 9 | 6 | 82 | 63 | 66 | 52 | 8 | 6 | 61 | 79 | 86 | 101 | 106 | 9 | 9 | 102 | 102 | 88 | 96 | 90 | 13 | 1500
10:30-11:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 38 | 31 | 56 | 94 | 11 | 9 | 9 | 83 | 74 | 72 | 57 | 8 | 5 | 65 | 83 | 88 | 104 | 107 | 9 | 8 | 102 | 101 | 101 | 96 | 87 | 12 | 1539
11:00-11:30 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 31 | 26 | 55 | 80 | 11 | 10 | 8 | 74 | 69 | 66 | 54 | 7 | 4 | 54 | 77 | 87 | 104 | 99 | 8 | 7 | 90 | 102 | 94 | 88 | 86 | 12 | 1431
11:30-12:00 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 30 | 30 | 45 | 75 | 9 | 11 | 9 | 67 | 60 | 64 | 47 | 7 | 4 | 48 | 78 | 84 | 94 | 88 | 8 | 8 | 84 | 95 | 87 | 79 | 78 | 11 | 1327
12:00-12:30 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 25 | 28 | 13 | 82 | 6 | 10 | 8 | 65 | 72 | 65 | 45 | 8 | 5 | 47 | 78 | 86 | 97 | 96 | 8 | 6 | 82 | 93 | 81 | 91 | 78 | 10 | 1313
12:30-13:00 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 29 | 25 | 16 | 77 | 6 | 8 | 9 | 61 | 59 | 59 | 39 | 8 | 4 | 44 | 76 | 81 | 89 | 78 | 7 | 6 | 72 | 86 | 78 | 82 | 75 | 8 | 1208
13:00-13:30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 48 | 23 | 15 | 70 | 6 | 9 | 9 | 60 | 58 | 49 | 35 | 8 | 3 | 41 | 73 | 79 | 90 | 80 | 11 | 5 | 69 | 88 | 80 | 80 | 76 | 8 | 1196
13:30-14:00 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 33 | 25 | 16 | 68 | 6 | 10 | 8 | 53 | 59 | 45 | 35 | 8 | 5 | 43 | 69 | 75 | 82 | 85 | 9 | 5 | 75 | 71 | 78 | 83 | 78 | 10 | 1160
14:00-14:30 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 25 | 18 | 13 | 63 | 6 | 11 | 9 | 58 | 63 | 46 | 39 | 8 | 4 | 41 | 71 | 70 | 85 | 81 | 5 | 6 | 81 | 78 | 75 | 87 | 71 | 12 | 1155
14:30-15:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 21 | 18 | 13 | 65 | 7 | 10 | 8 | 64 | 69 | 58 | 48 | 8 | 5 | 41 | 62 | 81 | 85 | 98 | 6 | 6 | 69 | 57 | 77 | 85 | 66 | 13 | 1167
15:00-15:30 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 22 | 15 | 14 | 40 | 7 | 11 | 8 | 50 | 59 | 41 | 40 | 8 | 4 | 30 | 45 | 65 | 70 | 79 | 7 | 6 | 35 | 29 | 68 | 60 | 45 | 12 | 900
15:30-16:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 15 | 11 | 10 | 27 | 9 | 12 | 8 | 27 | 26 | 23 | 21 | 8 | 6 | 20 | 22 | 38 | 36 | 38 | 4 | 4 | 22 | 24 | 39 | 26 | 37 | 13 | 557
16:00-16:30 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 9 | 11 | 19 | 7 | 13 | 7 | 21 | 15 | 15 | 11 | 8 | 5 | 16 | 15 | 19 | 24 | 18 | 9 | 5 | 15 | 18 | 20 | 17 | 26 | 13 | 399
16:30-17:00 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 9 | 12 | 18 | 6 | 14 | 9 | 18 | 13 | 16 | 12 | 7 | 6 | 11 | 13 | 13 | 20 | 19 | 9 | 6 | 12 | 16 | 16 | 17 | 19 | 13 | 368
17:00-17:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 17 | 5 | 14 | 8 | 15 | 12 | 16 | 12 | 5 | 7 | 12 | 13 | 13 | 21 | 17 | 11 | 5 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 | 10 | 351
17:30-18:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 | 12 | 6 | 11 | 9 | 14 | 14 | 15 | 8 | 6 | 6 | 14 | 12 | 12 | 21 | 11 | 10 | 6 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 332
18:00-18:30 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 17 | 12 | 15 | 7 | 6 | 7 | 13 | 16 | 11 | 20 | 11 | 9 | 6 | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 15 | 333
18:30-19:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 16 | 9 | 15 | 8 | 6 | 5 | 13 | 14 | 13 | 19 | 11 | 10 | 6 | 15 | 17 | 14 | 15 | 19 | 15 | 335
19:00-19:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 11 | 12 | 8 | 6 | 16 | 9 | 14 | 6 | 5 | 6 | 11 | 14 | 13 | 17 | 10 | 10 | 5 | 16 | 20 | 13 | 16 | 18 | 15 | 325
19:30-20:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 6 | 15 | 9 | 13 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 18 | 11 | 16 | 14 | 16 | 316
20:00-20:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 13 | 6 | 5 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 294
20:30-21:00 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 13 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 271
21:00-21:30 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 14 | 10 | 13 | 264
21:30-22:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 11 | 212
22:00-22:30 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 10 | 200
22:30-23:00 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 198
23:00-23:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 202
23:30-24:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 203
合 計(kWh) | 266 | 260 | 272 | 275 | 323 | 687 | 586 | 966 | 1661 | 379 | 389 | 329 | 1481 | 1430 | 1371 | 955 | 319 | 275 | 1202 | 1445 | 1610 | 1911 | 1792 | 366 | 317 | 1704 | 1715 | 1773 | 1770 | 1698 | 574 | 30101
最大電力(kW) | 12 | 14 | 16 | 14 | 22 | 96 | 68 | 166 | 226 | 24 | 28 | 18 | 192 | 196 | 186 | 114 | 20 | 20 | 170 | 170 | 206 | 230 | 228 | 22 | 22 | 244 | 220 | 216 | 232 | 222 | 32 | 244
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 151 | 142 | 146 | 157 | 208 | 575 | 473 | 771 | 1386 | 232 | 272 | 208 | 1267 | 1199 | 1144 | 801 | 201 | 161 | 979 | 1276 | 1432 | 1659 | 1596 | 243 | 195 | 1497 | 1504 | 1514 | 1551 | 1456 | 350 | 24746
夜 間 | 115 | 118 | 126 | 118 | 115 | 112 | 113 | 195 | 275 | 147 | 117 | 121 | 214 | 231 | 227 | 154 | 118 | 114 | 223 | 169 | 178 | 252 | 196 | 123 | 122 | 207 | 211 | 259 | 219 | 242 | 224 | 5355
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000068733100000000; 2026-01-08: 241; 2026-01-10: 205; 2026-01-12: 115; 2026-01-14: 157; 2026-01-16: 241; 2026-01-18: 254; 2026-01-20: 247; 2026-01-22: 253; 2026-01-24: 222; 2026-01-26: 121; 2026-01-28: 204; 2026-01-30: 244