## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 26353.41 |  | 当月末検針値 |  | 21532.1 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 23142 |  | kWh | 最大電力 |  | 239 |  | kW |  | 28647 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 25875.96 |  | 前月末検針値 |  | 21146.4 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 10 | 6 | 6 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 196
0:30- 1:00 | 10 | 5 | 6 | 32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 195
1:00- 1:30 | 11 | 6 | 6 | 32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |  |  |  | 197
1:30- 2:00 | 9 | 5 | 6 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |  |  |  | 195
2:00- 2:30 | 11 | 5 | 5 | 32 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 197
2:30- 3:00 | 10 | 6 | 6 | 33 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 197
3:00- 3:30 | 10 | 6 | 6 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 199
3:30- 4:00 | 9 | 6 | 6 | 33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 200
4:00- 4:30 | 9 | 6 | 6 | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |  |  |  | 199
4:30- 5:00 | 11 | 6 | 6 | 32 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 195
5:00- 5:30 | 9 | 6 | 6 | 33 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 201
5:30- 6:00 | 10 | 10 | 6 | 33 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 213
6:00- 6:30 | 10 | 10 | 6 | 31 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 |  |  |  | 224
6:30- 7:00 | 10 | 10 | 9 | 35 | 9 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 |  |  |  | 257
7:00- 7:30 | 8 | 30 | 44 | 51 | 43 | 36 | 6 | 15 | 53 | 47 | 7 | 27 | 31 | 40 | 6 | 6 | 30 | 54 | 36 | 20 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 24 | 13 | 6 |  |  |  | 694
7:30- 8:00 | 6 | 61 | 86 | 67 | 72 | 66 | 8 | 15 | 89 | 83 | 7 | 68 | 71 | 63 | 6 | 5 | 49 | 64 | 75 | 31 | 6 | 5 | 5 | 33 | 35 | 51 | 31 | 7 |  |  |  | 1165
8:00- 8:30 | 6 | 98 | 99 | 90 | 84 | 80 | 9 | 14 | 109 | 87 | 7 | 97 | 96 | 72 | 6 | 6 | 63 | 80 | 85 | 45 | 5 | 5 | 5 | 51 | 52 | 68 | 52 | 9 |  |  |  | 1480
8:30- 9:00 | 8 | 100 | 103 | 96 | 90 | 82 | 10 | 14 | 119 | 91 | 7 | 102 | 102 | 84 | 6 | 6 | 77 | 88 | 96 | 56 | 5 | 5 | 5 | 68 | 66 | 75 | 52 | 9 |  |  |  | 1622
9:00- 9:30 | 9 | 103 | 99 | 92 | 90 | 75 | 9 | 11 | 116 | 94 | 7 | 88 | 94 | 78 | 9 | 8 | 69 | 78 | 81 | 47 | 4 | 5 | 5 | 59 | 61 | 65 | 50 | 9 |  |  |  | 1515
9:30-10:00 | 9 | 89 | 85 | 81 | 86 | 73 | 9 | 9 | 102 | 100 | 7 | 78 | 86 | 77 | 9 | 7 | 63 | 74 | 66 | 49 | 5 | 4 | 3 | 56 | 57 | 53 | 52 | 9 |  |  |  | 1398
10:00-10:30 | 8 | 91 | 84 | 72 | 78 | 74 | 9 | 9 | 102 | 102 | 7 | 75 | 79 | 79 | 8 | 6 | 61 | 64 | 65 | 45 | 5 | 3 | 3 | 62 | 71 | 55 | 56 | 8 |  |  |  | 1381
10:30-11:00 | 8 | 93 | 85 | 68 | 79 | 76 | 5 | 8 | 101 | 106 | 12 | 77 | 77 | 81 | 8 | 7 | 63 | 70 | 69 | 48 | 4 | 3 | 3 | 63 | 62 | 54 | 59 | 8 |  |  |  | 1397
11:00-11:30 | 8 | 86 | 80 | 66 | 74 | 69 | 4 | 8 | 95 | 104 | 13 | 72 | 69 | 76 | 8 | 6 | 58 | 63 | 65 | 48 | 4 | 5 | 3 | 62 | 61 | 45 | 55 | 7 |  |  |  | 1314
11:30-12:00 | 8 | 94 | 75 | 58 | 70 | 56 | 7 | 10 | 76 | 98 | 12 | 67 | 70 | 73 | 9 | 7 | 52 | 67 | 57 | 46 | 4 | 4 | 3 | 56 | 61 | 45 | 53 | 4 |  |  |  | 1242
12:00-12:30 | 9 | 87 | 76 | 67 | 63 | 63 | 5 | 8 | 75 | 93 | 8 | 67 | 65 | 76 | 7 | 7 | 52 | 64 | 63 | 46 | 4 | 4 | 2 | 63 | 63 | 42 | 47 | 3 |  |  |  | 1229
12:30-13:00 | 7 | 86 | 68 | 60 | 50 | 61 | 5 | 8 | 70 | 87 | 8 | 66 | 58 | 72 | 4 | 7 | 53 | 59 | 54 | 42 | 5 | 3 | 3 | 57 | 59 | 37 | 53 | 2 |  |  |  | 1144
13:00-13:30 | 9 | 91 | 65 | 59 | 52 | 62 | 4 | 12 | 72 | 82 | 6 | 63 | 59 | 68 | 3 | 6 | 48 | 58 | 54 | 38 | 7 | 3 | 3 | 58 | 63 | 37 | 54 | 3 |  |  |  | 1139
13:30-14:00 | 8 | 91 | 61 | 58 | 56 | 62 | 5 | 13 | 64 | 75 | 3 | 58 | 58 | 66 | 2 | 7 | 45 | 56 | 51 | 36 | 8 | 3 | 2 | 52 | 60 | 35 | 48 | 3 |  |  |  | 1086
14:00-14:30 | 9 | 93 | 64 | 59 | 55 | 60 | 5 | 11 | 70 | 75 | 6 | 56 | 53 | 69 | 4 | 6 | 48 | 55 | 51 | 39 | 7 | 3 | 3 | 55 | 60 | 42 | 52 | 2 |  |  |  | 1112
14:30-15:00 | 7 | 80 | 66 | 68 | 62 | 71 | 8 | 12 | 58 | 71 | 6 | 67 | 66 | 72 | 3 | 8 | 52 | 61 | 60 | 52 | 8 | 4 | 3 | 62 | 67 | 45 | 60 | 4 |  |  |  | 1203
15:00-15:30 | 9 | 37 | 41 | 59 | 46 | 55 | 8 | 12 | 37 | 55 | 7 | 42 | 57 | 49 | 3 | 7 | 38 | 51 | 42 | 41 | 6 | 4 | 4 | 50 | 59 | 31 | 39 | 7 |  |  |  | 896
15:30-16:00 | 9 | 27 | 24 | 36 | 24 | 34 | 7 | 13 | 25 | 33 | 7 | 23 | 32 | 27 | 4 | 8 | 18 | 28 | 22 | 23 | 6 | 4 | 4 | 25 | 30 | 16 | 24 | 7 |  |  |  | 540
16:00-16:30 | 9 | 17 | 19 | 17 | 16 | 21 | 8 | 11 | 19 | 21 | 8 | 15 | 17 | 14 | 5 | 7 | 10 | 16 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 | 14 | 16 | 10 | 14 | 8 |  |  |  | 354
16:30-17:00 | 12 | 13 | 21 | 13 | 17 | 18 | 8 | 9 | 14 | 17 | 8 | 15 | 14 | 12 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 13 | 8 |  |  |  | 315
17:00-17:30 | 13 | 12 | 21 | 12 | 16 | 13 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 13 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 6 |  |  |  | 297
17:30-18:00 | 11 | 14 | 20 | 12 | 16 | 12 | 6 | 10 | 16 | 14 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 |  |  |  | 295
18:00-18:30 | 9 | 13 | 24 | 12 | 16 | 13 | 5 | 11 | 16 | 15 | 9 | 12 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 |  |  |  | 313
18:30-19:00 | 11 | 14 | 21 | 11 | 15 | 15 | 6 | 10 | 15 | 15 | 8 | 13 | 12 | 8 | 5 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 6 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |  |  |  | 314
19:00-19:30 | 9 | 13 | 22 | 9 | 16 | 14 | 6 | 11 | 13 | 15 | 7 | 12 | 12 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 |  |  |  | 306
19:30-20:00 | 10 | 14 | 22 | 6 | 18 | 8 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 |  |  |  | 274
20:00-20:30 | 10 | 10 | 38 | 9 | 14 | 6 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 |  |  |  | 273
20:30-21:00 | 10 | 11 | 35 | 9 | 12 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 6 | 9 |  |  |  | 254
21:00-21:30 | 11 | 6 | 34 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 12 | 10 | 6 | 10 |  |  |  | 245
21:30-22:00 | 7 | 6 | 33 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 |  |  |  | 203
22:00-22:30 | 6 | 6 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 198
22:30-23:00 | 6 | 6 | 34 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  |  | 189
23:00-23:30 | 7 | 7 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 200
23:30-24:00 | 6 | 6 | 34 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |  |  |  | 195
合 計(kWh) | 431 | 1698 | 1835 | 1812 | 1455 | 1405 | 303 | 433 | 1693 | 1752 | 354 | 1456 | 1460 | 1435 | 291 | 326 | 1144 | 1353 | 1341 | 975 | 300 | 245 | 249 | 1191 | 1268 | 1057 | 1076 | 309 |  |  |  | 28647
最大電力(kW) | 26 | 206 | 206 | 192 | 180 | 164 | 20 | 30 | 238 | 212 | 26 | 204 | 204 | 168 | 20 | 22 | 154 | 176 | 192 | 112 | 22 | 14 | 22 | 136 | 142 | 150 | 120 | 20 |  |  |  | 238
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 253 | 1489 | 1485 | 1217 | 1231 | 1190 | 184 | 286 | 1439 | 1503 | 212 | 1235 | 1255 | 1221 | 173 | 211 | 959 | 1127 | 1120 | 799 | 184 | 128 | 141 | 1020 | 1094 | 868 | 925 | 192 |  |  |  | 23141
夜 間 | 178 | 209 | 350 | 595 | 224 | 215 | 119 | 147 | 254 | 249 | 142 | 221 | 205 | 214 | 118 | 115 | 185 | 226 | 221 | 176 | 116 | 117 | 108 | 171 | 174 | 189 | 151 | 117 |  |  |  | 5506
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000068733100000000; 2026-02-08: 205; 2026-02-10: 115; 2026-02-12: 157; 2026-02-14: 241; 2026-02-16: 254; 2026-02-18: 247; 2026-02-20: 253; 2026-02-22: 222; 2026-02-24: 121; 2026-02-26: 204; 2026-02-28: 244 |  | 239