## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 26716.73 |  | 当月末検針値 |  | 21822.1 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 17400 |  | kWh | 最大電力 |  | 192 |  | kW |  | 21799 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 26353.41 |  | 前月末検針値 |  | 21532.1 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 180
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 185
1:00- 1:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 183
1:30- 2:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 180
2:00- 2:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 186
2:30- 3:00 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 190
3:00- 3:30 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 191
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 183
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 179
4:30- 5:00 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 186
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 186
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 191
6:00- 6:30 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 203
6:30- 7:00 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 224
7:00- 7:30 | 5 | 20 | 19 | 21 | 24 | 16 | 5 | 5 | 16 | 21 | 26 | 21 | 19 | 6 | 8 | 16 | 10 | 17 | 22 | 6 | 8 | 7 | 20 | 12 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 397
7:30- 8:00 | 5 | 31 | 33 | 32 | 33 | 26 | 7 | 6 | 35 | 32 | 42 | 48 | 30 | 6 | 7 | 38 | 16 | 28 | 30 | 4 | 8 | 6 | 25 | 18 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 599
8:00- 8:30 | 5 | 45 | 73 | 50 | 81 | 41 | 9 | 5 | 55 | 68 | 93 | 81 | 74 | 4 | 7 | 45 | 22 | 42 | 38 | 6 | 8 | 6 | 31 | 30 | 11 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 969
8:30- 9:00 | 6 | 57 | 76 | 58 | 87 | 55 | 9 | 9 | 70 | 84 | 96 | 80 | 90 | 5 | 7 | 60 | 29 | 58 | 45 | 5 | 7 | 6 | 38 | 38 | 20 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | 9 | 1144
9:00- 9:30 | 8 | 53 | 72 | 53 | 77 | 55 | 8 | 8 | 65 | 76 | 88 | 76 | 82 | 3 | 5 | 51 | 23 | 58 | 47 | 4 | 6 | 6 | 40 | 46 | 18 | 18 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | 1086
9:30-10:00 | 7 | 53 | 69 | 55 | 65 | 55 | 9 | 8 | 56 | 67 | 76 | 62 | 75 | 4 | 5 | 45 | 21 | 51 | 40 | 3 | 3 | 5 | 34 | 42 | 20 | 16 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 977
10:00-10:30 | 7 | 57 | 67 | 54 | 56 | 58 | 8 | 8 | 56 | 66 | 73 | 60 | 73 | 3 | 5 | 43 | 19 | 51 | 42 | 3 | 2 | 4 | 32 | 46 | 24 | 11 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 960
10:30-11:00 | 7 | 66 | 75 | 57 | 58 | 58 | 10 | 8 | 58 | 72 | 74 | 67 | 80 | 4 | 6 | 53 | 16 | 57 | 45 | 3 | 3 | 4 | 41 | 47 | 32 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1040
11:00-11:30 | 7 | 59 | 66 | 56 | 55 | 56 | 9 | 8 | 55 | 64 | 69 | 59 | 66 | 3 | 5 | 48 | 15 | 62 | 43 | 5 | 1 | 5 | 40 | 41 | 23 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 958
11:30-12:00 | 7 | 58 | 71 | 49 | 57 | 57 | 5 | 9 | 53 | 62 | 64 | 60 | 69 | 3 | 3 | 49 | 11 | 59 | 36 | 3 | 3 | 4 | 44 | 30 | 13 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 914
12:00-12:30 | 7 | 54 | 70 | 48 | 50 | 53 | 5 | 5 | 54 | 62 | 63 | 58 | 72 | 3 | 4 | 48 | 5 | 57 | 46 | 3 | 3 | 6 | 36 | 18 | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 873
12:30-13:00 | 7 | 56 | 69 | 42 | 48 | 50 | 4 | 5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 69 | 3 | 4 | 45 | 6 | 51 | 40 | 3 | 3 | 5 | 33 | 16 | 15 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | 834
13:00-13:30 | 7 | 54 | 68 | 39 | 50 | 33 | 5 | 5 | 51 | 46 | 58 | 56 | 72 | 3 | 4 | 39 | 8 | 50 | 39 | 3 | 4 | 7 | 34 | 17 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 803
13:30-14:00 | 7 | 52 | 63 | 40 | 43 | 29 | 4 | 5 | 52 | 0 | 61 | 55 | 67 | 4 | 4 | 29 | 5 | 53 | 37 | 3 | 4 | 7 | 32 | 49 | 22 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 763
14:00-14:30 | 8 | 59 | 64 | 43 | 38 | 34 | 4 | 5 | 54 | 0 | 61 | 56 | 64 | 3 | 6 | 27 | 5 | 50 | 38 | 4 | 4 | 7 | 39 | 21 | 21 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 753
14:30-15:00 | 8 | 51 | 72 | 54 | 52 | 31 | 5 | 6 | 58 | 25 | 70 | 54 | 72 | 4 | 7 | 38 | 6 | 61 | 35 | 4 | 3 | 6 | 42 | 17 | 19 | 6 | 8 | 3 | 5 | 10 | 11 | 843
15:00-15:30 | 8 | 29 | 59 | 40 | 34 | 21 | 6 | 8 | 37 | 42 | 54 | 40 | 69 | 4 | 6 | 29 | 5 | 33 | 25 | 5 | 4 | 8 | 22 | 9 | 18 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 656
15:30-16:00 | 9 | 18 | 27 | 20 | 17 | 13 | 6 | 7 | 23 | 33 | 26 | 20 | 39 | 5 | 7 | 22 | 6 | 22 | 15 | 5 | 4 | 7 | 14 | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 425
16:00-16:30 | 9 | 13 | 16 | 10 | 11 | 12 | 6 | 8 | 17 | 19 | 17 | 15 | 14 | 6 | 8 | 16 | 5 | 14 | 10 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 308
16:30-17:00 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 14 | 7 | 6 | 12 | 14 | 15 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | 5 | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 280
17:00-17:30 | 11 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 | 7 | 8 | 12 | 9 | 14 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 13 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 284
17:30-18:00 | 10 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 11 | 17 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 293
18:00-18:30 | 10 | 12 | 13 | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 14 | 12 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 7 | 12 | 11 | 310
18:30-19:00 | 10 | 13 | 14 | 7 | 12 | 8 | 11 | 8 | 15 | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 5 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | 6 | 12 | 11 | 315
19:00-19:30 | 9 | 12 | 12 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 13 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 9 | 8 | 12 | 10 | 308
19:30-20:00 | 9 | 12 | 13 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 10 | 14 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 12 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 295
20:00-20:30 | 9 | 12 | 12 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | 15 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 13 | 11 | 6 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 278
20:30-21:00 | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 269
21:00-21:30 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 13 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 250
21:30-22:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 209
22:00-22:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 199
22:30-23:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 192
23:00-23:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 189
23:30-24:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 179
合 計(kWh) | 335 | 1116 | 1365 | 1005 | 1163 | 958 | 333 | 308 | 1155 | 1132 | 1431 | 1230 | 1402 | 280 | 305 | 938 | 416 | 1117 | 929 | 244 | 293 | 298 | 818 | 702 | 558 | 365 | 289 | 263 | 296 | 386 | 369 | 21799
最大電力(kW) | 22 | 132 | 152 | 116 | 174 | 116 | 24 | 18 | 140 | 168 | 192 | 162 | 180 | 18 | 18 | 120 | 58 | 124 | 94 | 14 | 20 | 16 | 88 | 98 | 64 | 36 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 192
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 226 | 953 | 1200 | 845 | 996 | 808 | 213 | 189 | 988 | 960 | 1255 | 1058 | 1248 | 155 | 181 | 774 | 281 | 959 | 736 | 131 | 155 | 177 | 666 | 566 | 428 | 244 | 170 | 147 | 181 | 262 | 245 | 17397
夜 間 | 109 | 163 | 165 | 160 | 167 | 150 | 120 | 119 | 167 | 172 | 176 | 172 | 154 | 125 | 124 | 164 | 135 | 158 | 193 | 113 | 138 | 121 | 152 | 136 | 130 | 121 | 119 | 116 | 115 | 124 | 124 | 4402
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000068733100000000; 2026-03-08: 115; 2026-03-10: 157; 2026-03-12: 241; 2026-03-14: 254; 2026-03-16: 247; 2026-03-18: 253; 2026-03-20: 222; 2026-03-22: 121; 2026-03-24: 204; 2026-03-26: 244; 2026-03-28: 239; 2026-03-30: 192