## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 26987.39 |  | 当月末検針値 |  | 22027.5 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 12324 |  | kWh | 最大電力 |  | 98 |  | kW |  | 16240 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 26716.73 |  | 前月末検針値 |  | 21822.1 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 181
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 183
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 179
1:30- 2:00 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 187
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 180
2:30- 3:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 181
3:00- 3:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 186
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 179
4:00- 4:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |  | 182
4:30- 5:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 180
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 180
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 180
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 182
6:30- 7:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |  | 189
7:00- 7:30 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 15 | 6 | 6 | 5 | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 5 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 |  | 263
7:30- 8:00 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | 12 | 18 | 13 | 5 | 6 | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 6 | 6 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 5 | 7 | 15 | 15 | 5 | 15 |  | 348
8:00- 8:30 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | 31 | 14 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 9 | 6 | 25 | 21 | 24 | 29 | 24 | 5 | 6 | 21 | 22 | 6 | 25 |  | 486
8:30- 9:00 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 12 | 20 | 30 | 40 | 17 | 5 | 4 | 31 | 31 | 31 | 29 | 30 | 9 | 9 | 30 | 28 | 32 | 32 | 30 | 5 | 9 | 25 | 29 | 6 | 31 |  | 586
9:00- 9:30 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 24 | 27 | 39 | 17 | 3 | 3 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 9 | 8 | 31 | 27 | 28 | 33 | 27 | 4 | 9 | 30 | 26 | 6 | 30 |  | 589
9:30-10:00 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 14 | 22 | 27 | 37 | 17 | 3 | 3 | 30 | 33 | 33 | 27 | 28 | 9 | 8 | 33 | 30 | 24 | 35 | 32 | 4 | 10 | 27 | 27 | 5 | 35 |  | 581
10:00-10:30 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 32 | 24 | 41 | 17 | 3 | 2 | 37 | 37 | 34 | 30 | 35 | 8 | 8 | 38 | 28 | 27 | 46 | 35 | 2 | 10 | 26 | 34 | 4 | 35 |  | 639
10:30-11:00 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 14 | 46 | 22 | 43 | 18 | 2 | 4 | 38 | 39 | 41 | 33 | 39 | 7 | 8 | 42 | 37 | 33 | 44 | 40 | 3 | 9 | 35 | 35 | 5 | 41 |  | 711
11:00-11:30 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 12 | 35 | 19 | 44 | 16 | 2 | 3 | 35 | 42 | 42 | 37 | 36 | 8 | 7 | 42 | 35 | 39 | 42 | 36 | 2 | 6 | 32 | 37 | 5 | 42 |  | 691
11:30-12:00 | 12 | 12 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | 15 | 48 | 11 | 3 | 6 | 32 | 42 | 36 | 33 | 33 | 8 | 8 | 34 | 36 | 42 | 33 | 35 | 2 | 6 | 31 | 34 | 4 | 40 |  | 636
12:00-12:30 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6 | 42 | 7 | 3 | 7 | 36 | 37 | 36 | 34 | 34 | 7 | 7 | 35 | 33 | 37 | 38 | 32 | 5 | 7 | 35 | 37 | 5 | 38 |  | 611
12:30-13:00 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 37 | 7 | 5 | 8 | 35 | 34 | 36 | 29 | 31 | 7 | 8 | 30 | 31 | 39 | 32 | 33 | 6 | 6 | 32 | 32 | 5 | 36 |  | 579
13:00-13:30 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 13 | 7 | 5 | 36 | 7 | 6 | 6 | 28 | 32 | 33 | 27 | 30 | 8 | 6 | 29 | 27 | 29 | 35 | 28 | 7 | 6 | 25 | 27 | 5 | 34 |  | 530
13:30-14:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 5 | 11 | 8 | 9 | 29 | 8 | 3 | 7 | 30 | 33 | 33 | 26 | 32 | 5 | 8 | 32 | 29 | 32 | 34 | 27 | 5 | 6 | 15 | 18 | 4 | 31 |  | 512
14:00-14:30 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 6 | 35 | 10 | 2 | 8 | 33 | 36 | 24 | 33 | 33 | 4 | 8 | 29 | 37 | 27 | 38 | 29 | 4 | 6 | 17 | 20 | 6 | 31 |  | 526
14:30-15:00 | 11 | 5 | 7 | 5 | 5 | 16 | 6 | 7 | 42 | 9 | 3 | 8 | 43 | 46 | 30 | 40 | 45 | 4 | 9 | 32 | 39 | 33 | 49 | 43 | 4 | 6 | 28 | 30 | 5 | 49 |  | 659
15:00-15:30 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 14 | 8 | 7 | 27 | 8 | 2 | 8 | 34 | 35 | 30 | 29 | 40 | 6 | 8 | 23 | 30 | 22 | 42 | 32 | 5 | 6 | 22 | 21 | 6 | 40 |  | 535
15:30-16:00 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 16 | 6 | 6 | 19 | 8 | 4 | 8 | 20 | 22 | 21 | 14 | 21 | 6 | 6 | 17 | 17 | 15 | 28 | 17 | 6 | 6 | 14 | 15 | 5 | 25 |  | 373
16:00-16:30 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 7 | 6 | 13 | 9 | 4 | 9 | 13 | 12 | 16 | 8 | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 5 | 11 | 9 | 5 | 17 |  | 267
16:30-17:00 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 |  | 250
17:00-17:30 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 |  | 244
17:30-18:00 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 11 |  | 246
18:00-18:30 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | 9 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 11 | 6 | 11 |  | 265
18:30-19:00 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | 11 |  | 271
19:00-19:30 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | 11 |  | 274
19:30-20:00 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 12 |  | 280
20:00-20:30 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 |  | 267
20:30-21:00 | 13 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 11 |  | 261
21:00-21:30 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 6 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 |  | 250
21:30-22:00 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 |  | 209
22:00-22:30 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 186
22:30-23:00 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 191
23:00-23:30 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 188
23:30-24:00 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 187
合 計(kWh) | 415 | 343 | 303 | 285 | 271 | 430 | 516 | 482 | 862 | 427 | 245 | 306 | 778 | 815 | 776 | 730 | 760 | 320 | 348 | 747 | 721 | 722 | 864 | 717 | 294 | 313 | 662 | 676 | 276 | 836 |  | 16240
最大電力(kW) | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 32 | 92 | 60 | 96 | 36 | 20 | 22 | 86 | 92 | 84 | 80 | 90 | 22 | 22 | 84 | 78 | 84 | 98 | 86 | 22 | 20 | 70 | 74 | 14 | 98 |  | 98
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 287 | 224 | 184 | 166 | 156 | 308 | 375 | 346 | 700 | 299 | 132 | 191 | 641 | 676 | 631 | 593 | 621 | 200 | 228 | 608 | 587 | 583 | 721 | 581 | 174 | 190 | 529 | 542 | 156 | 699 |  | 12328
夜 間 | 128 | 119 | 119 | 119 | 115 | 122 | 141 | 136 | 162 | 128 | 113 | 115 | 137 | 139 | 145 | 137 | 139 | 120 | 120 | 139 | 134 | 139 | 143 | 136 | 120 | 123 | 133 | 134 | 120 | 137 |  | 3912
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000068733100000000; 2026-04-08: 157; 2026-04-10: 241; 2026-04-12: 254; 2026-04-14: 247; 2026-04-16: 253; 2026-04-18: 222; 2026-04-20: 121; 2026-04-22: 204; 2026-04-24: 244; 2026-04-26: 239; 2026-04-28: 192; 2026-04-30: 98