## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳北小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市五郎丸一丁目１１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 254 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 27345.78 |  | 当月末検針値 |  | 22309.4 |  | 当月末検針値 |  | 7.1 |  | 有効電力量 |  | 16914 |  | kWh | 最大電力 |  | 174 |  | kW |  | 21503 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 26987.39 |  | 前月末検針値 |  | 22027.5 |  | 前月末検針値 |  | 7.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 206
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 210
1:00- 1:30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 211
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 11 | 212
2:00- 2:30 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 205
2:30- 3:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 213
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 211
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 212
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 206
4:30- 5:00 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 211
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 208
5:30- 6:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 211
6:00- 6:30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 213
6:30- 7:00 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 221
7:00- 7:30 | 12 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 18 | 6 | 6 | 15 | 12 | 18 | 19 | 14 | 7 | 7 | 20 | 16 | 18 | 21 | 22 | 9 | 9 | 353
7:30- 8:00 | 18 | 18 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 16 | 14 | 15 | 17 | 19 | 6 | 5 | 18 | 18 | 24 | 27 | 18 | 5 | 5 | 23 | 23 | 22 | 33 | 26 | 9 | 9 | 438
8:00- 8:30 | 25 | 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 3 | 22 | 25 | 22 | 22 | 24 | 5 | 5 | 25 | 26 | 35 | 45 | 29 | 8 | 6 | 38 | 38 | 27 | 42 | 39 | 8 | 9 | 599
8:30- 9:00 | 32 | 31 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 15 | 4 | 7 | 28 | 25 | 26 | 32 | 34 | 4 | 7 | 37 | 38 | 46 | 61 | 35 | 6 | 5 | 53 | 53 | 38 | 52 | 51 | 8 | 10 | 760
9:00- 9:30 | 31 | 31 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 3 | 6 | 28 | 28 | 34 | 34 | 30 | 4 | 8 | 37 | 39 | 53 | 61 | 33 | 4 | 5 | 56 | 53 | 48 | 58 | 51 | 8 | 12 | 792
9:30-10:00 | 31 | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 3 | 7 | 26 | 32 | 32 | 33 | 28 | 4 | 8 | 42 | 41 | 52 | 67 | 38 | 4 | 5 | 58 | 57 | 48 | 62 | 51 | 6 | 12 | 815
10:00-10:30 | 32 | 33 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 33 | 35 | 32 | 37 | 37 | 3 | 7 | 54 | 50 | 60 | 69 | 37 | 4 | 4 | 68 | 66 | 52 | 62 | 56 | 7 | 11 | 888
10:30-11:00 | 37 | 37 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 37 | 37 | 40 | 43 | 40 | 3 | 7 | 60 | 54 | 73 | 72 | 42 | 5 | 5 | 72 | 72 | 58 | 63 | 64 | 7 | 10 | 972
11:00-11:30 | 36 | 40 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 40 | 40 | 42 | 45 | 3 | 6 | 61 | 57 | 79 | 73 | 45 | 3 | 5 | 78 | 64 | 62 | 61 | 69 | 7 | 11 | 1002
11:30-12:00 | 35 | 32 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 36 | 40 | 38 | 45 | 40 | 3 | 7 | 62 | 59 | 82 | 67 | 44 | 4 | 4 | 81 | 74 | 67 | 53 | 60 | 6 | 11 | 986
12:00-12:30 | 36 | 36 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 5 | 6 | 65 | 58 | 77 | 64 | 42 | 6 | 4 | 82 | 72 | 62 | 61 | 67 | 6 | 10 | 990
12:30-13:00 | 32 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 31 | 33 | 36 | 39 | 45 | 7 | 7 | 60 | 53 | 78 | 51 | 38 | 6 | 3 | 76 | 75 | 56 | 68 | 65 | 7 | 10 | 937
13:00-13:30 | 27 | 27 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 6 | 7 | 57 | 54 | 69 | 49 | 37 | 7 | 5 | 74 | 78 | 54 | 67 | 60 | 6 | 11 | 894
13:30-14:00 | 28 | 27 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 30 | 33 | 29 | 42 | 47 | 5 | 7 | 59 | 53 | 66 | 44 | 39 | 4 | 3 | 75 | 77 | 51 | 72 | 64 | 7 | 10 | 903
14:00-14:30 | 30 | 24 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30 | 36 | 24 | 47 | 52 | 3 | 6 | 63 | 56 | 40 | 52 | 39 | 5 | 4 | 77 | 87 | 39 | 70 | 68 | 7 | 13 | 898
14:30-15:00 | 41 | 27 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 37 | 44 | 28 | 46 | 60 | 4 | 8 | 67 | 66 | 42 | 61 | 52 | 3 | 5 | 83 | 72 | 45 | 74 | 77 | 7 | 12 | 987
15:00-15:30 | 33 | 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 25 | 37 | 29 | 30 | 40 | 7 | 7 | 50 | 46 | 37 | 47 | 45 | 5 | 6 | 57 | 47 | 34 | 59 | 65 | 7 | 13 | 782
15:30-16:00 | 16 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 8 | 8 | 22 | 28 | 20 | 24 | 20 | 5 | 6 | 26 | 23 | 20 | 27 | 27 | 8 | 13 | 428
16:00-16:30 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 6 | 6 | 13 | 12 | 16 | 16 | 13 | 8 | 13 | 294
16:30-17:00 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 6 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | 15 | 16 | 11 | 10 | 14 | 260
17:00-17:30 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 14 | 16 | 11 | 9 | 14 | 254
17:30-18:00 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | 10 | 14 | 253
18:00-18:30 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 13 | 13 | 15 | 16 | 11 | 14 | 14 | 284
18:30-19:00 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 280
19:00-19:30 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 12 | 14 | 15 | 297
19:30-20:00 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 12 | 15 | 11 | 14 | 15 | 295
20:00-20:30 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 15 | 284
20:30-21:00 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 12 | 12 | 15 | 11 | 10 | 15 | 275
21:00-21:30 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 14 | 10 | 11 | 14 | 269
21:30-22:00 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 238
22:00-22:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 216
22:30-23:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 210
23:00-23:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 209
23:30-24:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 211
合 計(kWh) | 735 | 715 | 294 | 226 | 212 | 243 | 282 | 365 | 250 | 258 | 734 | 788 | 719 | 826 | 906 | 297 | 316 | 1068 | 1039 | 1185 | 1186 | 858 | 315 | 305 | 1334 | 1297 | 1092 | 1371 | 1296 | 445 | 546 | 21503
最大電力(kW) | 82 | 80 | 20 | 14 | 12 | 14 | 22 | 40 | 22 | 20 | 82 | 88 | 80 | 94 | 120 | 20 | 18 | 134 | 132 | 164 | 146 | 104 | 22 | 22 | 166 | 174 | 134 | 148 | 154 | 28 | 30 | 174
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 594 | 575 | 175 | 111 | 100 | 127 | 164 | 235 | 135 | 144 | 599 | 650 | 586 | 681 | 745 | 170 | 189 | 919 | 899 | 1020 | 1012 | 705 | 181 | 174 | 1172 | 1140 | 923 | 1132 | 1067 | 246 | 346 | 16916
夜 間 | 141 | 140 | 119 | 115 | 112 | 116 | 118 | 130 | 115 | 114 | 135 | 138 | 133 | 145 | 161 | 127 | 127 | 149 | 140 | 165 | 174 | 153 | 134 | 131 | 162 | 157 | 169 | 239 | 229 | 199 | 200 | 4587
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000068733100000000; 2026-05-08: 241; 2026-05-10: 254; 2026-05-12: 247; 2026-05-14: 253; 2026-05-16: 222; 2026-05-18: 121; 2026-05-20: 204; 2026-05-22: 244; 2026-05-24: 239; 2026-05-26: 192; 2026-05-28: 98; 2026-05-30: 174