## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 15906.47 |  | 当月末検針値 |  | 12730.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 14988 |  | kWh | 最大電力 |  | 145 |  | kW |  | 18296 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 15601.54 |  | 前月末検針値 |  | 12480.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 147
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 149
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 143
1:30- 2:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 147
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 151
2:30- 3:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 149
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 151
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 147
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 150
5:00- 5:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 153
5:30- 6:00 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 153
6:00- 6:30 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 168
6:30- 7:00 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 184
7:00- 7:30 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 15 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 228
7:30- 8:00 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 13 | 19 | 19 | 20 | 13 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 | 23 | 14 | 5 | 5 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 346
8:00- 8:30 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24 | 35 | 27 | 24 | 6 | 7 | 6 | 31 | 21 | 32 | 19 | 6 | 5 | 20 | 17 | 19 | 15 | 21 | 19 | 13 | 5 | 4 | 19 | 18 | 19 | 492
8:30- 9:00 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 31 | 39 | 35 | 38 | 7 | 6 | 7 | 36 | 27 | 40 | 21 | 7 | 5 | 26 | 15 | 23 | 12 | 24 | 22 | 7 | 5 | 6 | 21 | 30 | 21 | 560
9:00- 9:30 | 19 | 6 | 5 | 6 | 8 | 25 | 39 | 39 | 36 | 31 | 8 | 9 | 8 | 45 | 34 | 40 | 29 | 8 | 5 | 26 | 14 | 23 | 18 | 23 | 28 | 7 | 5 | 5 | 20 | 22 | 24 | 615
9:30-10:00 | 24 | 6 | 6 | 6 | 7 | 32 | 61 | 50 | 42 | 29 | 8 | 9 | 9 | 72 | 42 | 41 | 45 | 7 | 6 | 35 | 20 | 22 | 29 | 22 | 25 | 6 | 4 | 5 | 21 | 25 | 24 | 740
10:00-10:30 | 28 | 6 | 8 | 6 | 8 | 40 | 53 | 54 | 54 | 44 | 10 | 9 | 8 | 68 | 54 | 44 | 44 | 6 | 5 | 39 | 31 | 27 | 23 | 28 | 24 | 7 | 5 | 5 | 22 | 24 | 29 | 813
10:30-11:00 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | 39 | 54 | 50 | 56 | 53 | 12 | 9 | 9 | 66 | 57 | 58 | 49 | 7 | 6 | 38 | 39 | 28 | 32 | 36 | 25 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 31 | 876
11:00-11:30 | 31 | 6 | 8 | 7 | 7 | 36 | 52 | 54 | 55 | 49 | 12 | 9 | 10 | 70 | 63 | 55 | 54 | 7 | 6 | 36 | 41 | 33 | 30 | 30 | 28 | 8 | 5 | 5 | 24 | 30 | 32 | 893
11:30-12:00 | 28 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | 52 | 54 | 52 | 54 | 13 | 12 | 10 | 73 | 62 | 54 | 52 | 7 | 6 | 35 | 32 | 30 | 31 | 34 | 31 | 7 | 5 | 5 | 24 | 27 | 28 | 874
12:00-12:30 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 | 14 | 67 | 59 | 59 | 63 | 12 | 10 | 10 | 69 | 62 | 53 | 56 | 6 | 6 | 39 | 36 | 33 | 35 | 38 | 26 | 9 | 4 | 6 | 27 | 28 | 33 | 896
12:30-13:00 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 67 | 58 | 63 | 59 | 10 | 11 | 10 | 70 | 55 | 46 | 63 | 5 | 5 | 33 | 36 | 31 | 31 | 36 | 21 | 9 | 5 | 5 | 27 | 25 | 29 | 849
13:00-13:30 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 52 | 68 | 55 | 55 | 11 | 10 | 11 | 53 | 42 | 39 | 57 | 5 | 6 | 25 | 26 | 25 | 22 | 31 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 22 | 23 | 737
13:30-14:00 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 61 | 49 | 54 | 57 | 10 | 11 | 11 | 65 | 50 | 41 | 55 | 5 | 6 | 23 | 30 | 21 | 30 | 39 | 20 | 6 | 4 | 5 | 18 | 21 | 22 | 755
14:00-14:30 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 65 | 35 | 53 | 59 | 10 | 12 | 11 | 68 | 55 | 49 | 52 | 7 | 6 | 30 | 33 | 25 | 28 | 36 | 20 | 6 | 5 | 5 | 23 | 24 | 27 | 785
14:30-15:00 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 45 | 34 | 46 | 52 | 12 | 11 | 13 | 42 | 41 | 44 | 50 | 6 | 5 | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 15 | 7 | 3 | 4 | 24 | 23 | 27 | 657
15:00-15:30 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 27 | 30 | 38 | 42 | 11 | 11 | 11 | 34 | 31 | 29 | 33 | 5 | 6 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 13 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 22 | 509
15:30-16:00 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 24 | 27 | 22 | 24 | 10 | 11 | 9 | 20 | 18 | 21 | 21 | 6 | 5 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13 | 15 | 385
16:00-16:30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 24 | 23 | 22 | 26 | 8 | 9 | 8 | 22 | 22 | 22 | 24 | 6 | 6 | 15 | 15 | 19 | 19 | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 18 | 423
16:30-17:00 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 21 | 19 | 17 | 18 | 9 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 20 | 8 | 5 | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 344
17:00-17:30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 29 | 22 | 23 | 21 | 8 | 8 | 7 | 22 | 19 | 24 | 22 | 6 | 4 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 18 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 | 17 | 436
17:30-18:00 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 19 | 13 | 13 | 15 | 8 | 6 | 6 | 16 | 13 | 15 | 14 | 6 | 6 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | 14 | 14 | 318
18:00-18:30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 25 | 22 | 23 | 24 | 8 | 8 | 6 | 24 | 23 | 24 | 23 | 6 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 5 | 4 | 4 | 21 | 23 | 22 | 475
18:30-19:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 17 | 16 | 15 | 17 | 6 | 8 | 6 | 17 | 15 | 14 | 15 | 4 | 6 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | 14 | 325
19:00-19:30 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | 12 | 13 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | 12 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 | 264
19:30-20:00 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 249
20:00-20:30 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 193
20:30-21:00 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 189
21:00-21:30 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 174
21:30-22:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 154
22:00-22:30 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 152
22:30-23:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 155
23:00-23:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 154
23:30-24:00 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 149
合 計(kWh) | 448 | 250 | 261 | 263 | 271 | 501 | 1097 | 1035 | 1031 | 1021 | 358 | 351 | 342 | 1179 | 984 | 981 | 966 | 269 | 250 | 697 | 668 | 636 | 642 | 708 | 564 | 276 | 218 | 216 | 561 | 609 | 643 | 18296
最大電力(kW) | 62 | 14 | 18 | 16 | 16 | 80 | 134 | 136 | 126 | 126 | 26 | 24 | 26 | 146 | 126 | 116 | 126 | 16 | 14 | 78 | 82 | 66 | 70 | 78 | 62 | 26 | 14 | 12 | 54 | 60 | 66 | 146
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 342 | 156 | 168 | 167 | 179 | 393 | 969 | 900 | 902 | 909 | 252 | 242 | 228 | 1052 | 869 | 850 | 864 | 171 | 155 | 588 | 561 | 532 | 533 | 606 | 457 | 170 | 132 | 127 | 464 | 504 | 538 | 14980
夜 間 | 106 | 94 | 93 | 96 | 92 | 108 | 128 | 135 | 129 | 112 | 106 | 109 | 114 | 127 | 115 | 131 | 102 | 98 | 95 | 109 | 107 | 104 | 109 | 102 | 107 | 106 | 86 | 89 | 97 | 105 | 105 | 3316
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000062072100000000; 2025-10-08: 100; 2025-10-10: 145; 2025-10-12: 160; 2025-10-14: 157; 2025-10-16: 149; 2025-10-18: 67; 2025-10-20: 128; 2025-10-22: 173; 2025-10-24: 177; 2025-10-26: 171; 2025-10-28: 167; 2025-10-30: 145