## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 16145.08 |  | 当月末検針値 |  | 12918.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 11280 |  | kWh | 最大電力 |  | 94 |  | kW |  | 14317 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 15906.47 |  | 前月末検針値 |  | 12730.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 133
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 138
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 134
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 129
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 140
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 132
3:00- 3:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 134
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 144
4:00- 4:30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 134
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 144
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 140
5:30- 6:00 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 145
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |  | 152
6:30- 7:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 |  | 183
7:00- 7:30 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 14 | 5 | 5 | 5 | 8 | 17 | 14 | 7 | 5 | 4 |  | 210
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 5 | 5 | 10 | 16 | 15 | 16 | 5 | 5 | 4 | 13 | 23 | 16 | 17 | 4 | 5 |  | 294
8:00- 8:30 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 16 | 13 | 6 | 5 | 19 | 25 | 20 | 26 | 19 | 24 | 6 | 4 | 18 | 25 | 27 | 25 | 5 | 5 | 6 | 23 | 31 | 24 | 27 | 5 | 4 |  | 457
8:30- 9:00 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 23 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 25 | 6 | 5 | 19 | 31 | 36 | 29 | 8 | 4 | 5 | 28 | 33 | 27 | 29 | 5 | 5 |  | 501
9:00- 9:30 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | 31 | 8 | 7 | 5 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 7 | 6 | 24 | 30 | 45 | 26 | 7 | 5 | 4 | 28 | 33 | 28 | 27 | 8 | 7 |  | 521
9:30-10:00 | 6 | 5 | 5 | 29 | 23 | 26 | 8 | 6 | 6 | 21 | 24 | 23 | 30 | 21 | 29 | 8 | 5 | 28 | 31 | 42 | 25 | 7 | 5 | 5 | 26 | 33 | 40 | 29 | 7 | 8 |  | 561
10:00-10:30 | 5 | 5 | 6 | 29 | 27 | 27 | 9 | 7 | 5 | 35 | 36 | 24 | 30 | 21 | 27 | 7 | 6 | 26 | 38 | 42 | 31 | 8 | 5 | 4 | 27 | 36 | 34 | 34 | 7 | 6 |  | 604
10:30-11:00 | 6 | 5 | 5 | 31 | 24 | 30 | 8 | 8 | 7 | 36 | 28 | 34 | 24 | 20 | 26 | 8 | 5 | 33 | 34 | 47 | 37 | 6 | 5 | 5 | 43 | 38 | 40 | 34 | 6 | 7 |  | 640
11:00-11:30 | 6 | 6 | 5 | 32 | 30 | 27 | 9 | 8 | 6 | 31 | 28 | 32 | 27 | 22 | 23 | 7 | 6 | 27 | 36 | 40 | 33 | 7 | 6 | 6 | 29 | 35 | 35 | 40 | 8 | 6 |  | 613
11:30-12:00 | 5 | 5 | 5 | 26 | 31 | 26 | 9 | 8 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 25 | 8 | 5 | 29 | 32 | 37 | 31 | 7 | 5 | 4 | 31 | 36 | 31 | 31 | 7 | 6 |  | 576
12:00-12:30 | 6 | 4 | 4 | 28 | 27 | 30 | 10 | 9 | 5 | 27 | 28 | 31 | 27 | 26 | 28 | 7 | 6 | 33 | 36 | 39 | 32 | 7 | 5 | 5 | 34 | 40 | 30 | 38 | 6 | 6 |  | 614
12:30-13:00 | 5 | 5 | 5 | 29 | 28 | 32 | 9 | 6 | 6 | 29 | 29 | 26 | 24 | 30 | 30 | 7 | 6 | 24 | 34 | 33 | 29 | 4 | 5 | 5 | 30 | 33 | 18 | 31 | 7 | 6 |  | 565
13:00-13:30 | 4 | 5 | 4 | 20 | 23 | 23 | 10 | 5 | 5 | 25 | 20 | 19 | 19 | 28 | 24 | 7 | 5 | 21 | 34 | 26 | 29 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 14 | 27 | 5 | 5 |  | 472
13:30-14:00 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 21 | 11 | 6 | 5 | 21 | 19 | 20 | 23 | 27 | 18 | 7 | 6 | 23 | 28 | 26 | 28 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | 17 | 29 | 4 | 4 |  | 463
14:00-14:30 | 4 | 6 | 4 | 23 | 24 | 26 | 9 | 6 | 7 | 24 | 24 | 24 | 19 | 29 | 14 | 8 | 4 | 25 | 29 | 26 | 29 | 4 | 5 | 4 | 28 | 28 | 14 | 32 | 5 | 5 |  | 489
14:30-15:00 | 4 | 5 | 5 | 20 | 23 | 25 | 11 | 6 | 6 | 23 | 21 | 17 | 17 | 28 | 14 | 6 | 5 | 21 | 29 | 19 | 30 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | 11 | 30 | 4 | 6 |  | 450
15:00-15:30 | 4 | 5 | 3 | 16 | 20 | 19 | 10 | 5 | 8 | 19 | 18 | 16 | 13 | 22 | 11 | 7 | 5 | 16 | 26 | 19 | 26 | 5 | 5 | 4 | 21 | 20 | 10 | 26 | 5 | 4 |  | 388
15:30-16:00 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 14 | 9 | 5 | 8 | 10 | 13 | 11 | 12 | 15 | 10 | 6 | 5 | 11 | 18 | 11 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 9 | 21 | 4 | 5 |  | 295
16:00-16:30 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | 15 | 8 | 6 | 7 | 14 | 14 | 20 | 17 | 19 | 15 | 7 | 4 | 14 | 20 | 14 | 18 | 5 | 5 | 4 | 17 | 19 | 12 | 19 | 5 | 5 |  | 348
16:30-17:00 | 6 | 5 | 4 | 12 | 13 | 11 | 9 | 6 | 7 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 7 | 4 | 13 | 16 | 12 | 14 | 4 | 5 | 4 | 11 | 15 | 10 | 12 | 4 | 4 |  | 277
17:00-17:30 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 19 | 9 | 7 | 8 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 6 | 5 | 21 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | 16 | 19 | 5 | 5 |  | 383
17:30-18:00 | 6 | 5 | 4 | 14 | 12 | 13 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | 10 | 12 | 3 | 5 |  | 275
18:00-18:30 | 4 | 5 | 4 | 25 | 23 | 22 | 8 | 6 | 7 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 6 | 25 | 21 | 24 | 21 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 20 | 23 | 4 | 4 |  | 438
18:30-19:00 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | 14 | 7 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 6 | 6 | 15 | 11 | 16 | 12 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 12 | 14 | 4 | 5 |  | 297
19:00-19:30 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | 12 | 4 | 5 |  | 246
19:30-20:00 | 4 | 7 | 3 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 |  | 216
20:00-20:30 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 157
20:30-21:00 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 148
21:00-21:30 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 146
21:30-22:00 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |  | 142
22:00-22:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 136
22:30-23:00 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 137
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 143
23:30-24:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 133
合 計(kWh) | 229 | 225 | 204 | 637 | 622 | 642 | 355 | 278 | 263 | 614 | 606 | 609 | 585 | 597 | 574 | 266 | 235 | 630 | 739 | 766 | 713 | 242 | 225 | 222 | 674 | 754 | 619 | 726 | 227 | 239 |  | 14317
最大電力(kW) | 12 | 14 | 12 | 64 | 62 | 64 | 26 | 18 | 16 | 72 | 72 | 68 | 60 | 60 | 60 | 16 | 14 | 66 | 76 | 94 | 74 | 16 | 12 | 12 | 86 | 80 | 80 | 80 | 16 | 16 |  | 94
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 137 | 139 | 120 | 534 | 520 | 533 | 242 | 171 | 170 | 512 | 506 | 504 | 482 | 496 | 477 | 178 | 148 | 534 | 629 | 660 | 586 | 146 | 132 | 127 | 566 | 623 | 499 | 622 | 142 | 147 |  | 11282
夜 間 | 92 | 86 | 84 | 103 | 102 | 109 | 113 | 107 | 93 | 102 | 100 | 105 | 103 | 101 | 97 | 88 | 87 | 96 | 110 | 106 | 127 | 96 | 93 | 95 | 108 | 131 | 120 | 104 | 85 | 92 |  | 3035
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000062072100000000; 2025-11-08: 145; 2025-11-10: 160; 2025-11-12: 157; 2025-11-14: 149; 2025-11-16: 67; 2025-11-18: 128; 2025-11-20: 173; 2025-11-22: 177; 2025-11-24: 171; 2025-11-26: 167; 2025-11-28: 145; 2025-11-30: 94