## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 16467.78 |  | 当月末検針値 |  | 13177.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 15510 |  | kWh | 最大電力 |  | 134 |  | kW |  | 19362 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 16145.08 |  | 前月末検針値 |  | 12918.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 155
0:30- 1:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 146
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 147
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 155
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 149
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 150
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 157
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 149
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 150
4:30- 5:00 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 151
5:00- 5:30 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 158
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 164
6:00- 6:30 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 187
6:30- 7:00 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 231
7:00- 7:30 | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 5 | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 17 | 5 | 4 | 13 | 22 | 14 | 11 | 13 | 4 | 4 | 15 | 12 | 11 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 291
7:30- 8:00 | 15 | 15 | 19 | 22 | 25 | 5 | 4 | 30 | 38 | 37 | 40 | 39 | 5 | 5 | 50 | 51 | 30 | 46 | 42 | 5 | 4 | 42 | 45 | 25 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 684
8:00- 8:30 | 22 | 28 | 35 | 48 | 49 | 4 | 5 | 44 | 53 | 52 | 54 | 49 | 5 | 4 | 52 | 60 | 55 | 50 | 48 | 5 | 5 | 49 | 50 | 31 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 906
8:30- 9:00 | 30 | 33 | 39 | 51 | 49 | 6 | 4 | 48 | 67 | 59 | 50 | 45 | 6 | 5 | 54 | 57 | 52 | 50 | 50 | 5 | 4 | 53 | 43 | 27 | 6 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 938
9:00- 9:30 | 32 | 36 | 42 | 52 | 49 | 9 | 5 | 42 | 54 | 58 | 40 | 48 | 6 | 4 | 48 | 60 | 56 | 51 | 52 | 6 | 5 | 40 | 40 | 27 | 6 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 910
9:30-10:00 | 27 | 32 | 40 | 51 | 54 | 6 | 6 | 40 | 47 | 55 | 35 | 42 | 6 | 5 | 45 | 66 | 56 | 48 | 47 | 6 | 4 | 44 | 36 | 32 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 879
10:00-10:30 | 29 | 39 | 47 | 51 | 59 | 7 | 7 | 41 | 49 | 46 | 36 | 44 | 6 | 5 | 56 | 56 | 50 | 50 | 44 | 8 | 5 | 47 | 40 | 28 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 898
10:30-11:00 | 31 | 34 | 43 | 53 | 49 | 8 | 7 | 38 | 53 | 43 | 37 | 39 | 7 | 7 | 57 | 49 | 54 | 49 | 39 | 7 | 4 | 40 | 49 | 23 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 868
11:00-11:30 | 35 | 32 | 47 | 53 | 45 | 7 | 8 | 42 | 42 | 39 | 35 | 36 | 8 | 6 | 49 | 46 | 54 | 55 | 36 | 6 | 6 | 39 | 42 | 21 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 837
11:30-12:00 | 31 | 33 | 45 | 53 | 43 | 7 | 6 | 44 | 39 | 42 | 33 | 36 | 6 | 4 | 49 | 47 | 52 | 44 | 34 | 6 | 5 | 39 | 36 | 18 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 798
12:00-12:30 | 33 | 32 | 40 | 53 | 42 | 7 | 5 | 38 | 35 | 39 | 39 | 37 | 5 | 5 | 49 | 45 | 54 | 48 | 34 | 6 | 5 | 37 | 39 | 11 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 784
12:30-13:00 | 28 | 34 | 42 | 53 | 42 | 5 | 6 | 34 | 32 | 38 | 35 | 29 | 7 | 6 | 42 | 46 | 46 | 45 | 32 | 5 | 5 | 39 | 32 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 738
13:00-13:30 | 21 | 22 | 39 | 50 | 41 | 5 | 5 | 32 | 28 | 30 | 33 | 31 | 6 | 5 | 35 | 42 | 41 | 33 | 28 | 4 | 5 | 30 | 32 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 649
13:30-14:00 | 20 | 22 | 38 | 51 | 37 | 4 | 5 | 37 | 25 | 30 | 35 | 29 | 7 | 6 | 37 | 47 | 42 | 32 | 26 | 5 | 4 | 33 | 34 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 655
14:00-14:30 | 27 | 25 | 40 | 54 | 40 | 5 | 5 | 41 | 28 | 31 | 37 | 31 | 7 | 6 | 37 | 51 | 39 | 34 | 30 | 6 | 4 | 35 | 31 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 701
14:30-15:00 | 24 | 21 | 38 | 42 | 33 | 5 | 6 | 39 | 27 | 27 | 29 | 28 | 8 | 5 | 32 | 39 | 28 | 33 | 25 | 6 | 5 | 33 | 22 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 610
15:00-15:30 | 19 | 18 | 29 | 33 | 30 | 5 | 5 | 31 | 26 | 18 | 26 | 21 | 7 | 6 | 21 | 27 | 23 | 27 | 21 | 6 | 4 | 22 | 20 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 501
15:30-16:00 | 15 | 12 | 24 | 21 | 20 | 5 | 5 | 17 | 15 | 12 | 16 | 11 | 7 | 6 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 7 | 4 | 18 | 15 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 357
16:00-16:30 | 15 | 16 | 23 | 19 | 22 | 6 | 5 | 18 | 15 | 15 | 17 | 14 | 7 | 5 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 6 | 4 | 18 | 18 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 376
16:30-17:00 | 12 | 14 | 20 | 16 | 18 | 6 | 4 | 15 | 13 | 11 | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 6 | 4 | 12 | 13 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 312
17:00-17:30 | 18 | 21 | 24 | 22 | 26 | 7 | 4 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 7 | 5 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 6 | 4 | 19 | 20 | 6 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 428
17:30-18:00 | 12 | 15 | 18 | 14 | 15 | 7 | 5 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 6 | 6 | 14 | 15 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 333
18:00-18:30 | 21 | 24 | 26 | 23 | 23 | 6 | 5 | 25 | 23 | 21 | 24 | 23 | 7 | 6 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 4 | 6 | 24 | 23 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 483
18:30-19:00 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 4 | 6 | 16 | 13 | 12 | 15 | 15 | 7 | 5 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 5 | 7 | 14 | 14 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 333
19:00-19:30 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 4 | 4 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 6 | 6 | 14 | 11 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 269
19:30-20:00 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 13 | 11 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 246
20:00-20:30 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 183
20:30-21:00 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 179
21:00-21:30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 171
21:30-22:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 165
22:00-22:30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 157
22:30-23:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 157
23:00-23:30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 164
23:30-24:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 153
合 計(kWh) | 674 | 720 | 910 | 1036 | 967 | 243 | 234 | 879 | 902 | 889 | 861 | 835 | 269 | 240 | 956 | 1061 | 1002 | 959 | 848 | 246 | 225 | 906 | 864 | 460 | 294 | 449 | 309 | 288 | 286 | 266 | 284 | 19362
最大電力(kW) | 70 | 78 | 94 | 108 | 118 | 18 | 16 | 96 | 134 | 118 | 108 | 98 | 16 | 14 | 114 | 132 | 112 | 110 | 104 | 16 | 16 | 106 | 100 | 64 | 18 | 26 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 134
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 559 | 603 | 804 | 916 | 841 | 154 | 146 | 752 | 760 | 751 | 722 | 684 | 176 | 146 | 808 | 899 | 865 | 813 | 707 | 156 | 138 | 755 | 710 | 333 | 195 | 304 | 175 | 163 | 159 | 149 | 164 | 15507
夜 間 | 115 | 117 | 106 | 120 | 126 | 89 | 88 | 127 | 142 | 138 | 139 | 151 | 93 | 94 | 148 | 162 | 137 | 146 | 141 | 90 | 87 | 151 | 154 | 127 | 99 | 145 | 134 | 125 | 127 | 117 | 120 | 3855
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000062072100000000; 2025-12-08: 160; 2025-12-10: 157; 2025-12-12: 149; 2025-12-14: 67; 2025-12-16: 128; 2025-12-18: 173; 2025-12-20: 177; 2025-12-22: 171; 2025-12-24: 167; 2025-12-26: 145; 2025-12-28: 94; 2025-12-30: 134