## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 173 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14476.25 |  | 当月末検針値 |  | 11549.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 21900 |  | kWh | 最大電力 |  | 173 |  | kW |  | 26564 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14033.51 |  | 前月末検針値 |  | 11184.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |  | 205
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  | 209
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |  | 209
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |  | 217
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |  | 210
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |  | 208
3:00- 3:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |  | 212
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |  | 205
4:00- 4:30 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |  | 209
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |  | 205
5:00- 5:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |  | 207
5:30- 6:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |  | 214
6:00- 6:30 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 228
6:30- 7:00 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 |  | 259
7:00- 7:30 | 5 | 6 | 9 | 6 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | 16 | 13 | 9 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | 19 | 10 | 12 | 9 | 8 | 21 |  | 300
7:30- 8:00 | 5 | 11 | 12 | 11 | 15 | 17 | 13 | 8 | 8 | 14 | 14 | 15 | 15 | 8 | 8 | 24 | 23 | 28 | 27 | 39 | 8 | 8 | 29 | 27 | 35 | 21 | 22 | 9 | 9 | 40 |  | 523
8:00- 8:30 | 5 | 18 | 17 | 18 | 23 | 24 | 19 | 7 | 7 | 24 | 22 | 23 | 24 | 7 | 7 | 43 | 32 | 52 | 43 | 59 | 8 | 7 | 46 | 41 | 55 | 36 | 35 | 10 | 9 | 59 |  | 780
8:30- 9:00 | 5 | 21 | 22 | 23 | 28 | 30 | 22 | 8 | 7 | 31 | 27 | 26 | 27 | 8 | 8 | 48 | 39 | 52 | 44 | 67 | 8 | 8 | 49 | 48 | 58 | 44 | 37 | 10 | 9 | 55 |  | 869
9:00- 9:30 | 5 | 17 | 32 | 24 | 37 | 37 | 20 | 7 | 8 | 32 | 36 | 33 | 31 | 8 | 7 | 51 | 50 | 61 | 63 | 64 | 9 | 7 | 53 | 58 | 55 | 52 | 47 | 9 | 9 | 64 |  | 986
9:30-10:00 | 6 | 19 | 27 | 25 | 31 | 34 | 22 | 8 | 7 | 30 | 29 | 30 | 41 | 10 | 8 | 59 | 53 | 64 | 62 | 67 | 10 | 9 | 54 | 49 | 57 | 41 | 55 | 10 | 10 | 71 |  | 998
10:00-10:30 | 5 | 34 | 22 | 25 | 33 | 30 | 28 | 8 | 8 | 33 | 33 | 30 | 42 | 10 | 7 | 55 | 52 | 61 | 68 | 69 | 11 | 9 | 53 | 51 | 51 | 45 | 71 | 10 | 10 | 79 |  | 1043
10:30-11:00 | 5 | 29 | 25 | 27 | 41 | 36 | 28 | 7 | 7 | 39 | 42 | 35 | 45 | 10 | 7 | 56 | 63 | 76 | 69 | 75 | 10 | 8 | 61 | 50 | 58 | 48 | 69 | 10 | 10 | 78 |  | 1124
11:00-11:30 | 5 | 30 | 23 | 31 | 39 | 33 | 24 | 8 | 8 | 38 | 37 | 35 | 51 | 10 | 7 | 59 | 64 | 70 | 69 | 73 | 9 | 9 | 56 | 59 | 59 | 50 | 67 | 10 | 9 | 77 |  | 1119
11:30-12:00 | 6 | 36 | 28 | 32 | 43 | 35 | 12 | 7 | 7 | 41 | 40 | 34 | 54 | 10 | 9 | 59 | 67 | 64 | 68 | 75 | 10 | 9 | 55 | 57 | 59 | 55 | 66 | 10 | 11 | 86 |  | 1145
12:00-12:30 | 5 | 34 | 30 | 35 | 41 | 44 | 11 | 8 | 8 | 44 | 42 | 35 | 55 | 7 | 7 | 64 | 70 | 69 | 72 | 78 | 9 | 9 | 59 | 57 | 62 | 63 | 69 | 10 | 10 | 79 |  | 1186
12:30-13:00 | 5 | 30 | 24 | 36 | 40 | 50 | 9 | 8 | 7 | 42 | 40 | 32 | 57 | 7 | 9 | 66 | 68 | 79 | 73 | 76 | 7 | 8 | 59 | 62 | 59 | 60 | 71 | 9 | 10 | 86 |  | 1189
13:00-13:30 | 6 | 26 | 25 | 31 | 38 | 42 | 9 | 8 | 8 | 40 | 31 | 36 | 45 | 7 | 8 | 67 | 61 | 68 | 79 | 77 | 9 | 9 | 54 | 53 | 60 | 57 | 69 | 10 | 10 | 80 |  | 1123
13:30-14:00 | 7 | 24 | 26 | 27 | 36 | 40 | 10 | 7 | 7 | 34 | 30 | 31 | 47 | 8 | 9 | 67 | 64 | 70 | 80 | 83 | 9 | 10 | 50 | 56 | 60 | 65 | 75 | 10 | 10 | 86 |  | 1138
14:00-14:30 | 6 | 27 | 26 | 29 | 39 | 44 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 | 33 | 48 | 7 | 8 | 54 | 69 | 70 | 83 | 87 | 9 | 8 | 54 | 57 | 69 | 67 | 78 | 9 | 11 | 82 |  | 1164
14:30-15:00 | 6 | 25 | 21 | 33 | 40 | 41 | 10 | 7 | 7 | 31 | 36 | 32 | 51 | 8 | 8 | 46 | 63 | 69 | 73 | 84 | 9 | 9 | 47 | 51 | 69 | 60 | 67 | 9 | 9 | 80 |  | 1101
15:00-15:30 | 5 | 21 | 17 | 28 | 31 | 36 | 10 | 7 | 7 | 26 | 31 | 28 | 47 | 7 | 9 | 39 | 50 | 58 | 61 | 70 | 10 | 9 | 37 | 48 | 48 | 52 | 59 | 10 | 12 | 61 |  | 934
15:30-16:00 | 5 | 17 | 15 | 23 | 23 | 28 | 9 | 7 | 7 | 25 | 23 | 20 | 38 | 8 | 10 | 32 | 37 | 45 | 43 | 51 | 11 | 7 | 36 | 34 | 33 | 39 | 40 | 9 | 12 | 44 |  | 731
16:00-16:30 | 5 | 21 | 19 | 28 | 26 | 29 | 10 | 8 | 8 | 28 | 26 | 23 | 38 | 7 | 10 | 35 | 32 | 41 | 43 | 49 | 11 | 9 | 35 | 30 | 39 | 39 | 38 | 9 | 11 | 42 |  | 749
16:30-17:00 | 5 | 15 | 13 | 18 | 15 | 23 | 10 | 8 | 8 | 24 | 19 | 21 | 31 | 9 | 9 | 26 | 19 | 35 | 39 | 44 | 10 | 8 | 20 | 20 | 29 | 35 | 21 | 9 | 11 | 27 |  | 581
17:00-17:30 | 5 | 22 | 23 | 23 | 24 | 28 | 10 | 7 | 6 | 26 | 24 | 28 | 37 | 9 | 8 | 25 | 27 | 47 | 37 | 47 | 11 | 7 | 24 | 27 | 24 | 25 | 28 | 11 | 10 | 26 |  | 656
17:30-18:00 | 4 | 15 | 16 | 18 | 18 | 23 | 11 | 8 | 8 | 18 | 17 | 21 | 31 | 10 | 7 | 20 | 20 | 21 | 21 | 40 | 10 | 7 | 17 | 20 | 18 | 21 | 21 | 10 | 9 | 19 |  | 499
18:00-18:30 | 4 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 9 | 8 | 7 | 28 | 28 | 30 | 29 | 9 | 7 | 30 | 29 | 29 | 29 | 34 | 10 | 8 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 11 | 9 | 27 |  | 656
18:30-19:00 | 4 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 9 | 7 | 6 | 20 | 20 | 21 | 20 | 8 | 8 | 21 | 22 | 21 | 21 | 26 | 7 | 7 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 10 | 8 | 20 |  | 476
19:00-19:30 | 5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 16 | 14 | 8 | 9 | 15 | 14 | 13 | 15 | 20 | 7 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 13 |  | 350
19:30-20:00 | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 11 | 14 | 13 | 13 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 13 | 18 | 8 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 11 |  | 324
20:00-20:30 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 6 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 |  | 262
20:30-21:00 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 |  | 254
21:00-21:30 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 |  | 238
21:30-22:00 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | 224
22:00-22:30 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |  | 208
22:30-23:00 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |  | 210
23:00-23:30 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 |  | 211
23:30-24:00 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |  | 216
合 計(kWh) | 229 | 682 | 647 | 741 | 898 | 944 | 504 | 360 | 349 | 895 | 878 | 866 | 1110 | 370 | 371 | 1260 | 1290 | 1458 | 1479 | 1654 | 400 | 371 | 1206 | 1216 | 1334 | 1231 | 1370 | 426 | 435 | 1590 |  | 26564
最大電力(kW) | 14 | 72 | 64 | 72 | 86 | 100 | 56 | 18 | 16 | 88 | 84 | 72 | 114 | 20 | 20 | 134 | 140 | 158 | 166 | 174 | 22 | 20 | 122 | 124 | 138 | 134 | 156 | 22 | 24 | 172 |  | 174
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 140 | 578 | 538 | 631 | 742 | 783 | 354 | 214 | 204 | 740 | 726 | 708 | 951 | 228 | 229 | 1089 | 1112 | 1283 | 1309 | 1475 | 250 | 223 | 1029 | 1037 | 1131 | 1066 | 1205 | 264 | 275 | 1385 |  | 21899
夜 間 | 89 | 104 | 109 | 110 | 156 | 161 | 150 | 146 | 145 | 155 | 152 | 158 | 159 | 142 | 142 | 171 | 178 | 175 | 170 | 179 | 150 | 148 | 177 | 179 | 203 | 165 | 165 | 162 | 160 | 205 |  | 4665
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000062072100000000; 2025-06-08: 160; 2025-06-10: 170; 2025-06-12: 173; 2025-06-14: 134; 2025-06-16: 100; 2025-06-18: 145; 2025-06-20: 160; 2025-06-22: 157; 2025-06-24: 149; 2025-06-26: 67; 2025-06-28: 128; 2025-06-30: 173