## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14917.64 |  | 当月末検針値 |  | 11912.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 21750 |  | kWh | 最大電力 |  | 177 |  | kW |  | 26483 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14476.25 |  | 前月末検針値 |  | 11549.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 191
0:30- 1:00 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 191
1:00- 1:30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 193
1:30- 2:00 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 199
2:00- 2:30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 194
2:30- 3:00 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 188
3:00- 3:30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 195
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 187
4:00- 4:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 189
4:30- 5:00 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 195
5:00- 5:30 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 186
5:30- 6:00 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 193
6:00- 6:30 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 220
6:30- 7:00 | 19 | 10 | 19 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 21 | 17 | 14 | 20 | 12 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 307
7:00- 7:30 | 27 | 16 | 29 | 19 | 8 | 8 | 17 | 34 | 18 | 16 | 17 | 8 | 8 | 31 | 24 | 22 | 25 | 16 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 442
7:30- 8:00 | 50 | 44 | 46 | 44 | 8 | 8 | 41 | 51 | 33 | 46 | 46 | 8 | 7 | 46 | 30 | 29 | 39 | 25 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 708
8:00- 8:30 | 63 | 61 | 66 | 66 | 11 | 9 | 60 | 61 | 70 | 54 | 71 | 7 | 10 | 59 | 51 | 42 | 50 | 35 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 18 | 13 | 6 | 6 | 23 | 10 | 10 | 9 | 978
8:30- 9:00 | 70 | 60 | 63 | 59 | 9 | 9 | 57 | 55 | 73 | 51 | 72 | 9 | 9 | 60 | 45 | 38 | 66 | 39 | 6 | 9 | 6 | 11 | 10 | 19 | 21 | 6 | 6 | 38 | 18 | 17 | 9 | 1020
9:00- 9:30 | 75 | 64 | 64 | 59 | 9 | 12 | 59 | 67 | 69 | 69 | 69 | 12 | 9 | 50 | 45 | 48 | 64 | 39 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 17 | 44 | 6 | 8 | 33 | 20 | 26 | 8 | 1090
9:30-10:00 | 81 | 74 | 65 | 72 | 9 | 11 | 62 | 66 | 79 | 67 | 78 | 12 | 8 | 60 | 54 | 63 | 58 | 36 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 15 | 40 | 8 | 10 | 24 | 19 | 22 | 12 | 1151
10:00-10:30 | 86 | 81 | 69 | 70 | 8 | 10 | 69 | 70 | 83 | 68 | 86 | 14 | 9 | 59 | 60 | 63 | 74 | 38 | 8 | 10 | 6 | 8 | 13 | 15 | 41 | 10 | 9 | 28 | 19 | 25 | 13 | 1222
10:30-11:00 | 85 | 81 | 72 | 70 | 10 | 12 | 70 | 81 | 83 | 66 | 73 | 13 | 10 | 53 | 60 | 57 | 70 | 36 | 7 | 9 | 7 | 8 | 16 | 16 | 35 | 9 | 9 | 26 | 21 | 21 | 11 | 1197
11:00-11:30 | 75 | 81 | 76 | 85 | 9 | 11 | 77 | 82 | 86 | 75 | 76 | 13 | 9 | 60 | 58 | 64 | 67 | 37 | 7 | 9 | 6 | 9 | 13 | 11 | 33 | 9 | 10 | 28 | 15 | 14 | 10 | 1215
11:30-12:00 | 86 | 83 | 77 | 83 | 9 | 11 | 74 | 83 | 87 | 77 | 77 | 11 | 10 | 60 | 58 | 59 | 73 | 35 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 32 | 8 | 8 | 21 | 14 | 11 | 13 | 1208
12:00-12:30 | 82 | 88 | 78 | 85 | 9 | 11 | 80 | 80 | 82 | 80 | 79 | 11 | 10 | 62 | 57 | 53 | 66 | 31 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 26 | 9 | 7 | 20 | 10 | 11 | 9 | 1185
12:30-13:00 | 85 | 81 | 82 | 86 | 9 | 12 | 84 | 84 | 84 | 73 | 78 | 9 | 10 | 55 | 49 | 46 | 58 | 25 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 16 | 30 | 6 | 7 | 19 | 9 | 13 | 9 | 1159
13:00-13:30 | 80 | 82 | 84 | 81 | 9 | 11 | 78 | 76 | 77 | 79 | 79 | 9 | 10 | 49 | 40 | 39 | 55 | 26 | 6 | 9 | 6 | 9 | 11 | 20 | 30 | 5 | 8 | 19 | 13 | 12 | 11 | 1123
13:30-14:00 | 88 | 89 | 87 | 88 | 9 | 12 | 80 | 81 | 86 | 82 | 84 | 9 | 9 | 52 | 41 | 41 | 59 | 21 | 6 | 9 | 6 | 9 | 18 | 24 | 26 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 12 | 1180
14:00-14:30 | 82 | 81 | 83 | 82 | 7 | 11 | 85 | 84 | 88 | 79 | 81 | 9 | 9 | 50 | 41 | 46 | 62 | 20 | 6 | 9 | 7 | 9 | 18 | 15 | 22 | 6 | 7 | 22 | 16 | 14 | 11 | 1162
14:30-15:00 | 71 | 83 | 56 | 80 | 8 | 11 | 78 | 65 | 83 | 76 | 76 | 9 | 9 | 42 | 35 | 47 | 51 | 17 | 6 | 9 | 6 | 10 | 16 | 14 | 12 | 5 | 7 | 18 | 14 | 12 | 12 | 1038
15:00-15:30 | 63 | 74 | 46 | 71 | 7 | 11 | 55 | 48 | 72 | 56 | 58 | 9 | 8 | 36 | 35 | 36 | 48 | 19 | 6 | 9 | 6 | 11 | 16 | 12 | 11 | 6 | 8 | 16 | 21 | 15 | 12 | 901
15:30-16:00 | 44 | 51 | 43 | 48 | 8 | 10 | 33 | 33 | 36 | 32 | 33 | 9 | 8 | 32 | 29 | 34 | 40 | 18 | 7 | 8 | 7 | 11 | 14 | 11 | 12 | 6 | 6 | 15 | 20 | 13 | 11 | 682
16:00-16:30 | 35 | 46 | 30 | 42 | 7 | 11 | 29 | 31 | 33 | 25 | 29 | 10 | 9 | 35 | 27 | 33 | 44 | 19 | 5 | 9 | 5 | 11 | 12 | 11 | 16 | 7 | 7 | 14 | 16 | 12 | 11 | 631
16:30-17:00 | 19 | 28 | 20 | 39 | 8 | 10 | 14 | 25 | 21 | 16 | 18 | 10 | 9 | 18 | 16 | 13 | 21 | 11 | 5 | 9 | 4 | 8 | 12 | 9 | 15 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 430
17:00-17:30 | 26 | 29 | 25 | 27 | 8 | 11 | 23 | 32 | 23 | 23 | 22 | 10 | 9 | 20 | 20 | 19 | 18 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 11 | 21 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 475
17:30-18:00 | 21 | 24 | 20 | 19 | 8 | 9 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 10 | 9 | 14 | 14 | 12 | 13 | 9 | 5 | 9 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 380
18:00-18:30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 7 | 7 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 9 | 8 | 24 | 23 | 21 | 21 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 24 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 491
18:30-19:00 | 21 | 23 | 19 | 23 | 7 | 8 | 15 | 17 | 17 | 19 | 16 | 8 | 7 | 15 | 15 | 12 | 15 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 17 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 361
19:00-19:30 | 15 | 15 | 14 | 15 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 299
19:30-20:00 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 284
20:00-20:30 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 240
20:30-21:00 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 232
21:00-21:30 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 219
21:30-22:00 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 194
22:00-22:30 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 191
22:30-23:00 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 191
23:00-23:30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 196
23:30-24:00 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 180
合 計(kWh) | 1658 | 1665 | 1544 | 1641 | 383 | 431 | 1484 | 1553 | 1631 | 1479 | 1557 | 415 | 394 | 1252 | 1107 | 1079 | 1315 | 720 | 269 | 338 | 248 | 341 | 391 | 450 | 699 | 305 | 318 | 556 | 455 | 440 | 365 | 26483
最大電力(kW) | 176 | 178 | 174 | 176 | 22 | 24 | 170 | 168 | 176 | 164 | 172 | 28 | 20 | 124 | 120 | 128 | 148 | 78 | 20 | 20 | 14 | 22 | 36 | 48 | 88 | 20 | 20 | 76 | 42 | 52 | 26 | 178
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1432 | 1463 | 1318 | 1435 | 237 | 283 | 1287 | 1325 | 1439 | 1279 | 1356 | 267 | 244 | 1024 | 917 | 930 | 1141 | 580 | 168 | 230 | 154 | 237 | 288 | 344 | 587 | 188 | 203 | 440 | 349 | 336 | 266 | 21747
夜 間 | 226 | 202 | 226 | 206 | 146 | 148 | 197 | 228 | 192 | 200 | 201 | 148 | 150 | 228 | 190 | 149 | 174 | 140 | 101 | 108 | 94 | 104 | 103 | 106 | 112 | 117 | 115 | 116 | 106 | 104 | 99 | 4736
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000062072100000000; 2025-07-08: 170; 2025-07-10: 173; 2025-07-12: 134; 2025-07-14: 100; 2025-07-16: 145; 2025-07-18: 160; 2025-07-20: 157; 2025-07-22: 149; 2025-07-24: 67; 2025-07-26: 128; 2025-07-28: 173; 2025-07-30: 177