## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 15151.81 |  | 当月末検針値 |  | 12092.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 10824 |  | kWh | 最大電力 |  | 171 |  | kW |  | 14050 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14917.64 |  | 前月末検針値 |  | 11912.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 146
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 143
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 152
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 146
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 147
2:30- 3:00 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 143
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 149
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 146
4:00- 4:30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 146
4:30- 5:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 149
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 142
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 145
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 151
6:30- 7:00 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 170
7:00- 7:30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 14 | 14 | 10 | 11 | 18 | 5 | 7 | 206
7:30- 8:00 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | 11 | 6 | 5 | 33 | 43 | 45 | 35 | 37 | 4 | 6 | 362
8:00- 8:30 | 12 | 5 | 6 | 8 | 19 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 31 | 17 | 6 | 5 | 63 | 52 | 50 | 53 | 51 | 5 | 6 | 480
8:30- 9:00 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 27 | 17 | 6 | 4 | 61 | 49 | 55 | 58 | 58 | 6 | 5 | 495
9:00- 9:30 | 18 | 6 | 5 | 8 | 19 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 8 | 24 | 20 | 8 | 5 | 57 | 58 | 58 | 68 | 61 | 6 | 6 | 518
9:30-10:00 | 17 | 8 | 5 | 8 | 21 | 12 | 14 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 21 | 19 | 8 | 5 | 64 | 63 | 64 | 66 | 72 | 6 | 6 | 547
10:00-10:30 | 19 | 9 | 6 | 9 | 19 | 15 | 11 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | 13 | 6 | 69 | 58 | 65 | 79 | 77 | 7 | 6 | 590
10:30-11:00 | 19 | 7 | 5 | 9 | 17 | 17 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 22 | 26 | 11 | 34 | 67 | 68 | 63 | 85 | 77 | 6 | 8 | 624
11:00-11:30 | 18 | 8 | 6 | 8 | 17 | 14 | 10 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | 9 | 24 | 73 | 70 | 70 | 82 | 85 | 7 | 8 | 633
11:30-12:00 | 15 | 7 | 4 | 7 | 15 | 13 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | 24 | 10 | 12 | 74 | 78 | 75 | 82 | 81 | 6 | 6 | 605
12:00-12:30 | 13 | 9 | 5 | 7 | 15 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | 7 | 6 | 39 | 82 | 83 | 80 | 76 | 6 | 7 | 563
12:30-13:00 | 12 | 8 | 4 | 7 | 18 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | 21 | 6 | 6 | 30 | 62 | 82 | 73 | 80 | 7 | 6 | 523
13:00-13:30 | 12 | 6 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 20 | 22 | 9 | 6 | 31 | 56 | 77 | 63 | 78 | 5 | 7 | 511
13:30-14:00 | 16 | 6 | 5 | 13 | 21 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 16 | 20 | 6 | 5 | 29 | 45 | 65 | 65 | 71 | 7 | 6 | 485
14:00-14:30 | 16 | 4 | 5 | 9 | 24 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 16 | 23 | 6 | 6 | 26 | 34 | 43 | 40 | 46 | 6 | 6 | 397
14:30-15:00 | 12 | 5 | 8 | 9 | 21 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 23 | 5 | 6 | 33 | 42 | 44 | 36 | 39 | 6 | 7 | 394
15:00-15:30 | 11 | 6 | 6 | 8 | 19 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 16 | 29 | 6 | 6 | 26 | 27 | 39 | 33 | 31 | 6 | 8 | 358
15:30-16:00 | 11 | 6 | 5 | 8 | 15 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 | 30 | 6 | 7 | 27 | 21 | 25 | 24 | 24 | 6 | 6 | 319
16:00-16:30 | 9 | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 15 | 28 | 6 | 6 | 29 | 26 | 27 | 23 | 24 | 7 | 6 | 324
16:30-17:00 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 12 | 23 | 7 | 7 | 25 | 22 | 23 | 16 | 22 | 8 | 7 | 298
17:00-17:30 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 14 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 | 29 | 23 | 24 | 20 | 27 | 7 | 7 | 295
17:30-18:00 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 23 | 15 | 12 | 15 | 15 | 8 | 8 | 256
18:00-18:30 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 19 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 7 | 8 | 290
18:30-19:00 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 6 | 7 | 228
19:00-19:30 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 8 | 204
19:30-20:00 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 197
20:00-20:30 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 188
20:30-21:00 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 178
21:00-21:30 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 172
21:30-22:00 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 155
22:00-22:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 140
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 153
23:00-23:30 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 144
23:30-24:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 143
合 計(kWh) | 432 | 272 | 250 | 311 | 499 | 341 | 320 | 297 | 236 | 251 | 299 | 241 | 225 | 222 | 208 | 224 | 226 | 239 | 284 | 266 | 526 | 593 | 286 | 310 | 1085 | 1178 | 1271 | 1286 | 1341 | 258 | 273 | 14050
最大電力(kW) | 38 | 18 | 16 | 26 | 48 | 34 | 28 | 22 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 38 | 20 | 62 | 60 | 26 | 68 | 148 | 164 | 166 | 170 | 170 | 16 | 16 | 170
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 326 | 175 | 153 | 209 | 386 | 241 | 221 | 197 | 147 | 153 | 179 | 153 | 135 | 133 | 120 | 136 | 137 | 152 | 194 | 176 | 416 | 492 | 192 | 218 | 951 | 1032 | 1122 | 1152 | 1185 | 167 | 177 | 10827
夜 間 | 106 | 97 | 97 | 102 | 113 | 100 | 99 | 100 | 89 | 98 | 120 | 88 | 90 | 89 | 88 | 88 | 89 | 87 | 90 | 90 | 110 | 101 | 94 | 92 | 134 | 146 | 149 | 134 | 156 | 91 | 96 | 3223
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000062072100000000; 2025-08-08: 173; 2025-08-10: 134; 2025-08-12: 100; 2025-08-14: 145; 2025-08-16: 160; 2025-08-18: 157; 2025-08-20: 149; 2025-08-22: 67; 2025-08-24: 128; 2025-08-26: 173; 2025-08-28: 177; 2025-08-30: 171