## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 15601.54 |  | 当月末検針値 |  | 12480.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 23280 |  | kWh | 最大電力 |  | 167 |  | kW |  | 26984 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 15151.81 |  | 前月末検針値 |  | 12092.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |  | 143
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 142
1:00- 1:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 146
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 140
2:00- 2:30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 144
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 144
3:00- 3:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 146
3:30- 4:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 145
4:00- 4:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 143
4:30- 5:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |  | 150
5:00- 5:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 144
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 150
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 |  | 162
6:30- 7:00 | 7 | 8 | 8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 |  | 216
7:00- 7:30 | 13 | 20 | 15 | 22 | 13 | 7 | 5 | 19 | 12 | 10 | 11 | 13 | 6 | 6 | 5 | 8 | 13 | 18 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 11 | 7 |  | 307
7:30- 8:00 | 46 | 39 | 40 | 34 | 35 | 7 | 7 | 42 | 39 | 33 | 33 | 32 | 6 | 5 | 6 | 30 | 40 | 28 | 20 | 7 | 5 | 18 | 5 | 29 | 30 | 25 | 5 | 5 | 25 | 14 |  | 690
8:00- 8:30 | 61 | 48 | 53 | 43 | 44 | 7 | 8 | 57 | 54 | 40 | 44 | 42 | 8 | 6 | 4 | 51 | 50 | 40 | 33 | 7 | 5 | 36 | 5 | 43 | 41 | 36 | 5 | 5 | 39 | 25 |  | 940
8:30- 9:00 | 57 | 49 | 61 | 47 | 46 | 7 | 8 | 61 | 50 | 42 | 47 | 28 | 8 | 7 | 6 | 55 | 61 | 47 | 43 | 8 | 6 | 42 | 4 | 51 | 55 | 48 | 5 | 5 | 47 | 28 |  | 1029
9:00- 9:30 | 56 | 51 | 59 | 46 | 56 | 9 | 8 | 57 | 58 | 48 | 58 | 34 | 9 | 6 | 6 | 52 | 56 | 50 | 53 | 8 | 5 | 44 | 5 | 49 | 55 | 47 | 6 | 6 | 41 | 46 |  | 1084
9:30-10:00 | 73 | 67 | 58 | 65 | 61 | 8 | 9 | 62 | 74 | 51 | 60 | 45 | 9 | 7 | 7 | 64 | 53 | 60 | 54 | 9 | 6 | 57 | 6 | 60 | 63 | 53 | 5 | 5 | 40 | 45 |  | 1236
10:00-10:30 | 77 | 61 | 60 | 59 | 62 | 9 | 8 | 73 | 81 | 45 | 55 | 47 | 11 | 8 | 6 | 73 | 61 | 57 | 55 | 9 | 6 | 52 | 6 | 80 | 61 | 59 | 9 | 6 | 53 | 48 |  | 1297
10:30-11:00 | 76 | 67 | 68 | 66 | 61 | 8 | 8 | 75 | 82 | 45 | 61 | 55 | 12 | 7 | 7 | 71 | 67 | 61 | 67 | 10 | 7 | 57 | 7 | 80 | 61 | 57 | 8 | 6 | 52 | 54 |  | 1363
11:00-11:30 | 75 | 58 | 72 | 65 | 61 | 8 | 8 | 72 | 84 | 55 | 64 | 63 | 10 | 7 | 6 | 68 | 64 | 57 | 71 | 11 | 6 | 55 | 6 | 73 | 58 | 53 | 8 | 6 | 51 | 60 |  | 1355
11:30-12:00 | 68 | 56 | 72 | 62 | 62 | 7 | 7 | 72 | 75 | 58 | 64 | 60 | 11 | 7 | 6 | 71 | 65 | 60 | 65 | 8 | 6 | 58 | 7 | 68 | 61 | 62 | 9 | 7 | 57 | 55 |  | 1346
12:00-12:30 | 78 | 59 | 79 | 68 | 66 | 6 | 6 | 71 | 79 | 53 | 66 | 63 | 10 | 6 | 6 | 76 | 70 | 59 | 69 | 8 | 7 | 71 | 6 | 70 | 65 | 59 | 7 | 9 | 60 | 59 |  | 1411
12:30-13:00 | 78 | 59 | 74 | 68 | 72 | 7 | 7 | 71 | 74 | 55 | 62 | 58 | 7 | 6 | 6 | 77 | 78 | 58 | 64 | 8 | 5 | 64 | 6 | 64 | 65 | 62 | 5 | 8 | 58 | 57 |  | 1383
13:00-13:30 | 75 | 56 | 71 | 61 | 68 | 6 | 7 | 70 | 66 | 47 | 68 | 54 | 7 | 7 | 6 | 72 | 74 | 47 | 51 | 7 | 5 | 64 | 7 | 74 | 53 | 54 | 6 | 9 | 51 | 54 |  | 1297
13:30-14:00 | 74 | 66 | 73 | 57 | 59 | 6 | 6 | 59 | 59 | 47 | 70 | 62 | 7 | 9 | 6 | 76 | 52 | 51 | 62 | 6 | 7 | 57 | 5 | 80 | 58 | 61 | 4 | 8 | 55 | 62 |  | 1304
14:00-14:30 | 76 | 70 | 69 | 68 | 64 | 7 | 7 | 69 | 63 | 57 | 81 | 72 | 8 | 8 | 6 | 75 | 52 | 54 | 60 | 6 | 7 | 63 | 6 | 73 | 66 | 62 | 5 | 8 | 55 | 58 |  | 1375
14:30-15:00 | 64 | 58 | 67 | 57 | 67 | 6 | 7 | 61 | 61 | 56 | 72 | 56 | 7 | 7 | 6 | 65 | 32 | 43 | 62 | 6 | 6 | 60 | 6 | 73 | 56 | 64 | 5 | 9 | 48 | 49 |  | 1236
15:00-15:30 | 47 | 46 | 54 | 43 | 51 | 6 | 8 | 41 | 51 | 41 | 47 | 45 | 8 | 8 | 6 | 45 | 24 | 32 | 48 | 7 | 5 | 46 | 6 | 47 | 39 | 46 | 5 | 8 | 37 | 39 |  | 936
15:30-16:00 | 28 | 26 | 26 | 30 | 30 | 6 | 9 | 23 | 28 | 23 | 27 | 25 | 5 | 6 | 6 | 24 | 20 | 19 | 22 | 6 | 7 | 22 | 6 | 22 | 21 | 23 | 5 | 8 | 27 | 29 |  | 559
16:00-16:30 | 27 | 28 | 27 | 23 | 29 | 7 | 9 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 5 | 7 | 7 | 24 | 25 | 16 | 24 | 8 | 7 | 21 | 6 | 27 | 20 | 26 | 6 | 8 | 28 | 28 |  | 567
16:30-17:00 | 22 | 19 | 24 | 18 | 27 | 6 | 8 | 22 | 19 | 16 | 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 20 | 11 | 22 | 8 | 6 | 18 | 7 | 23 | 14 | 22 | 7 | 7 | 26 | 20 |  | 461
17:00-17:30 | 25 | 22 | 27 | 18 | 28 | 6 | 7 | 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 4 | 5 | 6 | 21 | 24 | 18 | 23 | 9 | 5 | 21 | 7 | 26 | 19 | 26 | 7 | 7 | 32 | 27 |  | 526
17:30-18:00 | 21 | 15 | 20 | 13 | 17 | 6 | 5 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 14 | 16 | 8 | 5 | 12 | 7 | 15 | 14 | 21 | 6 | 7 | 16 | 15 |  | 370
18:00-18:30 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 7 | 8 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 4 | 7 | 5 | 24 | 21 | 22 | 24 | 7 | 6 | 22 | 6 | 24 | 22 | 24 | 6 | 7 | 23 | 24 |  | 530
18:30-19:00 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 4 | 7 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 15 | 15 | 5 | 6 | 14 | 6 | 15 | 14 | 15 | 5 | 6 | 15 | 17 |  | 355
19:00-19:30 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 5 | 4 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 12 | 14 | 5 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 13 | 6 | 5 | 12 | 13 |  | 299
19:30-20:00 | 10 | 11 | 11 | 7 | 12 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 11 | 7 | 4 | 11 | 12 |  | 267
20:00-20:30 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 |  | 212
20:30-21:00 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 |  | 203
21:00-21:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 |  | 184
21:30-22:00 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 156
22:00-22:30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 145
22:30-23:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 155
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 147
23:30-24:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 144
合 計(kWh) | 1395 | 1228 | 1345 | 1205 | 1259 | 280 | 294 | 1325 | 1346 | 1065 | 1249 | 1123 | 295 | 278 | 257 | 1316 | 1189 | 1093 | 1177 | 308 | 264 | 1114 | 264 | 1315 | 1157 | 1155 | 263 | 279 | 1090 | 1056 |  | 26984
最大電力(kW) | 156 | 140 | 158 | 136 | 144 | 18 | 18 | 150 | 168 | 116 | 162 | 144 | 24 | 18 | 16 | 154 | 156 | 122 | 142 | 22 | 14 | 142 | 14 | 160 | 132 | 128 | 18 | 18 | 120 | 124 |  | 168
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1248 | 1074 | 1203 | 1049 | 1125 | 177 | 193 | 1174 | 1204 | 928 | 1113 | 983 | 194 | 179 | 160 | 1185 | 1044 | 946 | 1059 | 200 | 164 | 998 | 170 | 1184 | 1028 | 1033 | 171 | 182 | 962 | 951 |  | 23281
夜 間 | 147 | 154 | 142 | 156 | 134 | 103 | 101 | 151 | 142 | 137 | 136 | 140 | 101 | 99 | 97 | 131 | 145 | 147 | 118 | 108 | 100 | 116 | 94 | 131 | 129 | 122 | 92 | 97 | 128 | 105 |  | 3703
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000062072100000000; 2025-09-08: 134; 2025-09-10: 100; 2025-09-12: 145; 2025-09-14: 160; 2025-09-16: 157; 2025-09-18: 149; 2025-09-20: 67; 2025-09-22: 128; 2025-09-24: 173; 2025-09-26: 177; 2025-09-28: 171; 2025-09-30: 167