## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 16851.25 |  | 当月末検針値 |  | 13490 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 18774 |  | kWh | 最大電力 |  | 169 |  | kW |  | 23008 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 16467.78 |  | 前月末検針値 |  | 13177.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 153
0:30- 1:00 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 153
1:00- 1:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 155
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 154
2:00- 2:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 147
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 160
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 152
3:30- 4:00 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 159
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 154
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 151
5:00- 5:30 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 165
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 170
6:00- 6:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 203
6:30- 7:00 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 6 | 4 | 4 | 11 | 12 | 18 | 10 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 20 | 11 | 5 | 5 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 5 | 271
7:00- 7:30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 16 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 19 | 11 | 5 | 5 | 12 | 13 | 12 | 22 | 18 | 6 | 6 | 15 | 12 | 19 | 14 | 21 | 5 | 333
7:30- 8:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 44 | 63 | 8 | 4 | 4 | 54 | 55 | 32 | 48 | 5 | 4 | 53 | 50 | 51 | 60 | 33 | 6 | 4 | 61 | 50 | 73 | 59 | 57 | 6 | 934
8:00- 8:30 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 18 | 67 | 69 | 8 | 3 | 5 | 64 | 68 | 61 | 51 | 5 | 5 | 57 | 52 | 64 | 68 | 66 | 7 | 5 | 73 | 61 | 75 | 81 | 60 | 6 | 1149
8:30- 9:00 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 16 | 15 | 61 | 71 | 7 | 5 | 5 | 62 | 76 | 56 | 52 | 5 | 7 | 56 | 52 | 60 | 85 | 61 | 8 | 4 | 73 | 68 | 75 | 71 | 65 | 6 | 1156
9:00- 9:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 17 | 15 | 57 | 67 | 7 | 4 | 4 | 70 | 71 | 57 | 48 | 9 | 8 | 48 | 58 | 55 | 77 | 70 | 11 | 6 | 68 | 72 | 75 | 69 | 66 | 13 | 1154
9:30-10:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 15 | 15 | 51 | 71 | 8 | 5 | 5 | 54 | 57 | 54 | 45 | 8 | 8 | 41 | 53 | 51 | 77 | 82 | 9 | 6 | 64 | 63 | 62 | 63 | 65 | 11 | 1076
10:00-10:30 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 27 | 53 | 69 | 6 | 4 | 5 | 61 | 64 | 55 | 43 | 7 | 7 | 38 | 56 | 57 | 80 | 80 | 8 | 6 | 66 | 70 | 58 | 66 | 70 | 10 | 1114
10:30-11:00 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 14 | 29 | 49 | 62 | 6 | 4 | 7 | 61 | 59 | 51 | 40 | 6 | 8 | 36 | 59 | 63 | 73 | 75 | 8 | 6 | 73 | 70 | 57 | 69 | 58 | 11 | 1088
11:00-11:30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 13 | 29 | 50 | 57 | 6 | 5 | 6 | 55 | 60 | 49 | 38 | 8 | 7 | 41 | 57 | 55 | 71 | 79 | 9 | 6 | 65 | 65 | 68 | 61 | 58 | 10 | 1062
11:30-12:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 29 | 47 | 48 | 5 | 5 | 7 | 47 | 51 | 40 | 38 | 6 | 8 | 39 | 53 | 55 | 62 | 70 | 9 | 6 | 60 | 69 | 61 | 53 | 53 | 10 | 977
12:00-12:30 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 24 | 26 | 46 | 5 | 4 | 6 | 49 | 48 | 43 | 34 | 6 | 7 | 37 | 51 | 59 | 59 | 62 | 8 | 6 | 59 | 63 | 60 | 61 | 59 | 7 | 935
12:30-13:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 24 | 20 | 49 | 6 | 5 | 7 | 45 | 49 | 37 | 31 | 5 | 6 | 32 | 50 | 59 | 64 | 58 | 5 | 6 | 57 | 65 | 59 | 62 | 55 | 7 | 906
13:00-13:30 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 17 | 24 | 21 | 46 | 8 | 4 | 7 | 38 | 36 | 28 | 30 | 5 | 8 | 32 | 44 | 55 | 49 | 58 | 6 | 6 | 53 | 51 | 50 | 56 | 52 | 5 | 820
13:30-14:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | 19 | 48 | 7 | 5 | 7 | 42 | 39 | 27 | 28 | 5 | 6 | 32 | 53 | 55 | 54 | 68 | 6 | 6 | 57 | 50 | 49 | 56 | 61 | 6 | 850
14:00-14:30 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 17 | 18 | 51 | 7 | 4 | 6 | 43 | 42 | 34 | 30 | 5 | 7 | 35 | 56 | 69 | 58 | 70 | 6 | 5 | 58 | 61 | 54 | 63 | 57 | 7 | 909
14:30-15:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 20 | 20 | 42 | 7 | 5 | 6 | 37 | 35 | 26 | 29 | 5 | 6 | 32 | 40 | 56 | 44 | 57 | 6 | 6 | 53 | 48 | 46 | 48 | 46 | 7 | 772
15:00-15:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 21 | 19 | 39 | 6 | 4 | 9 | 37 | 31 | 24 | 27 | 5 | 6 | 23 | 30 | 46 | 34 | 52 | 6 | 5 | 36 | 33 | 42 | 33 | 36 | 8 | 657
15:30-16:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 14 | 23 | 19 | 23 | 6 | 4 | 10 | 20 | 20 | 14 | 16 | 4 | 6 | 17 | 19 | 27 | 23 | 34 | 6 | 5 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 8 | 461
16:00-16:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 | 26 | 23 | 6 | 5 | 9 | 18 | 24 | 15 | 18 | 5 | 6 | 18 | 15 | 29 | 21 | 26 | 8 | 5 | 23 | 18 | 26 | 21 | 20 | 6 | 448
16:30-17:00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 21 | 18 | 7 | 3 | 6 | 14 | 17 | 11 | 16 | 6 | 4 | 12 | 14 | 23 | 18 | 20 | 7 | 4 | 21 | 16 | 18 | 18 | 14 | 7 | 370
17:00-17:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 30 | 22 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 20 | 20 | 6 | 4 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 5 | 4 | 26 | 24 | 21 | 21 | 19 | 7 | 446
17:30-18:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 20 | 16 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 15 | 14 | 6 | 4 | 15 | 22 | 14 | 20 | 15 | 4 | 5 | 20 | 17 | 16 | 17 | 16 | 7 | 354
18:00-18:30 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 28 | 25 | 6 | 4 | 4 | 27 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | 23 | 28 | 23 | 26 | 26 | 5 | 5 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 6 | 492
18:30-19:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 17 | 14 | 4 | 6 | 15 | 21 | 15 | 15 | 16 | 6 | 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 5 | 347
19:00-19:30 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 13 | 12 | 11 | 4 | 6 | 12 | 18 | 12 | 13 | 11 | 6 | 6 | 13 | 12 | 14 | 9 | 12 | 4 | 284
19:30-20:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 13 | 10 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 6 | 248
20:00-20:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 189
20:30-21:00 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 180
21:00-21:30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 172
21:30-22:00 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 156
22:00-22:30 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 154
22:30-23:00 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 154
23:00-23:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 155
23:30-24:00 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 159
合 計(kWh) | 298 | 312 | 304 | 295 | 319 | 427 | 527 | 924 | 1198 | 272 | 208 | 260 | 1116 | 1140 | 967 | 877 | 242 | 258 | 898 | 1114 | 1212 | 1342 | 1368 | 287 | 243 | 1302 | 1251 | 1275 | 1263 | 1208 | 301 | 23008
最大電力(kW) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 34 | 58 | 134 | 142 | 16 | 10 | 20 | 140 | 152 | 122 | 104 | 18 | 16 | 114 | 118 | 138 | 170 | 164 | 22 | 12 | 146 | 144 | 150 | 162 | 140 | 26 | 170
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 171 | 180 | 170 | 167 | 200 | 309 | 437 | 779 | 1023 | 163 | 122 | 169 | 957 | 977 | 807 | 733 | 152 | 170 | 742 | 958 | 1053 | 1153 | 1220 | 187 | 149 | 1112 | 1094 | 1085 | 1090 | 1041 | 202 | 18772
夜 間 | 127 | 132 | 134 | 128 | 119 | 118 | 90 | 145 | 175 | 109 | 86 | 91 | 159 | 163 | 160 | 144 | 90 | 88 | 156 | 156 | 159 | 189 | 148 | 100 | 94 | 190 | 157 | 190 | 173 | 167 | 99 | 4236
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000062072100000000; 2026-01-08: 157; 2026-01-10: 149; 2026-01-12: 67; 2026-01-14: 128; 2026-01-16: 173; 2026-01-18: 177; 2026-01-20: 171; 2026-01-22: 167; 2026-01-24: 145; 2026-01-26: 94; 2026-01-28: 134; 2026-01-30: 169