## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17219.04 |  | 当月末検針値 |  | 13791.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 18072 |  | kWh | 最大電力 |  | 169 |  | kW |  | 22067 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 16851.25 |  | 前月末検針値 |  | 13490 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 142
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 135
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 141
1:30- 2:00 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 132
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 145
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 141
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |  |  |  | 141
3:30- 4:00 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 149
4:00- 4:30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 136
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 143
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |  |  |  | 143
5:30- 6:00 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 |  |  |  | 180
6:00- 6:30 | 5 | 11 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 11 | 15 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 |  |  |  | 201
6:30- 7:00 | 5 | 10 | 12 | 12 | 18 | 9 | 8 | 10 | 15 | 12 | 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | 14 | 10 | 9 | 18 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 |  |  |  | 265
7:00- 7:30 | 5 | 15 | 13 | 16 | 24 | 12 | 6 | 10 | 20 | 13 | 7 | 21 | 21 | 5 | 5 | 13 | 19 | 11 | 17 | 19 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 13 | 13 | 6 |  |  |  | 337
7:30- 8:00 | 5 | 51 | 53 | 52 | 46 | 47 | 8 | 10 | 66 | 60 | 7 | 66 | 53 | 4 | 4 | 48 | 22 | 42 | 51 | 35 | 6 | 5 | 5 | 45 | 34 | 38 | 31 | 6 |  |  |  | 900
8:00- 8:30 | 6 | 64 | 73 | 65 | 53 | 59 | 8 | 11 | 80 | 65 | 6 | 66 | 61 | 6 | 6 | 55 | 48 | 57 | 50 | 43 | 5 | 5 | 5 | 50 | 53 | 42 | 36 | 7 |  |  |  | 1085
8:30- 9:00 | 7 | 69 | 79 | 68 | 54 | 62 | 12 | 12 | 84 | 66 | 7 | 60 | 63 | 12 | 6 | 57 | 54 | 63 | 47 | 49 | 6 | 5 | 5 | 50 | 50 | 49 | 45 | 8 |  |  |  | 1149
9:00- 9:30 | 8 | 69 | 75 | 69 | 56 | 52 | 12 | 12 | 83 | 69 | 8 | 64 | 58 | 11 | 6 | 45 | 58 | 57 | 53 | 41 | 7 | 4 | 5 | 46 | 52 | 38 | 42 | 9 |  |  |  | 1109
9:30-10:00 | 7 | 59 | 60 | 54 | 56 | 55 | 12 | 13 | 66 | 54 | 9 | 67 | 62 | 10 | 6 | 46 | 50 | 51 | 48 | 42 | 7 | 7 | 5 | 45 | 43 | 38 | 42 | 10 |  |  |  | 1024
10:00-10:30 | 8 | 67 | 57 | 57 | 50 | 61 | 8 | 12 | 74 | 68 | 9 | 62 | 63 | 11 | 5 | 48 | 48 | 63 | 49 | 48 | 7 | 7 | 5 | 51 | 54 | 42 | 41 | 11 |  |  |  | 1086
10:30-11:00 | 7 | 62 | 52 | 48 | 49 | 54 | 10 | 12 | 72 | 71 | 9 | 54 | 49 | 10 | 6 | 44 | 45 | 58 | 46 | 36 | 7 | 6 | 6 | 53 | 53 | 36 | 38 | 10 |  |  |  | 1003
11:00-11:30 | 9 | 59 | 59 | 52 | 57 | 52 | 11 | 12 | 67 | 67 | 9 | 56 | 50 | 9 | 5 | 42 | 46 | 51 | 43 | 36 | 7 | 7 | 5 | 56 | 49 | 33 | 36 | 8 |  |  |  | 993
11:30-12:00 | 9 | 54 | 49 | 50 | 51 | 41 | 9 | 14 | 69 | 63 | 9 | 50 | 44 | 10 | 5 | 46 | 43 | 45 | 41 | 34 | 7 | 5 | 5 | 50 | 45 | 29 | 38 | 7 |  |  |  | 922
12:00-12:30 | 9 | 61 | 51 | 48 | 48 | 48 | 9 | 13 | 58 | 65 | 9 | 46 | 39 | 8 | 5 | 50 | 42 | 44 | 44 | 35 | 7 | 4 | 6 | 53 | 45 | 31 | 42 | 8 |  |  |  | 928
12:30-13:00 | 8 | 62 | 54 | 46 | 36 | 46 | 8 | 18 | 56 | 62 | 8 | 41 | 37 | 9 | 4 | 47 | 38 | 42 | 44 | 33 | 6 | 5 | 5 | 51 | 47 | 33 | 38 | 7 |  |  |  | 891
13:00-13:30 | 9 | 52 | 47 | 40 | 36 | 43 | 8 | 11 | 48 | 55 | 7 | 37 | 33 | 8 | 5 | 39 | 32 | 40 | 42 | 30 | 6 | 5 | 6 | 38 | 37 | 27 | 34 | 8 |  |  |  | 783
13:30-14:00 | 7 | 62 | 51 | 39 | 42 | 46 | 8 | 12 | 50 | 64 | 7 | 37 | 32 | 7 | 4 | 42 | 32 | 35 | 40 | 27 | 5 | 5 | 4 | 40 | 44 | 25 | 33 | 7 |  |  |  | 807
14:00-14:30 | 9 | 61 | 54 | 40 | 44 | 47 | 7 | 12 | 50 | 63 | 7 | 32 | 30 | 8 | 5 | 45 | 39 | 39 | 45 | 33 | 5 | 4 | 5 | 44 | 43 | 30 | 36 | 6 |  |  |  | 843
14:30-15:00 | 11 | 51 | 42 | 39 | 39 | 43 | 7 | 14 | 38 | 55 | 6 | 27 | 26 | 7 | 4 | 37 | 34 | 37 | 35 | 29 | 5 | 5 | 4 | 36 | 39 | 27 | 33 | 5 |  |  |  | 735
15:00-15:30 | 12 | 38 | 35 | 29 | 31 | 34 | 7 | 16 | 26 | 46 | 7 | 21 | 24 | 6 | 4 | 25 | 24 | 29 | 30 | 27 | 6 | 5 | 5 | 31 | 30 | 21 | 27 | 6 |  |  |  | 602
15:30-16:00 | 9 | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | 9 | 15 | 20 | 25 | 6 | 16 | 19 | 4 | 5 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 14 | 20 | 4 |  |  |  | 432
16:00-16:30 | 8 | 27 | 17 | 23 | 19 | 26 | 8 | 15 | 23 | 20 | 6 | 21 | 20 | 5 | 4 | 20 | 20 | 26 | 23 | 24 | 6 | 5 | 4 | 18 | 20 | 15 | 18 | 6 |  |  |  | 447
16:30-17:00 | 7 | 22 | 15 | 17 | 14 | 21 | 8 | 10 | 16 | 20 | 6 | 16 | 17 | 6 | 4 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 6 | 4 | 5 | 14 | 15 | 10 | 13 | 5 |  |  |  | 364
17:00-17:30 | 7 | 31 | 23 | 20 | 21 | 26 | 7 | 11 | 21 | 24 | 7 | 25 | 21 | 6 | 4 | 21 | 21 | 25 | 23 | 21 | 7 | 4 | 4 | 19 | 21 | 18 | 23 | 5 |  |  |  | 466
17:30-18:00 | 6 | 18 | 17 | 12 | 15 | 20 | 8 | 10 | 15 | 18 | 6 | 16 | 15 | 7 | 5 | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 7 | 5 | 6 | 16 | 13 | 14 | 18 | 5 |  |  |  | 349
18:00-18:30 | 6 | 27 | 28 | 22 | 24 | 27 | 6 | 11 | 24 | 28 | 5 | 25 | 23 | 7 | 5 | 25 | 25 | 22 | 29 | 23 | 7 | 6 | 6 | 27 | 23 | 22 | 25 | 5 |  |  |  | 513
18:30-19:00 | 7 | 18 | 17 | 13 | 15 | 20 | 7 | 12 | 17 | 18 | 4 | 16 | 14 | 4 | 6 | 16 | 16 | 14 | 17 | 14 | 4 | 6 | 6 | 16 | 15 | 15 | 17 | 4 |  |  |  | 348
19:00-19:30 | 6 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15 | 6 | 10 | 10 | 15 | 4 | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | 12 | 5 |  |  |  | 277
19:30-20:00 | 6 | 11 | 13 | 9 | 8 | 14 | 8 | 11 | 9 | 12 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 |  |  |  | 245
20:00-20:30 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 |  |  |  | 184
20:30-21:00 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 |  |  |  | 176
21:00-21:30 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 |  |  |  | 162
21:30-22:00 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |  |  |  | 149
22:00-22:30 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 137
22:30-23:00 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 143
23:00-23:30 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 138
23:30-24:00 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |  |  |  | 146
合 計(kWh) | 302 | 1280 | 1221 | 1107 | 1041 | 1123 | 364 | 492 | 1331 | 1311 | 290 | 1088 | 1004 | 294 | 228 | 993 | 963 | 1037 | 1017 | 897 | 252 | 237 | 226 | 1016 | 1003 | 799 | 881 | 270 |  |  |  | 22067
最大電力(kW) | 24 | 138 | 158 | 138 | 114 | 124 | 24 | 36 | 168 | 142 | 18 | 134 | 126 | 24 | 12 | 114 | 116 | 126 | 106 | 98 | 14 | 14 | 12 | 112 | 108 | 98 | 90 | 22 |  |  |  | 168
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 207 | 1110 | 1035 | 912 | 872 | 970 | 232 | 333 | 1100 | 1142 | 189 | 899 | 846 | 201 | 137 | 841 | 819 | 896 | 856 | 730 | 160 | 143 | 140 | 870 | 855 | 654 | 746 | 177 |  |  |  | 18072
夜 間 | 95 | 170 | 186 | 195 | 169 | 153 | 132 | 159 | 231 | 169 | 101 | 189 | 158 | 93 | 91 | 152 | 144 | 141 | 161 | 167 | 92 | 94 | 86 | 146 | 148 | 145 | 135 | 93 |  |  |  | 3995
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000062072100000000; 2026-02-08: 149; 2026-02-10: 67; 2026-02-12: 128; 2026-02-14: 173; 2026-02-16: 177; 2026-02-18: 171; 2026-02-20: 167; 2026-02-22: 145; 2026-02-24: 94; 2026-02-26: 134; 2026-02-28: 169 |  | 169