## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17493.36 |  | 当月末検針値 |  | 14006.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 12894 |  | kWh | 最大電力 |  | 123 |  | kW |  | 16459 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17219.04 |  | 前月末検針値 |  | 13791.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 136
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 130
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 144
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 137
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 138
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 138
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 140
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 143
4:00- 4:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 137
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 138
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 149
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 165
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 177
6:30- 7:00 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 15 | 7 | 14 | 7 | 5 | 4 | 15 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 209
7:00- 7:30 | 4 | 9 | 10 | 9 | 15 | 8 | 4 | 4 | 10 | 18 | 13 | 19 | 19 | 4 | 5 | 19 | 13 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 262
7:30- 8:00 | 5 | 26 | 39 | 41 | 43 | 31 | 5 | 5 | 50 | 46 | 48 | 47 | 44 | 5 | 4 | 42 | 18 | 35 | 33 | 3 | 4 | 4 | 29 | 20 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 669
8:00- 8:30 | 5 | 34 | 46 | 51 | 56 | 42 | 5 | 5 | 50 | 48 | 53 | 46 | 50 | 3 | 3 | 56 | 17 | 38 | 37 | 4 | 3 | 5 | 34 | 27 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 759
8:30- 9:00 | 5 | 44 | 51 | 54 | 55 | 48 | 7 | 5 | 55 | 51 | 58 | 46 | 58 | 3 | 3 | 53 | 15 | 46 | 43 | 9 | 4 | 4 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 814
9:00- 9:30 | 7 | 38 | 49 | 48 | 57 | 46 | 8 | 6 | 57 | 49 | 51 | 37 | 56 | 5 | 6 | 45 | 14 | 47 | 34 | 6 | 4 | 4 | 28 | 22 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 763
9:30-10:00 | 6 | 37 | 46 | 54 | 51 | 42 | 7 | 6 | 50 | 50 | 47 | 44 | 55 | 5 | 8 | 44 | 9 | 47 | 41 | 6 | 5 | 4 | 39 | 18 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 755
10:00-10:30 | 6 | 45 | 45 | 52 | 44 | 45 | 8 | 6 | 58 | 48 | 51 | 44 | 61 | 5 | 7 | 42 | 10 | 45 | 34 | 5 | 4 | 4 | 31 | 17 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 753
10:30-11:00 | 6 | 49 | 50 | 51 | 40 | 41 | 7 | 6 | 56 | 45 | 51 | 49 | 49 | 5 | 6 | 33 | 9 | 49 | 32 | 5 | 3 | 5 | 38 | 15 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 743
11:00-11:30 | 5 | 42 | 43 | 42 | 41 | 46 | 8 | 6 | 49 | 45 | 45 | 39 | 48 | 5 | 4 | 28 | 9 | 43 | 35 | 4 | 3 | 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 666
11:30-12:00 | 6 | 42 | 51 | 44 | 36 | 46 | 8 | 6 | 42 | 46 | 39 | 34 | 52 | 5 | 4 | 36 | 7 | 41 | 31 | 3 | 2 | 3 | 27 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 654
12:00-12:30 | 5 | 41 | 49 | 42 | 39 | 37 | 7 | 6 | 43 | 44 | 39 | 38 | 44 | 4 | 4 | 32 | 5 | 46 | 31 | 3 | 3 | 4 | 27 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 629
12:30-13:00 | 6 | 41 | 44 | 34 | 36 | 40 | 8 | 6 | 47 | 38 | 31 | 34 | 45 | 3 | 4 | 27 | 7 | 36 | 33 | 5 | 2 | 4 | 22 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 590
13:00-13:30 | 9 | 37 | 38 | 27 | 31 | 24 | 8 | 6 | 46 | 33 | 29 | 27 | 48 | 3 | 3 | 18 | 5 | 30 | 26 | 4 | 3 | 4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 516
13:30-14:00 | 7 | 40 | 39 | 29 | 31 | 21 | 6 | 6 | 45 | 34 | 27 | 28 | 42 | 3 | 4 | 21 | 3 | 28 | 19 | 4 | 0 | 5 | 14 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 495
14:00-14:30 | 7 | 41 | 44 | 32 | 37 | 22 | 6 | 6 | 48 | 35 | 31 | 32 | 47 | 4 | 3 | 20 | 6 | 18 | 18 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 517
14:30-15:00 | 6 | 32 | 32 | 32 | 29 | 18 | 6 | 8 | 39 | 27 | 26 | 27 | 44 | 2 | 2 | 15 | 6 | 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 444
15:00-15:30 | 7 | 28 | 27 | 23 | 26 | 15 | 6 | 8 | 30 | 21 | 19 | 23 | 41 | 3 | 4 | 16 | 6 | 13 | 12 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 390
15:30-16:00 | 6 | 22 | 16 | 18 | 17 | 11 | 7 | 7 | 18 | 11 | 19 | 17 | 24 | 3 | 3 | 10 | 4 | 12 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 295
16:00-16:30 | 7 | 21 | 14 | 18 | 15 | 16 | 10 | 10 | 24 | 11 | 17 | 18 | 17 | 6 | 3 | 12 | 5 | 15 | 14 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 322
16:30-17:00 | 7 | 13 | 11 | 14 | 13 | 13 | 7 | 6 | 20 | 11 | 13 | 13 | 14 | 5 | 4 | 11 | 5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 270
17:00-17:30 | 6 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 6 | 6 | 25 | 18 | 19 | 19 | 24 | 4 | 6 | 17 | 6 | 21 | 17 | 7 | 7 | 5 | 18 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 374
17:30-18:00 | 6 | 14 | 11 | 13 | 15 | 15 | 4 | 5 | 20 | 13 | 13 | 15 | 16 | 5 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 14 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 9 | 305
18:00-18:30 | 4 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 6 | 28 | 23 | 23 | 23 | 27 | 4 | 5 | 21 | 5 | 21 | 23 | 7 | 6 | 6 | 23 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 432
18:30-19:00 | 5 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 4 | 6 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 3 | 6 | 11 | 6 | 13 | 14 | 7 | 4 | 5 | 14 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 303
19:00-19:30 | 4 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 4 | 6 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 255
19:30-20:00 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 214
20:00-20:30 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 168
20:30-21:00 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 169
21:00-21:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 156
21:30-22:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 145
22:00-22:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 131
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 138
23:00-23:30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 143
23:30-24:00 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 139
合 計(kWh) | 251 | 882 | 941 | 908 | 924 | 824 | 269 | 259 | 1068 | 921 | 908 | 868 | 1080 | 208 | 208 | 768 | 307 | 816 | 703 | 223 | 190 | 230 | 628 | 389 | 304 | 245 | 245 | 178 | 179 | 247 | 288 | 16459
最大電力(kW) | 18 | 98 | 102 | 108 | 114 | 96 | 20 | 20 | 116 | 102 | 116 | 98 | 122 | 12 | 16 | 112 | 36 | 98 | 86 | 18 | 14 | 14 | 78 | 54 | 22 | 16 | 16 | 14 | 12 | 22 | 18 | 122
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 163 | 760 | 798 | 767 | 768 | 695 | 174 | 166 | 915 | 759 | 758 | 712 | 927 | 114 | 122 | 613 | 192 | 685 | 581 | 136 | 104 | 135 | 514 | 280 | 207 | 149 | 156 | 96 | 97 | 159 | 194 | 12896
夜 間 | 88 | 122 | 143 | 141 | 156 | 129 | 95 | 93 | 153 | 162 | 150 | 156 | 153 | 94 | 86 | 155 | 115 | 131 | 122 | 87 | 86 | 95 | 114 | 109 | 97 | 96 | 89 | 82 | 82 | 88 | 94 | 3563
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000062072100000000; 2026-03-08: 67; 2026-03-10: 128; 2026-03-12: 173; 2026-03-14: 177; 2026-03-16: 171; 2026-03-18: 167; 2026-03-20: 145; 2026-03-22: 94; 2026-03-24: 134; 2026-03-26: 169; 2026-03-28: 169; 2026-03-30: 123