## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17696.89 |  | 当月末検針値 |  | 14159.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 9228 |  | kWh | 最大電力 |  | 77 |  | kW |  | 12212 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17493.36 |  | 前月末検針値 |  | 14006.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 143
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 136
1:00- 1:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 140
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 133
2:00- 2:30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |  | 141
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 135
3:00- 3:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 140
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 134
4:00- 4:30 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 141
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 140
5:00- 5:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 137
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 147
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |  | 168
6:30- 7:00 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 171
7:00- 7:30 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |  | 184
7:30- 8:00 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 |  | 236
8:00- 8:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 13 | 19 | 25 | 11 | 4 | 3 | 18 | 19 | 22 | 19 | 19 | 5 | 4 | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 | 15 | 5 | 16 | 16 | 6 | 4 |  | 367
8:30- 9:00 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 13 | 24 | 26 | 11 | 2 | 4 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 4 | 4 | 25 | 19 | 20 | 23 | 19 | 16 | 5 | 20 | 18 | 4 | 4 |  | 418
9:00- 9:30 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 21 | 28 | 13 | 2 | 2 | 20 | 24 | 23 | 19 | 26 | 6 | 4 | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | 15 | 5 | 21 | 24 | 3 | 5 |  | 430
9:30-10:00 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 17 | 18 | 33 | 10 | 2 | 2 | 24 | 30 | 25 | 22 | 22 | 4 | 5 | 20 | 23 | 21 | 32 | 21 | 16 | 6 | 19 | 22 | 5 | 4 |  | 431
10:00-10:30 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | 32 | 11 | 2 | 2 | 22 | 28 | 25 | 24 | 32 | 4 | 6 | 20 | 23 | 23 | 34 | 21 | 16 | 6 | 21 | 25 | 3 | 4 |  | 453
10:30-11:00 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | 19 | 29 | 12 | 2 | 3 | 31 | 32 | 29 | 33 | 24 | 2 | 5 | 33 | 34 | 38 | 30 | 34 | 15 | 5 | 20 | 23 | 4 | 4 |  | 506
11:00-11:30 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | 17 | 27 | 11 | 2 | 2 | 25 | 31 | 27 | 29 | 23 | 3 | 5 | 27 | 23 | 25 | 29 | 25 | 16 | 6 | 23 | 27 | 3 | 4 |  | 455
11:30-12:00 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 15 | 15 | 31 | 10 | 2 | 3 | 24 | 27 | 24 | 26 | 24 | 3 | 4 | 25 | 22 | 26 | 25 | 23 | 12 | 6 | 29 | 29 | 3 | 3 |  | 439
12:00-12:30 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 14 | 9 | 24 | 9 | 2 | 4 | 25 | 28 | 29 | 22 | 26 | 2 | 4 | 28 | 26 | 28 | 29 | 26 | 5 | 6 | 23 | 32 | 3 | 4 |  | 437
12:30-13:00 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 6 | 23 | 6 | 2 | 4 | 25 | 26 | 25 | 22 | 23 | 3 | 4 | 24 | 22 | 22 | 22 | 26 | 4 | 6 | 23 | 30 | 4 | 4 |  | 397
13:00-13:30 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 21 | 6 | 2 | 2 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 3 | 2 | 24 | 18 | 18 | 19 | 21 | 3 | 6 | 17 | 23 | 2 | 3 |  | 326
13:30-14:00 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 22 | 7 | 2 | 3 | 18 | 22 | 21 | 18 | 15 | 1 | 4 | 21 | 17 | 20 | 19 | 19 | 4 | 5 | 18 | 22 | 4 | 4 |  | 331
14:00-14:30 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 21 | 6 | 1 | 4 | 23 | 28 | 28 | 23 | 15 | 2 | 5 | 27 | 22 | 25 | 25 | 25 | 4 | 6 | 23 | 28 | 3 | 5 |  | 389
14:30-15:00 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 17 | 6 | 2 | 4 | 20 | 22 | 22 | 13 | 15 | 3 | 4 | 22 | 16 | 23 | 15 | 23 | 6 | 5 | 19 | 22 | 3 | 3 |  | 338
15:00-15:30 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 8 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 20 | 20 | 11 | 14 | 4 | 5 | 18 | 14 | 19 | 11 | 19 | 7 | 6 | 16 | 17 | 4 | 4 |  | 303
15:30-16:00 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 9 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 3 | 5 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 6 | 6 | 11 | 14 | 3 | 4 |  | 241
16:00-16:30 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 16 | 12 | 17 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 5 | 5 | 15 | 11 | 16 | 14 | 14 | 6 | 6 | 14 | 15 | 4 | 4 |  | 289
16:30-17:00 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 17 | 12 | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 6 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 5 | 5 |  | 248
17:00-17:30 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 21 | 20 | 19 | 7 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 4 | 6 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 6 | 6 | 18 | 19 | 4 | 5 |  | 354
17:30-18:00 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 15 | 15 | 14 | 7 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 6 |  | 277
18:00-18:30 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 12 | 25 | 22 | 8 | 4 | 5 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 4 | 7 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 7 | 6 | 21 | 23 | 5 | 7 |  | 418
18:30-19:00 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 16 | 15 | 7 | 5 | 4 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 4 | 5 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | 4 | 5 | 12 | 15 | 4 | 6 |  | 284
19:00-19:30 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | 6 | 10 | 11 | 5 | 6 |  | 238
19:30-20:00 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 |  | 209
20:00-20:30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 |  | 175
20:30-21:00 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 174
21:00-21:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | 161
21:30-22:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |  | 142
22:00-22:30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 142
22:30-23:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 136
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 140
23:30-24:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 138
合 計(kWh) | 270 | 235 | 222 | 192 | 161 | 345 | 420 | 469 | 673 | 338 | 172 | 193 | 587 | 647 | 623 | 558 | 572 | 192 | 223 | 604 | 561 | 606 | 616 | 584 | 325 | 246 | 545 | 610 | 200 | 223 |  | 12212
最大電力(kW) | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 28 | 42 | 50 | 66 | 26 | 10 | 10 | 62 | 64 | 58 | 66 | 64 | 12 | 14 | 66 | 68 | 76 | 68 | 68 | 32 | 12 | 58 | 64 | 12 | 14 |  | 76
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 178 | 144 | 126 | 101 | 82 | 250 | 324 | 368 | 531 | 209 | 81 | 103 | 481 | 541 | 514 | 459 | 469 | 103 | 134 | 502 | 463 | 496 | 509 | 483 | 226 | 156 | 447 | 511 | 108 | 131 |  | 9230
夜 間 | 92 | 91 | 96 | 91 | 79 | 95 | 96 | 101 | 142 | 129 | 91 | 90 | 106 | 106 | 109 | 99 | 103 | 89 | 89 | 102 | 98 | 110 | 107 | 101 | 99 | 90 | 98 | 99 | 92 | 92 |  | 2982
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000062072100000000; 2026-04-08: 128; 2026-04-10: 173; 2026-04-12: 177; 2026-04-14: 171; 2026-04-16: 167; 2026-04-18: 145; 2026-04-20: 94; 2026-04-22: 134; 2026-04-24: 169; 2026-04-26: 169; 2026-04-28: 123; 2026-04-30: 77