## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 片縄小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄北一丁目１５－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17960.65 |  | 当月末検針値 |  | 14373.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 12792 |  | kWh | 最大電力 |  | 134 |  | kW |  | 15826 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17696.89 |  | 前月末検針値 |  | 14159.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 147
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 137
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 142
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 140
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 137
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 136
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 144
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 140
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 136
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 138
5:00- 5:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 144
5:30- 6:00 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 156
6:00- 6:30 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 169
6:30- 7:00 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 4 | 172
7:00- 7:30 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 4 | 179
7:30- 8:00 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 3 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 4 | 3 | 11 | 12 | 14 | 18 | 13 | 3 | 3 | 12 | 16 | 14 | 15 | 17 | 3 | 3 | 274
8:00- 8:30 | 16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 19 | 4 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 3 | 3 | 18 | 17 | 22 | 29 | 21 | 3 | 4 | 27 | 32 | 26 | 23 | 35 | 3 | 3 | 430
8:30- 9:00 | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 25 | 2 | 3 | 16 | 24 | 23 | 20 | 23 | 3 | 2 | 20 | 27 | 30 | 43 | 27 | 3 | 3 | 35 | 41 | 33 | 36 | 30 | 4 | 2 | 519
9:00- 9:30 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 25 | 2 | 1 | 21 | 28 | 26 | 25 | 26 | 2 | 2 | 31 | 28 | 39 | 47 | 28 | 3 | 4 | 44 | 47 | 36 | 33 | 31 | 3 | 4 | 582
9:30-10:00 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 27 | 2 | 2 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 2 | 2 | 28 | 39 | 44 | 50 | 28 | 1 | 5 | 44 | 51 | 39 | 42 | 39 | 3 | 4 | 621
10:00-10:30 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 36 | 3 | 2 | 27 | 32 | 26 | 27 | 25 | 2 | 3 | 40 | 38 | 55 | 54 | 43 | 2 | 4 | 47 | 53 | 48 | 35 | 43 | 2 | 3 | 698
10:30-11:00 | 29 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 31 | 1 | 2 | 39 | 29 | 28 | 39 | 32 | 1 | 3 | 40 | 45 | 58 | 53 | 35 | 1 | 5 | 47 | 49 | 44 | 34 | 41 | 3 | 4 | 720
11:00-11:30 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 27 | 2 | 1 | 30 | 35 | 29 | 39 | 31 | 2 | 3 | 40 | 44 | 55 | 49 | 31 | 2 | 4 | 49 | 53 | 37 | 45 | 44 | 1 | 3 | 704
11:30-12:00 | 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 27 | 2 | 1 | 29 | 30 | 34 | 32 | 33 | 1 | 3 | 36 | 47 | 57 | 49 | 34 | 1 | 5 | 51 | 55 | 46 | 46 | 45 | 0 | 3 | 712
12:00-12:30 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 29 | 2 | 2 | 32 | 32 | 34 | 31 | 35 | 1 | 1 | 41 | 44 | 60 | 51 | 37 | 2 | 3 | 58 | 68 | 55 | 56 | 37 | 3 | 3 | 771
12:30-13:00 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 29 | 1 | 1 | 28 | 35 | 33 | 34 | 31 | 1 | 2 | 40 | 47 | 50 | 45 | 33 | 3 | 3 | 60 | 62 | 54 | 51 | 28 | 3 | 3 | 719
13:00-13:30 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19 | 1 | 2 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 1 | 0 | 31 | 44 | 55 | 35 | 25 | 3 | 3 | 55 | 53 | 42 | 39 | 34 | 3 | 3 | 625
13:30-14:00 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 27 | 26 | 24 | 24 | 29 | 1 | 2 | 26 | 41 | 45 | 31 | 26 | 3 | 3 | 60 | 50 | 41 | 45 | 34 | 4 | 3 | 598
14:00-14:30 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 27 | 34 | 27 | 26 | 33 | 1 | 2 | 29 | 47 | 46 | 35 | 30 | 4 | 4 | 62 | 61 | 43 | 44 | 31 | 4 | 4 | 645
14:30-15:00 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 26 | 28 | 24 | 20 | 24 | 3 | 3 | 27 | 40 | 47 | 22 | 26 | 4 | 3 | 53 | 53 | 25 | 39 | 30 | 2 | 4 | 552
15:00-15:30 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 2 | 20 | 23 | 20 | 18 | 19 | 3 | 3 | 21 | 34 | 37 | 15 | 22 | 4 | 5 | 34 | 36 | 20 | 29 | 23 | 4 | 3 | 442
15:30-16:00 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 13 | 12 | 15 | 14 | 19 | 4 | 4 | 16 | 23 | 28 | 17 | 16 | 5 | 4 | 22 | 22 | 16 | 15 | 13 | 4 | 4 | 334
16:00-16:30 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 13 | 13 | 17 | 16 | 23 | 4 | 4 | 19 | 27 | 25 | 16 | 17 | 5 | 5 | 17 | 18 | 13 | 20 | 11 | 4 | 3 | 342
16:30-17:00 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 4 | 4 | 14 | 22 | 19 | 12 | 13 | 5 | 6 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | 274
17:00-17:30 | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | 3 | 3 | 15 | 17 | 17 | 20 | 19 | 4 | 5 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 6 | 5 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 5 | 4 | 358
17:30-18:00 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 6 | 5 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 6 | 6 | 280
18:00-18:30 | 23 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 23 | 6 | 4 | 20 | 23 | 24 | 23 | 22 | 5 | 6 | 22 | 23 | 21 | 22 | 19 | 6 | 4 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 6 | 5 | 452
18:30-19:00 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 15 | 6 | 5 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 5 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 4 | 4 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 4 | 6 | 292
19:00-19:30 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 247
19:30-20:00 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 217
20:00-20:30 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 177
20:30-21:00 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 173
21:00-21:30 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 157
21:30-22:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 144
22:00-22:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 137
22:30-23:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 137
23:00-23:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 139
23:30-24:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 137
合 計(kWh) | 555 | 179 | 212 | 163 | 170 | 181 | 342 | 612 | 168 | 164 | 621 | 679 | 649 | 659 | 684 | 178 | 177 | 715 | 867 | 982 | 865 | 692 | 194 | 204 | 988 | 1036 | 848 | 860 | 784 | 195 | 203 | 15826
最大電力(kW) | 58 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 30 | 72 | 12 | 12 | 78 | 70 | 68 | 78 | 70 | 12 | 12 | 82 | 94 | 120 | 108 | 86 | 12 | 12 | 124 | 136 | 110 | 112 | 90 | 12 | 12 | 136
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 453 | 88 | 119 | 74 | 84 | 91 | 241 | 502 | 84 | 79 | 524 | 570 | 551 | 560 | 584 | 90 | 93 | 615 | 760 | 873 | 750 | 583 | 102 | 118 | 888 | 929 | 737 | 751 | 667 | 109 | 116 | 12785
夜 間 | 102 | 91 | 93 | 89 | 86 | 90 | 101 | 110 | 84 | 85 | 97 | 109 | 98 | 99 | 100 | 88 | 84 | 100 | 107 | 109 | 115 | 109 | 92 | 86 | 100 | 107 | 111 | 109 | 117 | 86 | 87 | 3041
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000062072100000000; 2026-05-08: 173; 2026-05-10: 177; 2026-05-12: 171; 2026-05-14: 167; 2026-05-16: 145; 2026-05-18: 94; 2026-05-20: 134; 2026-05-22: 169; 2026-05-24: 169; 2026-05-26: 123; 2026-05-28: 77; 2026-05-30: 134