## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 212 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 435.55 |  | 当月末検針値 |  | 372.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 18846 |  | kWh | 最大電力 |  | 194 |  | kW |  | 22166 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 66.11 |  | 前月末検針値 |  | 58.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 142
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 142
1:00- 1:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 140
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 142
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 139
2:30- 3:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 140
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 137
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 139
4:00- 4:30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 140
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 140
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 142
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 153
6:00- 6:30 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 194
6:30- 7:00 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 | 8 | 204
7:00- 7:30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 14 | 7 | 9 | 249
7:30- 8:00 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | 21 | 22 | 20 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 | 34 | 23 | 5 | 4 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 4 | 5 | 13 | 19 | 12 | 15 | 424
8:00- 8:30 | 65 | 6 | 7 | 5 | 5 | 44 | 32 | 38 | 31 | 40 | 5 | 5 | 8 | 51 | 29 | 45 | 31 | 6 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 | 17 | 5 | 4 | 19 | 21 | 19 | 24 | 666
8:30- 9:00 | 45 | 10 | 7 | 5 | 6 | 27 | 37 | 42 | 34 | 49 | 5 | 5 | 10 | 51 | 75 | 47 | 38 | 5 | 5 | 23 | 16 | 25 | 24 | 21 | 22 | 5 | 6 | 21 | 16 | 26 | 26 | 734
9:00- 9:30 | 44 | 8 | 6 | 5 | 6 | 37 | 38 | 59 | 40 | 50 | 5 | 5 | 9 | 67 | 64 | 55 | 53 | 5 | 8 | 29 | 17 | 37 | 24 | 35 | 24 | 4 | 4 | 20 | 24 | 26 | 29 | 837
9:30-10:00 | 40 | 10 | 6 | 5 | 5 | 41 | 62 | 70 | 57 | 51 | 5 | 5 | 5 | 68 | 71 | 78 | 61 | 6 | 9 | 41 | 30 | 35 | 35 | 33 | 25 | 5 | 5 | 37 | 35 | 37 | 37 | 1010
10:00-10:30 | 51 | 8 | 8 | 5 | 6 | 40 | 61 | 55 | 57 | 62 | 4 | 5 | 7 | 79 | 75 | 71 | 62 | 6 | 9 | 44 | 44 | 32 | 44 | 28 | 26 | 4 | 5 | 41 | 31 | 41 | 37 | 1048
10:30-11:00 | 51 | 9 | 9 | 6 | 6 | 42 | 62 | 59 | 55 | 60 | 5 | 4 | 5 | 77 | 79 | 75 | 57 | 7 | 8 | 40 | 48 | 34 | 41 | 28 | 25 | 5 | 5 | 43 | 32 | 38 | 39 | 1054
11:00-11:30 | 28 | 8 | 8 | 4 | 5 | 29 | 68 | 76 | 64 | 55 | 5 | 5 | 5 | 79 | 81 | 87 | 69 | 7 | 9 | 47 | 48 | 44 | 43 | 28 | 24 | 4 | 4 | 44 | 26 | 41 | 35 | 1080
11:30-12:00 | 18 | 6 | 8 | 6 | 6 | 18 | 62 | 77 | 58 | 55 | 4 | 6 | 5 | 85 | 77 | 67 | 74 | 8 | 9 | 38 | 39 | 36 | 32 | 29 | 23 | 5 | 5 | 34 | 23 | 35 | 33 | 981
12:00-12:30 | 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | 67 | 67 | 47 | 55 | 7 | 6 | 5 | 82 | 80 | 66 | 65 | 5 | 7 | 44 | 36 | 34 | 28 | 45 | 15 | 5 | 5 | 29 | 30 | 31 | 35 | 950
12:30-13:00 | 16 | 4 | 5 | 4 | 6 | 20 | 65 | 66 | 51 | 59 | 8 | 5 | 5 | 79 | 75 | 67 | 70 | 5 | 9 | 44 | 34 | 32 | 37 | 48 | 12 | 9 | 4 | 29 | 30 | 29 | 34 | 961
13:00-13:30 | 17 | 4 | 6 | 5 | 7 | 23 | 64 | 72 | 53 | 77 | 9 | 5 | 5 | 74 | 71 | 61 | 73 | 8 | 9 | 39 | 33 | 30 | 32 | 51 | 9 | 8 | 5 | 26 | 23 | 27 | 32 | 958
13:30-14:00 | 21 | 5 | 4 | 5 | 6 | 28 | 76 | 66 | 49 | 82 | 9 | 6 | 4 | 72 | 82 | 71 | 84 | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 | 50 | 36 | 10 | 8 | 4 | 31 | 19 | 29 | 35 | 1018
14:00-14:30 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 27 | 76 | 41 | 63 | 83 | 10 | 5 | 5 | 87 | 74 | 65 | 82 | 9 | 9 | 50 | 42 | 37 | 51 | 42 | 8 | 8 | 4 | 28 | 19 | 28 | 37 | 1030
14:30-15:00 | 21 | 4 | 5 | 5 | 6 | 36 | 61 | 43 | 64 | 97 | 10 | 7 | 4 | 64 | 63 | 68 | 75 | 10 | 9 | 54 | 30 | 33 | 42 | 38 | 9 | 7 | 4 | 24 | 18 | 28 | 30 | 969
15:00-15:30 | 20 | 4 | 6 | 5 | 6 | 23 | 58 | 56 | 72 | 67 | 10 | 5 | 5 | 76 | 87 | 80 | 87 | 8 | 9 | 57 | 53 | 44 | 55 | 55 | 9 | 8 | 4 | 34 | 36 | 41 | 53 | 1133
15:30-16:00 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 17 | 62 | 39 | 52 | 55 | 9 | 6 | 4 | 47 | 55 | 55 | 59 | 8 | 8 | 43 | 31 | 35 | 40 | 35 | 6 | 8 | 5 | 33 | 26 | 36 | 25 | 834
16:00-16:30 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 17 | 44 | 19 | 34 | 34 | 9 | 4 | 5 | 42 | 40 | 37 | 40 | 7 | 9 | 24 | 20 | 24 | 28 | 19 | 5 | 5 | 4 | 24 | 16 | 24 | 16 | 582
16:30-17:00 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 28 | 11 | 21 | 24 | 9 | 41 | 4 | 18 | 29 | 17 | 31 | 7 | 8 | 21 | 12 | 10 | 15 | 12 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 11 | 10 | 423
17:00-17:30 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 15 | 16 | 8 | 12 | 21 | 9 | 34 | 5 | 17 | 21 | 13 | 18 | 4 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 9 | 11 | 340
17:30-18:00 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 12 | 13 | 9 | 12 | 19 | 5 | 6 | 7 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 304
18:00-18:30 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 5 | 5 | 9 | 16 | 14 | 15 | 12 | 8 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 9 | 295
18:30-19:00 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 | 6 | 9 | 16 | 14 | 13 | 13 | 8 | 4 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 290
19:00-19:30 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 | 10 | 13 | 8 | 9 | 5 | 8 | 13 | 12 | 14 | 8 | 8 | 5 | 11 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 6 | 258
19:30-20:00 | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 237
20:00-20:30 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 240
20:30-21:00 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 227
21:00-21:30 | 5 | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 8 | 5 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 211
21:30-22:00 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 175
22:00-22:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 137
22:30-23:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 140
23:00-23:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 141
23:30-24:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 136
合 計(kWh) | 699 | 275 | 282 | 272 | 243 | 732 | 1252 | 1161 | 1128 | 1287 | 291 | 302 | 254 | 1432 | 1444 | 1376 | 1351 | 276 | 294 | 888 | 786 | 771 | 837 | 771 | 434 | 264 | 230 | 704 | 621 | 743 | 766 | 22166
最大電力(kW) | 130 | 20 | 20 | 20 | 14 | 88 | 152 | 154 | 144 | 194 | 20 | 82 | 20 | 174 | 174 | 174 | 174 | 20 | 18 | 114 | 106 | 88 | 110 | 110 | 52 | 18 | 18 | 88 | 72 | 82 | 106 | 194
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 595 | 185 | 193 | 176 | 152 | 607 | 1132 | 1040 | 1013 | 1171 | 202 | 210 | 162 | 1314 | 1319 | 1230 | 1224 | 186 | 201 | 780 | 674 | 659 | 728 | 667 | 317 | 174 | 145 | 599 | 498 | 639 | 653 | 18845
夜 間 | 104 | 90 | 89 | 96 | 91 | 125 | 120 | 121 | 115 | 116 | 89 | 92 | 92 | 118 | 125 | 146 | 127 | 90 | 93 | 108 | 112 | 112 | 109 | 104 | 117 | 90 | 85 | 105 | 123 | 104 | 113 | 3321
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000002559100000000; 2025-10-08: 143; 2025-10-10: 205; 2025-10-12: 205; 2025-10-14: 211; 2025-10-16: 174; 2025-10-18: 101; 2025-10-20: 134; 2025-10-22: 202; 2025-10-24: 212; 2025-10-26: 205; 2025-10-28: 208; 2025-10-30: 194