## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 212 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 724.04 |  | 当月末検針値 |  | 607.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 14142 |  | kWh | 最大電力 |  | 124 |  | kW |  | 17309 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 435.55 |  | 前月末検針値 |  | 372.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 137
0:30- 1:00 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |  | 133
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 138
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |  | 128
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 129
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 134
3:00- 3:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 131
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 136
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 138
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 136
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 138
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 149
6:00- 6:30 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 |  | 201
6:30- 7:00 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 4 |  | 221
7:00- 7:30 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 15 | 14 | 11 | 15 | 5 |  | 232
7:30- 8:00 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 | 18 | 5 | 5 | 11 | 12 | 14 | 23 | 13 | 4 | 6 | 13 | 20 | 16 | 18 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 21 | 15 | 17 | 16 | 4 |  | 346
8:00- 8:30 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 23 | 4 | 6 | 17 | 18 | 18 | 28 | 18 | 5 | 6 | 17 | 37 | 23 | 26 | 19 | 5 | 6 | 5 | 22 | 25 | 22 | 29 | 31 | 4 |  | 483
8:30- 9:00 | 4 | 4 | 4 | 22 | 23 | 24 | 31 | 5 | 4 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23 | 4 | 5 | 23 | 35 | 27 | 27 | 22 | 6 | 6 | 4 | 28 | 29 | 29 | 57 | 43 | 4 |  | 592
9:00- 9:30 | 5 | 5 | 5 | 27 | 24 | 32 | 42 | 4 | 6 | 31 | 27 | 24 | 36 | 25 | 5 | 6 | 24 | 33 | 32 | 28 | 30 | 6 | 6 | 5 | 41 | 37 | 30 | 62 | 40 | 5 |  | 683
9:30-10:00 | 6 | 4 | 5 | 37 | 35 | 46 | 44 | 5 | 8 | 39 | 41 | 28 | 33 | 33 | 4 | 5 | 28 | 43 | 42 | 34 | 37 | 5 | 7 | 4 | 38 | 46 | 28 | 55 | 39 | 5 |  | 784
10:00-10:30 | 5 | 4 | 4 | 38 | 39 | 44 | 41 | 9 | 8 | 37 | 37 | 35 | 43 | 30 | 5 | 4 | 36 | 41 | 38 | 46 | 37 | 6 | 6 | 5 | 41 | 42 | 33 | 57 | 32 | 5 |  | 808
10:30-11:00 | 5 | 5 | 5 | 34 | 40 | 31 | 28 | 8 | 9 | 41 | 38 | 45 | 39 | 32 | 5 | 5 | 39 | 45 | 45 | 45 | 34 | 6 | 6 | 4 | 44 | 36 | 30 | 51 | 29 | 4 |  | 788
11:00-11:30 | 6 | 5 | 4 | 31 | 39 | 31 | 25 | 8 | 8 | 34 | 43 | 42 | 32 | 33 | 5 | 5 | 37 | 50 | 41 | 43 | 36 | 7 | 7 | 5 | 40 | 36 | 28 | 57 | 23 | 5 |  | 766
11:30-12:00 | 5 | 4 | 5 | 32 | 37 | 33 | 30 | 7 | 6 | 34 | 35 | 30 | 37 | 27 | 5 | 5 | 35 | 36 | 37 | 32 | 30 | 7 | 7 | 5 | 34 | 37 | 28 | 55 | 17 | 4 |  | 696
12:00-12:30 | 5 | 6 | 4 | 30 | 32 | 32 | 33 | 5 | 5 | 31 | 32 | 30 | 33 | 31 | 4 | 5 | 32 | 39 | 40 | 34 | 32 | 7 | 7 | 5 | 38 | 42 | 25 | 51 | 13 | 5 |  | 688
12:30-13:00 | 5 | 5 | 5 | 32 | 30 | 29 | 31 | 6 | 6 | 29 | 30 | 27 | 29 | 29 | 5 | 5 | 27 | 38 | 37 | 32 | 30 | 6 | 7 | 4 | 39 | 42 | 27 | 49 | 12 | 4 |  | 657
13:00-13:30 | 5 | 4 | 4 | 29 | 26 | 27 | 34 | 5 | 4 | 28 | 27 | 29 | 22 | 26 | 4 | 5 | 28 | 37 | 38 | 31 | 29 | 5 | 7 | 5 | 35 | 39 | 14 | 48 | 9 | 5 |  | 609
13:30-14:00 | 4 | 5 | 4 | 32 | 29 | 31 | 28 | 5 | 5 | 33 | 31 | 31 | 15 | 30 | 5 | 4 | 29 | 42 | 42 | 30 | 29 | 6 | 7 | 6 | 39 | 42 | 10 | 54 | 8 | 5 |  | 641
14:00-14:30 | 5 | 4 | 5 | 33 | 32 | 33 | 30 | 4 | 4 | 29 | 30 | 29 | 15 | 29 | 4 | 5 | 30 | 41 | 44 | 31 | 36 | 6 | 6 | 4 | 43 | 43 | 10 | 57 | 8 | 4 |  | 654
14:30-15:00 | 5 | 8 | 4 | 28 | 30 | 32 | 24 | 7 | 5 | 29 | 30 | 28 | 14 | 29 | 5 | 5 | 27 | 36 | 37 | 33 | 32 | 6 | 6 | 5 | 39 | 41 | 8 | 52 | 7 | 5 |  | 617
15:00-15:30 | 7 | 9 | 4 | 50 | 44 | 49 | 51 | 7 | 5 | 39 | 39 | 36 | 42 | 21 | 4 | 5 | 36 | 55 | 46 | 51 | 51 | 8 | 6 | 4 | 57 | 54 | 7 | 49 | 7 | 5 |  | 848
15:30-16:00 | 8 | 8 | 4 | 22 | 30 | 29 | 31 | 7 | 5 | 28 | 39 | 35 | 22 | 43 | 4 | 5 | 40 | 31 | 43 | 26 | 25 | 8 | 6 | 5 | 29 | 35 | 7 | 62 | 7 | 4 |  | 648
16:00-16:30 | 8 | 8 | 4 | 15 | 21 | 16 | 18 | 7 | 5 | 19 | 26 | 23 | 13 | 24 | 4 | 4 | 24 | 26 | 29 | 22 | 16 | 9 | 7 | 3 | 16 | 25 | 6 | 37 | 10 | 4 |  | 449
16:30-17:00 | 8 | 8 | 6 | 10 | 13 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11 | 17 | 12 | 7 | 18 | 4 | 5 | 21 | 17 | 17 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 13 | 13 | 6 | 28 | 9 | 4 |  | 322
17:00-17:30 | 7 | 9 | 7 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 11 | 14 | 11 | 7 | 12 | 3 | 5 | 11 | 13 | 12 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 13 | 7 | 23 | 6 | 4 |  | 266
17:30-18:00 | 9 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 | 11 | 20 | 6 | 4 |  | 276
18:00-18:30 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 4 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 | 18 | 10 | 5 |  | 276
18:30-19:00 | 8 | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 | 18 | 8 | 5 |  | 266
19:00-19:30 | 8 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | 12 | 8 | 5 |  | 233
19:30-20:00 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 11 | 13 | 11 | 16 | 8 | 4 |  | 234
20:00-20:30 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 9 | 12 | 9 | 15 | 5 | 6 |  | 235
20:30-21:00 | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 17 | 3 | 4 |  | 231
21:00-21:30 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 15 | 4 | 4 |  | 214
21:30-22:00 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | 5 |  | 181
22:00-22:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |  | 132
22:30-23:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 138
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 132
23:30-24:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 135
合 計(kWh) | 269 | 245 | 225 | 723 | 739 | 752 | 766 | 289 | 239 | 721 | 758 | 723 | 683 | 688 | 205 | 217 | 715 | 878 | 877 | 797 | 758 | 295 | 275 | 214 | 843 | 906 | 571 | 1191 | 529 | 218 |  | 17309
最大電力(kW) | 18 | 18 | 16 | 100 | 88 | 98 | 102 | 18 | 18 | 82 | 86 | 90 | 86 | 86 | 10 | 12 | 80 | 110 | 92 | 102 | 102 | 18 | 14 | 12 | 114 | 108 | 66 | 124 | 86 | 12 |  | 124
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 180 | 158 | 136 | 617 | 634 | 645 | 644 | 196 | 149 | 617 | 652 | 613 | 570 | 588 | 120 | 130 | 614 | 770 | 757 | 677 | 631 | 195 | 168 | 124 | 731 | 773 | 443 | 1079 | 407 | 127 |  | 14145
夜 間 | 89 | 87 | 89 | 106 | 105 | 107 | 122 | 93 | 90 | 104 | 106 | 110 | 113 | 100 | 85 | 87 | 101 | 108 | 120 | 120 | 127 | 100 | 107 | 90 | 112 | 133 | 128 | 112 | 122 | 91 |  | 3164
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000002559100000000; 2025-11-08: 205; 2025-11-10: 205; 2025-11-12: 211; 2025-11-14: 174; 2025-11-16: 101; 2025-11-18: 134; 2025-11-20: 202; 2025-11-22: 212; 2025-11-24: 205; 2025-11-26: 208; 2025-11-28: 194; 2025-11-30: 124