## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 212 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1090 |  | 当月末検針値 |  | 905.3 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 17844 |  | kWh | 最大電力 |  | 154 |  | kW |  | 21958 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 724.04 |  | 前月末検針値 |  | 607.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 141
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 134
1:00- 1:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 134
1:30- 2:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 131
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 135
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 134
3:00- 3:30 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 134
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 140
4:00- 4:30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 136
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 138
5:00- 5:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 142
5:30- 6:00 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 24 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 165
6:00- 6:30 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 13 | 16 | 15 | 7 | 7 | 9 | 4 | 12 | 69 | 14 | 15 | 48 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 330
6:30- 7:00 | 4 | 9 | 8 | 9 | 16 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 26 | 5 | 13 | 56 | 13 | 15 | 49 | 5 | 5 | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360
7:00- 7:30 | 4 | 11 | 11 | 11 | 19 | 5 | 7 | 17 | 17 | 22 | 15 | 34 | 49 | 4 | 20 | 58 | 13 | 22 | 47 | 4 | 4 | 13 | 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 455
7:30- 8:00 | 4 | 24 | 20 | 19 | 26 | 4 | 7 | 32 | 44 | 46 | 50 | 45 | 48 | 3 | 49 | 62 | 25 | 46 | 71 | 4 | 3 | 48 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 751
8:00- 8:30 | 5 | 27 | 21 | 29 | 31 | 5 | 8 | 33 | 55 | 48 | 49 | 45 | 52 | 5 | 56 | 59 | 49 | 53 | 74 | 4 | 5 | 53 | 44 | 4 | 12 | 16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 865
8:30- 9:00 | 4 | 37 | 40 | 41 | 42 | 5 | 7 | 39 | 54 | 48 | 50 | 48 | 50 | 4 | 57 | 60 | 57 | 50 | 72 | 4 | 6 | 46 | 42 | 5 | 19 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 929
9:00- 9:30 | 5 | 40 | 44 | 48 | 50 | 5 | 8 | 44 | 64 | 49 | 57 | 62 | 46 | 8 | 58 | 56 | 55 | 55 | 68 | 5 | 6 | 50 | 39 | 4 | 18 | 17 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 983
9:30-10:00 | 5 | 38 | 49 | 51 | 61 | 7 | 7 | 55 | 67 | 64 | 65 | 61 | 45 | 6 | 69 | 63 | 63 | 57 | 63 | 5 | 9 | 53 | 38 | 5 | 19 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1061
10:00-10:30 | 7 | 39 | 50 | 56 | 62 | 7 | 6 | 57 | 66 | 60 | 59 | 56 | 43 | 5 | 77 | 72 | 68 | 52 | 60 | 4 | 8 | 58 | 34 | 4 | 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1063
10:30-11:00 | 6 | 42 | 46 | 56 | 72 | 6 | 4 | 51 | 63 | 54 | 53 | 60 | 42 | 5 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 5 | 8 | 54 | 39 | 5 | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1051
11:00-11:30 | 5 | 39 | 41 | 51 | 61 | 6 | 5 | 54 | 49 | 45 | 45 | 57 | 41 | 5 | 74 | 64 | 71 | 52 | 58 | 5 | 9 | 50 | 32 | 5 | 16 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 974
11:30-12:00 | 5 | 42 | 40 | 48 | 53 | 6 | 5 | 45 | 47 | 40 | 49 | 54 | 41 | 4 | 62 | 57 | 60 | 47 | 55 | 5 | 10 | 42 | 24 | 5 | 14 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 893
12:00-12:30 | 5 | 34 | 38 | 52 | 56 | 6 | 4 | 40 | 49 | 41 | 51 | 45 | 42 | 6 | 66 | 62 | 56 | 48 | 48 | 5 | 7 | 45 | 18 | 4 | 13 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 872
12:30-13:00 | 4 | 35 | 33 | 43 | 54 | 5 | 6 | 43 | 45 | 43 | 49 | 46 | 31 | 6 | 63 | 55 | 51 | 50 | 42 | 7 | 4 | 44 | 11 | 5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 816
13:00-13:30 | 5 | 32 | 39 | 44 | 50 | 5 | 5 | 39 | 42 | 41 | 49 | 48 | 21 | 6 | 55 | 54 | 49 | 46 | 39 | 7 | 8 | 39 | 11 | 4 | 13 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 782
13:30-14:00 | 4 | 34 | 42 | 45 | 48 | 5 | 6 | 46 | 44 | 37 | 50 | 47 | 19 | 6 | 55 | 52 | 50 | 44 | 38 | 7 | 7 | 42 | 10 | 4 | 16 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 786
14:00-14:30 | 4 | 32 | 42 | 48 | 52 | 5 | 5 | 47 | 53 | 42 | 52 | 37 | 17 | 6 | 55 | 59 | 50 | 46 | 39 | 7 | 8 | 41 | 10 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 801
14:30-15:00 | 5 | 32 | 39 | 55 | 46 | 5 | 5 | 41 | 42 | 33 | 47 | 36 | 13 | 6 | 50 | 52 | 46 | 45 | 34 | 6 | 8 | 41 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 737
15:00-15:30 | 4 | 27 | 58 | 63 | 51 | 8 | 5 | 58 | 60 | 38 | 59 | 35 | 12 | 5 | 62 | 69 | 46 | 59 | 51 | 8 | 8 | 47 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 885
15:30-16:00 | 4 | 40 | 32 | 31 | 47 | 8 | 8 | 35 | 30 | 40 | 38 | 48 | 13 | 4 | 41 | 40 | 54 | 41 | 33 | 6 | 9 | 48 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 698
16:00-16:30 | 3 | 31 | 22 | 20 | 31 | 8 | 8 | 28 | 18 | 26 | 27 | 40 | 10 | 6 | 33 | 26 | 35 | 35 | 24 | 7 | 9 | 28 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 520
16:30-17:00 | 6 | 23 | 13 | 16 | 21 | 8 | 8 | 19 | 17 | 16 | 16 | 27 | 8 | 8 | 22 | 20 | 30 | 21 | 16 | 6 | 9 | 23 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 397
17:00-17:30 | 8 | 15 | 14 | 13 | 17 | 8 | 8 | 17 | 18 | 14 | 11 | 18 | 9 | 7 | 17 | 18 | 21 | 15 | 17 | 8 | 8 | 18 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 346
17:30-18:00 | 8 | 13 | 12 | 17 | 15 | 9 | 8 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 9 | 8 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 8 | 10 | 16 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 339
18:00-18:30 | 8 | 12 | 12 | 16 | 10 | 9 | 8 | 17 | 15 | 12 | 13 | 13 | 8 | 4 | 18 | 16 | 17 | 15 | 18 | 8 | 9 | 15 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 321
18:30-19:00 | 7 | 11 | 14 | 15 | 9 | 9 | 7 | 16 | 15 | 8 | 15 | 12 | 9 | 5 | 18 | 13 | 12 | 15 | 16 | 8 | 9 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 309
19:00-19:30 | 8 | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 7 | 16 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 6 | 15 | 7 | 10 | 16 | 14 | 9 | 9 | 16 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 278
19:30-20:00 | 8 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 7 | 14 | 12 | 9 | 15 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 16 | 16 | 7 | 6 | 14 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 271
20:00-20:30 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 15 | 10 | 15 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 17 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 252
20:30-21:00 | 3 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 14 | 10 | 16 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 230
21:00-21:30 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 11 | 7 | 14 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 213
21:30-22:00 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 171
22:00-22:30 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 143
22:30-23:00 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 132
23:00-23:30 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 139
23:30-24:00 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 141
合 計(kWh) | 241 | 862 | 908 | 1039 | 1130 | 285 | 266 | 1047 | 1160 | 1034 | 1152 | 1111 | 832 | 260 | 1306 | 1436 | 1207 | 1153 | 1302 | 270 | 296 | 1063 | 613 | 234 | 387 | 348 | 204 | 219 | 201 | 188 | 204 | 21958
最大電力(kW) | 16 | 84 | 116 | 126 | 144 | 18 | 16 | 116 | 134 | 128 | 130 | 124 | 104 | 18 | 154 | 144 | 142 | 120 | 148 | 18 | 20 | 116 | 88 | 18 | 38 | 40 | 10 | 14 | 10 | 10 | 16 | 154
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 152 | 730 | 793 | 920 | 987 | 192 | 172 | 897 | 996 | 861 | 999 | 946 | 631 | 174 | 1145 | 1099 | 1067 | 985 | 1015 | 181 | 207 | 917 | 466 | 150 | 304 | 260 | 117 | 134 | 116 | 107 | 123 | 17843
夜 間 | 89 | 132 | 115 | 119 | 143 | 93 | 94 | 150 | 164 | 173 | 153 | 165 | 201 | 86 | 161 | 337 | 140 | 168 | 287 | 89 | 89 | 146 | 147 | 84 | 83 | 88 | 87 | 85 | 85 | 81 | 81 | 4115
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000002559100000000; 2025-12-08: 205; 2025-12-10: 211; 2025-12-12: 174; 2025-12-14: 101; 2025-12-16: 134; 2025-12-18: 202; 2025-12-20: 212; 2025-12-22: 205; 2025-12-24: 208; 2025-12-26: 194; 2025-12-28: 124; 2025-12-30: 154