## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 222 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 27485.98 |  | 当月末検針値 |  | 22834.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 24654 |  | kWh | 最大電力 |  | 202 |  | kW |  | 29597 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 26992.7 |  | 前月末検針値 |  | 22423.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |  | 214
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |  | 200
1:00- 1:30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 204
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |  | 210
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 207
2:30- 3:00 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 209
3:00- 3:30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 209
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |  | 208
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |  | 215
4:30- 5:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |  | 208
5:00- 5:30 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |  | 204
5:30- 6:00 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 |  | 229
6:00- 6:30 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 20 | 14 | 18 | 15 | 15 | 8 | 8 | 30 |  | 317
6:30- 7:00 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 8 | 7 | 19 | 16 | 17 | 13 | 17 | 7 | 7 | 23 |  | 310
7:00- 7:30 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 17 | 12 | 14 | 19 | 16 | 7 | 7 | 22 | 21 | 23 | 18 | 18 | 8 | 8 | 31 |  | 366
7:30- 8:00 | 4 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 14 | 7 | 7 | 21 | 18 | 19 | 21 | 8 | 6 | 26 | 36 | 31 | 44 | 38 | 8 | 7 | 33 | 30 | 34 | 32 | 28 | 7 | 7 | 40 |  | 605
8:00- 8:30 | 3 | 19 | 19 | 23 | 25 | 23 | 19 | 7 | 7 | 24 | 24 | 26 | 31 | 7 | 6 | 37 | 55 | 40 | 49 | 61 | 9 | 7 | 41 | 39 | 40 | 56 | 55 | 8 | 11 | 50 |  | 821
8:30- 9:00 | 6 | 24 | 23 | 28 | 35 | 25 | 23 | 6 | 6 | 27 | 27 | 33 | 27 | 9 | 5 | 49 | 53 | 66 | 53 | 75 | 10 | 8 | 44 | 45 | 50 | 52 | 53 | 7 | 9 | 60 |  | 938
9:00- 9:30 | 5 | 38 | 31 | 27 | 36 | 29 | 24 | 6 | 6 | 28 | 28 | 36 | 44 | 11 | 9 | 72 | 52 | 65 | 56 | 69 | 12 | 7 | 56 | 47 | 63 | 51 | 55 | 11 | 13 | 74 |  | 1061
9:30-10:00 | 3 | 42 | 33 | 31 | 31 | 50 | 23 | 6 | 8 | 40 | 45 | 44 | 46 | 10 | 9 | 82 | 56 | 63 | 66 | 79 | 11 | 8 | 61 | 55 | 66 | 59 | 71 | 12 | 12 | 85 |  | 1207
10:00-10:30 | 4 | 42 | 30 | 42 | 41 | 35 | 25 | 6 | 6 | 50 | 45 | 47 | 57 | 10 | 9 | 79 | 58 | 80 | 93 | 86 | 12 | 8 | 63 | 69 | 68 | 67 | 64 | 12 | 11 | 98 |  | 1317
10:30-11:00 | 3 | 39 | 32 | 43 | 43 | 51 | 28 | 7 | 7 | 50 | 51 | 52 | 65 | 10 | 9 | 78 | 62 | 87 | 89 | 86 | 11 | 9 | 63 | 71 | 79 | 66 | 73 | 11 | 12 | 99 |  | 1386
11:00-11:30 | 2 | 40 | 40 | 37 | 36 | 42 | 37 | 6 | 6 | 47 | 48 | 55 | 73 | 10 | 10 | 82 | 67 | 79 | 100 | 82 | 11 | 7 | 76 | 76 | 74 | 75 | 75 | 8 | 14 | 96 |  | 1411
11:30-12:00 | 4 | 50 | 33 | 35 | 37 | 41 | 28 | 6 | 7 | 54 | 42 | 42 | 63 | 9 | 6 | 78 | 65 | 78 | 93 | 78 | 12 | 7 | 72 | 67 | 69 | 73 | 72 | 8 | 37 | 98 |  | 1364
12:00-12:30 | 3 | 36 | 30 | 35 | 33 | 47 | 25 | 7 | 7 | 46 | 51 | 41 | 64 | 10 | 6 | 72 | 69 | 80 | 87 | 76 | 11 | 8 | 69 | 69 | 68 | 70 | 66 | 9 | 28 | 96 |  | 1319
12:30-13:00 | 2 | 36 | 30 | 35 | 30 | 50 | 22 | 4 | 6 | 41 | 42 | 39 | 59 | 10 | 6 | 73 | 73 | 75 | 84 | 85 | 9 | 7 | 61 | 67 | 65 | 69 | 65 | 8 | 23 | 93 |  | 1269
13:00-13:30 | 2 | 31 | 25 | 32 | 32 | 47 | 14 | 6 | 8 | 39 | 37 | 35 | 59 | 10 | 6 | 72 | 69 | 70 | 85 | 90 | 7 | 9 | 65 | 62 | 64 | 70 | 65 | 7 | 22 | 91 |  | 1231
13:30-14:00 | 2 | 33 | 29 | 33 | 34 | 44 | 9 | 6 | 7 | 40 | 49 | 37 | 58 | 10 | 5 | 72 | 70 | 75 | 89 | 81 | 8 | 12 | 68 | 64 | 70 | 70 | 72 | 8 | 18 | 91 |  | 1264
14:00-14:30 | 2 | 35 | 33 | 35 | 40 | 52 | 12 | 7 | 7 | 32 | 49 | 41 | 57 | 10 | 6 | 74 | 72 | 77 | 84 | 85 | 7 | 11 | 63 | 74 | 78 | 69 | 73 | 8 | 7 | 99 |  | 1299
14:30-15:00 | 2 | 29 | 32 | 32 | 61 | 54 | 10 | 6 | 7 | 30 | 47 | 39 | 60 | 9 | 6 | 55 | 71 | 72 | 85 | 83 | 8 | 11 | 60 | 60 | 68 | 70 | 71 | 9 | 10 | 101 |  | 1258
15:00-15:30 | 3 | 26 | 43 | 33 | 37 | 66 | 8 | 6 | 7 | 52 | 60 | 49 | 52 | 6 | 6 | 48 | 63 | 72 | 75 | 88 | 10 | 11 | 56 | 67 | 61 | 62 | 74 | 11 | 12 | 87 |  | 1251
15:30-16:00 | 2 | 41 | 33 | 42 | 23 | 40 | 8 | 6 | 7 | 30 | 38 | 48 | 50 | 6 | 7 | 62 | 73 | 66 | 77 | 54 | 11 | 11 | 58 | 60 | 42 | 68 | 67 | 11 | 12 | 85 |  | 1138
16:00-16:30 | 6 | 23 | 23 | 22 | 17 | 20 | 9 | 8 | 7 | 18 | 23 | 32 | 42 | 6 | 6 | 40 | 53 | 49 | 46 | 41 | 11 | 10 | 39 | 34 | 36 | 48 | 51 | 10 | 12 | 62 |  | 804
16:30-17:00 | 7 | 20 | 13 | 16 | 10 | 15 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 24 | 29 | 7 | 7 | 33 | 36 | 38 | 36 | 27 | 10 | 11 | 30 | 38 | 57 | 39 | 50 | 11 | 12 | 49 |  | 687
17:00-17:30 | 7 | 17 | 13 | 15 | 11 | 15 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 25 | 10 | 7 | 22 | 21 | 25 | 28 | 25 | 10 | 10 | 33 | 25 | 41 | 25 | 41 | 12 | 13 | 43 |  | 565
17:30-18:00 | 7 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 11 | 7 | 16 | 18 | 20 | 28 | 21 | 11 | 11 | 20 | 16 | 33 | 17 | 28 | 11 | 13 | 41 |  | 480
18:00-18:30 | 5 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | 10 | 7 | 14 | 15 | 17 | 22 | 20 | 10 | 10 | 16 | 15 | 24 | 17 | 19 | 11 | 13 | 20 |  | 414
18:30-19:00 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 7 | 14 | 17 | 16 | 18 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 12 | 12 | 19 |  | 382
19:00-19:30 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 16 | 13 | 9 | 12 | 9 | 14 |  | 310
19:30-20:00 | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 7 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 15 | 12 | 10 | 11 | 7 | 10 |  | 304
20:00-20:30 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 12 |  | 314
20:30-21:00 | 8 | 5 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 |  | 310
21:00-21:30 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 7 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 |  | 299
21:30-22:00 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 |  | 251
22:00-22:30 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 202
22:30-23:00 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 214
23:00-23:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 |  | 204
23:30-24:00 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |  | 208
合 計(kWh) | 221 | 810 | 743 | 818 | 879 | 1010 | 585 | 345 | 378 | 948 | 989 | 1017 | 1239 | 407 | 334 | 1473 | 1440 | 1554 | 1705 | 1662 | 434 | 392 | 1402 | 1403 | 1519 | 1465 | 1536 | 427 | 514 | 1948 |  | 29597
最大電力(kW) | 18 | 100 | 86 | 86 | 122 | 132 | 74 | 22 | 24 | 108 | 120 | 110 | 146 | 24 | 20 | 164 | 146 | 174 | 200 | 180 | 24 | 24 | 152 | 152 | 158 | 150 | 150 | 24 | 74 | 202 |  | 202
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 133 | 691 | 625 | 696 | 721 | 848 | 432 | 202 | 233 | 778 | 830 | 852 | 1069 | 266 | 195 | 1292 | 1255 | 1367 | 1508 | 1469 | 285 | 246 | 1192 | 1194 | 1306 | 1275 | 1341 | 279 | 370 | 1704 |  | 24654
夜 間 | 88 | 119 | 118 | 122 | 158 | 162 | 153 | 143 | 145 | 170 | 159 | 165 | 170 | 141 | 139 | 181 | 185 | 187 | 197 | 193 | 149 | 146 | 210 | 209 | 213 | 190 | 195 | 148 | 144 | 244 |  | 4943
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000002559100000000; 2025-06-08: 214; 2025-06-10: 215; 2025-06-12: 222; 2025-06-14: 180; 2025-06-16: 143; 2025-06-18: 205; 2025-06-20: 205; 2025-06-22: 211; 2025-06-24: 174; 2025-06-26: 101; 2025-06-28: 134; 2025-06-30: 202