## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 222 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 28102.66 |  | 当月末検針値 |  | 23348.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 30846 |  | kWh | 最大電力 |  | 212 |  | kW |  | 37001 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 27485.98 |  | 前月末検針値 |  | 22834.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 227
0:30- 1:00 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 225
1:00- 1:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 226
1:30- 2:00 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 229
2:00- 2:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 226
2:30- 3:00 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 229
3:00- 3:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 226
3:30- 4:00 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 228
4:00- 4:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 225
4:30- 5:00 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 226
5:00- 5:30 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 224
5:30- 6:00 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 13 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 245
6:00- 6:30 | 22 | 25 | 31 | 30 | 7 | 8 | 34 | 35 | 33 | 31 | 34 | 8 | 7 | 30 | 21 | 19 | 31 | 24 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 530
6:30- 7:00 | 27 | 25 | 29 | 24 | 8 | 7 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 7 | 7 | 26 | 18 | 20 | 23 | 21 | 7 | 13 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 485
7:00- 7:30 | 29 | 31 | 33 | 24 | 7 | 8 | 33 | 51 | 35 | 34 | 33 | 8 | 8 | 28 | 19 | 28 | 26 | 24 | 8 | 12 | 7 | 11 | 19 | 16 | 21 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 604
7:30- 8:00 | 39 | 48 | 44 | 52 | 8 | 8 | 44 | 71 | 43 | 44 | 42 | 9 | 7 | 45 | 32 | 39 | 37 | 31 | 7 | 12 | 8 | 14 | 36 | 35 | 32 | 8 | 8 | 42 | 31 | 20 | 12 | 908
8:00- 8:30 | 49 | 58 | 53 | 65 | 7 | 9 | 56 | 75 | 56 | 52 | 55 | 8 | 8 | 74 | 48 | 49 | 51 | 50 | 8 | 12 | 7 | 26 | 51 | 49 | 54 | 8 | 8 | 50 | 59 | 42 | 19 | 1216
8:30- 9:00 | 57 | 63 | 64 | 70 | 10 | 8 | 66 | 70 | 64 | 63 | 91 | 8 | 11 | 78 | 52 | 50 | 62 | 54 | 7 | 13 | 8 | 38 | 54 | 55 | 56 | 7 | 7 | 52 | 57 | 45 | 21 | 1361
9:00- 9:30 | 69 | 80 | 71 | 84 | 10 | 8 | 84 | 72 | 81 | 83 | 93 | 8 | 13 | 79 | 58 | 56 | 71 | 54 | 9 | 12 | 9 | 43 | 42 | 54 | 52 | 8 | 8 | 48 | 51 | 37 | 21 | 1468
9:30-10:00 | 92 | 101 | 103 | 97 | 10 | 9 | 99 | 100 | 99 | 96 | 98 | 10 | 13 | 76 | 79 | 81 | 97 | 52 | 12 | 13 | 9 | 42 | 43 | 53 | 51 | 11 | 7 | 49 | 49 | 36 | 22 | 1709
10:00-10:30 | 88 | 94 | 100 | 95 | 9 | 9 | 99 | 101 | 102 | 95 | 96 | 8 | 14 | 76 | 79 | 85 | 98 | 52 | 8 | 12 | 9 | 41 | 55 | 51 | 51 | 12 | 8 | 45 | 63 | 34 | 25 | 1714
10:30-11:00 | 92 | 102 | 97 | 95 | 9 | 8 | 103 | 100 | 95 | 100 | 91 | 9 | 13 | 79 | 80 | 92 | 100 | 55 | 7 | 12 | 9 | 41 | 54 | 51 | 55 | 12 | 7 | 43 | 61 | 31 | 25 | 1728
11:00-11:30 | 99 | 103 | 101 | 103 | 9 | 9 | 93 | 102 | 105 | 103 | 96 | 8 | 15 | 63 | 78 | 94 | 103 | 47 | 8 | 12 | 8 | 41 | 48 | 55 | 49 | 11 | 8 | 39 | 53 | 33 | 24 | 1720
11:30-12:00 | 94 | 102 | 101 | 98 | 9 | 8 | 102 | 103 | 94 | 91 | 96 | 8 | 15 | 62 | 79 | 83 | 94 | 40 | 8 | 13 | 9 | 42 | 40 | 44 | 45 | 12 | 7 | 30 | 39 | 32 | 26 | 1626
12:00-12:30 | 96 | 101 | 103 | 98 | 8 | 8 | 99 | 98 | 105 | 102 | 93 | 10 | 14 | 68 | 79 | 72 | 96 | 45 | 7 | 12 | 9 | 43 | 36 | 35 | 33 | 10 | 8 | 30 | 38 | 28 | 24 | 1608
12:30-13:00 | 98 | 97 | 94 | 101 | 8 | 12 | 97 | 102 | 96 | 101 | 95 | 12 | 14 | 65 | 72 | 73 | 93 | 38 | 7 | 12 | 8 | 40 | 34 | 30 | 33 | 8 | 10 | 30 | 37 | 28 | 22 | 1567
13:00-13:30 | 91 | 99 | 103 | 103 | 9 | 13 | 102 | 101 | 104 | 98 | 97 | 11 | 14 | 64 | 64 | 77 | 91 | 47 | 8 | 12 | 9 | 36 | 35 | 31 | 28 | 8 | 11 | 33 | 33 | 28 | 26 | 1586
13:30-14:00 | 95 | 98 | 95 | 98 | 9 | 13 | 95 | 99 | 93 | 99 | 97 | 11 | 14 | 68 | 67 | 81 | 96 | 44 | 7 | 13 | 8 | 35 | 32 | 29 | 27 | 7 | 12 | 34 | 31 | 34 | 21 | 1562
14:00-14:30 | 91 | 103 | 103 | 101 | 9 | 13 | 101 | 101 | 102 | 100 | 94 | 12 | 13 | 70 | 73 | 88 | 99 | 39 | 6 | 12 | 9 | 35 | 33 | 26 | 26 | 8 | 11 | 31 | 37 | 33 | 21 | 1600
14:30-15:00 | 78 | 98 | 98 | 97 | 9 | 12 | 102 | 94 | 102 | 96 | 105 | 8 | 14 | 68 | 79 | 90 | 99 | 37 | 7 | 12 | 8 | 35 | 32 | 25 | 25 | 9 | 11 | 27 | 33 | 42 | 19 | 1571
15:00-15:30 | 84 | 94 | 104 | 98 | 11 | 13 | 103 | 98 | 104 | 99 | 91 | 7 | 13 | 78 | 77 | 98 | 89 | 40 | 7 | 12 | 8 | 31 | 32 | 28 | 22 | 12 | 12 | 27 | 16 | 44 | 20 | 1572
15:30-16:00 | 72 | 71 | 88 | 95 | 12 | 11 | 77 | 75 | 70 | 68 | 55 | 7 | 15 | 63 | 50 | 67 | 68 | 38 | 7 | 12 | 9 | 26 | 33 | 27 | 23 | 10 | 11 | 56 | 17 | 39 | 20 | 1292
16:00-16:30 | 68 | 80 | 69 | 73 | 12 | 12 | 62 | 54 | 56 | 55 | 30 | 7 | 13 | 47 | 32 | 56 | 56 | 36 | 7 | 11 | 8 | 26 | 26 | 14 | 20 | 11 | 12 | 53 | 13 | 33 | 17 | 1069
16:30-17:00 | 51 | 61 | 42 | 59 | 12 | 7 | 56 | 22 | 36 | 28 | 20 | 7 | 11 | 29 | 20 | 45 | 47 | 44 | 7 | 12 | 9 | 23 | 21 | 11 | 18 | 11 | 11 | 37 | 11 | 31 | 13 | 812
17:00-17:30 | 34 | 41 | 30 | 37 | 9 | 7 | 29 | 24 | 22 | 20 | 21 | 11 | 12 | 21 | 20 | 29 | 25 | 29 | 7 | 12 | 7 | 18 | 17 | 11 | 19 | 7 | 11 | 15 | 11 | 29 | 8 | 593
17:30-18:00 | 23 | 32 | 29 | 24 | 7 | 7 | 25 | 21 | 19 | 21 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 6 | 12 | 9 | 11 | 9 | 13 | 18 | 7 | 8 | 15 | 11 | 27 | 10 | 512
18:00-18:30 | 22 | 34 | 25 | 22 | 10 | 7 | 23 | 22 | 20 | 21 | 18 | 11 | 7 | 18 | 18 | 22 | 19 | 14 | 7 | 12 | 8 | 6 | 7 | 11 | 18 | 11 | 10 | 7 | 7 | 19 | 8 | 464
18:30-19:00 | 21 | 25 | 23 | 20 | 11 | 7 | 22 | 20 | 19 | 20 | 15 | 11 | 7 | 18 | 17 | 20 | 18 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 11 | 17 | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | 9 | 429
19:00-19:30 | 18 | 22 | 21 | 18 | 11 | 6 | 14 | 17 | 14 | 20 | 7 | 12 | 7 | 13 | 13 | 21 | 18 | 11 | 6 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 383
19:30-20:00 | 16 | 19 | 18 | 18 | 11 | 7 | 9 | 15 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 14 | 7 | 18 | 14 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 12 | 10 | 356
20:00-20:30 | 17 | 19 | 12 | 20 | 11 | 8 | 12 | 18 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 367
20:30-21:00 | 13 | 19 | 11 | 18 | 12 | 6 | 10 | 18 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 15 | 12 | 11 | 14 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | 10 | 351
21:00-21:30 | 13 | 15 | 11 | 18 | 11 | 7 | 12 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 14 | 12 | 9 | 13 | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 335
21:30-22:00 | 10 | 15 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 276
22:00-22:30 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 223
22:30-23:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 226
23:00-23:30 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 222
23:30-24:00 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 220
合 計(kWh) | 1886 | 2095 | 2034 | 2083 | 418 | 395 | 2020 | 2044 | 1963 | 1933 | 1889 | 420 | 468 | 1612 | 1513 | 1741 | 1908 | 1169 | 352 | 485 | 383 | 884 | 985 | 962 | 993 | 424 | 408 | 1001 | 961 | 948 | 624 | 37001
最大電力(kW) | 198 | 206 | 208 | 206 | 24 | 26 | 206 | 206 | 210 | 206 | 210 | 24 | 30 | 158 | 160 | 196 | 206 | 110 | 24 | 26 | 18 | 86 | 110 | 110 | 112 | 24 | 24 | 112 | 126 | 90 | 52 | 210
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1651 | 1846 | 1778 | 1837 | 274 | 252 | 1760 | 1743 | 1707 | 1687 | 1633 | 273 | 320 | 1364 | 1305 | 1512 | 1673 | 953 | 206 | 321 | 234 | 728 | 800 | 780 | 810 | 276 | 260 | 817 | 790 | 783 | 474 | 30847
夜 間 | 235 | 249 | 256 | 246 | 144 | 143 | 260 | 301 | 256 | 246 | 256 | 147 | 148 | 248 | 208 | 229 | 235 | 216 | 146 | 164 | 149 | 156 | 185 | 182 | 183 | 148 | 148 | 184 | 171 | 165 | 150 | 6154
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000002559100000000; 2025-07-08: 215; 2025-07-10: 222; 2025-07-12: 180; 2025-07-14: 143; 2025-07-16: 205; 2025-07-18: 205; 2025-07-20: 211; 2025-07-22: 174; 2025-07-24: 101; 2025-07-26: 134; 2025-07-28: 202; 2025-07-30: 212