## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 212 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 66.11 |  | 当月末検針値 |  |  |  | 当月末検針値 |  |  |  | 有効電力量 |  |  |  | kWh | 最大電力 |  | 208 |  | kW |  | 34792 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 28388.17 |  | 前月末検針値 |  | 23575.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  |  |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |  | 153
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 151
1:00- 1:30 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 151
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 159
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |  | 152
2:30- 3:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 150
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 151
3:30- 4:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 155
4:00- 4:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 148
4:30- 5:00 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 145
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 157
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 10 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 19 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 19 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 228
6:00- 6:30 | 15 | 34 | 25 | 30 | 14 | 5 | 5 | 28 | 25 | 32 | 15 | 13 | 5 | 8 | 4 | 17 | 15 | 18 | 15 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 |  | 399
6:30- 7:00 | 14 | 25 | 17 | 20 | 14 | 5 | 4 | 24 | 18 | 18 | 13 | 12 | 5 | 6 | 5 | 14 | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 |  | 325
7:00- 7:30 | 16 | 21 | 18 | 26 | 18 | 5 | 6 | 29 | 27 | 21 | 18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 22 | 18 | 17 | 5 | 6 | 9 | 5 | 15 | 19 | 12 | 15 | 5 | 4 | 9 |  | 428
7:30- 8:00 | 56 | 32 | 30 | 39 | 28 | 5 | 5 | 37 | 39 | 31 | 31 | 37 | 5 | 5 | 7 | 32 | 36 | 32 | 28 | 5 | 7 | 19 | 6 | 30 | 36 | 24 | 18 | 6 | 5 | 19 |  | 690
8:00- 8:30 | 69 | 51 | 57 | 71 | 39 | 6 | 5 | 48 | 54 | 47 | 47 | 60 | 5 | 5 | 7 | 50 | 54 | 46 | 43 | 5 | 7 | 47 | 5 | 58 | 73 | 59 | 33 | 4 | 6 | 31 |  | 1092
8:30- 9:00 | 73 | 60 | 66 | 80 | 53 | 4 | 5 | 59 | 65 | 53 | 56 | 68 | 6 | 6 | 7 | 61 | 66 | 74 | 47 | 7 | 6 | 45 | 6 | 60 | 78 | 78 | 25 | 5 | 6 | 32 |  | 1257
9:00- 9:30 | 84 | 69 | 71 | 73 | 66 | 5 | 5 | 70 | 67 | 59 | 53 | 64 | 6 | 6 | 9 | 76 | 79 | 75 | 44 | 6 | 6 | 54 | 5 | 74 | 82 | 77 | 29 | 5 | 7 | 33 |  | 1359
9:30-10:00 | 101 | 81 | 91 | 77 | 83 | 5 | 5 | 93 | 95 | 78 | 81 | 83 | 6 | 8 | 10 | 83 | 96 | 78 | 69 | 6 | 6 | 69 | 5 | 90 | 88 | 77 | 34 | 5 | 6 | 48 |  | 1657
10:00-10:30 | 99 | 80 | 101 | 85 | 85 | 5 | 5 | 96 | 99 | 74 | 88 | 95 | 7 | 9 | 10 | 97 | 91 | 78 | 68 | 8 | 5 | 69 | 6 | 85 | 100 | 92 | 39 | 5 | 6 | 60 |  | 1747
10:30-11:00 | 103 | 81 | 104 | 80 | 80 | 5 | 5 | 87 | 97 | 67 | 92 | 88 | 7 | 7 | 11 | 100 | 94 | 78 | 75 | 7 | 5 | 75 | 6 | 99 | 99 | 83 | 39 | 5 | 6 | 62 |  | 1747
11:00-11:30 | 91 | 86 | 98 | 88 | 77 | 4 | 4 | 90 | 98 | 80 | 86 | 95 | 6 | 10 | 10 | 101 | 97 | 79 | 76 | 5 | 5 | 88 | 6 | 102 | 96 | 86 | 31 | 5 | 5 | 54 |  | 1759
11:30-12:00 | 101 | 80 | 100 | 81 | 78 | 5 | 5 | 99 | 102 | 85 | 87 | 84 | 6 | 10 | 9 | 98 | 89 | 67 | 82 | 7 | 4 | 69 | 6 | 87 | 95 | 85 | 21 | 5 | 6 | 69 |  | 1722
12:00-12:30 | 103 | 80 | 104 | 81 | 86 | 5 | 4 | 98 | 101 | 75 | 80 | 83 | 6 | 9 | 11 | 103 | 84 | 64 | 76 | 8 | 5 | 73 | 6 | 95 | 92 | 78 | 16 | 6 | 6 | 65 |  | 1703
12:30-13:00 | 94 | 76 | 89 | 71 | 83 | 5 | 5 | 95 | 87 | 75 | 79 | 83 | 7 | 6 | 10 | 93 | 93 | 67 | 73 | 6 | 6 | 71 | 6 | 95 | 92 | 84 | 13 | 6 | 7 | 62 |  | 1639
13:00-13:30 | 103 | 82 | 97 | 72 | 79 | 6 | 4 | 100 | 89 | 73 | 72 | 81 | 5 | 7 | 9 | 102 | 91 | 71 | 74 | 7 | 6 | 71 | 8 | 99 | 94 | 88 | 14 | 7 | 6 | 59 |  | 1676
13:30-14:00 | 87 | 86 | 94 | 75 | 74 | 9 | 5 | 93 | 80 | 73 | 63 | 76 | 6 | 7 | 9 | 96 | 85 | 70 | 75 | 7 | 6 | 73 | 6 | 102 | 95 | 78 | 15 | 6 | 6 | 61 |  | 1618
14:00-14:30 | 102 | 86 | 98 | 75 | 76 | 9 | 4 | 96 | 95 | 89 | 82 | 86 | 7 | 6 | 10 | 96 | 98 | 71 | 86 | 6 | 6 | 75 | 6 | 93 | 83 | 86 | 16 | 6 | 6 | 62 |  | 1717
14:30-15:00 | 101 | 89 | 90 | 72 | 80 | 7 | 5 | 95 | 80 | 88 | 99 | 78 | 6 | 5 | 12 | 83 | 92 | 70 | 77 | 7 | 6 | 66 | 6 | 97 | 95 | 81 | 15 | 6 | 5 | 48 |  | 1661
15:00-15:30 | 100 | 97 | 79 | 72 | 89 | 4 | 4 | 80 | 92 | 76 | 100 | 74 | 7 | 6 | 11 | 91 | 79 | 85 | 75 | 10 | 5 | 70 | 6 | 85 | 67 | 69 | 14 | 7 | 6 | 57 |  | 1617
15:30-16:00 | 78 | 74 | 83 | 66 | 66 | 6 | 5 | 71 | 63 | 75 | 73 | 62 | 19 | 7 | 12 | 70 | 74 | 52 | 72 | 11 | 5 | 63 | 6 | 76 | 42 | 67 | 12 | 7 | 5 | 47 |  | 1369
16:00-16:30 | 65 | 65 | 52 | 66 | 53 | 7 | 5 | 41 | 52 | 57 | 66 | 50 | 32 | 5 | 12 | 56 | 62 | 46 | 58 | 10 | 6 | 40 | 5 | 50 | 24 | 45 | 13 | 6 | 4 | 26 |  | 1079
16:30-17:00 | 61 | 45 | 42 | 30 | 28 | 7 | 5 | 22 | 30 | 44 | 41 | 30 | 24 | 7 | 11 | 44 | 52 | 26 | 53 | 10 | 5 | 32 | 7 | 43 | 19 | 21 | 11 | 6 | 7 | 18 |  | 781
17:00-17:30 | 52 | 27 | 21 | 16 | 16 | 5 | 5 | 18 | 20 | 25 | 22 | 17 | 13 | 5 | 11 | 19 | 26 | 18 | 41 | 5 | 5 | 16 | 6 | 38 | 16 | 19 | 10 | 5 | 8 | 16 |  | 521
17:30-18:00 | 34 | 22 | 20 | 15 | 10 | 4 | 4 | 18 | 19 | 21 | 18 | 14 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | 15 | 25 | 6 | 6 | 15 | 4 | 35 | 18 | 15 | 9 | 5 | 7 | 14 |  | 422
18:00-18:30 | 19 | 18 | 17 | 16 | 10 | 9 | 4 | 15 | 15 | 14 | 17 | 14 | 9 | 4 | 5 | 17 | 15 | 13 | 17 | 10 | 5 | 14 | 5 | 13 | 17 | 14 | 11 | 5 | 9 | 13 |  | 364
18:30-19:00 | 20 | 17 | 14 | 15 | 10 | 8 | 5 | 13 | 17 | 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 5 | 13 | 4 | 13 | 18 | 13 | 10 | 4 | 8 | 13 |  | 348
19:00-19:30 | 16 | 12 | 14 | 15 | 5 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 16 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 16 | 13 | 12 | 10 | 4 | 14 | 5 | 13 | 18 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 |  | 304
19:30-20:00 | 18 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 5 | 10 | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 15 | 12 | 15 | 9 | 5 | 15 | 5 | 13 | 14 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 |  | 286
20:00-20:30 | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 15 | 11 | 14 | 5 | 4 | 13 | 5 | 13 | 12 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |  | 281
20:30-21:00 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 9 | 15 | 10 | 10 | 4 | 5 | 13 | 5 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 |  | 267
21:00-21:30 | 9 | 9 | 6 | 15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 |  | 254
21:30-22:00 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 |  | 195
22:00-22:30 | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 160
22:30-23:00 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 150
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 151
23:30-24:00 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 147
合 計(kWh) | 1990 | 1702 | 1817 | 1668 | 1581 | 274 | 232 | 1746 | 1753 | 1577 | 1657 | 1629 | 361 | 287 | 357 | 1801 | 1822 | 1481 | 1539 | 301 | 245 | 1393 | 255 | 1798 | 1700 | 1584 | 605 | 247 | 280 | 1110 |  | 34792
最大電力(kW) | 206 | 194 | 208 | 176 | 178 | 20 | 12 | 200 | 204 | 178 | 200 | 190 | 64 | 20 | 24 | 206 | 196 | 170 | 172 | 22 | 14 | 176 | 16 | 204 | 200 | 184 | 78 | 14 | 18 | 138 |  | 208
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1810 | 1507 | 1640 | 1457 | 1370 | 181 | 132 | 1551 | 1563 | 1394 | 1483 | 1448 | 257 | 172 | 253 | 1618 | 1634 | 1320 | 1389 | 202 | 148 | 1277 | 155 | 1658 | 1552 | 1451 | 486 | 148 | 187 | 999 |  | 30442
夜 間 | 180 | 195 | 177 | 211 | 211 | 93 | 100 | 195 | 190 | 183 | 174 | 181 | 104 | 115 | 104 | 183 | 188 | 161 | 150 | 99 | 97 | 116 | 100 | 140 | 148 | 133 | 119 | 99 | 93 | 111 |  | 4350
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000002559100000000; 2025-09-08: 180; 2025-09-10: 143; 2025-09-12: 205; 2025-09-14: 205; 2025-09-16: 211; 2025-09-18: 174; 2025-09-20: 101; 2025-09-22: 134; 2025-09-24: 202; 2025-09-26: 212; 2025-09-28: 205; 2025-09-30: 208