## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 212 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1571.37 |  | 当月末検針値 |  | 1289.3 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 23040 |  | kWh | 最大電力 |  | 206 |  | kW |  | 28882 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1090 |  | 前月末検針値 |  | 905.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 133
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 138
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 138
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 136
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 137
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 138
3:00- 3:30 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 133
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 138
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 140
4:30- 5:00 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 139
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 144
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 61 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 14 | 21 | 10 | 12 | 12 | 5 | 260
6:00- 6:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 17 | 62 | 5 | 5 | 5 | 57 | 6 | 10 | 15 | 5 | 4 | 12 | 49 | 51 | 60 | 74 | 4 | 5 | 66 | 73 | 61 | 63 | 86 | 4 | 837
6:30- 7:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 15 | 52 | 5 | 4 | 5 | 45 | 9 | 15 | 16 | 5 | 5 | 14 | 41 | 43 | 53 | 64 | 5 | 4 | 61 | 59 | 49 | 49 | 75 | 5 | 733
7:00- 7:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 24 | 62 | 5 | 5 | 5 | 47 | 31 | 20 | 21 | 5 | 4 | 17 | 41 | 46 | 54 | 62 | 5 | 5 | 55 | 58 | 50 | 49 | 73 | 5 | 780
7:30- 8:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 55 | 71 | 4 | 5 | 4 | 64 | 59 | 76 | 59 | 4 | 4 | 42 | 54 | 62 | 64 | 79 | 4 | 4 | 78 | 73 | 67 | 69 | 81 | 5 | 1118
8:00- 8:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | 68 | 73 | 5 | 4 | 5 | 64 | 64 | 66 | 58 | 5 | 4 | 53 | 54 | 81 | 67 | 103 | 5 | 5 | 88 | 70 | 81 | 97 | 97 | 5 | 1282
8:30- 9:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 25 | 29 | 64 | 70 | 6 | 4 | 9 | 61 | 67 | 63 | 61 | 4 | 5 | 57 | 55 | 86 | 67 | 95 | 5 | 5 | 81 | 71 | 71 | 86 | 85 | 5 | 1260
9:00- 9:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 24 | 36 | 74 | 91 | 4 | 5 | 10 | 68 | 90 | 68 | 61 | 7 | 5 | 65 | 57 | 86 | 66 | 102 | 5 | 5 | 93 | 74 | 93 | 84 | 88 | 5 | 1395
9:30-10:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 24 | 45 | 78 | 101 | 5 | 4 | 10 | 71 | 75 | 63 | 68 | 7 | 4 | 67 | 66 | 80 | 81 | 102 | 4 | 4 | 99 | 91 | 87 | 84 | 90 | 6 | 1441
10:00-10:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | 83 | 4 | 4 | 10 | 75 | 62 | 69 | 61 | 9 | 5 | 60 | 67 | 97 | 95 | 102 | 5 | 5 | 88 | 82 | 92 | 90 | 86 | 6 | 1417
10:30-11:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 23 | 31 | 59 | 77 | 5 | 4 | 10 | 67 | 61 | 67 | 59 | 9 | 5 | 58 | 70 | 83 | 82 | 93 | 5 | 5 | 84 | 87 | 85 | 82 | 65 | 7 | 1309
11:00-11:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 24 | 30 | 44 | 70 | 4 | 5 | 10 | 69 | 58 | 65 | 59 | 10 | 4 | 52 | 60 | 83 | 79 | 86 | 5 | 4 | 86 | 83 | 78 | 73 | 72 | 7 | 1247
11:30-12:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | 36 | 32 | 59 | 5 | 4 | 10 | 60 | 56 | 56 | 51 | 6 | 5 | 52 | 57 | 78 | 78 | 83 | 4 | 5 | 69 | 77 | 75 | 67 | 68 | 7 | 1146
12:00-12:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 | 44 | 29 | 58 | 4 | 5 | 9 | 55 | 56 | 55 | 44 | 6 | 6 | 53 | 61 | 74 | 68 | 75 | 5 | 4 | 67 | 78 | 67 | 71 | 61 | 6 | 1113
12:30-13:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 33 | 29 | 58 | 4 | 4 | 13 | 58 | 52 | 51 | 39 | 5 | 6 | 46 | 56 | 71 | 70 | 77 | 4 | 5 | 62 | 74 | 67 | 65 | 63 | 6 | 1058
13:00-13:30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 | 27 | 27 | 53 | 4 | 6 | 12 | 57 | 48 | 45 | 34 | 6 | 5 | 40 | 55 | 66 | 65 | 74 | 4 | 4 | 61 | 74 | 64 | 60 | 58 | 6 | 996
13:30-14:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 27 | 30 | 55 | 4 | 7 | 11 | 54 | 48 | 46 | 39 | 5 | 4 | 44 | 57 | 67 | 73 | 73 | 4 | 8 | 63 | 74 | 61 | 68 | 61 | 8 | 1032
14:00-14:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 39 | 27 | 57 | 5 | 7 | 10 | 66 | 50 | 54 | 36 | 5 | 4 | 46 | 56 | 75 | 76 | 69 | 5 | 8 | 66 | 77 | 66 | 67 | 65 | 7 | 1086
14:30-15:00 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 26 | 22 | 56 | 4 | 6 | 9 | 75 | 45 | 59 | 33 | 5 | 5 | 41 | 70 | 68 | 73 | 99 | 6 | 8 | 68 | 65 | 59 | 69 | 58 | 6 | 1075
15:00-15:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | 25 | 76 | 7 | 6 | 10 | 55 | 58 | 59 | 54 | 4 | 4 | 49 | 47 | 88 | 76 | 65 | 7 | 7 | 73 | 77 | 72 | 87 | 56 | 7 | 1122
15:30-16:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 19 | 40 | 7 | 6 | 9 | 41 | 41 | 34 | 28 | 3 | 4 | 41 | 28 | 57 | 71 | 41 | 8 | 8 | 57 | 50 | 54 | 45 | 61 | 5 | 796
16:00-16:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 18 | 29 | 6 | 5 | 10 | 26 | 33 | 21 | 18 | 5 | 4 | 27 | 19 | 36 | 39 | 29 | 7 | 8 | 41 | 37 | 43 | 32 | 31 | 9 | 569
16:30-17:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 18 | 24 | 7 | 4 | 9 | 24 | 21 | 15 | 14 | 3 | 3 | 22 | 18 | 17 | 24 | 25 | 7 | 9 | 31 | 33 | 24 | 24 | 23 | 9 | 445
17:00-17:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 17 | 23 | 7 | 3 | 9 | 26 | 19 | 12 | 17 | 4 | 4 | 18 | 19 | 15 | 21 | 26 | 4 | 8 | 26 | 30 | 24 | 22 | 19 | 3 | 419
17:30-18:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 21 | 21 | 7 | 4 | 9 | 22 | 19 | 15 | 17 | 4 | 3 | 17 | 18 | 15 | 22 | 23 | 4 | 8 | 23 | 30 | 23 | 24 | 18 | 5 | 412
18:00-18:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 18 | 21 | 8 | 5 | 9 | 22 | 19 | 15 | 17 | 8 | 4 | 17 | 19 | 14 | 20 | 22 | 7 | 8 | 22 | 32 | 21 | 24 | 18 | 7 | 416
18:30-19:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 21 | 8 | 4 | 8 | 19 | 21 | 15 | 16 | 8 | 4 | 17 | 18 | 16 | 13 | 22 | 8 | 4 | 22 | 24 | 22 | 21 | 18 | 8 | 386
19:00-19:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 18 | 8 | 5 | 9 | 9 | 20 | 16 | 13 | 7 | 4 | 17 | 5 | 14 | 9 | 20 | 8 | 4 | 21 | 6 | 26 | 20 | 14 | 7 | 325
19:30-20:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 19 | 7 | 4 | 9 | 8 | 11 | 16 | 11 | 9 | 3 | 17 | 5 | 8 | 11 | 23 | 8 | 4 | 8 | 4 | 23 | 21 | 12 | 8 | 292
20:00-20:30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 23 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 5 | 10 | 24 | 8 | 4 | 9 | 8 | 23 | 20 | 9 | 7 | 284
20:30-21:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 | 23 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 16 | 8 | 4 | 9 | 9 | 24 | 22 | 9 | 8 | 276
21:00-21:30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 21 | 22 | 8 | 8 | 242
21:30-22:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 8 | 5 | 200
22:00-22:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 5 | 4 | 163
22:30-23:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | 4 | 4 | 147
23:00-23:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 155
23:30-24:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 134
合 計(kWh) | 198 | 205 | 199 | 204 | 231 | 537 | 711 | 1041 | 1695 | 248 | 220 | 338 | 1464 | 1306 | 1275 | 1115 | 243 | 202 | 1169 | 1321 | 1672 | 1690 | 1945 | 257 | 249 | 1779 | 1783 | 1787 | 1806 | 1714 | 278 | 28882
最大電力(kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 90 | 156 | 202 | 16 | 14 | 26 | 150 | 180 | 152 | 136 | 20 | 12 | 134 | 140 | 194 | 190 | 206 | 16 | 18 | 198 | 182 | 186 | 194 | 194 | 18 | 206
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 113 | 117 | 110 | 114 | 148 | 451 | 595 | 853 | 1321 | 161 | 135 | 250 | 1178 | 1128 | 1085 | 941 | 159 | 121 | 1011 | 1068 | 1395 | 1383 | 1587 | 163 | 160 | 1431 | 1430 | 1464 | 1465 | 1321 | 183 | 23041
夜 間 | 85 | 88 | 89 | 90 | 83 | 86 | 116 | 188 | 374 | 87 | 85 | 88 | 286 | 178 | 190 | 174 | 84 | 81 | 158 | 253 | 277 | 307 | 358 | 94 | 89 | 348 | 353 | 323 | 341 | 393 | 95 | 5841
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000002559100000000; 2026-01-08: 211; 2026-01-10: 174; 2026-01-12: 101; 2026-01-14: 134; 2026-01-16: 202; 2026-01-18: 212; 2026-01-20: 205; 2026-01-22: 208; 2026-01-24: 194; 2026-01-26: 124; 2026-01-28: 154; 2026-01-30: 206